ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады  неврологического профиля

2 санитарных автомобиля

(на базе автомобиля скорой помощи класса «С»)

| №№ | Наименование | Количество, шт | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
|  | Дефибриллятор монитор со встроенным кардиостимулятором, пульсоксимитрией и неинвазивным измерителем артериального давления DIXION ud Zoll m-SERIES | 1 |  | 453000 |
|  | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом ЭК12Т Альтон 03 | 1 |  | 58000 |
|  | Аппарат управляемой и вспомогательной ИВЛ для скорой медицинской помощи ТМТ |  |  | 77000 |
|  | Редуктор ингалятор кислородный с баллоном емкостью 2 л. КРИ-1 | 1 | 33100 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л.АНСП-01»тмт» | 1 |  | 50000 |
|  | Электроотсасыватель хирургический с бактерицидным фильтром 7ЕБ | 1 |  | 22000 |
|  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный "Опе touch Ultra" (США) | 1 |  | 6800 |
|  | Пульсоксиметр «КАРДЕКС ПО-2 СП» | 1 |  | 33000 |
|  | Тележка-каталка со съёмными носилками ТМS | 1 |  | 61000 |
|  | Приёмное устройство для носилок с продольным и поперечным перемещением, углом наклона 15 град. | 1 |  | 121000 |
|  | Носилки бескаркасные | 1 |  | 1600 |
|  | Носилки кресельные складные | 1 |  | 22700 |
|  | Комплект медицинских шин, транспортных, складных (комплект взрослый большой, комплект взрослый средний, комплект детский от 3 до 7 лет, комплект детский от 7 до 12 лет, комплект шин-воротников) | 1 |  | 15000 |
|  | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 |  | 15000 |
|  | Набор реанимационный большой для скорой медицинской помощи |  |  | 39000 |
|  | Набор при эндогенных отравлениях(токсикологический) в сумке НИСМПт-01 | 1 |  | 8500 |
|  | Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  | 10500 |
|  | Кислородный баллон с вентилем (10 л) | 2 | 12000 |  |
|  | Понижающий редуктор для баллонов | 2 | 9200 |  |
|  | Баллон с вентилем для закиси азота (10 л) | 1 | 6000 |  |
|  | Редуктор закиси азота | 1 | 4900 |  |
|  | Аппарат для эхоэнцефалоскапии портативный | 1 |  |  |

ИТОГО:  санитарная  автомашина  класса  «С»

1 238 238 + 890 000 = 2 128 238  рублей.

2 санитарные машины с оборудованием – 4 256 476 руб.