СОШ № 35

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 471 908 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | 1 /3 ОСН. раб. на ед./ | 1 /3 МеХ. На ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от | 100 | 7,П | 186,58 | 186,58 |  | 1326,58 | 1326,58 |  | 20,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,888 |  |
|  |  | перхлорвиниловых и масляных красок с | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | земли и лесов | рас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | щен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ТЕРр61-10-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по | 100 | 0,91 | 3237,40 | 1891,91 | 1,21 | 2946,03 | 1721,64 | 1,10 | 188,25 |  |
|  |  | камню и бетону с земли и лесов цементно- | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 171,3075 |  |
|  |  | известковым раствором площадью отдель- | отре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 | мон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | тиро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | _. | 3. | 4. | 5, | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рб 1-1 0-4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесой цементно- | 100 м2 | 0,91 | •>'Ь,77 | 323,41 | 0,61 | 906,15 | 294,30 | 0,56 | 32,18 29,2838 |  |
|  |  | известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | отре-мон- тиро ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРрб 1-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отре-мон- | 0,24 | 6143,99 | 3453,91 | 2,31 | 1474,56 | 828,94 | 0,55 | 323,4 77,616 |  |
|  |  |  | тиро ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ТЕРрб 1-26-2 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | 7,П | 372,19 | 354,08 | 0,17 | 2646,27 | 2517,51 | 1,21 | 35,73 254,0403 |  |
|  |  |  | перетертой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРрб 1-27-2 | Насечка поверхностей под штукатурку цоколя | 100 м2 | 0,35 | 1364,83 | 523,67 | 841,16 66,30 | 477,69 | 183,28 | 294,41 23,21 | 57,42 20,097 | 5,73 2,0055 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРрб 1-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки бетонной поверхности цоколя | 100 м2 по- | 0,35 | 4370,04 | 731,95 | 9,80 | 1529,51 | 256,18 | 3,43 | 81,6 28,56 | 0,13 0,0455 |
|  |  |  | верх нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ^/ | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лфЗЗ-15-3 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных карнизов при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отре- | 0,28 | 31495,52 | 5692,72 | 246,98 31,06 | 8818,75 | 1593,96 | 69,15 8,70 | 606,9 169,932 | 2 0,56 |
|  |  |  | мон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тиро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-09-12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окра-ши- | 3,86 | 2739,91 | 1682,72 | 4,44 | 10576,05 | 6495,30 | 17,14 | 169,8 655,428 | 0,06 0,23 1 6 |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окра- | 1,04 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 | 1221,08 | 832,03 | 0,77 | 80,73 83,9592 | 0,01 0,0104 |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр62-43-1 | Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов | 100 м2 | 2,55 | 162,49 | 151,59 |  | 414,35 | 386,55 |  | 16,9 43,095 |  |
| 10.1 | ТЕР 15-04-0 12-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 | 7,11 | 797,74 | 100,02 | 4,04 | 5671,93 | 711,14 | 28,72 | 9,59 68,1849 | 0,05 0,3555 |
|  |  |  | окра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | моч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ^. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,¦'р69-06-1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 пер-гикал ь 11011 проекции | 5,22 | 9100,34 | 1368,11 | 177,74 | 47503,77 | 7141,53 | 927,80 | 128,1 668,682 | 2,4 12,528 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 85512,72 | 24288,94 | 1344,84 31,91 | 2418,07 | 15,74 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 85512,72 | 24288,94 | 1344,84 31,91 | 2418,07 | 15,74 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 85512,72 | 24288,94 | 1 344,84 31,91 | 2418,07 | 15,74 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 59878,92 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мсх-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1344,84 |  | 1344,84 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 24320,85 | 24288,94 | 31,91 |  |  |
| 1 1акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 19351,76 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 9 75 1,60) |  |  |  |  |  |  |  | 7801,28 |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 5 825,06) |  |  |  |  |  |  |  | 4601,80 |  |  |  |  |
| 86,00% ФОТ (от 1 602,66) |  |  |  |  |  |  |  | 1378,29 |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 7 141,53) |  |  |  |  |  |  |  | 5570,39 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 12480,96 |  |  |  |  |
|  | 50, 00% ФОТ (от 22 71 8 | 19) |  |  |  |  |  | 11359,10 |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 1 602,66) |  |  |  |  |  |  |  | 1121,86 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 117345,44 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 85512,72 | 24288,94 | 1344,84 31,91 | 2418,07 | 15,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 19351,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 12480,96 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 117345,44 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 85512,72 | 24288,94 | 1344,84 31,91 | 2418,07 | 15,74 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 85512,72 | 24288,94 | 1344,84 31,91 | 2418,07 | 15,74 |
| ИТОЮ |  |  |  |  |  |  |  | 85512,72 | 24288,94 | 1344,84 31,91 | 2418,07 | 15,74 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 59878,92 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1344,84 |  | 1344,84 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 24320,85 | 24288,94 | 31,91 |  |  |

|  | v 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .ходы |  | 19351,76 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 9 75 1,60) |  | 7801,28 |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 5 825,06) |  | 4601,80 |  |  |  |  |
| 86,00% ФОТ (от 1 602,66) |  | 1378,29 |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 7 141,53) |  | 5570,39 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 12480,96 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 22 7 18, | 19) | 11359,10 |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 1 602,66) |  | 1121,86 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  | 117345,44 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 85512,72 | 24288,94 | 1344,84 31,91 | 2418,07 | 15,74 |
| 1 1акладные расходы |  | 19351,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 12480,96 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  | 117345,44 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  | 2112,22 |  |  |  |  |
| Итого |  | 119457,66 |  |  |  |  |
| Удорожание работ в зимнее время 0,68% |  | 812,31 |  |  |  |  |
| 1 1тою |  | 120269,97 |  |  |  |  |
| Непредвиденные шраты 2% |  | 2405,40 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными В текущих ценах с к- 3.26 |  | 122675,37 399921.7 |  |  |  |  |
| НДС 18% ' ••,••.. |  | 71985.9 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  | 471908 |  |  |  |  |

Составил <

лы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА

Средняя образовательная школа № 35

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 35п/06

(локальная смета)

на смена полов 1-3-го этажей, ремонт спортзала

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость руб. 1 028 233.6

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Март 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел. Спортзал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр55-05-1 | Разборка оконных заполнений из | 100м2 | 0,35 | 2632,54 | 1385,17 | 1247,37 | 77,75 | 921,39 | 484,81 | 436,58 | 27,21 | 141,2 | 49,42 | 6,72 | 2,352 |
|  |  | стеклоблоков | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков наружных | ЮОмЗ | 0,071 | 107254,36 | 5427,32 | 3632,07 | 605,67 | • 7615,06 | 385,34 | 257,88 | 43 | 563 | 39,973 | 39 | 2,769 |
|  |  | стен из кирпича простых | кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-02-016- | Оштукатуривание поверхностей | 100м2 | 0,37 | 2383,1 | 927,93 | 135,16 | 63,5 | 881,75 | 343,33 | 50,01 | 23,5 | 85,84 | 31,7608 | 6,29 | 2,3273 |
|  | 3 | цементно-известковым или цементным | о штукатур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | раствором по камню и бетону | иваемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улучшенное стен | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР15-02-019- | Штукатурка оконных и дверных | 100м2 | 0,12 | 14067,64 | 1004,73 | 61,99 | 44,54 | 1688,12 | 120,57 | 7,44 | 5,34 | 91,84 | 11,0208 | 3,33 | 0,3996 |
|  | 5 | ОТКОСОВ | оштукатур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иваемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-01-027- | Установка в жилых и общественных | 100м2 | 0,196 | 4076,84 | 1403,04 | 738,67 | 81,22 | 799,06 | 275 | 144,78 | 15,92 | 134,52 | 26,3659 | 7,4 | 1,4504 |
|  | 2 | зданиях блоков оконных с | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | переплетами спаренными в стенах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | каменных площадью проема более 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | СЦМ-203- | Блоки оконные с двойным | м2 | 19,6 | 637,59 |  |  |  | 12496,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0067 | остеклением с раздельными створками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двустворные ОР 12- 18В, пл.2.05 м2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОР12-21В,пл.2.40м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

.МЕТА

| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г | СЦМ-101- | Скобяные изделия для оконных блоков | компл | 6 | 101,9 |  |  |  | 611,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0901 | с раздельными двойными переплетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | жилых зданий двустворных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (независимо от высоты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР9-03-046- | Монтаж решеток сетчатых на окна | 100м2 | 0,196 | 918,67 | 550,18 | 53,09 | 4,81 | 180,06 | 107,84 | 10,41 | 0,94 | 52,1 | 10,2116 | 0,51 | ол |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Конструкции стальные | т | 0,647 | 7206,3 |  |  |  | 4662,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-204- | Надбавки к ценам заготовок за сборку | т | 0,647 | 1058,03 |  |  |  | 684,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0040 | и сварку каркасов и сеток плоских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР15-05-001- | Остекление оконным стеклом окон со | 100м2 | 0,196 | 9444,38 | 501,09 | 64,8 | 5,12 | 1851,1 | 98,21 | 12,7 | 1 | 51,08 | 10,0117 | 0,79 | 0,1548 |
|  | 4 | спаренным переплетом | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наружному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коробок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР1 5-04-025- | Улучшенная окраска масляными | 100м2 | 0,431 | 652,2 | 417,93 | 1,7 | 0,12 | 281,1 | 180,13 | 0,73 | 0,05 | 40,07 | 17,2702 | 0,03 | 0,0129 |
|  | 7 | составами по дереву блоков, | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подготовленных под вторую окраску | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконных | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 15-04-025- | Улучшенная окраска масляными | 100м2 | 0,12 | ч 483,65 | 270,87 | 1,7 | 0,12 | 58,04 | 32,5 | 0,2 | 0,01 | 25,97 | 3,1164 | 0,03 | 0,0036 |
|  | 6 | составами по дереву блоков, | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подготовленных под вторую окраску | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дверных | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-04-030- | Масляная окраска металлических | 100м2 | 0,345 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 | 432,93 | 249,57 | 0,84 | 0,04 | 71,06 | 24,5157 | 0,04 | 0,0138 |
|  | 4 | поверхностей решеток, переплетов, | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром менее 50 мм и т.п., | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество окрасок 2 | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ,.г | ти |  | • |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-07-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 1,8 | 1678,81 | 750,09 | 6,58 | 1,2 | 3021,86 | 1350,16 | 11,84 | 2,16 | 75,69 | 136,242 | 0,16 | 0,288 |
|  |  | окрашенных стен за 2 раза с | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски более 35 % | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-11-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 2,88 | 1469,48 | 550,2 | 6,58 | 1,2 | 4232,1 | 1584,58 | 18,95 | 3,46 | 55,52 | 159,898 | 0,16 | 0,4608 |
|  |  | окрашенных полов за 2 раза с | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски более 35 % | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.лЛЕТА

| 1> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРр62-16-6 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 2,6 | 1760,68 | 293,34 | 6,58 | 1,2 | 4577,77 | 762,68 | 17,11 | 3,12 | 29,6 | 76,96 | 0,16 | 0,416 |
| 17 | ТЕРр62-17-6 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 2,88 | 1802,1 | 334,76 | 6,58 | 1,2 | 5190,05 | 964,11 | 18,95 | 3,46 | 33,78 | 97,2864 | 0,16 | 0,4608 |
| 18 | ТЕР8-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м2 горизонтал ЬНОЙ проекции | 1,44 | 1145,26 | 695,68 | 13,33 |  | 1649,17 | 1001,78 | 19,2 |  | 70,2 | 101,088 | 0,18 | 0,2592 |
| 19 | ТЕР8-07-002- 2 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять | 100м2 горизонтал ЬНОЙ проекции | 1,44 | 779,7 | 493,52 | 8,15 |  | 1122,77 | 710,67 | 11,74 |  | 49,8 | 71,712 | 0,11 | 0,1584 |
| 20 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100т мусора | 0,П | 1785,29 | 1785,29 |  |  | 196,38 | 196,38 |  |  | 214,32 | 23,5752 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53153,9 | 8847,66 | 1019,36 | 129,21 |  | 890,43 |  | 11,63 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25754,61 | 5728,06 | 761,31 | 82,41 |  | 583,35 |  | 6,75 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 25754,61 | 5728,06 | 761,31 | 82,41 |  | 583,35 |  | 6,75 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4716,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,00% ФОТ (от 5 12,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00% ФОТ (от 428,34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 4 673,73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3738,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 196,3 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 5 8 1 0,47) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2905,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33376,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21872,2 | 3011,76 | 247,64 | 45,86 |  | 296,86 |  | 4,78 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 21872,2 | 3011,76 | 247,64 | 45,86 |  | 296,86 |  | 4,78 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3539,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 054,25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118,00%ФОТ(от29'0,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 1 712,45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2089,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль . '..»... |  |  |  |  |  |  |  |  | 1876,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 1 054,25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 290,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1 712,45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27287,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  | 5527,09 | 107,84 | 10,41 | 0,94 |  | 10,21 |  | 0,1 |

^нд-СМЕТА

| 2 ¦ 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .,ЮГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 5527,09 | 107,84 | 10,41 | 0,94 |  | 10,21 |  | 0,1 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 108,78) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,9 |  |  |  |  | * |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 108,78) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  | 5717,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 53153,9 | 8847,66 | 1019,36 | 129,21 |  | 890,43 |  | 11,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8353,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4873,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66381,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66381,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел. Полы 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 покрытий | 2,926 | 716,25 | 685,42 | 30,83 | 17,29 | 2095,75 | 2005,54 | 90,21 | 50,59 | 69,87 | 204,44 | 1,44 | 4,2134 |
| 22 | ТЕРр57-03-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100м плинтусов | 2,274 | 128,09 | 128,09 |  |  | 291,28 | 291,28 |  |  | 14,28 | 32,4727 |  |  |
| 22,1 | ТЕРр57-10-3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,11 | 2752,96 | 1218,7 | 202,58 | 15,97 | 302,83 | 134,06 | 22,28 | 1,76 | 124,23 | 13,6653 | 1,38 | 0,1518 |
| 23 | ТЕР1 1-01-017-1 | Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа "брекчия") | 100м2 покрытия | 2,926 | 3931,53 | 1489,18 | 350,76 | 60,11 | 11503,66 | 4357,34 | 1026,32 | 175,88 | 144,3 | 422,222 | 5,48 | 16,035 |
| 23,2 | ТЕР1 1-01-017-4 | Устройство покрытий мозаичных терраццо, на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 100м2 покрытия | 5,852 | 524,03 | 179,98 | 5,36 | 0,6 | 3066,62 | 1053,24 | 31,37 | 3,51 | 17,44 | 102,059 | 0,05 | 0,2926 |
| 23,1 | СЦМ-412-9175 | Куски мраморных плит | м2 | 234,1 | 185,6 |  |  |  | 43445,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,3 | ТЕР1 1-01-018- 3 | Установка жилок алюминиевых в покрытия мозаичные | 100м жилок | 0,58 | 1014,66 | 202,27 | 0,74 |  | 588,5 | 117,32 | 0,43 |  | 19,6 | 11,368 | 0,01 | 0,0058 |
| 24 | ТЕР 1 1-0 1-039- 3 | Устройство плинтусов из тераццевого раствора | 100м плинтусов | 2,274 | 590,91 | 491,06 | 2,96 |  | 1343,73 | 1116,67 | 6,73 |  | 44,4 | 100,966 | 0,04 | 0,091 |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62637,62 | 9075,45 | 1177,34 | 231,74 |  | 887,19 |  | 20,79 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2689,86 | 2430,88 | 112,49 | 52,55 |  | 250,58 |  | 4,37 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 2689,86 | 2430,88 | 1 12,49 | 52,35 |  | 250,58 |  | 4,37 |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 483,23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 483,23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5918,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 59947,76 | 6644,57 | 1064,85 | 179,39 |  | 636,61 |  | 16,42 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 59947,76 | 6644,57 | . 1064,85 | 179,39 |  | 636,61 |  | 16,42 |

ЛИЕТА

| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| закладные расходы 123,00% ФОТ (от 6 823,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8393,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75,00% ФОТ (от 6 823,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5117,97 |  |  |  |  | - |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73459,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 62637,62 | 9075,45 | 1177,34 | 231,74 |  | 887,19 |  | 20,79 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10380,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6359,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79377,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79377,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Новый Раздел. Полы 2-го и 3-го этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 покрытий | 3,16 | 104,95 | 102,17 | 2,78 | 1,56 | 331,64 | 322,86 | 8,78 | 4,93 | 11,39 | 35,9924 | 0,13 | 0,4108 |
| 26 | ТЕРр57-02-9 | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 покрытий | 4,69 | 361,96 | 343,55 | 18,41 | 10,33 | 1697,59 | 1611,25 | 86,34 | 48,45 | 38,3 | 179,627 | 0,86 | 4,0334 |
| 27 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100м2 основания | 4,96 | 68,8 | 68,8 |  |  | 341,25 | 341,25 |  |  | 7,67 | 38,0432 |  |  |
| 28 | ТЕРР57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м плинтусов | 3,15 | 33,82 | 33,82 |  |  | 106,53 | 106,53 |  |  | 3,77 | 11,8755 |  |  |
| 29 | ТЕР1 1-01-017-1 | Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа "брекчия") | 100м2 покрытия | 4,69 | 3931,53 | 1489,18 | 350,76 | 60,11 | 18438,88 | 6984,25 | 1645,06 | 281,92 | 144,3 | 676,767 | 5,48 | 25,701 |
| 30 | ТЕРИ-01-017-4 | Устройство покрытий мозаичных терраццо, на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-0 1-0 17-003 | 100м2 покрытия | 9,38 | 524,03 | 179,98 | 5,36 | 0,6 | 4915,4 | 1688,21 | 50,28 | 5,63 | 17,44 | 163,587 | 0,05 | 0,469 |
| 31 | СЦМ-412- 9175 | Куски мраморных плит | м2 | 375,2 | 185,6 |  |  |  | 69637,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР1 1-01-018- 3 | Установка жилок алюминиевых в покрытия мозаичные | 100м жилок | 1,12 | 1014,66 | 202,27 | 0,74 |  | 1136,42 | 226,54 | 0,83 |  | 19,6 | 21,952 | 0,01 | 0,0112 |
| 33 | ТЕР1 1-01-039- 3 | Устройство плинтусов из тераццевого раствора | 100м плинтусов | 3,15 | 590,91 | 491,06 | 2,96 |  | 1861,37 | 1546,84 | 9,32 |  | 44,4 | 139,86 | 0,04 | 0,126 |
| Итого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98466,2 | 12827,73 | 1800,61 | 340,93 |  | 1267,7 |  | 30,75 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2477,01 | 2381,89 | 95,12 | 53,38 |  | 265,54 |  | 4,44 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 2477,01 | 2381,89 | 95,12 | 53,38 |  | 265,54 |  | 4,44 |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 435,27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1948,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 435,27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1217,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5642,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы , , |  |  |  |  |  |  |  |  | 95989,19 | 10445,84 | 1705,49 | 287,55 |  | 1002,17 |  | 26,31 |

Отпанииа 5

•Р

| ( 2 |  | 3 | 4 1 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лГОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 95989,19 | 10445,84 | 1705,49 | 287,55 |  | 1002,17 |  | 26,31 |
| Накладные расходы 123,00% ФОТ (от 10 733,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13202,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75,00% ФОТ (от 10 733,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8050,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 117241,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 98466,2 | 12827,73 | 1800,61 | 340,93 |  | 1267,7 |  | 30,75 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15150,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9267,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122884,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 122884,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Новый Раздел.Лестничная клетка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 покрытий | 0,41 | 716,25 | 685,42 | 30,83 | 17,29 | 293,66 | 281,02 | 12,64 | 7,09 | 69,87 | 28,6467 | 1,44 | 0,5904 |
| 35 | ТЕРр57-03-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100м плинтусов | 0,32 | 128,09 | 128,09 |  |  | 40,99 | 40,99 |  |  | 14,28 | 4,5696 |  |  |
| 36 | ТЕРр57-10-3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 1 00 мест | 0,08 | 2752,96 | 1218,7 | 202,58 | 15,97 | 220,24 | 97,5 | 16,21 | 1,28 | 124,23 | 9,9384 | 1,38 | 0,1104 |
| 37 | ТЕР1 1-01-01 7- 1 | Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа "брекчия") | Ш0м2 покрытия | 0,41 | 393.1,53 | .1439,18 | . 350,76 | 60,11 | 1611,93 | 610,56 | 143,81 | 24,65 | 144,3 | 59,163 | 5,48 | 2,2468 |
| 38 | ТЕР1 1-01-017-4 | Устройство покрытий мозаичных терраццо, на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 100 м2 покрытия | 0,82 | 524,03 | 179,98 | 5,36 | 0,6 | 429,7 | 147,58 | 4,4 | 0,49 | 17,44 | 14,3008 | 0,05 | 0,041 |
| 39 | СЦМ-412-9175 | Куски мраморных плит | м2 | 32,8 | 185,6 |  |  |  | 6087,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР1 1-01-018-3 | Установка жилок алюминиевых в покрытия мозаичные | 100м жилок | 24,6 | 1014,66 | 202,27 | 0,74 |  | 24960,64 | 4975,84 | 18,2 |  | 19,6 | 482,16 | 0,01 | 0,246 |
| 41 | ТЕР 1 1-0 1-039- 3 | Устройство плинтусов из тераццевого раствора | 100м плинтусов | 0,32 | 590,91 | 491,06 | 2,96 |  | 189,09 | 157,14 | 0,95 |  | 44,4 | 14,208 | 0,04 | 0,0128 |
| Итого прямые затраты по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33833,93 | 6310,63 | 196,21 | 33,51 |  | 612,99 |  | 3,25 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,89 | 419,51 | 28,85 | 8,37 |  | 43,15 |  | 0,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,89 | 419,51 | 28,85 | 8,37 |  | 43,15 |  | 0,7 |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 427,88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 427,88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33279,04 | 5891,12 | 167,36 | 25,14 |  | 569,83 |  | 2,55 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 33279,04 | 5891,12 | '167,36 | 25,14 |  | 569,83 |  | 2,55 |

^анд-СМЕТА

| 1 2 ¦ 3 | 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 123,00% ФОТ (от 5 916,26) |  |  |  | 7277 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75,00% ФОТ (от 5 916,26) |  |  |  | 4437,2 |  |  |  |  | - |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  | 44993,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 33833,93 | 6310,63 | 196,21 | 33,51 |  | 612,99 |  | 3,25 |
| Накладные расходы |  |  |  | 7619,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 4651,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 46104,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  | 46104,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 248091,65 | 37061,47 | 4193,52 | 735,39 |  | 3658,31 |  | 66,41 |
| Ремонтные работы |  |  |  | 31476,37 | 10960,34 | 997,77 | 196,51 |  | 1142,62 |  | 16,26 |
| ИТОГО |  |  |  | 31476,37 | 10960,34 | 997,77 | 196,51 |  | 1142,62 |  | 16,26 |
| Накладные расходы |  |  |  | 8993,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,00% ФОТ (от 5 12,02) |  |  |  | 455,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00% ФОТ (от 428,34) |  |  |  | 368,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 0 020, 11) |  |  |  | 8016,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 196,3 8) |  |  |  | 153,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 1 1 156,85) |  |  |  | 5578,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  | 46048,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  | 211088,19 | 25993,29 | 3185,34 | 537,94 |  | 2505,47 |  | 50,06 |
| ИТОГО |  |  |  | 211088,19 | 25993,29 | 3185,34 | 537,94 |  | 2505,47 |  | 50,06 |
| Накладные расходы |  |  |  | 32411,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 054,25) |  |  |  | 1106,96 | • |  |  |  |  |  |  |
| 11 8,00% ФОТ (от 290,92) |  |  |  | 343,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 1 712,45) |  |  |  | 2089,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 23 473,61) |  |  |  | 28872,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 19481,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 1 054,25) |  |  |  | 579,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 290,92) |  |  |  | 183,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1 712,45) |  |  |  | 1113,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (От 23 473,61) |  |  |  | 17605,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  | 262981,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  | 5527,09 | 107,84 | 10,41 | 0,94 |  | 10,21 |  | 0,1 |
| ИТОГО |  |  |  | 5527,09 | 107,84 | 10,41 | 0,94 |  | 10,21 |  | 0,1 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 108,78) |  |  |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 108,78) |  |  |  | 92,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  | 5717,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 248091,65 | 37061,47 | 4193,52 | 735,39 |  | 3658,31 |  | 66,41 |
| Накладные расходы |  |  |  | 41503,21 |  |  |  |  |  |  |  |

^анд-СМЕТА

| 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ ^метная прибыль | 25152,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 314747,17 |  |  |  |  | - |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 314747,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 2% | 6294,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 321042,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 6420,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 327462,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с К=3.14 | 1028233.6 |  |  |  |  |  |  |  |