Гранд-СМЕТА

Капремонт с частичной реконструкцией СОШ № 19 по ул.Церетели. (наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № б/н

(локальная смета)

_2007 г.

на завершение кровельных работ реконструируемой части школы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

сметный расчёт № 13405 ООО Тражданпроект". метия сгагшость руб. 957 039,00 редсргана оплату труда руб. 19512

в текущих ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.

| № пп | / Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кровля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРЮ-01-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ древесины в конструкции | 12,33 13,83-1,5 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 31435 | 2837 | 459 | 29 |
| 2 | ТЕРЮ-01-083-6 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного | 1 00 м2 покрытия | 1,987 5,62-1,74-1,893 | 7108,06 | 260,7 | 155,08 | 13,82 | 14124 | 518 | 308 | 27 |
| 3 | ТЕР10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000м2 обработанной поверхности | 5,62 | 2722,61 | 317,68 | 84,46 | 3,57 | 15301 | 1785 | 475 | 20 |
| 4 | ТЕР10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 мЗ древесины в конструкции | 1,083 1,383-0,3 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0,78 | 840 | 91 | 25 | 1 |
| 5 | ТЕР6-01-015-1 | Установка анкеров | 1т | 0,042 | 14334,85 | 3206,8 | 58,27 | 3,88 | 602 | 135 | 2 |  |
| 6 | ТЕР6-01-015-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,543 0,638-0,095 | 12963,68 | 2251 | 34,08 | 2,33 | 7039 | 1222 | 19 | 1 |
| 7 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4 | 336,04 | 65,04 | 21,9 | 1,71 | 1344 | 260 | 88 | 7 |
| 8 | СЦМ-203-0176 | Слуховые окна пл.0.65 м2 | м2 | 2,6 | 272,13 |  |  |  | 708 |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СЦМ-101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл | 4 | 27,33 |  |  |  | 109 |  |  |  |
| 10 | ТЕР1 5-05-003-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,026 | 5168,07 | 623,03 | 22,16 | 3,57 | 134 | 16 | 1 |  |
| 11 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 3,88 5,62-1,74 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 | 4045 | 1384 | 2017 | 167 |
| 12 | СЦМ-101-1739 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 15 1-200 мм | т | 3,3753 4,889/5,62 *3,88 | 17524,97 |  |  |  | 59152 |  |  |  |
| 13 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,1228 0,135-0,0122 | 38529,83 |  |  |  | 4731 |  |  |  |
| 14 | ТЕР1 1-01-005-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом первый слой 3 946, 76 = 4 684,84 - 6,59 х!12 | 100м2 изолируемой поверхности | 5,62 | 3946,76 | 1798,33 | 32,7 | 1,32 | 22181 | 10107 | 184 | 7 |
| 15 | ТЕР12-01-009-1 | Устройство желобов настенных | 1 00 м желобов | 0,47 | 17222,05 | 831,4 | 299,87 | 32,77 | 8094 | 391 | 141 | 15 |
| 16 | ТЕР12-01-012-1 | Ограждение кровель перилами | 1 00 м ограждения | 0,75 | 3389,71 | 67,9 | 57,33 | 4,5 | 2542 | 51 | 43 | 3 |
| 17 | ТЕР9-03-029-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | од | 1205,89 | 349,92 | 758,48 | 87,74 | 121 | 35 | 76 | 9 |
| 18 | СЦМ-201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | од | 8148,34 |  |  |  | 815 |  |  |  |
| 19 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 | 176 | 101 |  |  |
| 20 | ТЕР12-01-008-1 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 1 00 м2 фасадов без вычета проемов | 2,23 4,51-2,28 | 930,69 | 131,45 | 2,22 |  | 2075 | 293 | 5 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 175568 | 19226 | 3843 | 286 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 175568 | 19226 | 3843 | 286 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20616 |  |  |  |
| 1 18,00%*0,9 ФОТ (от 5 575,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5921 |  |  |  |
| 105,00%*0,9 ФОТ (от 1 475,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |
| 90,00%*0,9 ФОТ (от 1 595,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1292 |  |  |  |
| 123,00%*0,9 ФОТ (от 10 1 14,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11196 |  |  |  |
| 120,00%*0,9 ФОТ (от 753,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11806 |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 5 575,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2985 |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 2 1 1 1,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166 |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 2 ¦ 3 ¦4¦5б¦78¦9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 1 17,00) | 55 |  |  |  |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 1 595,00) | 1152 |  |  |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от К) 1 14,00) | 6448 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМ ЕТЕ | 207990 |  |  |  |
| Перевод в цены 3-го квартала 2007 г. (207 990,00 х 3,76) | 782042 |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,2% | 9385 |  |  |  |
| Итого | 791427 |  |  |  |
| 1 1роизводство работ в зимнее время 0,47% | 3720 |  |  |  |
| Итого | 795147 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 15903 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 811050 |  |  |  |
| НДС 18% | 145989 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ ^ | 957039 |  |  |  |

Составил

Проверил

Страница 3