РАСЧЕТ

Наименование стройки; Ремонт подъездов 5-и этажного 4-х подъездного жилого дома

по улице Ардонской;   246 Основание : акт

Сметная стоимость:	189185    рублей

Средства на оплату труда       12238      рублей Составлена в текущих ценах на 2-ой квртал 2006г

|  | Наименование работ | Номер единичной |  | К-во | Стоимость единицы. (в тсад числе) |  |  |  | Общая стоимость^ в том числе) |  |  |  | Трудозат раты на | Трудозатр аты на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расценки |  |  | Всего | оси з/п | экс. | з/п | ^его | оси овна | экс мат | 3/ Ш - | ед ч/ч | всего ч/ч |
|  |  |  |  |  |  |  | маш. | механ |  | я з/п |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | 12 | 13 |  |  | 16 |
|  | Шпатлевка стен и потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ранее оштукз' | ¦ 1-27-1 | 1 00м2 | 9,86 | 625,5 | 235,93 | 0,74 | 0 | 6167 | 6 | 7 | 0 |  | 0 |
|  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окрашенных по; ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | известковой крас^ | 62-16-2 | 100м2 | 7,57 | 12,76 | 16 | 6,58 |  | 12284 | 1947 | 50 | 16 |  | 0 |
|  | расчисткой старой до35% с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлением водоэм. краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масля' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой | 62-07-15 | 100м2 | 5,75 | 1678,81 | 750,09 |  | 2,14 | 9653 | 4313 |  | 12 |  | 0 |
|  | старой краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Простая маслинная окраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ранее ных дверей с | • 35-4 |  |  |  | ЭД |  |  |  |  | • | 1 |  | 0 |
|  | расчис-^н- старой краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Локальный сметный расчет № На общестроительне работы по ремонту кровель по ул. Доватора,15

Основание : акт

Сметная стоимость руб.	273463

Стредства на оплату труда руб.	20504

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2-ой квартал 2006г.

| № п/п | Наименование работ |  | Номер единичной расценки | Ед. изм. | К-во | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоимость / в том числе/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс. маш. | з/п механ. | Всего | осн з/п | ЭМ | 3/пл Механ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Устройство мягкой кровли из наплавляемого материала |  | кальк.2 | 1оо м2 | 8,4 | 4791,69 | 2429,46 | 33,5 | 4,5 | 40250 | 20407 | 281 | 38 |
| 2 | Транспортировка | мусора | кат.стройц. | тн | 3,5 | 16,72 | 16,72 |  |  | 59 | 59 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 40309 | 20466 |  | 38 |
|  | Накладные расходы 83% |  | ФОТ-20504 |  |  |  |  |  |  | 17018 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 65% |  | ФОТ- 20504 |  |  |  |  |  |  | 13328 |  |  |  |
|  | Итого ремон™ые_ва§рты |  |  |  |  |  |  |  |  | 70655 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231748 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41715 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273463 |  |  |  |
|  | проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Локальный сметный расчет № На общестроительне работы по ремонту кровель по ул. Доватора,15

Основание ; акт

Сметная стоимость руб.	273463

Стредства на оплату труда руб.	20504

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2-ой квартал 200вг.

| № п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | К-во | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоимость / в том числе/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс. маш. | з/п механ. | Всего | осн з/п | ЭМ | 3/пл Механ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Устройство мягкой кровли из наплавляемого материала | кальк.2 | 1оо м2 | 8,4 | 4791,69 | 2429,46 | 33,5 | 4,5 | 40250 | 20407 | 281 | 38 |
| 2 | Транспортировка мусора | кат.стройц. | тн | 3,5 | 16,72 | 16,72 |  |  | 59 | 59 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 40309 | 20466 |  | 38 |
|  | Накладные расходы 83% | ФОТ-20504 |  |  |  |  |  |  | 17018 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 65% | ФОТ- 20504 |  |  |  |  |  |  | 13328 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70655 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231748 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41715 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273463 |  |  |  |
|  | проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СУЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование стройки: Ремонт подъездов 5-и этажного 4-х подъездного жилого дома по улице Московская 5 корп.1

Основание : акт

Сметная стоимость:	248259 руб

Средства на оплату труда 16846 рублей Составлена в текущих ценах на 2-ой квртал 2006г

| Не п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | ЁД ЙЗМ. | К-ВО | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоимость^ в том числе) |  |  |  | Трудозат раты на ед. •• . | Трудозатр аты на всего ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс, маш. | з/п меха и. | «го | освоена я з/п | экс. маш | з/ мех. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : I | ¦2 | 13 | 14 |  | 16 |
|  | У,!патлевка стен и потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оштукатуренных | 82-27-1 | 100м2 | 10,8 | 625,5 | 235,93 | 0,74 | 0 | 5755 | 2548 | 8 | 0 |  | 0 |
|  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окрашенных пов-еи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | известковой краской с | 62-16-1 | 100м!.' | 9,25 | 1458,74 | 178,58 | 6,58 | 2,14 | 13475 | 1652 | 61 | 20 |  | 0 |
|  | расчисткой старой до 10% с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлением водоэм.краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная маслинная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з | окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с ржмисткой | 62-07-6 | 100м2 | , - | 1678 ! | 750,09 |  | 2,14 | 10963 | 4888 |  | 14 |  | 0 |
|  | старо г I ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проста.-* маслинная .-• р к к . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ранее окрашенных .-.-.• | 05-4 | 100м2 |  | '! 638 |  | 6,58 | 2,14 |  | 263 |  |  |  | [ |
|  | расчи '.-••- \ 9 - <-. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Простая маслянная окраска окон с расчисткой старой краски | 62-04-3 | 100м2 | 0,77 | 1340,27 | 813,7? | 6,58 | 2,14 | 1032 | 627 |  | 2 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических решеток | 82-35-2 | 100М2 | 0,37 | 1174,32 | 800,03 | 0,74 | 0,16 |  | 696 |  | 0 |  | 0 |
| •7 | Ремонт штукатурки стен по камню раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщ. слоя до 20мм | 61-02-7 | 100м2 | 1,40? | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 |  | 3271 | 20 | 11 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 13994 | 140 |  |  |  |
|  | Коэф-т стесненных условий 20% |  |  |  |  |  |  |  | 2808 | 2799 |  | 9 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 41828 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы 30% | 16846 |  |  |  |  |  |  | 13476 |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль 45% | 16846 |  |  |  |  |  |  | 7581 |  |  |  |  |  |
|  | Итого; |  |  |  |  |  |  |  | 62885 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1258 |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  |  |  |  |  | 64143 |  |  |  |  |  |
|  | Коэф-т текущих цен К-3,28 |  |  |  |  |  |  |  | 210389 |  |  |  |  |  |
|  | НДС- 18% |  |  |  |  |  |  |  | 37870 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248259 |  |  |  |  |  |