Техническое задание на переоценку эксплуатационных запасов подземных

вод Оржоникидзевского месторождения для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения  населения и предприятий.

Целевое назначение работ:

Гидрогеологическое обоснование развития системы хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населения и предприятий г. Владикавказ.

Требования к последовательности работ:

- Подготовка обосновывающих и разрешительных работ.

- разработка единой программы гидрогеологических и геоэкологических исследований на территории Орджоникидзевского месторождения подземных вод.

- сбор и анализ материалов и подготовка ретроспективных данных по действующим водозаборам.

- ремонтно-восстановительные работы на наблюдательных скважинах Редантского водозабора;

- бурение дополнительных наблюдательных скважин на Редантском и Балтинском водозаборах с сопутствующим комплексом геофизических исследований и гидрогеологических  и топографичских работ;

- сооружение трех временных гидрометрических постов для наблюдений за уровнями воды в р. Терек

Ожидаемые геологические результаты.

- Определение соответствия требованиям СанПиН качества подземных вод на действующих водозаборах Орджоникедзевского месторождения.

- эксплуатационные запасы дренажных подземных вод Орджоникидзевского  месторождения с учетом текущей  и перспективной потребности в воде хозяйственно-питьевого и технического назначения.

- Достоверная  прогнозная оценка воздействия водоотбора на окружающую природную среду.

Стоимость работ составляет 40,0 млн. руб.