казчи )дрядч

«Утверждаю»

2007г.

СМЕТА //¥3

на устройство пожарной сигнализации и голосового оповещения о пожаре в помещении   1-го этажа Гимназии № 45 в г.Владикавказе

Сметная стоимость: 145 063 рублей

Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А

| № п/п | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | ед. изм. кол-во | На единицу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты (руб) | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  |  | 128 | 124 | - | - | 4 | 11 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт 1 | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  |  | 191 | 185 | - | - | 6 | 16 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: стенам (пластканал) | 100м 1,0 | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  |  |  | 2399 | 257 | 582 | 214 | 1560 | 24 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт 60 | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  |  | 1492 | 1327 | 15 | - | 149 | 120 |
|  | 10-08-002-01 | Извещатель пожарный автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт 12 | 12,31 | 11,06 | 0,09 | - | 1,16 | 1,00 |
|  |  |  |  | 148 | 133 |  | - | 14 | 12 |
|  | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт 1 | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |
|  |  |  |  | 63 | 59 | - |  | 4 | 5 |
|  | 08-02-402-1 | Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной | 100м 8,0 | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |
|  |  |  |  | 7739 | 1323 | 4863 | 597 | 1552 | 122 |
|  | 10-04-101-07 | Монтаж акустического оповещателя | шт | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |

10-08-002-04

8-03-593-10

Монтаж извещателя ИПР

Световые настенные указатели

16

шт

6

100шт 0,06

543

12,88

77

5346,92

321

334

11,06

66

1119,48

67

500,94

30

17,39

193

1,82

11

32 1,00

98,20

Цена договорная

Цена договорная

Цена договорная

Цена договорная

Цена договорная

ССЦ 07/2004 500-9123-142

Цена договорная

Цена договорная

ССЦ 500-9016-431

Итого по разделу:

Раздел 2. Оборудование

Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей»

Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП)

Настебнный указатель «Выход»

Стоимость прибора ОПС на 8 шлейфов

Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ

Стоимость ИПР -ЗС

Акустический оповещатель настенный

Стоимость теплового извещателя ИП

Блок резервного питания с АКБ

шт 1

шт 60

шт 6

шт 1

м 800

шт 6

шт

16

шт 12

шт 1

13101

911,65

912

109,00

6540

170,00

1020

1634,67

1635

2,40

1920

87,8

527

148,51

2376

12,38

149

584,31

584

3875

5490

812

3493

911,65

912

109,00

6540

170,00

1020

1634,67

1635

2,40

1920

87,8

527

148,51

2376

12,38

149

584,31

584

354

Итого по разделу:

15663

15663

Всего по разделам:

Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А)

Накладные расходы 60% от ФЗП

Плановые накопления 80% от ФЗП

Итого

НДС 18%

Всего

Ф

/Л

28764

100099

9787

13049

122935

22128

3875

13485

5490

19105

812

2826

19156

6663

354

1232