Гранд-СМЕТА

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №65

(наименование стройки)	f

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 90-2007   ;

(локальная смета)

на ремонтные работы

-

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 100 053 руб.

Средства на оплату труда 2954 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Л

[должноЫпь, подпись( инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА

| № | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всею | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 47,35 | 15,33 | 4,56 | 27,46 | 94,70 | 30,66 | 9,12 | 54,92 | 1,47 2,94 | 0,02 0,04 |
| 2 | сцм-зоо- 1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением ШПа (10 кгс/см2)30с41нж диаметром 50 мм | шт | 2 | 716,12 |  |  | 716,12 | 1432,24 |  |  | 1432,24 |  |  |
| 3 | СЦМ-300-9506-1 | Фланцы стальные для соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50мм | компл | 4 | 73,82 |  |  | 73,82 | 295,28 |  |  | 295,28 |  |  |
| 4 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,6 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 3,60 | 6682,36 | 5009,68 | 895,19 | 105,07 2,16 | 4009,42 | 134,9 80,94 | 0,6 0,36 |
| 5 | ТЕРр65-09-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 | 6841,57 | 1342,68 | 63,84 2.52 | 5435,05 | 1368,31 | 268,54 | 12,77 0,50 | 1087,01 | 121,4 24,28 | 0,42 0,084 |
| 6 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.3 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 2,52 | 3895,05 | 1502,31 | 314,65 | 19,15 0,76 | 1168,52 | 94.83 28.449 | 0.42 0,126 |
| 7 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм (стояки отопления) | 100 м трубопроводов | 0.7 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 2,52 | 3581,05 | 3216,46 | 665,04 | 44,69 1,76 | 2506,74 | 85,9 60,13 | 0,42 0,294 |
| 8 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2). диаметром 20 мм (отключающие на подачу и обратку на регистры) | шт | 20 | 22,91 |  |  | 22,91 | 458,20 |  |  | 458,20 |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Т1-Рр65-09-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм (регистры 10штх2мх2нитки) | 100 м трубопроводов | 0.4 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 4,32 | 9212,93 | 4567.40 | 773,32 | 108.91 1.73 | 3685.17 | 174,8 69.92 | 0,72 0,288 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 17944,58 | 2947,40 | 299.71 6,91 | 14697,50 | 266.66 | 1,19 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280,42 | 30,66 | 9,12 | 2240,64 | 2.94 | 0,04 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280,42 | 30,66 | 9,12 | 2 240,64 | 2.94 | 0,04 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240,64 |  |  | 2 240,64 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,12 |  | 9,12 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,66 | 30,66 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 30,66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,24 |  |  |  |  |  |
| Сметая прибыль 83,00% ФОТ (от 30.66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,45 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С'антехничеекие работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345,11 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15664,16 | 2916,74 | 290,59 6.91 | 12456,86 | 263,72 | 1,15 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 15664,16 | 2916,74 | 290,59 6.91 | 12 456,86 | 263,72 | 1,15 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12456,86 |  |  | 12 456,86 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,59 |  | 290.59 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2923,65 | 2916,74 | 6.91 |  |  |  |
| Накладные расходы 103,00% ФОТ (от 2 923,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3011,36 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 2 923,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754,19 |  |  |  |  |  |
| ИТО1 О Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20429,71 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 17944,58 | 2947,40 | 299,71 6,91 | 14697,50 | 266,66 | 1,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3050,60 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1779,64 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22774,82 |  |  |  |  |  |
| В iiei с | х 2 квартала 2007г к=3,65 (распор. Правительства РСО-А от 18 апреля 2007г за №77-р) (22 774,82 х 3.65) |  |  |  |  |  |  |  | 83128,09 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы (2 345,11 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8559,65 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2 345,11 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8559,65 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы (20 429,71 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 74568,44 |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (20 429,71 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 74568,44 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83128,09 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. 3. | 4. | 5. | 6. | 7. 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 1662,56 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 84790,65 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 15262,32 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 100053 |  |  |  |  |  |