Согласовано:                                                                                           Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«________» Гадиев Э.Б.

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Парк им.Горького .Электроснабжение аттракционов,освещение территории аттракционов.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт                                                                                                                           Сметная стоимость 1 796 972,00 руб.

- Средства  на оплату труда 26947,2 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Освещение территории атракционов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 1,35 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 1107 | 205 | 737 66 | 13,7 18,495 | 4 5,4 |
| 2 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,15 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 109 | 21 | 77 7 | 12,4 1,86 | 3,78 0,567 |
| 3 | ТЕР34-02-001-2 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами более 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,015 | 20958,66 | 1584,36 |  | 314 | 24 |  | 163 2,445 |  |
| 4 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,81 | 2224,56 | 2224,56 |  | 1802 | 1802 |  | 248 200,88 |  |
| 5 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,81 | 1040,60 | 1040,60 |  | 843 | 843 |  | 121 98,01 |  |
| 6 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1,35 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 1759 | 99 | 1660 105 | 6,63 8,9505 | 9,98 13,473 |
| 7 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 8,1 | 62,22 |  |  | 504 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 3 | 191,08 | 38,68 | 132,94 12,18 | 573 | 116 | 399 37 | 3,8 11,4 | 0,97 2,91 |
| 9 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,09 | 3686,67 | 3686,67 |  | 332 | 332 |  | 411 36,99 |  |
| 10 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,09 | 1040,60 | 1040,60 |  | 94 | 94 |  | 121 10,89 |  |
| 11 | ТЕР1-02-005-2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,085 | 588,23 | 146,76 | 441,47 42,00 | 50 | 12 | 38 4 | 14,96 1,2716 | 3,63 0,3086 |
| 12 | ТЕР33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 3 | 54,90 | 4,13 | 50,77 7,45 | 165 | 12 | 152 22 | 0,44 1,32 | 0,48 1,44 |
| 13 | ТЕР33-04-016-5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 3 | 14,68 | 2,35 | 12,33 2,17 | 44 | 7 | 37 7 | 0,25 0,75 | 0,14 0,42 |
| 14 | ТЕРм8-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1,8 | 272,13 | 84,97 | 9,85 0,62 | 490 | 153 | 18 1 | 7,86 14,148 | 0,08 0,144 |
| 15 | ТЕРм8-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | шт. | 3 | 285,93 | 35,78 | 2,75 0,03 | 858 | 107 | 8 | 3,31 9,93 | 0,004 0,012 |
| 16 | ТЕРм8-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 11 | 138,89 | 22,11 | 58,64 5,90 | 1528 | 243 | 645 65 | 1,83 20,13 | 0,4 4,4 |
| 17 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 6 | 21,95 | 12,72 | 2,46 0,16 | 132 | 76 | 15 1 | 1,15 6,9 | 0,02 0,12 |
| 18 | ТЕРм8-02-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 | 100 шт. | 0,24 | 143,78 | 143,78 |  | 35 | 35 |  | 13 3,12 |  |
| 19 | Прайс-лист | Опора н/в металлическая 3-х рожковая (7000:5,45) | шт. | 1 | 1284,40 |  |  | 1284 |  |  |  |  |
| 20 | Прайс-лист | Опора н/в металлическая 4-х рожковая (7500:5,45) | шт. | 2 | 1373,63 |  |  | 2747 |  |  |  |  |
| 21 | ССЦ 01/2006 г.п.503-9042-015 | Светильник ЖКУ-16-250,250 вт | шт. | 11 | 460,00 |  |  | 5060 |  |  |  |  |
| 22 | ССЦ 01/2006 г.п.546-0304 | Лампа ДНаТ-250 | 10 шт. | 1,1 | 1710,00 |  |  | 1881 |  |  |  |  |
| 23 | ССЦ 01/2006г. п.500-9001-012 | Кабель АВБбШв-1 кв ,сеч 4*25мм2 | 1000 м | 0,15 | 39612,00 |  |  | 5942 |  |  |  |  |
| 24 | ССЦ 01/2006г. п.501-0704 | Кабель АВВГ-0,66 кв ,сеч 3*4мм2 | 1000 м | 0,18 | 4635,00 |  |  | 834 |  |  |  |  |
| 25 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9871-034 | Ящик протяжной с зажимами | шт. | 3 | 427,00 |  |  | 1281 |  |  |  |  |
| Освещение пальм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм8-03-596-1 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт 500 | 100 шт. | 0,12 | 4195,94 | 2143,20 | 814,08 43,95 | 504 | 257 | 98 5 | 188 22,56 | 5,66 0,6792 |
| 27 | ССЦ 01/2006г п.546-0502-006 | Прожектор 150вт | шт | 12 | 1045,00 |  |  | 12540 |  |  |  |  |
| 28 | ССЦ 01/2006 г п.546-0303 | Лампа-150вт | 10 шт | 1,2 | 1623,00 |  |  | 1948 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,9 | 2224,56 | 2224,56 |  | 2002 | 2002 |  | 248 223,2 |  |
| 30 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,9 | 1040,60 | 1040,60 |  | 937 | 937 |  | 121 108,9 |  |
| 31 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,9 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 1172 | 66 | 1106 70 | 6,63 5,967 | 9,98 8,982 |
| 32 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 5,4 | 62,22 |  |  | 336 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,9 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 738 | 136 | 492 44 | 13,7 12,33 | 4 3,6 |
| 34 | ССЦ01/2006 г.п.501-0665 | Кабель ВВГ 3*10 мм2 | 1000 м | 0,918 | 23046,10 |  |  | 21156 |  |  |  |  |
| 35 | Счет- фактура | Сигнальная лента 6:5,35 | м | 225 | 1,12 |  |  | 252 |  |  |  |  |
| Аттракционы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРм8-02-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м кабеля | 0,9 | 379,82 | 27,54 | 352,28 22,21 | 342 | 25 | 317 20 | 2,49 2,241 | 2,86 2,574 |
| 37 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 2,8 | 62,22 |  |  | 174 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,9 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 738 | 136 | 492 44 | 13,7 12,33 | 4 3,6 |
| 39 | ССЦ01/2006 г.п.501-0664 | Кабель ВВГ 3*6 мм2 | 1000 м | 0,918 | 14943,20 |  |  | 13718 |  |  |  |  |
| 40 | Счет- фактура | Сигнальная лента 6:5,35 | м | 90 | 1,12 |  |  | 101 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРм8-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,06 | 1605,14 | 867,54 | 70,35 1,86 | 96 | 52 | 4 | 76,1 4,566 | 0,24 0,0144 |
| 42 | ССЦ 01/2006 г п.500-9013-024 | Розетка штепсельная | шт | 6 | 59,00 |  |  | 354 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электроснабжение парка аттракционов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРм8-02-145-4 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до 6 | 100 м кабеля | 0,05 | 1016,65 | 141,57 | 789,05 62,38 | 51 | 7 | 39 3 | 12,8 0,64 | 6,03 0,3015 |
| 44 | ТЕРм8-02-141-4 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6 | 100 м кабеля | 0,35 | 1463,53 | 241,11 | 1099,74 91,79 | 512 | 84 | 385 32 | 21,8 7,63 | 8,26 2,891 |
| 45 | ТЕРм8-02-148-4 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 6 | 100 м кабеля | 0,9 | 1692,99 | 318,53 | 1298,87 110,96 | 1524 | 287 | 1169 100 | 28,8 25,92 | 9,68 8,712 |
| 46 | ТЕРм8-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,05 | 916,23 | 194,66 | 645,83 59,64 | 46 | 10 | 32 3 | 17,6 0,88 | 4,68 0,234 |
| 47 | ССЦ 01/2006 г.п.500-90001-055 | Кабель силовой АВБбШв сеч.4*150 мм2 135*1,02 | 1000 м | 0,1377 | 157075,00 |  |  | 21629 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм8-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 | 197,62 | 38,87 | 5,45 0,31 | 198 | 39 | 5 | 3,41 3,41 | 0,04 0,04 |
| 49 | "ИЭК" | Щиток ЩРн-12з-О с автоматическим выключателем ВА88-35 (532+1825,81):1,18:4,35*1,13 | шт. | 1 | 519,06 |  |  | 519 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРм8-02-167-3 | Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до 120 | шт. | 1 | 111,31 | 103,08 | 2,46 0,16 | 111 | 103 | 2 | 9,32 9,32 | 0,02 0,02 |
| 51 | ССЦ 01/2006 г.п.510-9001-039 | Муфта соединительная СТп-1-(70-120) | шт. | 1 | 883,20 |  |  | 883 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм8-02-164-3 | Муфты мачтовые концевые металлические. Муфта для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 120 | шт. | 2 | 698,98 | 99,43 | 569,80 58,70 | 1398 | 199 | 1140 117 | 8,99 17,98 | 3,84 7,68 |
| 53 | ССЦ 01/2006 г.п.510-9001-004 | Муфты мачтовые концевые 4ПКВТ-1-(70-120) | шт. | 2 | 285,00 |  |  | 570 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРм8-02-164-5 | Муфты мачтовые концевые металлические. Муфта для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 240 | шт. | 2 | 981,38 | 137,14 | 814,49 84,17 | 1963 | 274 | 1629 168 | 12,4 24,8 | 5,48 10,96 |
| 55 | ССЦ 01/2006 г.п.510-9001-006 | Муфты концевые 4ПКВТ-1-(150-240) | шт. | 2 | 320,00 |  |  | 640 |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРм8-02-141-3 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м кабеля | 0,3 | 1018,02 | 157,05 | 738,29 61,12 | 305 | 47 | 221 18 | 14,2 4,26 | 5,56 1,668 |
| 57 | ТЕРм8-02-148-3 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м кабеля | 0,2 | 1364,32 | 256,59 | 1032,14 89,25 | 273 | 51 | 206 18 | 23,2 4,64 | 7,66 1,532 |
| 58 | ССЦ 01/2006 г.п.501-0745-002 | Кабель АВВГ-1 сеч.4*95 мм2 0,5*1,02 | 1000 м | 0,051 | 97890,00 |  |  | 4992 |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм8-03-571-2 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 1,4 | 4576,87 | 270,18 | 546,73 35,40 | 6408 | 378 | 765 50 | 23,7 33,18 | 3,2 4,48 |
| 60 | "Спецконструкии+" | Шкаф металлический 1900*1400*600мм (8890:1,18:2,71*1,087 | шт | 1 | 3021,90 |  |  | 3022 |  |  |  |  |
| 61 | ТЕРм8-03-527-1 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 70 | шт. | 1 | 319,00 | 41,30 | 6,35 0,31 | 319 | 41 | 6 | 3,57 3,57 | 0,04 0,04 |
| 62 | Прайс "Электрика" | Устройство распределительное ВРУК2-21-10 (12020:1,18:5,4*1,13) | шт | 1 | 2131,61 |  |  | 2132 |  |  |  |  |
| 63 | ТЕРм8-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 | 197,62 | 38,87 | 5,45 0,31 | 198 | 39 | 5 | 3,41 3,41 | 0,04 0,04 |
| 64 | "ИЭК" | Щиток ЩРн-36з-О с автоматическими выключателями АД14 4Р-5 шт.,АД12 2Р-1-1шт. (903+692,27*5+461,73):1,18:4,35*1,13 | шт. | 1 | 1062,43 |  |  | 1062 |  |  |  |  |
| 65 | ТЕРм8-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 | 197,62 | 38,87 | 5,45 0,31 | 198 | 39 | 5 | 3,41 3,41 | 0,04 0,04 |
| 66 | "ИЭК" | Щиток ЩРн-36з-О с автоматическими выключателями АД14 4Р-7 шт.,АД12 2Р-1-1шт. (903+692,27*5+461,73):1,18:4,35*1,13 | шт. | 1 | 1367,23 |  |  | 1367 |  |  |  |  |
| 67 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,16 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 116 | 22 | 82 7 | 12,4 1,984 | 3,78 0,6048 |
| 68 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 1,39 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 1140 | 211 | 759 68 | 13,7 19,043 | 4 5,56 |
| 69 | "Электрокабель " г. Кольчугино | Кабель силовой ВБбШв-1 сеч.3*6 мм2 93923:1,18:4,35*1,13 (0,155*1,02) | 1000м | 0,15812 | 20676,60 |  |  | 3269 |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,19 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 138 | 26 | 98 9 | 12,4 2,356 | 3,78 0,7182 |
| 71 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,46 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 377 | 70 | 251 23 | 13,7 6,302 | 4 1,84 |
| 72 | "Электрокабель " г. Кольчугино | Кабель силовой ВБбШв-1 сеч.5*4 мм2 80747:1,18:4,35*1,13 (0,065*1,02) | 1000м | 0,0663 | 17776,00 |  |  | 1179 |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,35 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 287 | 53 | 191 17 | 13,7 4,795 | 4 1,4 |
| 74 | "Электрокабель " г. Кольчугино | Кабель силовой ВБбШв-1 сеч.5*6 мм2 109437:1,18:4,35*1,13 (0,035*1,02) | 1000м | 0,0357 | 24091,92 |  |  | 860 |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,38 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 277 | 52 | 196 18 | 12,4 4,712 | 3,78 1,4364 |
| 76 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,62 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 509 | 94 | 339 30 | 13,7 8,494 | 4 2,48 |
| 77 | "Электрокабель " г. Кольчугино | Кабель силовой ВБбШв-1 сеч.5*10 мм2 173070:1,18:4,35*1,13 (0,1*1,02) | 1000м | 0,102 | 38100,35 |  |  | 3886 |  |  |  |  |
| 78 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,63 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 459 | 86 | 325 29 | 12,4 7,812 | 3,78 2,3814 |
| 79 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 2,17 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 1780 | 329 | 1185 106 | 13,7 29,729 | 4 8,68 |
| 80 | "Электрокабель " г. Кольчугино | Кабель силовой ВБбШв-1 сеч.5*16 мм2 268890:1,18:4,35*1,13 (0,288*1,02) | 1000м | 0,29376 | 59194,56 |  |  | 17389 |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРм8-02-148-2 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 2 | 100 м кабеля | 0,52 | 1011,37 | 202,40 | 733,38 65,53 | 526 | 105 | 381 34 | 18,3 9,516 | 5,38 2,7976 |
| 82 | ТЕРм8-02-141-2 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 2 | 100 м кабеля | 1,18 | 862,22 | 151,52 | 588,02 51,65 | 1017 | 179 | 694 61 | 13,7 16,166 | 4,34 5,1212 |
| 83 | "Электрокабель " г. Кольчугино | Кабель силовой ВБбШв-1 сеч.5*25 мм2 396351:1,18:4,35*1,13 (0,17*1,02) | 1000 м | 0,1734 | 87254,36 |  |  | 15130 |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,43 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 313 | 59 | 222 20 | 12,4 5,332 | 3,78 1,6254 |
| 85 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,57 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 468 | 86 | 311 28 | 13,7 7,809 | 4 2,28 |
| 86 | "Электрокабель " г. Кольчугино | Кабель силовой ВБбШв-1 сеч.5*35 мм2 533117:1,18:4,35*1,13 (0,1*1,02) | 1000м | 0,102 | 117362,60 |  |  | 11971 |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРм8-02-146-4 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 3 | 100 м кабеля | 0,06 | 3876,37 | 257,70 | 2111,99 201,31 | 233 | 15 | 127 12 | 23,3 1,398 | 14,9 0,894 |
| 88 | "Электрокабель " г. Кольчугино | Кабель силовой ВВГнг-LS сеч.5*50мм2 756045:1,18:4,35*1,13 | 1000м | 0,006 | 166438,90 |  |  | 999 |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР34-02-001-4 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами более 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,34 | 20926,42 | 1341,36 |  | 7115 | 456 |  | 138 46,92 |  |
| 90 | ТЕРм8-02-165-2 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 70 | шт. | 10 | 706,67 | 62,49 | 640,81 66,67 | 7067 | 625 | 6408 667 | 5,65 56,5 | 4,3 43 |
| 91 | ССЦ 01/2006 г.п.510-9001-004 | Муфты 4ПКВТ-1-(25-70) | шт. | 10 | 285,00 |  |  | 2850 |  |  |  |  |
| 92 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 24 | 21,95 | 12,72 | 2,46 0,16 | 527 | 305 | 59 4 | 1,15 27,6 | 0,02 0,48 |
| 93 | ТЕРм8-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 3 | 12,79 | 9,92 | 2,46 0,16 | 38 | 30 | 7 | 0,87 2,61 | 0,02 0,06 |
| 94 | ТД " Электрика" | Счетчик ЦЭ 6803 1-7,5 А 1780:1,18:2,71*1,087 | шт. | 3 | 605,06 |  |  | 1815 |  |  |  |  |
| 95 | ТЕРм8-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 | 12,79 | 9,92 | 2,46 0,16 | 13 | 10 | 2 | 0,87 0,87 | 0,02 0,02 |
| 96 | ТД " Электрика" | Счетчик ЦЭ 6803 1-7,5 А 2800:1,18:2,71*1,087 | шт. | 1 | 951,78 |  |  | 952 |  |  |  |  |
| 97 | ТЕРм8-01-080-1 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 2 | шт. | 3 | 24,78 | 12,50 | 9,85 0,62 | 74 | 38 | 30 2 | 1,13 3,39 | 0,08 0,24 |
| 98 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9700-044 | Трансформатор тока Т-0,66-1-0,5-300/5УЗ | шт. | 3 | 200,00 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,6 | 2224,56 | 2224,56 |  | 3559 | 3559 |  | 248 396,8 |  |
| 100 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,6 | 1040,60 | 1040,60 |  | 1665 | 1665 |  | 121 193,6 |  |
| 101 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2,5 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 3257 | 183 | 3073 194 | 6,63 16,575 | 9,98 24,95 |
| 102 | ТЕРм8-02-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м кабеля | 4,89 | 379,82 | 27,54 | 352,28 22,21 | 1857 | 135 | 1723 109 | 2,49 12,1761 | 2,86 13,9854 |
| 103 | ТЕРм8-02-152-3 | Конструкция сварная | т | 0,05 | 43042,78 | 497,70 | 637,04 31,68 | 2152 | 25 | 32 2 | 45 2,25 | 4,08 0,204 |
| 104 | ТЕРм8-02-367-4 ПЗ*0,4; ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ЗПМ*0,4; МАТ*0; ТЗ*0,4; ТЗМ*0,4 | Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км 16 Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,4; МАТ*0) | км | 0,5 | 334,58 | 58,70 | 275,88 28,51 | 167 | 29 | 138 14 | 5 2,5 | 1,856 0,928 |
| 105 | ТЕРм8-03-524-4 ПЗ*0,4; ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ЗПМ*0,4; МАТ*0; ТЗ*0,4; ТЗМ*0,4 | Ящик кабельный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,4; МАТ*0) | шт. | 1 | 12,54 | 11,22 | 1,33 0,05 | 13 | 11 | 1 | 0,984 0,984 | 0,0064 0,0064 |
| Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТЕРм8-02-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. | 1,8 | 920,47 | 115,67 | 62,19 2,95 | 1657 | 208 | 112 5 | 10,7 19,26 | 0,38 0,684 |
| 107 | ТЕРм8-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 1,08 | 1997,37 | 179,45 | 81,71 3,42 | 2157 | 194 | 88 4 | 16,6 17,928 | 0,44 0,4752 |
| 108 | ТЕРм8-02-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100 | 100 м | 0,5 | 3256,04 | 205,39 | 76,34 2,95 | 1628 | 103 | 38 1 | 19 9,5 | 0,38 0,19 |
| 109 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,5 | 2224,56 | 2224,56 |  | 1112 | 1112 |  | 248 124 |  |
| 110 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,5 | 1040,60 | 1040,60 |  | 520 | 520 |  | 121 60,5 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 240314 | 19985 | 28776 2471 | 2102,05 | 210,32 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 220227 | 6972 | 28150 2401 | 633,53 | 205,25 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20% |  |  |  |  |  |  |  | 7024 | 1394 | 5630 480 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 227251 | 8366 | 33780 2881 | 633,53 | 205,25 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 185098 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 33780 |  | 33780 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 11248 | 8366 | 2881 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10687 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 11 218,80) |  |  |  |  |  |  |  | 10658 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 28,80) |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 11 247,60) |  |  |  |  |  |  |  | 7311 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 245249 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 13698 | 13013 | 626 70 | 1468,51 | 5,08 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20% |  |  |  |  |  |  |  | 2728 | 2603 | 125 14 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 16426 | 15616 | 751 84 | 1468,51 | 5,08 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 751 |  | 751 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 15700 | 15616 | 84 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12623 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 15 439,20) |  |  |  |  |  |  |  | 12351 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 241,20) |  |  |  |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 19,20) |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7102 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 15 439,20) |  |  |  |  |  |  |  | 6948 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 241,20) |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 19,20) |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 36151 |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 6389 |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20% |  |  |  |  |  |  |  | 9752 | 3997 | 5755 494 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 250066 | 23982 | 34531 2965 | 2102,05 | 210,32 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 23310 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14413 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 287789 |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 281400 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 6389 |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием |  |  |  |  |  |  |  | 287789 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв 2009 г |  |  |  |  |  |  |  | 1522858 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 274114 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1796972 |  |  |  |  |