Согласовано :                                                                                                            Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«_________» Гадиев Э.Б.

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Карцинское шоссе. Наружное освещение (от ул. Сады Шалдона до ул. Магкаева), дорожное покрытие.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 918 328,00 руб.

- Средства  на оплату труда 30151 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Наружное освещение по Карцинскому шоссе (от ул. Сады Шалдона до ул. Магкаева ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР33-01-016-1 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т | 1 т опор | 1,5 | 1682,25 | 327,31 | 1354,94 139,49 | 2523 | 491 | 2032 209 | 29,12 43,68 | 7,23 10,845 |
| 2 | Счет-фактура | Металл разный на изготовление опоры 2-х рожковый (3082,7 :5,45) 136*10=1360 кг | шт | 10 | 565,63 |  |  | 5656 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм8-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 20 | 138,89 | 22,11 | 58,64 5,90 | 2778 | 442 | 1173 118 | 1,83 36,6 | 0,4 8 |
| 4 | ССЦ 01/2006 г п.503-9042-015 | Светильник ЖКУ 16-250-001 | шт | 20 | 460,00 |  |  | 9200 |  |  |  |  |
| 5 | ССЦ 01/2006 г п.546-0202 | Лампа ДРЛ 250 вт | 10 шт | 2 | 538,00 |  |  | 1076 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм8-03-572-5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1700х1100 | шт. | 1 | 1334,14 | 39,79 | 92,63 5,12 | 1334 | 40 | 93 5 | 3,49 3,49 | 0,66 0,66 |
| 7 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9014-070 | Панель уличного освещения ЩО-70-1-94 | шт | 1 | 6490,00 |  |  | 6490 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм8-01-053-1 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до 10 | шт. | 3 | 106,72 | 26,88 | 12,90 0,93 | 320 | 81 | 39 3 | 2,43 7,29 | 0,1 0,3 |
| 9 | ССЦ 01/2006 г п.500-9700-037 | Трансформатор тока Т-0,66,5/250 а | шт. | 3 | 200,00 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм8-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 | 12,79 | 9,92 | 2,46 0,16 | 13 | 10 | 2 | 0,87 0,87 | 0,02 0,02 |
| 11 | ССЦ 01/2006 г п 550-1010-003 | Счетчики 380 в 5 а | шт. | 1 | 580,00 |  |  | 580 |  |  | 0,87 0,87 | 0,02 0,02 |
| 12 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 20 | 203,35 | 17,07 | 1,70 0,03 | 4067 | 341 | 34 1 | 1,56 31,2 | 0,004 0,08 |
| 13 | ССЦ 01/2006 г п 545-0037 | Выключатель автоматический однополюсный | шт. | 1 | 40,00 |  |  | 40 |  |  | 0,87 0,87 | 0,02 0,02 |
| 14 | ТЕРм8-01-052-2 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 | шт. | 30 | 8,40 | 5,09 | 2,52 0,18 | 252 | 153 | 76 5 | 0,46 13,8 | 0,016 0,48 |
| 15 | ССЦ 01/2006 г.п.111-9009-001 прим | Изолятор опорный А-632 | шт | 30 | 6,30 |  |  | 189 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 6 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 7816 | 440 | 7376 465 | 6,63 39,78 | 9,98 59,88 |
| 17 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 6 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 4922 | 909 | 3277 294 | 13,7 82,2 | 4 24 |
| 18 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9001-010 | Кабель АВБбШв сеч.4*35 мм2 | 1000 м | 0,612 | 48581,70 |  |  | 29732 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм8-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 2 | 272,13 | 84,97 | 9,85 0,62 | 544 | 170 | 20 1 | 7,86 15,72 | 0,08 0,16 |
| 20 | ССЦ 01/2006 г.п.501-0704 | Кабель АВВГ-0,66 кв сеч.3*4мм2 | 1000 м | 0,204 | 4635,00 |  |  | 946 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм8-01-087-3 | Металлические конструкции под оборудование 1 249,32 = 42 697,89 - 570,77 x 0,18 - 15,42 x 4,2 - 9,82 x 27 - 1 553,29 x 0,8 - 39 749,25 - 160,36 x 0,15 | т | 1,5 | 1249,32 | 687,93 | 561,38 27,02 | 1874 | 1032 | 842 41 | 62,2 93,3 | 3,48 5,22 |
| 22 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 2,92 | 2224,56 | 2224,56 |  | 6496 | 6496 |  | 248 724,16 |  |
| 23 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 2,92 | 1040,60 | 1040,60 |  | 3039 | 3039 |  | 121 353,32 |  |
| 24 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,25 | 3686,67 | 3686,67 |  | 922 | 922 |  | 411 102,75 |  |
| 25 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,25 | 1040,60 | 1040,60 |  | 260 | 260 |  | 121 30,25 |  |
| 26 | ТЕР6-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 | 78790,37 | 5868,93 | 1898,40 288,10 | 4727 | 352 | 114 17 | 598,26 35,8956 | 19,7 1,182 |
| 27 | ТЕР33-03-008-6 | Окрашивание краской за один раз установленных стальных конструкций ОРУ 330-1150 кВ, массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 1,5 | 843,63 | 202,18 | 451,43 177,96 | 1265 | 303 | 677 267 | 18,28 27,42 | 13,34 20,01 |
| 28 | ТЕР33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 10 | 54,90 | 4,13 | 50,77 7,45 | 549 | 41 | 508 75 | 0,44 4,4 | 0,48 4,8 |
| 29 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 24 | 21,95 | 12,72 | 2,46 0,16 | 527 | 305 | 59 4 | 1,15 27,6 | 0,02 0,48 |
| 30 | ТЕРм8-02-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 | 100 шт. | 1,2 | 143,78 | 143,78 |  | 173 | 173 |  | 13 15,6 |  |
| 31 | ТЕРм8-02-370-1 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн | шт. | 1 | 52,31 | 13,05 | 32,03 2,02 | 52 | 13 | 32 2 | 1,08 1,08 | 0,26 0,26 |
| 32 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,5 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 364 | 69 | 258 23 | 12,4 6,2 | 3,78 1,89 |
| 33 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9001-010 | Кабель АВБбШв сеч.4*35 мм2 | 1000 м | 0,051 | 48581,70 |  |  | 2478 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР34-02-001-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,07 | 21075,30 | 1701,00 |  | 1475 | 119 |  | 175 12,25 |  |
| 35 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9016-371 | Фотореле ФР | шт. | 1 | 332,00 |  |  | 332 |  |  |  |  |
| 36 | Счет фактура | Дипрейка 59,60 см (26:5,45) | шт. | 10 | 4,77 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 11 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 23270 | 627 | 22513 1519 | 5,81 63,91 | 9,09 99,99 |
| 38 | ССЦ 01/2006 г | Транспортировка разобранного материала на 12 км | т | 220 | 18,11 |  | 18,11 | 3984 |  | 3984 |  |  |
| 39 | ТЕР1-01-004-6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,04 | 6505,42 | 158,77 | 6346,65 1082,94 | 260 | 6 | 254 43 | 17,7 0,708 | 81,18 3,2472 |
| 40 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,5 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 17528 | 2588 | 304 37 | 76,08 266,28 | 0,72 2,52 |
| 40.1 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 15,75 | 1884,74 |  |  | 29685 |  |  |  |  |
| 40.2 | ТЕР27-03-004-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,5 | 35198,64 | 244,69 | 2859,68 361,87 | 17599 | 122 | 1430 181 | 21,77 10,885 | 21,5 10,75 |
| 40.3 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 3245 | 424 | 2566 321 | 38,3 38,3 | 19,12 19,12 |
| 40.4 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0108 | 2565,31 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 40.5 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 96,6 | 347,02 |  |  | 33522 |  |  |  |  |
| 40.6 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 1 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 16 | 4 | 12 | 0,36 0,36 |  |
| 40.7 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0056 | 2565,31 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 40.8 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 48,4 | 347,02 |  |  | 16796 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 1 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 968 | 44 | 7 | 4,53 4,53 | 0,1 0,1 |
| 42 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 14 | 2578,80 | 364,80 |  | 36103 | 5107 |  | 40 560 |  |
| 43 | ТЕР47-01-046-5 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 14 | 1575,78 | 99,78 |  | 22061 | 1397 |  | 10,94 153,16 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 308738 | 26520 | 47682 3631 | 2808,73 | 274,03 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 219908 | 22179 | 30410 2669 | 2415,48 | 172,46 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 219908 | 22179 | 30410 2669 | 2415,48 | 172,46 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 167318 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 30410 |  | 30410 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 24848 | 22179 | 2669 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 26211 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 755,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 10 717,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8574 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 5 823,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8269 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 49,00) |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 6 504,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7480 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15593 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 1 386,00) |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 10 717,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4823 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 369,00) |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 5 823,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4702 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 49,00) |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 6 504,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4976 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 261712 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 83705 | 4124 | 13281 962 | 373,12 | 101,47 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 83705 | 4124 | 13281 962 | 373,12 | 101,47 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 66303 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 13281 |  | 13281 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5086 | 4124 | 962 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4838 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 4 967,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4719 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 119,00) |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 5 086,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3306 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 91849 |  |  |  |  |
| Вид работ не задан |  |  |  |  |  |  |  | 173 | 173 |  | 15,60 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 173 | 173 |  | 15,60 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 173 | 173 |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Вид работ не задан |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 3984 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 968 | 44 | 7 | 4,53 | 0,10 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 968 | 44 | 7 | 4,53 | 0,10 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 916 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 44,00) |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 44,00) |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1023 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 308738 | 26520 | 47682 3631 | 2808,73 | 274,03 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 31081 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 18920 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 358740 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв 2009 г (358 566,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1918328 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1918328 |  |  |  |  |