ельдиев Р.В.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов по ул.Шмулевича, 14/7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	126747,00

Средства на оплату труда руб.	8060,4

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВМУП СЕЗ

'

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ет изм | Кол |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб на | оаб | мех на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 | (14 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 1359 | 827 | 6 | 3 | 203,07 | 81,228 | 0,67 | 0,268 |
|  |  | по камню известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадью отдельных мест до 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-27-1 | Сплошная шпаклевка ранее | 100м2 | 3, 1 | 625.5 | 235,93 | 0,74 |  | 1939 | 731 | 2 |  | 24,05 | 74,555 | 0,01 | 0,03 1 |
|  |  | оштукатуренных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цементно-поливинил ацетатным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составом с лесов и земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07-3 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 3,92 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 5917 | 2579 | 26 | 5 | 66,4 | 260,288 | 0,16 | 0,6272 |
|  |  | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-16-1 | Окраска водоэмульсионными | 100м2 | 8.! | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1.2 | 1 1 800 | 1446 | 53 | 10 | 18,02 | 145,962 | 0,16 | 1,296 |
|  |  | составами поверхностей стен ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окрашенных известковой или клеевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краской с расчисткой старой краски до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > | ГЕРр62-04-3 | Простая масляная окраска ранее | 100м2 | 0,3 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 402 | 171 | 2 |  | 57,46 | 17.238 | 0,16 | 0,048 |
|  |  | окрашенных окон с подготовкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕРр62-05-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,16 | 1188,99 | 405,62 | 6,58 | 1,2 | 190 | 65 | 1 |  | 40,93 | 6,5488 | 0,16 | 0,0256 |
| 7 | ТЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100м2 | 1,1 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1292 | 880 | 1 |  | 80,73 | 88,803 | 0,01 | 0,011 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 22899 | 6699 | 91 | 18 |  | 674,62 |  | 2,31 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1358 | 1340 | 18 | 4 |  | 134,92 |  | 0,46 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 24257 | 8039 | 109 | 22 |  | 809,55 |  | 2,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6438 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 996,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 787 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 7 064,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5652 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 8 060,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4030 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34726 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (34 725,00 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126747 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 126747 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

ТЕХНАДЗОР ВМУ ДЕЗ

Проверил

ТЕХНАДЗОР ВМУП СЕЗ

Вондарекко Л.8.
Дета _

Беликова И. Н.
Дата

ь^айеф^й

Дефектный акт

2007 г.

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе главного инженера ВМУЖЭП - 4 Секинаева А. С. , инженера технадзора ВМУП СЕЗ Доева Б. Б., мастера ВМУЖЭП - 4 Айларова Ю.К. составили настоящий акт о том, что по адресу: ул.Шмулевича, 14/7 необходимо произвести следующие виды работ ремонту подъездов:

- Ремонт штукатурки стен - 40 м2

- Шпаклевка стен - 310 м2

- Масляная окраска стен - 392 м2

- Водо/эм. окраска стен - 810 м2

- Масляная окраска окон - 30 м2

- Масляная окраска дверей - 16 м2

- Масляная окраска металлических решеток - 74 м2

Главный инженер ВМУЖЭП - 4

Секинаев А. С.

Инженер технадзора ВМУП СЕЗ

Доев Б. Б

Мастер ВМУЖЭП - 4

Айларов Ю.К.