Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

2006г.

2006г.

12-этажный жилой дом по пр.Коста в г.Владикавказе (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на автоматическую систему пожаротушения, Жилой дом (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	280304

Средства на оплату труда руб.	5646,8

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР18-05-001- | Установка насосов центробежных с | 1 насос | 1 | 280,85 | 151,34 | 12,97 | 0,78 |  | 281 | 151 | 13 | 1 | 14,17 | 14,17 |
|  | 1 | электродвигателем массой агрегата до 0. 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПРайс-лист | Стоимость насоса 21 186:3.46=6123 | компл | 1 | 6123 |  |  |  |  | 6123 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм12-08- | Оросители, насадки установок водяного и | 100 шт. | 0,01 | 603,15 | 494,38 | 9,08 | 0,62 |  | 6 | 5 |  |  | 44,7 | 0,447 |
|  | 005-1 | пенного пожаротушения спринклерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прайс-лист | Спринклер СВН-д 12-Р68.ВЗ 113.55:2.142=53 | шт | 1 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм12-08- | Оросители, насадки, генераторы пены | 100 шт. | 0,01 | 600,86 | 494,38 | 6,79 | 0,47 |  | 6 | 5 |  |  | 44,7 | 0,447 |
|  | 005-3 | дренчерные, диаметр условного прохода, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — —ч |  |  |
|  |  | до 16 |  |  |  |  |  |  |  | г— — | п М ^41 ' | *&Ь | П |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прйс-лист | Дренчер ДВН 0 10-ВЗ 69:2.142=32 | шт | 1 | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм12-12- | Арматура фланцевая с электрическим приводом | шт. | 1 | 56,48 | 49,77 | 2,96 |  |  | 56 | 50 | 3 |  | 4,5 | 4,5 |
|  | 003-3 | на условное давление до 4 МПа. Диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | условного прохода, мм 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Задвижка ПЗУ 12-50 с эл. приводом | шт | 1 | 11022 |  |  |  | 11022 | 11022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 38136:2.142=11022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 16-04-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,15 | 4294,72 | 2168,74 | 1504,59 | 208,41 |  | 644 | 325 | 226 | 31 | 190,24 | 28,536 |
|  | 1 | напорных полиэтиленовых труб низкого | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давления среднего типа наружным диаметром | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-04-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,1 | 3279,14 | 1705,9 | 925,49 | 127,35 |  | 328 | 171 | 93 | 13 | 149,64 | 14,964 |
|  | 2 | напорных полиэтиленовых труб низкого | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давления среднего типа наружным диаметром | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-04-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,55 | 7787,97 | 1586,3 | 1635,88 | 224,25 |  | 4283 | 872 | 900 | 123 | 145 | 79,75 |
|  | 8 | напорных полиэтиленовых труб низкого | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давления среднего типа наружным диаметром | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Головка соединительная д89 ГЦ80 | шт | 1 | 30,86 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 106.77:3.46=30.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Кольцо резиновое уплотнительное КН-80 | шт | 13 | 12,74 |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44:3.46=12.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРЮ-01-010- | Шкаф пожарный | 1 мЗ | 3,6 | 2660,48 | 216,9 | 28,86 |  |  | 9578 | 781 | 104 |  | 22,5 | 81 |
|  | 1 |  | древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 180 | 61 | 18 | 1 | 2,91 | 5,82 |
|  | 3 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | прайс-лист | Головка-заглушка соединительная ГЗ-80 | шт | 1 |  |  |  | 35,03 |  |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  | 121:3.46=35.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Вентиль пожарный ПЫ 80 833:3.46=241 | шт | 1 |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |
| 18 | ТЕР16-07-001- | Установка пожарных гидрантов д25мм | 1 кран | 48 | 42,66 | 3,32 |  |  |  | 2048 | 159 |  |  | 0,3 | 14,4 |
|  | 2 | 42,66 =781,26- 36,93 х 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ссцЗОО-1696- | Устройство внутриквартирного пожаротушения | шт | 48 | 573,83 |  |  |  |  | 27544 |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

р

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ТЕР15-04-030- | Масляная окраска металлических поверхностей | 100м2 | 0,11 | 944,69 | 413,21 | 2,44 | 0,12 |  | 104 | 45 |  |  | 40,59 | 4,4649 |
|  | 3 | стальных балок, труб диаметром более 50 мм и | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.п., количество окрасок 2 | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР13-03-004- | Окраска металлических огрунтованных | 100м2 | 0,11 | 868,78 | 39,95 | 5,91 | 0,12 |  | 96 | 4 | 1 |  | 3,83 | 0,4213 |
|  | 26 | поверхностей эмалью ПФ-1 1 5 | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Прайс лист | Прибор управления типа УУ9640К | шт | 1 | 2763,73 |  |  |  | 2764 | 2764 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 5920:2.142=2763.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРмЮ-08- | Устройства ультразвуковые блок питания и | шт. | 1 | 62,61 | 58,7 | 0,21 |  |  | 63 | 59 |  |  | 5 | 5 |
|  | 003-3 | контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм8-02-422- | Затягивание проводов в электротехнический | 100м | 0,9 | 477,08 | 298,68 | 3,7 | 0,23 |  | 429 | 269 | 3 |  | 26,2 | 23,58 |
|  | 2 | плинтус один сечением до 3x4 мм2 | одного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Прайс лист | Короб 40x25 28:3.46=8.09 | м | 50 | 8,09 |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прайс лист | Короб 16x16 11:3.46=3.18 | м | 40 | 3,18 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм8-02-396- | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 0,9 | 2262,95 | 406,46 | 717,34 | 173,29 |  | 2037 | 366 | 646 | 156 | 37,6 | 33,84 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ССЦ5-06 | Дюбель 6x3.5 | шт | 200 | 0,12 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 29 | ССЦ5-06 | Саморез 3.5x35 | шт | 200 | 0,12 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм8-02-399- | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100м | 1,94 | 143,31 | 38,05 | 54,05 | 20,97 |  | 278 | 74 | 105 | 41 | 3,52 | 6,8288 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ССЦ5-06 | Провод марки М1Ж-ЗХ1.5мм2 | 1000м | 0,06 | 6248,4 |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |
| 32 | Прайс лист | Провод марки КПСВВ-1Х2Х0.5мм2 | м | 74 | 2,63 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 9.11:3.46=2.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ССЦ5-06 | Провод марки ШВВП-2Х0.75 | 1000м | 0,06 | 1880 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 34 | ССЦ5-06 | Кнопка управления типа ПКЕ112-1УЗ | шт | 2 | 35,9 |  |  |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | ТЕРм8-03-533-1 | Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста, до 3 | шт. | 2 | 34,73 | 25,3 | 0,25 | 0,02 |  | 69 | 51 | 1 |  | 2,34 | 4,68 |
| 36 | Прайс лист Обг | Сигнализатор давления типа СДУ-М 462.71:2.142=216.02 | шт | 1 | 216,02 |  |  |  | 216 | 216 |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРмЮ-08-003-1 | Прибор сигнализирующий | шт. | 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 |  |  | 128 | 124 |  |  | 11 | 11 |
| Итого | прямые затраты | по смете |  |  |  |  |  |  |  | 69900 | 3572 | 2113 | 642 |  | 333,85 |
| Сантехни ческие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41628 | /739 | 7250 | 445 |  | 757,64 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 | 261 | 382 | 111 |  | 23,65 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545 | 300 | 245 | 83 |  | 27,19 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42815 | 2300 | 1876 | 640 |  | 208,48 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 2 939,52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3763 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 2 939,52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2440 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49017 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4420 | 1003 | 758 | 797 |  | 90,32 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 | 150 | 190 | 49 |  | 13,55 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 | 173 | 142 | 37 |  | 15,58 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5075 | 1326 | 1090 | 283 |  | 119,45 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1471 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 388,82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 220,84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 388,82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1 220,84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794 |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  | 7573 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14074 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14074 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0 |  | 00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14074 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9778 | 830 | 705 |  |  | «5,«9 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 | 124 | 26 |  |  | 12,88 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 143 | 20 |  |  | 14,82 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10092 | 1098 | 151 |  |  | 113,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286 |  |  |  |  |  |
| 11 8,00% ФОТ (от |  | 032,87) |  |  |  |  |  |  |  | 1219 |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 59,51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 5,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |  |  |  |  |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

Составил Болиева Проверил Музаева

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63,00% ФОТ (от 1 032,87) | 651 |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 59,51) | 33 |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 5,29) | 4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 12065 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 1133 | 536 | 597 | 160 |  | 50,08 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1023 | 616 | 407 | 120 |  | 57,59 |
| ИТОГО | 72056 | 4724 | 3117 | 923 |  | 441,52 |
| Накладные расходы | 6519 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4154 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 82729 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 61082 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы | 7573 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование | 14074 |  |  |  |  |  |
| Оборудование С К =2,142 | 30147 |  |  |  |  |  |
| Итого строительные работы К=3,46 | 237546 |  |  |  |  |  |
|  | 42758 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 280304 |  |  |  |  |  |

Страница 5

1

Гранд-СМЕТА

12ти этажный жилой дом по пр. Коста в г. Владикавказе. (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Систему пожарной сигнализации., Жилой дом.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ

2006 г

Основание:	Акт.

Сметная стоимость руб.	1 105 235

Средства на оплату труда руб.	24222

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс лист Обг | Прибор приемно-контрольныи охранно-пожарный типа "Матек-9000" 31437.56:2.142=14676,73 | шт | 1 | 14676,73 |  |  |  | 14677 | 14677 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 | 461,97 | 451,23 | 0,25 |  |  | 462 | 451 |  |  | 39 | 39 |
| 3 | Прайс лист Обг | Прибор управления типа УУ9640К 6986:2.142=3261,44 | шт | 6 | 3261,44 |  |  |  | 19569 | 19569 |  |  |  |  |  |
| 4 | ССЦ5-06 | Блок питания типа ИП24-30 | шт | 1 | 3902 |  |  |  | 3902 | 3902 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4у&*т |  |  | ' Страница 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата ^2> .&Р.0&Г |  |  |  |  |  |

ранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Прайс лист | Блок питания типа РИП-24 исп..01 | шт | 1 | 994,39 |  |  |  | 994 | 994 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 2130:2.142=994,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 10-08-003-3 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля | шт. | 8 | 62,61 | 58,7 | 0,21 |  |  | 501 | 470 | 2 |  | 5 | 40 |
| 7 | Прайс лист | Аккумуляторная батарея 24А/Ч | шт | 2 | 287,28 |  |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 994:3.46=287.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс лист | Аккумуляторная батарея 7А/ч | шт | 3 | 69,36 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 240:3.46=69,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм8-01-121- | Монтаж аккумулятора. | шт. | 5 | 131,16 | 45,57 |  |  |  | 656 | 228 |  |  | 4,12 | 20,6 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс лист | Контроллер типа УК9608 | шт | 13 | 1568,63 |  |  |  | 20392 | 20392 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 3360:2.142=1568,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРмЮ-08-003-3 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля | шт. | 13 | 62,61 | 58,7 | 0,21 |  |  | 814 | 763 | 3 |  | 5 | 65 |
| 12 | Прайс лист | Датчик типа ИО 102- 16 13.16:2.142=6,07 | шт | 21 | 6,07 |  |  |  | 127 | 127 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРмЮ-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в | шт. | 21 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 259 | 232 | 2 |  | 1 | 21 |
|  |  | нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Датчик дымовой типа ИП212-50М | шт | 167 | 196,1 |  |  |  | 32749 | 32749 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 420:2.142=196.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Датчик дымовой типа ИО2 12-58 | шт | 9 | 120,92 |  |  |  | 1088 | 1088 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 259:2.142=120,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм 10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в | шт. | 176 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 2167 | 1947 | 16 |  | 1 | 176 |
|  |  | нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Микроадрес 349.83:3,46=100,88 | шт | 140 | 100,88 |  |  |  |  | 14123 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой | шт. | 140 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 3480 | 3097 | 35 |  | 2 | 280 |
|  |  | в нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ССЦ5-06 | Оповещатель типа "БликС24" | шт | 14 | 382 |  |  |  |  | 5348 |  |  |  |  |  |

Страница 2

ранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Прайс лист | Оповещатель типа "Свирель-2 исп.02" | шт | 12 | 293,35 |  |  |  |  | 3520 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 1015:3.46=293,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм8-03-593- | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,26 | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 |  | 1390 | 291 | 130 | 5 | 98,2 | 25,532 |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ССЦ5-06 | Извещатель типа ИПР-ЗСУ | шт | 24 | 126 |  |  |  | 3024 | 3024 |  |  |  |  |  |
| 23 | ССЦ5-06 | Извещатель типа ИП101 | шт | 131 | 10,08 |  |  |  | 1320 | 1320 |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм 10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в | шт. | 155 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 1908 | 1714 | 14 |  | 1 | 155 |
|  |  | нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Прайс лист | Светильник аварийного освещения типа ЛБО29- | шт | 49 | 413,58 |  |  |  |  | 20265 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 9 1431:3.46=413,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм8-03-593-6 | Монтаж аварийного светильника | 100шт. | 0,49 | 7588,17 | 1006,62 | 1777,65 | 586,74 |  | 3718 | 493 | 871 | 288 | 88,3 | 43,267 |
| 27 | Прайс лист | Короб 40x25 167:3.46=48,27 | м | 450 | 48,27 |  |  |  |  | 21722 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прайс лист | Короб 16x16 46:3.46=13,29 | м | 1250 | 13,29 |  |  |  |  | 16613 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм8-02-396- | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 17 | 2262,95 | 406,46 | 717,34 | 173,29 |  | 38470 | 6910 | 12195 | 2946 | 37,6 | 639,2 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ССЦ5-06 | Дюбель пластиковый 6x35 | 100шт | 34 | 3,61 |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 31 | ССЦ5-06 | Саморез 3.5x35 | 100шт | 34 | 3,61 |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 32 | ССЦ5-06 | Провод марки М11М-3 1 .5мм2 | 1000м | 0,005 | 6248,4 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 33 | Прайс лист | Провод марки КПСВВ-1Х2Х0.5 | м | 2385 | 2,63 |  |  |  |  | 6273 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 9.11:3.46=2,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прайс лист | Провод марки КПСВВ- 1X2X0.75 | м | 100 | 3,05 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 10.56:3.46=3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ССЦ5-06 | Провод марки ШВВП-2Х0.75 | 1000м | 0,64 | 1880 |  |  |  |  | 1203 |  |  |  |  |  |

Страница 3

ранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ТЕРм8-02-399- | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100м | 31,3 | 143,31 | 38,05 | 54,05 | 20,97 |  | 4486 | 1191 | 1692 | 656 | 3,52 | 110,176 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Прайс лист | Доводчик двери ТЗ-71 1476:3.46=426,59 | шт | 12 | 426,59 |  |  |  |  | 5119 |  |  |  |  |  |
|  | 05г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРмЮ-08-002-4 | Монтаж | шт. | 12 | 12,88 | 11,06 |  |  |  | 155 | 133 |  |  | 1 | 12 |
| 39 | Прайс лист | Программное обеспечение "Конфигуратор" | шт | 1 | 644,26 |  |  |  | 644 | 644 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | матек-9000 1380:2.142=644,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРм! 1-04- | Аппарат настольный, масса, т, доО 0,03 | шт. | 1 | 54,01 | 30,31 | 23,7 |  |  | 54 | 30 | 24 |  | 3,09 | 3,09 |
|  | 002-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прайс лист | Ящик для автоматического выключателя | шт | 1 | 482,5 |  |  |  |  | 483 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 1669.45:3.46=482.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм8-03-603- 1 | Монтаж | шт. | 1 | 56,3 | 16,3 | 5,34 | 0,31 |  | 56 | 16 | 5 |  | 1,43 | 1,43 |
| 43 | ССЦ5-06 | Устройство защитное УЗО | шт | 48 | 250 |  |  |  | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм8-03-600- | Монтаж устройства. | шт. | 48 | 12,79 | 9,92 | 2,46 | 0,16 |  | 614 | 476 | 118 | 8 | 0,87 | 41,76 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Прайс лист | Монитор У1еда Зопс Ух900 | шт | 1 | 1546,73 |  |  |  |  | 1547 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 5351.69:3,46=1546,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Прайс лист | Системный блок Ме1 (К) Се1егоп (Я) СР1Л/70 | шт | 1 | 3306,6 |  |  |  |  | 3307 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | ОН2/1/70ГГц/256Мб 1 1440.84:3.46=3306.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРм 11-04- | Аппарат настольный, масса, т, доО 0,03 | шт. | 2 | 54,01 | 30,31 | 23,7 |  |  | 108 | 61 | 47 |  | 3,09 | 6,18 |
|  | 002-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ССЦ5-06 | Коробка типа У994 | шт | 12 | 27,6 |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРм 10-06- | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до | шт. | 12 | 12,25 | 10,69 | 0,27 |  |  | 147 | 128 | 3 |  | 1,09 | 13,08 |
|  | 037-8 | 200x200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ССЦ5-06 | Автоматический выключатель 6А 3231С63 | шт | 1 | 52,3 |  |  |  | 52 | 52 |  |  |  |  |  |

Страница 4

'ранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. | шт. | 1 | 203,35 | 17,07 | 1,7 | 0,03 |  | 203 | 17 | 2 |  | 1,56 | 1,56 |
| 52 | ССЦ5-06 | Коробка типа У996 | шт | 21 | 63,25 |  |  |  |  | 1328 |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРм 10-06-037-8 | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до 200x200 | шт. | 21 | 12,25 | 10,69 | 0,27 |  |  | 257 | 224 | 6 |  | 1,09 | 22,89 |
| 54 | ССЦ5-06 | Табличка "Использование лифта во время пожара запрещено" | шт | 12 | 49 |  |  |  |  | 588 |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРп2-01-002- 3 | Автоматизированные системы управления . | система | 1 | 1446,62 | 1446,62 |  |  |  | 1447 | 1447 |  |  | 85 | 85 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275025 | 20319 | 15165 | 3903 |  | 1801,76 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110538 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110538 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110538 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163040 | 18872 | 15165 | 3903 |  | 1716,76 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163040 | 18872 | 15165 | 3903 |  | 1716,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21357 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 660,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2928 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 13 719,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13033 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 5 396,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5396 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14621 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 3 660,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2196 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 19 115,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12425 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199018 |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447 | 1447 |  |  |  | «5 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447 | 1447 |  |  |  | 85 |
| Накладные расходы 65,00% ФОТ (от 1 447,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 447,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3256 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275025 | 20319 | 15165 | 3903 |  | 1801,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22298 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15489 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312812 |  |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3256 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199018 |  |  |  |  |  |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 ¦ 3 ¦ 4 | 5 | 6 1 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО С К=3,46 |  |  |  |  | 699868 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  | 110538 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С К=2, 142 |  |  |  |  | 236772 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 936640 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% |  |  |  |  | 168595 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1105235 |  |  |  |  |  |
| Л~~ Составил Гутнова ^3^>-г^-<, Проверил Музаева \/1»Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 6

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

2006г.

12-этажный жилой дом по пр.Коста в г.Владикавказе (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на систему вентиляции и дымоудаления, Жилой дом

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	599866

Средства на оплату труда руб.	6199,4

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 36 | 315,44 | 41,93 | 4,23 |  |  | 11356 | 1509 | 152 |  | 4,02 | 144,72 |
| 2 | Прайс-лист | Клапан КДМ-2 1 44 :3 .46=4 1.15 | шт | 24 | 41,15 |  |  |  |  | 988 |  |  |  |  |  |
| 3 | Прайс-лист | Клапан огнезадерживающий КОМ-1 18642:3.46=5388 | шт | 12 | 5388 |  |  |  |  | 64656 |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР20-03-001- | Установка вентиляторов радиальных массой до | 1 | 2 | 271,7 | 147,09 | 66,03 | 3,59 |  | 543 | 294 | 132 | 7 | 14,994 | 29,988 |
|  | 5 | 0,6т | вентилято |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*1,05; |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*1,05; | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*1,05; | Пуск и регулировка (ОЗП* 1,05; ЭМ*1,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13*1,05; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ссцЗОО-9011- | Вентилятор ВР 86-77-8 | шт | 2 | 12090 |  |  |  | 24180 | 24180 |  |  |  |  |  |
|  | 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР20-03-001- | Установка вентиляторов радиальных массой до | 1 | 1 | 200,62 | 120,1 | 41,31 | 2,12 |  | 201 | 120 | 41 | 2 | 12,243 | 12,243 |
|  | 4 | 0,4т | вентилято |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП* 1,05; |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*1,05; | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*1,05; | Пуск и регулировка (ОЗП* 1,05; ЭМ*1,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*1,05; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПРайс-лист | Вентилятор ВР-80-70-10ДУ 95950:3.46=25300 | шт | 1 | 25300 |  |  |  | 25300 | 25300 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм8-03-481- | Присоединение к эл.сети | шт. | 3 | 102,27 |  |  |  | 307 | 307 |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР20-02-003- | Установка решеток жалюзийных стальных | 1 решетка | 26 | 26,91 | 12,07 | 2,22 |  |  | 700 | 314 | 58 |  | 1,17 | 30,42 |
|  | 2 | неподвижных односекционных размер 150x580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Решетка РВ-1 400x400 718:3.46=207.5 | шт | 26 | 207,5 |  |  |  |  | 5395 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР20-01-001- | Прокладка воздуховодов из листовой, | 100 м2 | 0,5 | 1927,71 | 1336,45 | 141,53 | 4,19 |  | 964 | 668 | 71 | 2 | 132,98 | 66,49 |
|  | 7 | оцинкованной стали и алюминия класса Н | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 до 560 мм | воздухово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ссцЗОО-9066- | Воздуховод из оцинкованной стали | м2 | 50 | 133,32 |  |  |  |  | 6666 |  |  |  |  |  |
|  | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ССЦ5-06 | Провод марки >ШМ-ЗХ1.5мм2 | 1000м | 0,065 | 6248,4 |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  |  |
| 14 | ССЦ5-06 | Провод марки >ШМ-ЗХ2.5мм2 | 1000м | 0,15 | 8855,9 |  |  |  |  | 1328 |  |  |  |  |  |
| 15 | ССЦ5-06 | Провод марки ШВВП-2Х0.75 | 1000м | 0,185 | 1880 |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм8-02-399- | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100м | 4 | 143,31 | 38,05 | 54,05 | 20,97 |  | 573 | 152 | 216 | 84 | 3,52 | 14,08 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Прайс лист Обг | Короб 40x25 28:3.46=8.09 | м | 50 | 8,09 |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |
| 18 | Прайс лист Обг | Короб 16x16 11:3.46=3.18 | м | 185 | 3,18 |  |  |  |  | 588 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм8-02-396- 5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 2,35 | 2262,95 | 406,46 | 717,34 | 173,29 |  | 5318 | 955 | 1686 | 407 | 37,6 | 88,36 |
| 20 | ССЦ5-06 | Дюбель 6x3.5 | шт | 470 | 0,12 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 21 | ССЦ5-06 | Саморез 3.5x35 | шт | 470 | 0,12 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 22 | ССЦ5-06 | Автоматический выключатель 6А823 1 С63 | шт | 3 | 52,3 |  |  |  | 157 | 157 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, | шт. | 3 | 203,35 | 17,07 | 1,7 | 0,03 |  | 610 | 51 | 5 |  | 1,56 | 4,68 |
| 24 | Прайс лист Обг | Ящик для автоматического выключателя 1082.81:3.46=312.95 | шт | 1 | 312,95 |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм8-03-603-1 | Монтаж | шт. | 1 | 56,3 | 16,3 | 5,34 | 0,31 |  | 56 | 16 | 5 |  | 1,43 | 1,43 |
| 26 | ССЦ5-06 | Пост управления коночный типа ПКЕ1 12-1 УЗ | шт | 2 | 35,9 |  |  |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм8-03-533- 1 | Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста, до 3 | шт. | 2 | 34,73 | 25,3 | 0,25 | 0,02 |  | 69 | 51 | 1 |  | 2,34 | 4,68 |
| 28 | ССЦ5-06 | Реле Ртйег Туре 55.34 | шт | 1 | 200,84 |  |  |  | 201 | 201 |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм11-02-001-1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 | шт. | 1 | 13,57 | 11,74 |  |  |  | 14 | 12 |  |  | 1,03 | 1,03 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151826 | 4142 | 2367 | 502 |  | 398,12 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91469 | 2905 | 454 | и |  | 283,86 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 | 436 | 114 | 3 |  | 42,58 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 | 501 | 85 | 2 |  | 48,97 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92604 | 3842 | 653 | 16 |  | 375,41 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 3 857,68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4938 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 3 857,68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3202 |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 12 3 ¦45б¦78¦910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО Сантехнические работы | 100744 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 50217 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 50217 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование | 50217 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | 10140 | /257 | 1913 | 491 |  | 114,26 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 664 | 186 | 478 | 123 |  | 17,14 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 572 | 213 | 359 | 92 |  | 19,71 |
| ИТОГО | 11376 | 1636 | 2750 | 706 |  | 151,11 |
| Накладные расходы | 2202 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 190,98) | 2081 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 150,76) | 121 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1515 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 2 190,98) | 1424 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 150,76) | 90 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 15093 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 1213 | 621 | 592 | 126 |  | 59,72 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1158 | 714 | 444 | 94 |  | 68,68 |
| ИТОГО | 154197 | 5478 | 3403 | 722 |  | 526,51 |
| Накладные расходы | 7140 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4716 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 166054 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 100744 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы | 15093 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С К=3,46 | 400796 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование | 50217 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С К=2, 142 | 107565 |  |  |  |  |  |
| Итого | 508361 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 91505 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 599866 |  |  |  |  |  |

Составил Болиева, Гутнова Проверил Музаева

Страница 4

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

1 бти этажный жилой дом по пр. Коста в г. Владикавказе.   ^_У &/Т., 2-.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Систему пожарной сигнализации., Жилой дом.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт.

Сметная стоимость руб.	2 161 156,00

Средства на оплату труда руб.	46219

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г.

2006г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс лист Обг | Прибор приемно-контрольныи охранно-пожарный типа "Матек-9000" 31437.56:2.142=14676,73 | шт | 1 | 14676,73 |  |  |  | 14677 | 14677 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРмЮ-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 | 461,97 | 451,23 | 0,25 |  |  | 462 | 451 |  |  | 39 | 39 |
| 3 | Прайс лист Обг | Прибор управления типа УУ9640К 6986:2.142=3261,44 | шт | 10 | 3261,44 |  |  |  | 32614 | 32614 |  |  |  |  |  |
| 4 | ССЦ5-06 | Блок питаниятипа ИП24-30 (Энергия- 1) | шт | 1 | 3902 |  |  |  | 3902 | 3902 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вууп#Е вх М ?*±: |  |  | Страница 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата '*><*•** |  |  |  |  |  |

| ^2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прайс лист | Блок питания типа РИП-24 исп..01 | шт | 1 | 994,39 |  |  |  | 994 | 994 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 2130:2.142=994,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 10-08- | Устройства ультразвуковые блок питания и | шт. | 12 | 62,61 | 58,7 | 0,21 |  |  | 751 | 704 | 3 |  | 5 | 60 |
|  | 003-3 | контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс лист | Аккумуляторная батарея 1 2 А/ч | шт | 2 | 252,02 |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 872:3.46=252.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс лист | Аккумуляторная батарея 1 7 А/ч | шт | 4 | 287,28 |  |  |  |  | 1149 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 994:3.46=287.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прайс лист | Аккумуляторная батарея 7 А/ч | шт | 1 | 69,36 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 240:3.46=69,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм8-01-121- | Монтаж аккумулятора. | шт. | 7 | 131,16 | 45,57 |  |  |  | 918 | 319 |  |  | 4,12 | 28,84 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Контроллер типа УК9608 | шт | 17 | 1568,63 |  |  |  | 26667 | 26667 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 3360:2.142=1568,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм 10-08- | Устройства ультразвуковые блок питания и | шт. | 17 | 62,61 | 58,7 | 0,21 |  |  | 1064 | 998 | 4 |  | 5 | 85 |
|  | 003-3 | контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Датчик типа ИО 102- 16 13:2.142=6,07 | шт | 27 | 6,07 |  |  |  | 164 | 164 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм 10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактныи, магнитоконтактныи в | шт. | 27 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 332 | 299 | 2 |  | 1 | 27 |
|  |  | нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Датчик дымовой типа ИП212-50М | шт | 316 | 196,1 |  |  |  | 61968 | 61968 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 420:2.142=196.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Датчик дымовой типа ИО2 12-58 | шт | 9 | 120,92 |  |  |  | 1088 | 1088 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 259:2.142=120,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРмЮ-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактныи, магнитоконтактныи в | шт. | 325 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 4001 | 3595 | 29 |  | 1 | 325 |
|  |  | нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Микроадрес 349:3,46=100,88 | шт | 455 | 100,88 |  |  |  |  | 45900 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

./А

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРм 10-08-002-2 | Монтаж | шт. | 455 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 11311 | 10065 | 114 |  | 2 | 910 |
| 20 | ССЦ5-06 | Оповещатель типа "БликС24" | шт | 50 | 382 |  |  |  |  | 19100 |  |  |  |  |  |
| 21 | Прайс лист Обг | Оповещатель типа "Свирель-2 исп.02" 1015:3.46=293,35 | шт | 32 | 293,35 |  |  |  |  | 9387 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт. | 0,82 | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 |  | 4384 | 918 | 411 | 14 | 98,2 | 80,524 |
| 23 | ССЦ5-06 | Извещатель типа ИПР-ЗСУ | шт | 48 | 126 |  |  |  | 6048 | 6048 |  |  |  |  |  |
| 24 | ССЦ5-06 | Извещатель типа ИП1 0 1 | шт | 436 | 10,08 |  |  |  | 4395 | 4395 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм 10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 484 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 5958 | 5353 | 44 |  | 1 | 484 |
| 26 | Прайс лист Обг | Светильник аварийного освещения типа ЛБО29-9 1431:3.46=413,58 | шт | 81 | 413,58 |  |  |  |  | 33500 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм8-03-593-6 | Монтаж аварийного светильника | 100 шт. | 0,81 | 7588,17 | 1006,62 | 1777,65 | 586,74 |  | 6146 | 815 | 1440 | 475 | 88,3 | 71,523 |
| 28 | Прайс лист Обг | Короб 40x25 167:3.46=48,27 | м | 310 | 48,27 |  |  |  |  | 14964 |  |  |  |  |  |
| 29 | Прайс лист Обг | Короб 16x16 46:3.46=13,29 | м | 2200 | 13,29 |  |  |  |  | 29238 |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм8-02-396- 5 | Короб по стенам и потолкам | 100м | 25,1 | 2262,95 | 406,46 | 717,34 | 173,29 |  | 56800 | 10202 | 18005 | 4350 | 37,6 | 943,76 |
| 31 | ССЦ5-06 | Дюбель пластиковый 6x35 | 100шт | 50,2 | 3,61 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |
| 32 | ССЦ5-06 | Саморез 3.5x35 | 100шт | 50,2 | 3,61 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |
| 33 | ССЦ5-06 | Провод марки >ШМ-Зх1.5мм2 | 1000м | 0,005 | 6248,4 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 34 | Прайс лист Обг | Провод марки КПСВВ-1Х2Х0.5 9.11:3.46=2,63 | м | 4060 | 2,63 |  |  |  |  | 10678 |  |  |  |  |  |

Страница 3

,А

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прайс лист Обг | Провод марки КПСВВ- 1X2X0.75 10,55:3.46=3,05 | м | 135 | 3,05 |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  |  |
| 36 | ССЦ5-06 | Провод марки ШВВП-2Х0.75 | 1000м | 0,935 | 1880 |  |  |  |  | 1758 |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРм8-02-399-1 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100м | 51,35 | 143,31 | 38,05 | 54,05 | 20,97 |  | 7359 | 1954 | 2775 | 1077 | 3,52 | 180,752 |
| 38 | Прайс лист 05г | Доводчик двери Т8-71 1476:3.46=426,59 | шт | 162 | 426,59 |  |  |  |  | 69108 |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм 10-08-002-4 | Монтаж | шт. | 162 | 12,88 | 11,06 |  |  |  | 2087 | 1792 |  |  | 1 | 162 |
| 40 | Прайс лист Обг | Программное обеспечение "Конфигуратор" матек-9000 1380:2.142=644,26 | шт | 1 | 644,26 |  |  |  | 644 | 644 |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРм 11 -04-002-2 | Аппарат настольный, масса, т, доО 0,03 | шт. | 1 | 54,01 | 30,31 | 23,7 |  |  | 54 | 30 | 24 |  | 3,09 | 3,09 |
| 42 | Прайс лист Обг | Ящик для автоматического выключателя 1669.45:3.46=482.5 | шт | 1 | 482,5 |  |  |  |  | 483 |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРм8-03-603- 1 | Монтаж | шт. | 1 | 56,3 | 16,3 | 5,34 | 0,31 |  | 56 | 16 | 5 |  | 1,43 | 1,43 |
| 44 | ССЦ5-06 | Устройство защитное УЗО | шт | 80 | 250 |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРм8-03-600- 2 | Монтаж устройства. | шт. | 80 | 12,79 | 9,92 | 2,46 | 0,16 |  | 1023 | 794 | 197 | 13 | 0,87 | 69,6 |
| 46 | Прайс лист Обг | Монитор У1е» 8опс Ух900 5351.69:3,46=1546,73 | шт | 1 | 1546,73 |  |  |  |  | 1547 |  |  |  |  |  |
| 47 | Прайс лист Обг | Системный блок 1п1е1 (К) Се1егоп (К) СРШ/70 ОН2/1/70ГГц/256Мб 1 1440.84:3.46=3306.6 | шт | 1 | 3306,6 |  |  |  |  | 3307 |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм 11-04-002-2 | Аппарат настольный, масса, т, доО 0,03 | шт. | 2 | 54,01 | 30,31 | 23,7 |  |  | 108 | 61 | 47 |  | 3,09 | 6,18 |
| 49 | ССЦ5-06 | Коробка типа У994 | шт | 16 | 27,6 |  |  |  |  | 442 |  |  |  |  |  |

Страница 4

_ГА

| Л | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРмЮ-06-037-8 | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до 200x200 | шт. | 16 | 12,25 | 10,69 | 0,27 |  |  | 196 | 171 | 4 |  | 1,09 | 17,44 |
| 51 | ССЦ5-06 | Автоматический выключатель 6А 5231С63 | шт | 1 | 52,3 |  |  |  | 52 | 52 |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм8-03-526- 1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. | шт. | 1 | 203,35 | 17,07 | 1,7 | 0,03 |  | 203 | 17 | 2 |  | 1,56 | 1,56 |
| 53 | ССЦ5-06 | Коробка типа У996 металлическая | шт | 27 | 63,25 |  |  |  |  | 1708 |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРмЮ-06-037-8 | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до 200x200 | шт. | 27 | 12,25 | 10,69 | 0,27 |  |  | 331 | 289 | 7 |  | 1,09 | 29,43 |
| 55 | ССЦ5-06 | Табличка "Использование лифта во время пожара запрещено" | шт | 15 | 49 |  |  |  |  | 735 |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРп2-01-002- 3 | Автоматизированные системы управления | система | 1 | 1446,62 | 1446,62 |  |  |  | 1447 | 1447 |  |  | 85 | 85 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522586 | 40290 | 23113 | 5929 |  | 3611,13 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173213 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173213 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173213 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347926 | 38843 | 23113 | 5929 |  | 3526,13 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347926 | 38843 | 23113 | 5929 |  | 3526,13 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42064 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 7 835,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6268 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 22 817,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21676 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 14 120,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14120 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28710 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 7 83 5,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4701 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 36 937,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24009 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418700 |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447 | 1447 |  |  |  | «5 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447 | 1447 |  |  |  | 85 |
| Накладные расходы 75,00% ФОТ (от 1 447,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 447,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522586 | 40290 | 23113 | 5929 |  | 3611,13 |

Страница 5

.с ГА

| 2 3 ¦45¦678¦9¦Ю | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .акладные расходы | 43149 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 29578 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 595314 |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | 3400 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | 418700 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С К=3,46 | 1460466 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 173213 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С К=2,142 | 371022 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1831488 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 329668 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 2161156 |  |  |  |  |  |

Составил Гутнова Проверил Музаева

Страница 6

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

2006г

/Э "2^. 16*ти этажный жилой дом по пр.Коста в г.Владикавказе     ^^е^

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на автоматическую систему пожаротушения, Жилой дом (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	415253

Средства на оплату труда руб.	6445,1

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР18-05-001-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0. 1 т | 1 насос | 1 | 280,85 | 151,34 | 12,97 | 0,78 |  |  | 281 | 151 | 13 |  | 1 | 14,17 | 14,17 |
| 2 | ПРайс-лист | Стоимость насоса 21 186:3.46=6123 | компл | 1 | 6123 |  |  |  |  |  | 6123 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм12-08-005-1 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные | 100 шт. | 0,01 | 603,15 | 494,38 | 9,08 | 0,62 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 44,7 | 0,447 |
| 4 | Прайс-лист | Спринклер СВН-д 12-Р68.ВЗ 113.55:2.142=53 | шт | 1 | 53 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм12-08-005-3 | Оросители, насадки, генераторы пены дренчерные, диаметр условного прохода, мм, до 16 | 100 шт. | 0,01 | 600,86 | 494,38 | 6,79 | 0,47 |  |  | 6 "- " .!.-_ | 5 ~ | -III II. — 1-^ |  |  | 44,7 | 0,447 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вх.Г | ^ВМУ^^_- |  |  | Страница 1 — ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата ~^^_^^_^'0 / |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прйс-лист | Дренчер ДВН 0 10-ВЗ 69:2.142=32 | шт | 1 | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм12-12- | Арматура фланцевая с электрическим приводом | шт. | 1 | 56,48 | 49,77 | 2,96 |  |  | 56 | 50 | 3 |  | 4,5 | 4,5 |
|  | 003-3 | на условное давление до 4 МПа. Диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | условного прохода, мм 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Задвижка ПЗУ 12-50 с эл.приводом | шт | 1 | 11022 |  |  |  | 11022 | 11022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 38136:2.142=11022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 16-04-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,15 | 4294,72 | 2168,74 | 1504,59 | 208,41 |  | 644 | 325 | 226 | 31 | 190,24 | 28,536 |
|  | 1 | напорных полиэтиленовых труб низкого | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давления среднего типа наружным диаметром | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-04-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,1 | 3279,14 | 1705,9 | 925,49 | 127,35 |  | 328 | 171 | 93 | 13 | 149,64 | 14,964 |
|  | 2 | напорных полиэтиленовых труб низкого | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давления среднего типа наружным диаметром | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-04-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,65 | 7787,97 | 1586,3 | 1635,88 | 224,25 |  | 5062 | 1031 | 1063 | 146 | 145 | 94,25 |
|  | 8 | напорных полиэтиленовых труб низкого | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давления среднего типа наружным диаметром | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Головка соединительная д89 ГЦ80 | шт | 1 | 30,86 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 106.77:3.46=30.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Кольцо резиновое уплотнительное КН-80 | шт | 17 | 12,74 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44:3.46=12.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРЮ-01-010- | Шкаф пожарный | 1 мЗ | 4,8 | 2660,48 | 216,9 | 28,86 |  |  | 12770 | 1041 | 139 |  | 22,5 | 108 |
|  | 1 |  | древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 180 | 61 | 18 | 1 | 2,91 | 5,82 |
|  | 3 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | прайс-лист | Головка-заглушка соединительная ГЗ-80 | шт | 1 |  |  |  | 35,03 |  |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  | 121:3.46=35.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Вентиль пожарный ВК 80 833:3.46=241 | шт | 1 |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |
| 18 | ТЕР16-07-001- | Установка пожарных гидрантов д25мм | 1 кран | 80 | 42,66 | 3,32 |  |  |  | 3413 | 266 |  |  | 0,3 | 24 |
|  | 2 | 42,66= 781,26-36,93x20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ссцЗОО-1696- | Устройство внутриквартирного пожаротушения | шт | 80 | 573,83 |  |  |  |  | 45906 |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ТЕР15-04-030- | Масляная окраска металлических поверхностей | 100м2 | 0,15 | 944,69 | 413,21 | 2,44 | 0,12 |  | 142 | 62 |  |  | 40,59 | 6,088: |
|  | 3 | стальных балок, труб диаметром более 50 мм и | окрашивав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.п., количество окрасок 2 | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР13-03-004- | Окраска металлических огрунтованных | 100 м2 | 0,15 | 868,78 | 39,95 | 5,91 | 0,12 |  | 130 | 6 | 1 |  | 3,83 | 0,574 |
|  | 26 | поверхностей эмалью ПФ-115 | окрашивав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм8-02-422- | Затягивание проводов в электротехнический | 100м | 1 | 477,08 | 298,68 | 3,7 | 0,23 |  | 477 | 299 | 4 |  | 26,2 | 26, |
|  | 2 | плинтус один сечением до 3x4 мм2 | одного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Прайс лист | Короб 40x25 28:3.46=8.09 | м | 60 | 8,09 |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Прайс лист | Короб 16x16 11:3.46=3.18 | м | 40 | 3,18 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
|  | Обг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм8-02-396- | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1 | 2262,95 | 406,46 | 717,34 | 173,29 |  | 2263 | 406 | 717 | 173 | 37,6 | 37 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ5-06 | Дюбель 6x3.5 | шт | 200 | 0,12 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 27 | ССЦ5-06 | Саморез 3.5x35 | шт | 200 | 0,12 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРм8-02-399- | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100м | 2,02 | 143,31 | 38,05 | 54,05 | 20,97 |  | 289 | 77 | 109 | 42 | 3,52 | 7,1И |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ССЦ5-06 | Провод марки М11М-ЗХ1.5мм2 | 1000м | 0,06 | 6248,4 |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс лист | Провод марки КПСВВ-1Х2Х0.5мм2 | м | 82 | 2,63 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 9.11:3.46=2.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ССЦ5-06 | Провод марки ШВВП-2.0.75мм2 | 1000м | 0,06 | 1880 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 32 | ССЦ5-06 | Пост управления кнопочный типа ПКЕ1 12-1УЗ | шт | 2 | 35,9 |  |  |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРм8-03-533- | Пост управления кнопочный подвесной. | шт. | 2 | 34,73 | 25,3 | 0,25 | 0,02 |  | 69 | 51 | 1 |  | 2,34 | 4, |
|  | 1 | подвешиваемый на кабеле (тросе), количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | элементов поста, до 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прайс лист | Сигнализатор давления типа СДУ-М | шт | 1 | 216,02 |  |  |  | 216 | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Обг | 462.71:2.142=216.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 12 3 456789 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 ТЕРмЮ-08- Прибор сигнализирующий шт. 1 127,84 123,64 0,21 003-1 | 128 | 124 |  |  | 11 | 11 |
| Итого прямые затраты по смете | 91280 | 4131 | 2387 | 683 |  | 388,39 |
| Сантехнические работы | 62185 | 2005 | 1413 | 468 |  | 181,74 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 723 | 301 | 422 | 117 |  | 27,26 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 621 | 346 | 275 | 88 |  | 31,35 |
| ИТОГО | 63529 | 2652 | 2111 | 673 |  | 240,35 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 3 324,36) | 4255 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 3 324,36) | 2759 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 70544 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | 4743 | 1017 | 834 | 215 |  | 91,98 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 361 | 153 | 208 | 54 |  | 13,8 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 332 | 175 | 156 | 40 |  | 15,87 |
| ИТОГО | 5436 | 1345 | 1199 | 309 |  | 121,65 |
| Накладные расходы | 1559 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 79,35) | 63 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 574,70) | 1496 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1071 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 79,3 5) | 48 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1 574,70) | 1024 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 8066 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 11310 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 11310 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование | 11310 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 13042 | 1109 | 140 |  |  | 114,66 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 201 | 166 | 35 |  |  | 17,2 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 218 | 191 | 26 |  |  | 19,78 |
| ИТОГО | 13461 | 1467 | 201 |  |  | 151,64 |
| Накладные расходы | 1718 |  |  |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 1 376,72) | 1625 |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 82,00) | 86 |  |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 7,94) | 7 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 918 |  |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 1 376,72) | 867 |  |  |  |  |  |
| 5 5,00% ФОТ (от 82,00) | 45 |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 7,94) | 6 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 16097 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 1285 | 620 | 666 | 171 |  | 58,26 |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 3 4¦5678910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1171 | 713 | 458 | 128 |  | 67 |
| ИТОГО | 93736 | 5463 | 3511 | 982 |  | 513,64 |
| Накладные расходы | 7532 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4748 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 106017 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 86640 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы | 8066 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С К=3,46 | 327683 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование | 11310 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С К=2, 142 | 24226 |  |  |  |  |  |
| Итого | 351909 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 63344 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 415253 |  |  |  |  |  |

Составил Болиева, Гутнова Проверил Музаева

Страница 5