«5»   апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А., инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СП.. ВМУП «Владэнерго»

Маковозов О.Н.

произвели осмотр электрооборудования ТП № 416, ТП № 416, РП-ТП-20   в п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена силового трансформатора ТМ-630/6 | шт | 4 |  |
| 2 | Замена сил. трансформатора ТМ -400/6 | шт | 2 |  |
| 3 | Замена изоляторов ИО 1-2,5 | шт | 90 |  |
| 4 | Замена высоковольт. шкафов ввода | шт | 30 |  |
| 5 | Замена низковольт. шкафов ввода | шт | 45 |  |
| 6 | Замена кабеля сил. АСБЗх70 мм2 | м | 60 |  |
| 7 | Замена моста шинного | шт | 6 |  |

Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Инж. технадзора ВМУП СЕЗ Нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Нач. ОЛ   ВМУП «Владэнерго»

Б. А. Ревазов

А. А. Гиоев

А. В. Дзуцева

О.Н. Макавозов

« 5 » апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А., инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А. В., дир. «Горсвет» ВМУП «Владэнерго»

Солодов В.А.

произвели осмотр наружного освещения    в п.  Спутник и выявили следующие дефекты:

= 1

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство опор. СВ9-10 кВ с траверсами | шт | 102 |  |
| 2 | Установка; светильников ЖКУ -250 | шт | 102 |  |
| 3 | Монтаж кабеля на траверсах | м | 1428 |  |
| 4 | Установка шкафа управления | шт | 1 |  |
| 5 | Установка; кронштейнов | шт | 102 |  |
| 6 | Установка ламп ДНАТ 250 | шт | 102 |  |

Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Инж. технадзора ВМУП СЕ* Нач. ПТу ВМУП «Владэнерго» Дир. «Горсвет»ВМУП «Владэнерго»

Б. А. Ревазов

А. А. Гиоев

А. В. Дзуцева

В.А. Солодов

« 5»  апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссии в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А., инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А. В., дир. «Горсвет»  ВМУП «Владэнерго» Солодов В.А.

:   л	*	*

произвели осмотр внутриплощадочных эл. сетей 0,4 кВт в п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена опор СВ-9 | шт | 12 |  |
| 2 | Замена траверс 4-х штыревых | шт | 12 | ;. |
| 3 | Замена изоляторов ТФ-2 | шт | 50 |  |
| 4 | Замена кабеля силового, пролож. В траншее АВВГ-1кВ, сеч. 4x70 мм2 | м | 800 |  |
| 5 | Муфта соединения термоусаживаемая | шт | 2 |  |
| 6 | Замена пррвода А-50мм2 | м/т | 1300/0,17 |  |
| 7 | Устройство а/цем. трубопроводов | м | 200 |  |
| 8 | Устройство постели из кирпича | м | 300 |  |

Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Инж. технадзора ВМУП СЕЗ

Нач. ПТО ВМУП Владэнерго» Дир «Горсвет» ВМУП «Владэнерго»

Б. А. Ревазов А. А. Гиоев А. В. Дзуцева

В.А. Солодов

«5» апреля     2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,1
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП'
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»»
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 31 в п.!
Спутники выявили следующие дефекты:

Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Инж. технадзора ВМУП

Б. А. Ревазов

А. А. Гиоев

А. В. Дзуцева

С. Б. Битарова

|  | Наименование дефекта .¦ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ; 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф ол. счетчиков | шт | 60 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 60 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 16 |  |

Нач. ПТО ВМУП «Владэнерго»

1

Нач. СНС ВМУП «Владэнерго»

« 5 » апреля

2006г

г. Владикавказ

Дефектная ведомость на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,1
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУЦ
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»|
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 33 в  п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 |  | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1( | ) Ьл. счетчиков | шт | 60 | ! |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 |  | м | 500 |  |
| 4 | ^Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 |  | м | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания |  | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей |  | шт | 60 | * |
| 7 | Замена этапных щитков |  | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей |  | шт | 16 |  |

«5» апреля    2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость ч

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП[
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 41 в п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ; 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт | 60 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 60 |  |
| 7 | Замена этапных щитков | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 16 |  |

«5» апреля2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А., 
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП 
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго» 
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 43 в п. | Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Яд. изм. | Кол-во | Примечание ! |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1 ф эй. счетчиков | шт | 60 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами ;1накаливания | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 60 |  |
| 7 | Замена этапных щитков | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 16 |  |
|  | ! |  |  |  |
|  | *" |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |

«5»    апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,1
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго» 
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 45 в п.]
Спутник и выявили следующие дефекты:	;|

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт | 60 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 60 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 16 |  |

«5» апреля

22006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 47 в п. Спутник, и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 ¦ Замена ВРУ 1-47 |  | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1фэл. счетчиков | шт | 60 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 60 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 16 |  |

«5» апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»
Битаровой С. Б.	|

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 49 в п.
Спутник и выявили следующие дефекты:	I

|  | Наименование дефекта 1 | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ! 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 | I |
| 2 | Замена 1ф;эл. счетчиков | шт | 60 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 60 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 16 |  |

«5» апреля 2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУГТ СЕЗ Ревазова Б. А.
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»
Битаровой С. Б.|

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 51 в п.Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1фэл. счетчиков | шт | 60 |  |
| 3 | Замена каб¦еля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| ~4 | Замена кафеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 60 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 16 |  |

«5» апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, I

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,|

инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А, А., начальника ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 53 в п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 | ;¦ |
| 2 | Замена 1ф 4л. счетчиков | шт | 60 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м- | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 60 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 16 |  |

«5» апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А., инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 56 в п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт | 60 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 16 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 60 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 16 |  |

«5» апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго»     Дзуцевой  А.  В.,  начальника  СНС  ВМУП  «Владэнерго»;
Битаровой С. Б.	I

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 35 в п, Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание! |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт | 40 | 1 |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 200 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 150 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 10 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 40 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 10 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | : 4 |
|  | 1 |  |  | 1 |

«5» апреля                                                                         г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

' |?

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»,
Битаровои С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 37 в п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта 4 | Ед. изм. | Кол-во | Примечание? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт | 74 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 550 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 150 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 19 |  |
| 6 Замена пакетных переключателей |  | шт | ^74 |  |
| 7 | Замена этапных щитков | шт | 19 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 19 |  |

91»

«5» апреля  2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений	.

?

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 39 в п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта V ' | Ед. изм. | -' Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт | 74 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 550 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 150 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 19 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 74 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 19 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 19 |  |

«5» апреля2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А. 
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А_. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»|
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 48 в п.Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта 1 | Ед. изм. | Кол-во | Примечание! 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .; 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт | 74 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 550 | :. |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 150 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 19 | ' |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 74 | 1 ¦, |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 19 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 19 |  |

«5» апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А., инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 54 в п.
Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ; 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф фл. счетчиков | шт | 90 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 | . |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м. | 300 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 25 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 90 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 30 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 25 |  |

«5» апреля2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость ч

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,,1

инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП1
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»;|
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 52 в п. 
Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание! |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * 2 | 3 | 4 | 5 \ |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | П1Т | 1 | ; |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | ШТ | 90 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | М | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | М | 300 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | ШТ | 25 |  |
| 6 | Замена паь¦ртных переключателей | ШТ | 90 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | ШТ | 30 |  |
| 8 | Замена выключателей | ШТ | 25 |  |

«5» апереля 2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А. 
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 50 в п. Спутнику выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | •Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф^л. счетчиков | шт | 90 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 300 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами 1 накаливания | шт | 25 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 90 |  |
| 7 | Замена этапных щитков | шт | 30 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 25 |  |

«5» апреля2006

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссии в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А., инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 46 в п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта I | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВР^ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф Зл. счетчиков | шт | 90 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 300 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливании | шт | 25 |  |
| 6 | Замена пакйтных переключателей | шт | 90 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 30 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 25 |  |

«5» апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,| инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго», Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 44 в п. Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт | 90 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 300 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 25 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 90 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шг | 30 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 25 |  |

«5» апереля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А., 
инженера технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго» 
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 42 в п.
Спутник и выявили следующие дефекты:	I

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | : 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эд. счетчиков | шт | 90 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 300 | ! 1 |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливанн(я | ШТ | 25 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 90 |  |
| 7 | Замена этапных щитков | шт | 30 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 25 |  |

« 5 » апреля

2006г.

г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей,

подстанций зданий и сооружений

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А.,.
инженерна технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП
«Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго»
Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 40 в п.
Спутник и выявили следующие дефекты:	!

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1 ф эл. счетчиков | шт | 90 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 300 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами Vнакаливаний | шт | 25 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 90 |  |
| 7 | Замена этапных щитков | шт | 30 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 25 |  |

«5» апреля 2006г.                                                                           г. Владикавказ

Дефектная ведомость

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций зданий и сооружений.

Комиссия в составе: начальника технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б. А. инженерна технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А. А., начальника ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А. В., начальника СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С. Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома № 40 в п.

Спутник и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Г Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| \ | Замена ВРУ 1-47 | шт | 1 |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт | 90 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x6 мм2 | м | 500 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 | м | 300 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами >накаливания | шт | 25 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт | 90 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт | 30 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт | 25 |  |