^ОГЛХСОВАНО:-.

200   г.

'Ц '\ У, i

j   и.      -\

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский сад №75

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 74-2007-1

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

на  капитальный ремонт отопительной системы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость497427,49 руб.

Средства на оплату труда18338,26 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопроводов | 1,88 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 | 2,52 | 8638,49 | 1786,09 | 120,02 | 4.74 |
| ? | ТЕРр65-09-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопроводов | 1,4 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 | 2,52 | 9514,65 | 1992,76 | 121,3 | 4.79 |
| 3 | ТЕРр65-09-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 2.3 | 6008,9 | 1273.01 | 63.84 | 2.52 | 13820.47 | 2927.92 | 146.83 | 5,8 |
| 4 | ТЕРр65-09-05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,42 | 6841,57 | 1342,68 | 63.84 | 2.52 | 2873.46 | 563.93 | 26,81 | 1,06 |
| 5 | ТЕРр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,58 | 8349.46 | 1491,99 | 175.11 | 3,6 | 4842,69 | 865.35 | 101.56 | 2.09 |
| 6 | ТЕРр65-09-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 80 мм (регистры) | 100 м трубопроводов | 2,24 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 | 4,32 | 25577,42 | 4330,57 | 609,88 | 9,68 |
| 7 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 | 944.69 | 413,21 | 2,44 | 0,12 | 1417,04 | 619,82 | 3,66 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 112 | 47,03 | 15,33 | 3,82 |  | 5267.36 | 1716,96 | 427,84 |  |
| 9 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МГ1а(16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 112 | 22,91 |  |  |  | 2565,92 |  |  |  |
| 10 | ТЕР 16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 | 426,89 | 71,12 | 7.3 | 0,16 | 853.78 | 142,24 | 14,6 | 0.32 |
| 11 | ТЕР16-07-005-1 | идравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 9.32 | 114.38 | 66,98 | 43, |  | 1066,02 | 624.25 | 401.69 |  |
| 12 | ТЕРр65-05-08 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.02 | 34102.96 | 3212.44 | 118,5 |  | 682.06 | 64.25 | 2.37 |  |
| 13 | СЦМ-300-0483 | Кронштейны для крепления регистров и ребристых груб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм | 100шт | 1,12 | 1033,28 |  |  |  | 1157,27 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 78276.63 | 15634,14 | 1976.56 | 28,66 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 735.93 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8444.16 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Отопление 4 группы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 81786.18 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2179.64 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13833,63 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1157,27 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 98956,72 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60665,93 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976,56 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15662,8 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11735,93 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8944,16 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г (Распоряжение Правительства РСО-Л от 18 апреля 2007г за №77-р) 98 956.72 * 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 361192.03 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Отопление 4 группы |  |  |  |  |  |  |  |  | 361192,03 |  |  |  |
| Раздел 2. Наружная теплотрасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 мЗ грунта | 0.3 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 667.37 | 667,37 |  |  |
| 15 | ТЕР1-02-057-3 к=0,6 | Обратная засыпка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 мЗ грунта | 0,3 | 1334,74 | 1334,74 |  |  | 400,42 | 400.42 |  |  |
| 16 | ТЕРр69-01-3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,02 | 1073,71 | 1073,71 |  |  | 21,47 | 21,47 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ТЕРр65-15-03 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.8 | 5898.31 | 1129.98 | 176,6 | 3.6 | 4718.65 | 903,98 | 141.28 | 2.88 |
| 18 | ТЕР26-01-004-1 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | 1 мЗ изоляции | 1,5 | 1879,94 | 432.45 | 110.44 |  | 2819.91 | 648.6Р, | 165.66 |  |
| 19 | СЦМ-104-9210 | Сегменты минераловатные на битумном связующем | мЗ | 1,5 | 475.34 |  |  |  | 713,01 |  |  |  |
| 20 | ТЕР16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных груб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 47,35 | 15.33 | 4.56 |  | 94.7 | 30,66 | 9,12 |  |
| 21 | СЦМ-300-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41 нж . диаметром 50 мм | шт | 2 | 716,12 |  |  |  | 1432,24 |  |  |  |
| 22 | С ЦМ-300-9506-1 | Фланцы стальные для соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50мм | компл | 4 | 73,82 |  |  |  | 295,28 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11163,05 | 2672,58 | 316,06 | 2.88 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1745,08 |  |  |  |
| Сметная прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  | 1363.39 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Наружная теплотрасса : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 2098.2 |  |  |  |
| 11рочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,85 |  |  |  |
| Внутренние санитарпо-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5862,2 |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3682,66 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,01 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1872.59 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 14271,52 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8174,41 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 316.06 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2675.46 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1745,08 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1363,39 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г (Распоряжение Правительства РСО-А от 18 апреля 2007г за №77-р) 14 271,52 * 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52091.05 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Наружная теплотрасса |  |  |  |  |  |  |  |  | 52091,05 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 89439.68 | 18306,72 | 2292.62 | 31,54 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13481,01 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10307,55 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87648.38 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2179,64 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15706.22 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1870,28 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 2098,21 |  |  |  |
| 1 [рочие ремонтно-строительные работы |  |  | 42,85 |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  | 3682.66 |  |  |  |
| Итого |  |  | 113228.24 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  | 68840,34 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  | 2292,62 |  |  |  |
| ФОТ |  |  | 18338,26 |  |  |  |
| 11акладные расходы |  |  | 13481,01 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 10307,55 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  | 2264,56 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  | 115492,8 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г (Распоряжение Правительства РСО-А от 18 апреля 2007г за №77-р) 115 492,80 * 3.65 |  |  | 421548,72 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  | 75878,77 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  | 497427,49 |  |  |  |

Составил Проверил /

-bO-■-■•';• ■; ,;гг,аниченн(^ f.   общество l- " J7,oCTdk>

"ГтоойСерБИС