^*^4**-^?*3*^'*4* f* yjF^N^J^^^^^y^,»»!^^-1;: ji^,^ ^ ^ -'"ff'ig-'fear^y*^ f »*.*f**^"»"

WWW» ^TfF^s**

ЩшЛСЪтицше   приложение 3

Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 52-2007

(локальная смета)

на частичный ремонт системы отопления, электроснабжения, частичный ремонт спортзала

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

294,9807 тыс. руб

5,3094 тыс. руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.

| .N» ни | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затрать рабочих, заня обслуж1 май | 1 груда чел.-ч, не тых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  | 1ИН |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) | 0,03 | 2387,87 1651,35 | 736,52 45,93 | 71,64 | 49,54 | 22,1 1,38 | 179,3 | 5,379 |
| 2 | ТЕРр56-П-1 | Снятие наличников (100 м наличников) | 0,171 | 38,4 38,40 |  | 6,57 | 6,57 |  | 4,21 | 0,7199 |
| 3 | ТЕР9-06-00Ы | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (1т конструкций) | 0,345 | 1050,78 877,90 | 128,95 7,61 | 362,52 | 302,88 | 44,49 2,63 | 89,49 | 30,874 |
| 3,1 | Счет | Конструкции стальные (м2) | 8,58 | 1023 |  | 8777,34 |  |  |  |  |

| 4 | ТЕРрб 1-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания но камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,081 | 6665,79 3953,18 | 24,84 13,93 | 539,93 | 320,21 | 2,01 1,13 | 383,06 | 31,0279 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРр65-19-2 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг (100 шт.) | 0,14 | 1508,53 1426,74 | 81,79 45,88 | 211,19 | 199,74 | 11,45 6,42 | 158 | 22,12 |
| 6 | ТЕРр65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм (100 сгонов) | 0,32 | 1435,32 313,98 | 0,43 0,24 | 459,3 | 100,47 | 0,14 0,08 | 28,7 | 9,184 |
| 8 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм (100 м трубопроводов) | 0,38 | 4594,94 950,05 | 63,84 2.52 | 1746,08 | 361,02 | 24,26 0,96 | 85,9 | 32,642 |
| 8,1 | ТЕРр65-09-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм (100 м трубопроводов) | 0,12 | 6841,57 1342,68 | 63.84 2.52 | 820,99 | 161,12 | 7,66 0,30 | 121,4 | 14.568 |
| 8,2 | ТЕРр65-05-8 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм (100 шт.) | 0,01 | 34102,96 3212,44 | 118.5 | 341.03 | 32,12 | 1,19 | 308 | 3.08 |
| 8,3 | ТЕРр65-05-9 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм (100 шт.) | 0,01 | 61654,42 4401.46 | 311,05 | 616,54 | 44,01 | 3,11 | 422 | 4.22 |
| 9 | ТЕРр65-05-1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (100 шт.) | 0,06 qjt | 3206,24 844,83 | 3,7 | 192,37 | 50,69 | 0,22 | 81 | 4.86 |
| 10 | ТЕР 18-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных (100 квт радиаторов и конвекторов) | 0,256 | 1449,56 781,22 | 320,22 33,16 | 371.09 | 199.99 | 81,98 8,49 | 75,7 | 19,3702 |
| 12 | СЦМ-300-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (квт) | 25,6 | 65,23 |  | 1669.89 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-300-9390-4 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 2,5 м2 (шт) | 14 | 282,2 |  | 3950.8 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР20-О2-003-2 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150x580 мм (1 решетка) | 14 | 26,91 12,07 | 2,22 | 376,74 | 168,98 | 31,08 | 1,17 | 16,38 |
| 15 | ТЕР9-06-001-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) | 4,2 | 729,91 498,25 | 140.44 1,86 | 3065,62 | 2092,65 | 589,85 7,81 | 50,79 | 213,318 |
| 16 | Счет | Конструкции стальные (т) | 4,2 | 8100 |  | 34020 |  |  |  |  |
| 16,1 | ТЕР 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,57 | 1254,87 723,39 | 2,44 0,12 | 715,28 | 412,33 | 1,39 0,07 | 71,06 | 40,5042 |

| 17 | ТЕРм8-03-596-5 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, В^ 500 (100 шт.) | 0,12 | 26735,94 3944,40 | 21552,88 2202,62 | 3208,31 | 473,33 | 2586,35 264,31 | 346 | 41,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СЦМ-503-9042-7 | Прожектор, тип ИО 1000 W (шт) | 12 | 798,14 |  | 9577,68 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр67-09-1 | Смена выключателей (100 шт.) | 0,08 | 901,36 251,36 |  | 72,11 | 20,11 |  | 24, | 1,928 |
| 20 | ТЕРр67-09-2 | Смена розеток (100 шт.) | 0,08 | 868,36 251,36 |  | 69,47 | 20,11 |  | 24,1 | 1,928 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  | 71242,49 | 5015,87 | 3407,28 293,58 |  | 493,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5942,99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3595,74 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 66815 |  |  |  | 452,11 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 13966,22 |  |  |  | 41.52 |
| Итого |  |  |  |  |  | 80781.22 |  |  |  | 493.63 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 62819,34 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 3407.28 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 5309,45 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5942.99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3595,74 |  |  |  |  |
| 80 781.22 * 3.58 |  |  |  |  |  | 289196,77 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  | 289196,77 |  |  |  | 493,63 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 71242.49 | 5015,87 | 3407,28 293,58 |  | 493,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5942,99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3595,74 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 66815 |  |  |  | 452.11 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 13966,22 |  |  |  | 41,52 |
| Итого |  |  |  |  |  | 80781,22 |  |  |  | 493,63 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 62819,34 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 3407,28 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 5309,45 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5942,99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3595,74 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 1615,62 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 82396,84 |  |  |  |  |

82 396,84 * 3.58

294980,69

ВСЕГО по смете

294980,69

493,63