Задание на проектирование

Капитального ремонта главного корпуса КБСП в г.Владикавказе

| № | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для проектирования |  |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Наименование проектной организации | Определить торгами |
| 4 | Наименование подрядной организации | Определить торгами |
| 5 | Сведения об участке строительства Особые геологические условия | Участок расположен в г.Владикавказ Сейсмичность района строительства 8 баллов |
| 6 | Основные требования к разработке проекта | 1.Выполнить корректировку проекта в связи с нарушением пожарных норм; 2.В объеме чердака предусмотреть венткамеры; 3.Разработать разделы проекта: -пожарная сигнализация; -оповещение о пожаре; -автоматизация; -мини АТС. |
| 7 | Указания о выделении пусковых комплексов | Не требуется |
| 8 | Сроки начала и окончания строительства | Начало-2010год |
| 9 | Источники финансирования строительства | Федеральный бюджет России |
| 10 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 11 | Инженерные сети | По представленным техническим условиям |
| 12 | Охрана окружающей среды | Согласно нормам |
| 13 | Требования к сметной документации | Составить сметную документацию согласно Постановлению Госстроя РФ №16 от 18.04.2002г. |
| 14 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Согласно прилагаемым техническим условиям |

Заместитель начальника

управления                                                                                          В.К.Боранов