## Лист1
Мероприятия инвестиционной программы
МУП "Владикавказские водопроводные сети" на 2011 - 2015 гг.
№/№ | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед.изм. |  |  |  |  | Финансовые потребности всего тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб.
[5 empty] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
I. Редантский ВЗС
● Ограждения и видеонаблюдение
1 | Устройство охранного ограждения из ж/б плит 2,5 м, согласно СНиП | км | Защита от несанкциониро-ванного проникновения | 6.9 |  | 6.9 |  |  |  | 20830 |  | 20830
2 | Оснащение системой видеонаблюдения, освещения и связью | сист./км |  | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  | 11400 |  |  | 11400
| Итого: | [8 empty] | 32230 |  | 20830 | 11400
● АСУП
1 | Автоматизация системы управления водоснабжением с внедрением единой системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пульте | [8 empty] | 37000 |  |  |  | 37000
| Итого: | [8 empty] | 37000 |  |  |  | 37000
| Итого по разделу I: | [8 empty] | 69230
II. Балтинский ВЗС
1 | Строительство станции фильтрации для Длинно-Долинского водовода |  | Улучшение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01
• | Здание-сооружение | [8 empty] | 33400 |  |  |  | 33400
• | Оборудование:
| а) механическое | [8 empty] | 39600 |  |  |  | 39600
| б) электрическое, автоматическое, контрольно-измерительное и электроснабжение | [8 empty] | 2600 |  |  |  | 2600
| Итого: | [8 empty] | 75600 |  |  |  | 75600
2 | Ограждения и видеонаблюдение |  | Защита от несанкциониро-ванного доступа
• | Устройство охранного ж/б ограждения Д.Долинского ВЗС | км |  | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  | 5683.5 |  |  | 5683.5
• | Устройство охранного ограждения Балтинского ВЗС | км |  | 5.85 |  |  |  | 5.85 |  | 17540 |  |  |  | 17540
• | Оснащение системы видеонаблюдения, освещения, связью, сигнализацией Д.Долинского ВЗС | сист./км |  | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  | 5400 |  |  | 5400
• | Оснащение системы видеонаблюдения, освещения, связью, сигнализацией Балтинского ВЗС | сист./км |  | 5.85 |  |  |  | 5.85 |  | 10200 |  |  |  | 10200
| Итого: | [8 empty] | 38823.5 |  |  | 11083.5 | 27740
| Итого по разделу II: | [8 empty] | 114423.5
III. Строительство транзитных водоводов от ВЗС
1 | Проектные работы по строительству водоводов | [8 empty] | 5576.2 |  |  | 5576.2
| Итого: | [8 empty] | 5576.2 |  |  | 5576.2
2 | Водовод от ул. Красногвардейской до V - зоны (ул. Пашковского) d - 500мм | км | Введение дополнительных мощностей | 8.25 |  |  |  | 4 | 4.25 | 79662 |  |  |  | 35831 | 43831
3 | Водовод по ул. Магкаева от ул. Куйбышева до Карцинского шоссе d - 500мм | км |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  | 7242 |  |  |  | 7242
4 | Водовод в п. Заводской от ул. 6-я Промышленная d - 400мм | км |  | 3.6 | [5 empty] | 30967 |  |  |  |  | 30967
| Итого: | [8 empty] | 117871 |  |  |  | 43073 | 74798
| Итого по разделу III: | [8 empty] | 123447.2
IV. Реконструкция существующих водоводов
1 | Проектные работы по реконструкции водоводов | [8 empty] | 5014.8 |  | 5014.8
| Итого: | [8 empty] | 5014.8 |  | 5014.8
2 | Реконструкция водоводов d - 350 мм, d-600 мм от Редантского ВЗС по Тбилисскому шоссе до ул. Грибоедова с увеличением на d-800 мм | км | Снижение потерь воды | 7.6 |  |  |  | 7.6 |  | 112354 |  |  |  | 112354
3 | Реконструция водовода d -600 мм по ул. Хадарцева, далее М. Пехотинцев, ул. Весенняя | км | Снижение потерь воды | 4.3 | [5 empty] | 54807 |  |  | 54807
| Итого: | [8 empty] | 167161 |  |  | 54807 | 112354
| Итого по разделу IV: | [8 empty] | 172175.8
V. Реконструкция водопроводных сетей
| Проектные работы по реконструкции водопроводных сетей | [8 empty] | 2363.9 | 2363.9
| Итого: | [8 empty] | 2363.9 | 2363.9
Иристонский МО
1 | ул. Васо Абаева от ГЭС до ул.Турбинной Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 1828.6 |  |  | 1828.6
2 | ул. Г. Баева Д-150мм | км | То же | 1.48 |  |  | 1.48 |  |  | 6014 |  |  | 6014
3 | ул. Ковровая Д-50 мм | км | То же | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  | 338.5 |  |  | 338.5
4 | ул. Уфимская Д-50мм | км | То же | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  | 338.5 |  |  | 338.5
5 | ул. Бр. Щукиных - линия "Зеленстроя" Д-150мм | км | То же | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  | 873.7 |  |  | 873.7
6 | ул. Годовикова от ул. М. Горького до ул. С. Разина | км | То же | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  | 338.5 |  |  | 338.5
7 | ул. Койбаева от телестуд. до Армянской | км | То же | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 3250.8 |  |  | 3250.8
8 | ул. Гудованцева, ул. Бр. Щукиных - ул. Бакинская Д-150мм | км | То же | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 2438 |  |  | 2438
| Итого: |  |  | 3.87 |  |  | 3.87 |  |  | 15420.6 |  |  | 15420.6
Промышленный МО
1 | ул. Масленникова от ул. Маркуса до пер.Тимирязевского Д-100мм | км | Снижение потерь воды | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  | 663.9 |  |  | 663.9
2 | ул. Чкалова от ул. Серобабова до ул. Августовских событий Д-300мм | км | Снижение потерь воды | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  | 1342.3 |  |  | 1342.3
3 | ул. Навагинская от ул. Л. Толстого до ул. Титова Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 1219.1 |  |  | 1219.1
4 | ул. Воробьева от ул. Л. Толстого до ул. Титова Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 1219.1 |  |  | 1219.1
5 | ул. Гоголя от ул. Л. Толстого до ул.Титова Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 1219.1 |  |  |  | 1219.1
6 | ул. Бесланская от ул. Чкалова до ул.Чапаева Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.61 |  |  |  | 0.61 |  | 2478.8 |  |  |  | 2478.8
7 | ул. Герасимова от ул. Чкалова до ул.Чапаева Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.61 |  |  |  | 0.61 |  | 2478.8 |  |  |  | 2478.8
8 | ул. Заводская от ул. Чкалова до ул.Чапаева Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.61 |  |  |  | 0.61 |  | 2478.8 |  |  |  | 2478.8
9 | ул. Суворовская от ул. Чкалова до ул.Чапаева Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.61 |  |  |  | 0.61 |  | 2478.8 |  |  |  | 2478.8
10 | ул. Краноармейская от ул. Л.Толстого до ул. Титова Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  | 1137.8 |  |  |  | 1137.8
| Итого: |  |  | 4.02 |  |  | 1 | 3.02 |  | 16716.5 |  |  | 4444.4 | 12272.1
Северо-Западный МО
1 | ул. Московская от дома №44 до №56 Д-300мм | км | Снижение потерь воды | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 3196 |  |  |  |  | 3196
2 | ул. Весенняя от ул. М.Пехотинцев, далее по ул. М. Пехотинцев до ул.Цоколаева Д-300мм | км | Снижение потерь воды | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 6392 |  |  |  |  | 6392
3 | ул.Весенняя от ул. Калинина до ул. А. Кесаева Д-300мм | км | Снижение потерь воды | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 7670.4 |  |  |  |  | 7670.4
4 | ул. А. Кесаева от ул. Весенняя до сброса Д-300мм | км | То же | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 | 8948.8 |  |  |  |  | 8948.8
5 | ул. Леваневского от ул. Калинина до ул. З. Космодемьянской Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.54 |  |  |  |  | 0.54 | 2194.3 |  |  |  |  | 2194.3
| Итого: |  |  | 4.24 |  |  |  |  | 4.24 | 28401.5 |  |  |  |  | 28401.5
Затеречный МО
1 | ул. Щорса Д-150мм | км | То же | 2.05 |  |  |  |  | 2.05 | 8330.2 |  |  |  |  | 8330.2
| ул. Ген. Хетагурова Д-150мм | км | То же | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 | 7720.7 |  |  |  |  | 7720.7
| ул. Митькина от ул. Ардонской до пр. Коста Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 | 609.5 |  |  |  |  | 609.5
| ул. Тургеневская от ул. Бритаева до ул. Калинина Д-100мм | км | Снижение потерь воды | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 873.5 |  |  |  |  | 873.5
| ул. Волгоградская от пр. Коста до ул. Ардонской Д-200мм | км | Снижение потерь воды | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 | 725.7 |  |  |  |  | 725.7
| Итого: |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 18259.6 |  |  |  |  | 18259.6
| Итого по разделу V: |  |  | 16.63 | [5 empty] | 81162.1
VI. Оснащение подразделений предприятия а/транспортом и техникой
1 | Экскаватор-бульдозер на базе МТЗ-92 "Амкодор-702ЕВМ-01" | шт. |  | 3 | [5 empty] | 4890
2 | Экскаватор-погрузчик на базе МТЗ-92 "Амкодор-702ЕМ-03" | шт. |  | 2 | [5 empty] | 3400
3 | Автобус ПАЗ (вездеход) 32053 | шт. |  | 1 | [5 empty] | 960
4 | Автомобиль ЗИЛ-5301 (Бычок) | шт. |  | 15 | [5 empty] | 11145
5 | ГАЗ-33 замена кабины | шт. |  | 1 | [5 empty] | 160
6 | Газель-пассажирская 3221 (бизнес-класс) для электриков | шт. |  | 1 | [5 empty] | 534
7 | ЗИЛ ММЗ-45085 бортовая | шт. |  | 1 | [5 empty] | 773
8 | УАЗ-грузопассажирский на ВЗС | шт. |  | 2 | [5 empty] | 820
| Итого по разделу VI: | [8 empty] | 22682
VII. Модернизация напорных систем водоснабжения
1 | Реконструкция системы водоснабжения 4 микрорайона с частотным регулированием давления воды |  | Экономия эл.энергии 57 кВт/ч. В перспективе закрытие 9 насосных станций. | [6 empty] | 10846 |  | 10846
| а) насосы Д 320/50 | шт. |  | 2
| б) водопровод d-100 | км. |  | 0.71
| в) водопровод d-150 | км. |  | 0.32
| г) водопровод d-200 | км. |  | 0.08
2 | Реконструкция насосной станции по ул. С. Разина, 5 с устройством резервного ввода с ул. Пушкинская |  | В перспективе закрытие 10 насосных станций. Экономия эл.энергии 61кВт/ч. | [6 empty] | 1692.6 |  | 1692.6
| а) насосы К 200-150-315, 45кВт | шт. |  | 2
| б) водопровод d-200 | км. |  | 0.3
| Итого по разделу VII: | [8 empty] | 12538.6 |  | 12538.6
| ВСЕГО по разделам I - VII: | [8 empty] | 595659.2