Согласовано :                                                                                                   Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«___»_____Гадиев Э.Б.

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Облицовка декоротивной плиткой стены по ул. Кесаева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 300 012,00 руб.

- Средства  на оплату труда 13218 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009 г

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-002-3 | Облицовка стен плитами из известняка при числе плит в 1 м2 до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 1,4 | 13119,66 | 9307,64 | 1104,34 133,52 | 18368 | 13031 | 1546 187 | 770,5 1078,7 | 11,44 16,016 |
| 2 | СЦМ-412-1643 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: известняк | м2 | 136,43 | 121,38 |  |  | 16560 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 34928 | 13031 | 1546 187 | 1078,70 | 16,02 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 34928 | 13031 | 1546 187 | 1078,70 | 16,02 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 34928 | 13031 | 1546 187 | 1078,70 | 16,02 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 20351 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1546 |  | 1546 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 13218 | 13031 | 187 |  |  |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 13 218,00) |  |  |  |  |  |  |  | 13879 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 13 218,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7270 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 56077 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 34928 | 13031 | 1546 187 | 1078,70 | 16,02 |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 13 218,00) |  |  |  |  |  |  |  | 13879 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 13 218,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7270 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 56077 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв. 2009 г (56 077,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 300012 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 300012 |  |  |  |  |