СОГЛАСОВАВ,   jj.,.    ^

гаа iff AM С

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6-2007

(локальная смета)

на устройство земляной дамбы на р.Тагаурка в районе с.Нижний Ларе (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Q

с.Нижний Ларе, р.Тагаурка

УТВЕРЖДАЮ:

Сметная стоимость	414917,07 руб.

Средства на оплату труда	12453,08 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость e.i |  | иницы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В там числе |  |  |  | В том числе |  |  | I /з осн. | раб. | 1/з мех. | 1/з мех. |
|  |  |  |  |  | Всею |  |  |  | Всего |  |  |  | раб. наел. | Rpprn | наед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ТЕР01-01-031- Разработка грунта с перемещением |  |  | 1000 мЗ | 4.8 | 3516 |  | 3516 535,55 |  | 16876,8 |  | 16876.8 2570,64 |  |  |  | 32.34 | 155,232 |
| 04 до 10 м бульдозерами мощностью: |  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 (130) кВт (л.с), 4 группа грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ТЕР01-01-031- При перемещении грунта на каждые |  |  | 1000 мЗ | 4.8 | 1614.49 |  | 1614.49 245.92 |  | 7749.55 |  | 7749,55 1180.42 |  |  |  | 14.85 | 71.28 |
| 12 последующие 10 м добавлять: к |  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| норме 01-01-031-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ТЕР01-01-003- Разработка грунта в отвал |  |  | 1000 мЗ | 4,8 | 5380.11 154,55 |  | 5225,56 584,55 |  | 25824,53 741,84 |  | 25082,69 2805,84 |  | 17,23 | 82,704 | 37,64 | 180,672 |
| 10 экскаваторами "драглайн" или |  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "обратная лопата" с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вместимостью 0,65 (0,5-1) мЗ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| группа грунтов: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ТЕР01-01-093- Устройство каналов, дамб |  |  | 1000 мЗ | 4,8 | 8490,94 225,42 |  | 8265,52 848,4 |  | 40756,51 1082,02 |  | 39674,49 4072,32 |  | 25,13 | 120,624 | 54,63 | 262,224 |
| 14 обвалования одноковшовыми |  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экскаваторами с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вместимостью 0,65 (0,5-0,8) мЗ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грунтах группы: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 91207,39 1823,86 |  | 89383,53 10629,22 |  |  | 203,33 |  | 669.41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11830,43 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 1 2 ¦ 3 | 4 | 5 | 6 | ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ | 10 11 12 13 | 14 15 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 6226.54 |  |  |
| Итоги но разделу 1 Новый Рагдел : |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 |  |  |  |  | 91207,39 1823,86 89383.53 10629,22 | 203,33 | 669,41 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 12 453.08) |  |  |  |  | 11830,43 |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 12 453.08) |  |  |  |  | 6226,54 |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 109264,36 | 203,33 | 669,41 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 89383,53 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 12453,08 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 11830,43 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 6226,54 |  |  |
| В текущих ценах 109 264,36 * 3.65 |  |  |  |  | 398814,91 |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  | 398814,91 | 203,33 | 669,41 |
|  |  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смеге в ценах 2001г. |  |  |  |  | 91207,39 1823,86 89383,53 10629,22 | 203,33 | 669,41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 11830,43 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 6226.54 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 -4 |  |  |  |  | 91207,39 1823,86 89383,53 10629.22 | 203.33 | 669.41 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 12 453.08) |  |  |  |  | 11830,43 |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 12 453.08) |  |  |  |  | 6226,54 |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 109264,36 | 203,33 | 669,41 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 89383,53 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 12453,08 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 11830,43 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 6226,54 |  |  |
| Временные 1,5% |  |  |  |  | 1638,97 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 110903,33 |  |  |
| Перевозка рабочих 2,5% |  |  |  |  | 2772.58 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 113675,91 |  |  |
| В текущих ценах 113 675.91 * 3.65 |  |  |  |  | 414917,07 |  |  |
| ВСЕГО по смеге |  |  |  |  | 414917,07 | 203,33 | 669,41 |

Составил Проверил