ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

таблица 1

| Комплектация автомобильной базы: |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции |
| Год выпуска не позднее 2010г. | соответствие |
| Разрешительная документация |  |
| Одобрение типа транспортного средства | наличие |
| Сертификат Соответствия на автомобили скорой медицинской помощи | наличие |
| Санитарно-гигиеническое заключение | наличие |
| Лицензия фирмы производителя на осуществление деятельности по производству медицинской техники с приложениями (наличие приложений, указывающих конкретные наименования изделий медицинской техники) | наличие |
| Сертификат Системы менеджмента качества ISO 9001:2000 | наличие |
| Двигатель |  |
| Бензиновый двигатель | наличие |
| Количество цилиндров, не менее | 4 |
| Объем двигателя, л, не менее | 2,4 |
| Мощность двигателя, кВт, не менее | 105 л.с. |
| Соответствие экологическим нормам, не хуже | Евро 3 |
| Трансмиссия |  |
| 5-ступенчатая МКП | наличие |
| Привод на задние колеса | наличие |
| Безопасность |  |
| Тормозная система гидравлическая с вакуумным усилителем | наличие |
| Задние и передние тормозные механизмы дисковые с автоматической регулировкой зазора | наличие |
| Стояночная система с приводом на задний мост | наличие |
| Антиблокировочная система (ABS) | наличие |
| Кузов, шасси |  |
| Цельносварная самонесущая конструкция, состоящая из высокопрочной, крутильно-жёсткой лестничного типа рамы и жёстко соединённого с ней кузова | наличие |
| Колесная база, не менее, мм. | 2900 |
| Стальные диски R 16 | наличие |
| Внешние габаритные размеры фургона, не менее, (мм.) - длина - ширина - высота | 5470 2075 2800 |
| Габариты медицинского салона, не менее, (мм.) ● длина ● ширина ● высота | 3100 1840 1800 |
| Передняя и задняя буксирные петли | наличие |
| Двухдверная кабина | наличие |
| Топливный бак, вместимостью л., не менее | 80 |
| Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь | наличие |
| Задние распашные цельнометаллические двери с возможностью открывания на 90 | наличие |
| В корпус наружных зеркал заднего вида встроены повторители указателей поворотов | наличие |
| Задние фонари расположены горизонтально | наличие |
| Ходовая часть |  |
| Передняя подвеска типа псевдо-Макферсон на треугольных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | наличие |
| Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | наличие |
| Передний стабилизатор | наличие |
| Задний стабилизатор | наличие |
| Рулевое управление |  |
| Реечный рулевой механизм | наличие |
| Электрооборудование |  |
| Бортовая сеть с напряжением 12 В | наличие |
| Аккумулятор: 110 А.ч | наличие |
| Кабина |  |
| Откидные противосолнечные щитки (2 шт.) | наличие |
| Механическая регулировка зеркал заднего вида, | наличие |
| Передняя панель эргономичной конструкции | наличие |
| Контрольная лампа давления масла | наличие |
| Стеклоочистители | наличие |
| Указатель уровня топлива в баке | наличие |
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | наличие |
| Система отопления и вентиляции, | наличие |
| Пепельница | наличие |
| Плафон | наличие |
| Вещевые ниши в дверных панелях, для размещения аптечки и знака аварийной остановки | наличие |
| Левое сиденье с регулировками продольного положения, высоты подушки, наклона подушки и наклона спинки. | наличие |
| Правое сиденье сдвоенное | наличие |
| Обивка сидений тканью | наличие |
| Автоматические диагонально-поясные ремни безопасности, с вертикальной регулировкой | наличие |
| Подголовники | наличие |
| Внутренняя подножка | наличие |
| Запасное колесо | наличие |
| Набор инструментов для замены колеса: головка для ключа, домкрат, крюк буксирный, ключ баллонный, отвертка | наличие |
| Комплект эксплуатационной документации на русском языке | наличие |

ТАБЛИЦА 2

| Комплектация медицинского салона: |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции |
| Теплоизоляция медицинского салона | наличие |
| Толщина теплоизоляции, мм | не менее 20 |
| Теплоизоляция внутренних полостей силовых стоек | наличие |
| Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования | наличие |
| Подножка задних дверей | наличие |
| Отделка боковых панелей пластиком | наличие |
| Цвет покрытия (окраска) | белый, RAL 9016 |
| Отделка потолка термостойким кожзаменителем | наличие |
| Пол медицинского салона | влагостойкая фанера, оклеенная ПВХ покрытием |
| Толщина влагостойкой фанеры, мм | не менее 10 |
| Свойства ПВХ покрытия | антискользящее, антистатичное, устойчивость к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, |
| Состав ПВХ покрытия | окись алюминия по всей толщине, карбид кремния, частицы кварца, бактериостат |
| Бордюр по нижней части боковых панелей | нержавеющая сталь с матовой поверхностью |
| Высота, мм | не менее 100 |
| Толщина, мм | не менее 1,0 |
| Гидроизоляция швов в цвет напольного покрытия | наличие |
| Перегородка между кабиной и медицинским салоном с поднимающимися жалюзями | наличие |
| Окна в задних дверях медицинского салона. | наличие |
| Раздвижное окно в боковой двери медицинского салона | наличие |
| Матирование на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона | наличие |
| Балка свето-акустическая, импульсная |  |
| Длина, мм | не менее 1100 |
| Ширина, мм | не менее 280 |
| Плафоны | ударопрочный поликарбонат устойчивый к ультрафиолетовому излучению |
| Анодированное покрытие металлических деталей | наличие |
| Газоразрядные модули направленности 360 градусов, шт | не менее 2 |
| Встроенный громкоговоритель | наличие |
| Мощность громкоговорителя, Вт | не менее 100 |
| Уровень звука, дБ | не менее 115 |
| Блок управления СГУ |  |
| Тона сирены | не менее 3 |
| Частотный диапазон трансляции сирены, Гц | 500-1800 |
| Функция трансляции речи | наличие |
| Частотный диапазон трансляции речи, Гц | 300-10000 |
| Управление сигналами с блока | наличие |
| Управление сигналами с микрофона | наличие |
| Задние повторители спец. световых сигналов | наличие |
| Оклейка автомобиля согласно ГОСТу Р50574-2002 (Схема А2) | наличие |
| Коэффициент световозвращения при угле освещения +5 град., кд/(лк*кв.м) | не менее 10,0 |
| Коэффициент световозвращения при угле освещения +30 град., кд/(лк*кв.м) | не менее 4,0 |
| Снижение коэффициента световозвращения при эксплуатации в течении 7 лет, % | не более 45 |
| Поручень раздвижной двери из нержавеющей стали | не менее 1 |
| Поручень задних дверей из нержавеющей стали | не менее 1 |
| Инфузионный блок (с четырьмя операционными светильниками, и держателем двух флаконов инфузионного раствора). | наличие |
| Леер-поручень вдоль приемного устройства на антресоли левого борта | наличие |
| Потолочный люк, с возможностью использования в качестве аварийного выхода | наличие |
| Длина, мм | не менее 900 |
| Ширина, мм | не менее 500 |
| Высота выступа над крышей, мм | не более 30 |
| Фиксация в открытом состоянии, положений | не менее 3 |
| Противоветровой механизм, препятствующий срыву крышки сильными набегающими потоками (например, в туннелях) | наличие |
| Аварийный откидываемый механизм с возможностью восстановления после использования в качестве аварийного выхода | наличие |
| Термоизолирующие уплотнение | наличие |
| Потолочный приточно-вытяжной вентилятор с функцией закрытия воздушного канала | наличие |
| Плафон аварийного освещения с подключением по отдельной цепи электропитания, встроен в крышку вентилятора | наличие |
| Отопитель медицинского салона, работающий от системы охлаждения двигателя | наличие |
| Умывальник с подогревом воды, емкостями для чистой и отработанной воды. | наличие |
| Плафоны освещения салона | не менее 4 |
| Выключатель освещения салона у задней двери | наличие |
| Выключатель освещения салона у сдвижной двери | наличие |
| Мощность плафона, Вт | не менее 15 |
| Ударопрочный плафон | наличие |
| Фонари наружного освещения над боковой и задней дверьми медицинского салона. | 2 |
| Мощность, Вт | не менее 35 |
| Тип ламп | накаливания |
| Герметичный противоударный корпус | наличие |
| Функция автоматического включения/выключения при открывании/закрывании дверей | наличие |
| Электрическая розетка 12В для питания медицинского оборудования в соответствии с российским стандартом | не менее 2 |
| Электрическая розетка 220В для питания медицинского оборудования | не менее 2 |
| Преобразователь напряжения (инвертор) 12В/220В с функцией зарядного устройства | наличие |
| Питание от постоянной сети 12В и переменной сети 220В | наличие |
| Работа в качестве стабилизатора при питании от сети переменного напряжения 220В | наличие |
| Автоматичаское басперебойное переключение по входному питанию | наличие |
| Диапазон входного напряжение (постоянное), В | 10-15 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | не менее 500 |
| Пиковая мощность, Вт | не менее 1000 |
| КПД, % | не менее 70 |
| Защита от перегрева | наличие |
| Защита от перегрузки | наличие |
| Номинальный выходной ток зарядного устройства, А | не менее 6,0 |
| Максимальный выходной ток зарядного устройства, А | не менее 10,0 |
| Световая и звуковая предупредительная сигнализация | наличие |
| Вилка ввода электропитания внешней сети 220В в передней части автомобиля со стороны водителя | наличие |
| Система блокировки двигателя от запуска, при подключении внешнего питания 220 В | наличие |
| Кабель ввода электропитания внешней сети 220В | наличие |
| Длина, м | не менее 15 |
| Щит автоматики и защиты | наличие, расположение в кабине |
| Двухуровневая система защиты | наличие |
| Индивидуальная защита цепей питания потребителей | наличие |
| Автоматическая коммутация питания и сигналов | наличие |
| Разводка жгутов питания под внутренней обшивкой медицинского салона | наличие |
| Дополнительная аккумуляторная батарея. | наличие |
| Переносной аккумуляторный фонарь 12В | наличие |
| Подготовка для установки радиостанции | наличие |
| Газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона | наличие |
| Подача газа на кислородные розетки в независимости от подключенного баллона | наличие |
| Кислородные баллоны | не менее 2 |
| Объем, л | не менее 10 |
| Устройство быстросъемного крепления | наличие |
| Защитные чехлы баллонов | наличие |
| Редуктора к баллонам | не менее 2 |
| Предохранительный клапан превышения давления в системе трубопроводов | наличие |
| Розетка кислородная с быстроразъемным соединением | не менее 1 |
| Кресло левое | наличие |
| Ремень безопасности | трехточечный, инерционный |
| Кресло правое | наличие |
| Ремень безопасности | трехточечный, инерционный |
| Поворотное кресло у изголовья приемного устройства | наличие |
| Ремень безопасности | трехточечный, инерционный |
| Положения фиксации | не менее 8 (через 45˚) |
| Подлокотники, шт | 2 |
| Банкетка по правому борту c поясничной и подголовной подушками | наличие |
| Подпотолочная полка левого борта | наличие |
| Длина, мм | не менее 3000 |
| Материал | Многослойный мебельный щит, натуральное дерево, МДФ, пластик |
| Двери | сдвижные, светопрозрачные |
| Шкаф левого борта | наличие |
| Материал | ЛДСП |
| Ящик с замком (в составе мебели) | наличие |
| Материал | ЛДСП |
| Дверь на амортизаторе | наличие |
| Количество ключей | не менее 2 |
| Столик с индивидуальной подсветкой | наличие |
| Закругленные углы мебели | наличие |
| Отделка торцевых поверхностей мебели противоударным резиновым кантом контрастного цвета | наличие |
| Противоударные подушки над боковыми креслами | наличие |
| Толщина, мм | не менее 30 |
| Мусоросборный контейнер с крышкой | наличие |
| Объем, л | не менее 5,0 |
| Аварийный комплект автомобилиста |  |
| Сумка | наличие |
| Аптечка автомобильная | наличие |
| Знак аварийной остановки | наличие |
| Трос | наличие |
| Жилет | наличие |
| Перчатки | наличие |
| Огнетушитель порошковый, шт | не менее 2 |
| Объем, л | не менее 2,0 |
| Датчик внутреннего давления | наличие |
| Устройство быстросъемного крепления | наличие |
| Эксплуатационная документация |  |
| Руководство по эксплуатации АСМП с подробным руководством эксплуатации медицинского салона | наличие |
| Сервисная книжка АСМП | наличие |
| Руководство по эксплуатации базового шасси | наличие |
| Сервисная книжка базового шасси | наличие |
| Комплект документации на медицинское оборудование | наличие |
| Комплект документации на устройства оборудования АСМП | наличие |
| Присвоение VIN-номера АСМП в соответствии с кодом WMT производителя | наличие |
| Гарантия на медицинский салон, лет | не менее 5, без ограничения пробега |
| Гарантия на базовое шасси, лет | не менее 2 |
| Носилки транспортные многофункциональные | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |
| Тележка-каталка многоуровневая с наклонами панелей и автоматическим управлением складывания, которая обеспечивает возможность безопасной погрузки/выгрузки пациента одним медицинским работником. | Наличие |
| Номинальная грузоподъёмность, не менее | 150 кг |
| Жесткое основание для оказания реанимационного пособия | Наличие |
| Обеспечение положений лёжа, полусидячего и сидячего | Наличие |
| Обеспечение положения Тренделенбурга | Наличие |
| Габаритные размеры: |  |
| - длина, не менее | 1950 мм |
| - ширина, не менее | 550 мм |
| Вес тележки-каталки с носилками, не более | 45 |
| Конструкция тележки-каталки должна обеспечивать уровней положений носилок по высоте, не менее | Трех |
| Задние поворотные колеса | Наличие |
| Фиксация и расфиксация опор | Автоматическая |
| Устройство приемное носилок с поперечным перемещением | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |
| - Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок | Наличие |
| - Возможность регулировки высоты основных носилок над уровнем поверхности пола, не менее | 440 мм |
| - Возможность фиксации при боковом смещении | Наличие |
| Дефибриллятор-монитор с универсальным питанием | 1 шт. |
| Импульс дефибрилляции | Бифазный, трапецеидальной формы, несимметричный, с соотношением отрицательной и положительной полуволн по напряжению (0,5±0,1). На энергиях 250, 300 и 360 Дж длительность каждой полуволны (6±1)мс. На энергиях до 200 Дж длительность положительной полуволны (4±1)мс, отрицательной полуволны (4±0,3)мс. |
| Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента менее 12 Ом и более 200 Ом. | Наличие |
| Автоматическое ограничение тока дефибрилляции на уровне (30±10) А при сопротивлении тела пациента менее 25 Ом. | Наличие |
| Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от сопротивления грудной клетки пациента в диапазоне 25 – 100 Ом. | Наличие |
| Энергия импульса воздействия: | для взрослых – 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж (дополнительная операция набора энергии свыше 200 Дж при работе со взрослыми электродами). для детей – 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 Дж (блокировка выдачи энергии более 150 Дж в детском режиме.) |
| Время набора энергии |  |
| 200 Дж | не более 6 с. |
| 360 Дж | не более 10 с. |
| Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора | Наличие |
| Количество разрядов энергии |  |
| 360 Дж от полностью заряженной батареи | не менее 40 |
| 200 Дж от полностью заряженной батареи | не менее 70 |
| Канал НИАД – измерение АД в автоматическом режиме в диапазоне от 20 до 280 мм. рт.ст. с абсолютной погрешностью ±3 мм. рт.ст. | Наличие |
| Защита от максимального давления, более 300-330 мм. рт.ст. | Наличие |
| Канал SpO2 – диапазон показаний SpO2 в пределах от 0 до 100% | Наличие |
| Диапазон измерений SpO2 в пределах от 60 до 100% с абсолютной погрешностью ±3% | Наличие |
| Канал электрокардиостимуляции. Работа в режимах: фиксированный FIXED, сверхстимуляция OVERDRIVE и по требованию DEMAND | Наличие |
| Установка частоты от 40 до 250 имп/мин, установка длительности импульсов от 20 до 40 мс, установка тока в импульсе от 10 до 180 мА. Одноразовые электроды ЭКС | Наличие |
| Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования |  |
| от сменных аккумуляторных батарей (2 шт.) | не менее 7 часов |
| при работе от сети постоянного тока (12-20) В | не менее 168 часов |
| На экран дисплея выводятся |  |
| значения межэлектродного сопротивления пациента, измеренного до разряда и при разряде, значение установленной дозы воздействия (ток и энергия) | Наличие |
| значение фактической дозы воздействия (ток и энергия) | Наличие |
| один из каналов ЭКГ | Наличие |
| состояние встроенной батареи | Наличие |
| установленная чувствительность канала ЭКГ | Наличие |
| границы тревожной сигнализации по ЧСС | Наличие |
| текущее значение ЧСС | Наличие |
| процесс накопления и хранения энергии | Наличие |
| выбранный режим пуска регистратора | Наличие |
| фотоплетизмограмма (ФПГ), частота пульса (ЧП), значение SpO2 | Наличие |
| значение систолического и диастолического АД | Наличие |
| установленные параметры канала ЭКС | Наличие |
| Габаритные размеры | не более 390х180х280 мм |
| Масса | не более 8 кг |
| Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 шт. |
| Электрокардиограф предназначен для регистрации электрокардиограмм (ЭКГ) в ручном или автоматическом режимах по двенадцати общепринятым отведениям | Наличие |
| Запись ЭКГ в память и может хранить до 64-ти последних ЭКГ | Наличие |
| Порт RS-232 | Наличие |
| Ручной режим регистрирует выбранные группы отведений, служебная информация, средние значения ЧСС и RR интервалов, максимальное и минимальное значение RR и их разница. | Наличие |
| Автоматический режим синхронно регистрирует все группы отведений по трем каналам. Выводятся результаты автоматического анализа параметров ЭКГ: длительности зубца Р, интервалов PQ, QRS, QT, QTc; угол поворота электрической оси сердца AQRS, смещение ST-сегмента (в случае превышения нормы). | Наличие |
| Режимы работы прибора можно изменять с помощью меню настроек | Наличие |
| Автоматический контроль наложения электродов, определение кардиостимулятора (вывод сообщения и символов импульса) у пациента, цифровые фильтры (сетевой, антитреморный, антидрейфовый) | Наличие |
| Защита от импульсов дефибриллятора | Наличие |
| Дисплей жидкокристаллический символьный (2 строки по 24 символа) с подсветкой | Наличие |
| Диапазон входных напряжений | от 0,03 до 8 мВ. |
| Чувствительность | 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ. |
| Скорость движения бумаги | 12,5; 25; 50 мм/сек. |
| Полоса пропускания сигнала | от 0,05 до 100 Гц. |
| Входной импеданс | не менее 9 МОм |
| Ширина бумаги | 112 мм |
| Питание от сети переменного тока (220±22) В или от внешнего источника постоянного тока напряжением от 15 до 27 В. | Наличие |
| Потребляемая мощность | не более 25 ВА |
| Габаритные размеры | не более 270х185х75 мм. |
| Масса | не более 2,0 кг. |
| Зарядка батареи | не более 5 часов |
| Ударопрочный корпус, металлическое дно и выдвижная алюминиевая ручка | Наличие |
| Требования по электробезопасности | класс I, тип СF |
| Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи | 1 шт. |
| Аппарат обеспечивает проведение следующих реанимационных (дыхательных) мероприятий: | управляемую искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) взрослых и детей старше 6 лет с контролем и ограничением по давлению в выходном дыхательном контуре; вспомогательную искусственную вентиляцию легких (ВВЛ) взрослых и детей старше 6 лет с контролем и ограничением по давлению в выходном дыхательном контуре; оксигенотерапию (Ингаляцию) взрослых и детей старше 6 лет с контролем и ограничением по давлению в выходном дыхательном контуре; |
| В режиме ИВЛ для взрослых и детей старше 6 лет аппарат обеспечивает: | минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью в пределах от 1 до 25 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений - 15%; минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородом в пределах от 1 до 15 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений - 15%; частоту вентиляции в пределах от 10 до 40 1/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений ± 3% . отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2 концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси от 60 ± 5%; максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, 80 см. вод. столба; контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре в диапазоне от 15 до 50 см. вод столба; контроль давления менее 5 см. вод. столба в выходном дыхательном контуре; возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 Мпа. |
| В режиме ВВЛ для взрослых и детей старше 6 лет аппарат обеспечивает | регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью: - нижний предел - не более 0,2л, - верхний предел - не менее 1,2л; регулирование времени положительного вдоха от 0,5 до 2,0с; концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси от 60 ± 5%; максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном 80 см. вод. столба; контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре в диапазоне от 15 до 50 см. вод столба; возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 Мпа. |
| В режиме Ингаляция для взрослых и детей старше 6 лет аппарат обеспечивает | минутную ингаляцию кислородно-воздушной смесью в пределах от 1 до 40 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений - 10%; минутную ингаляцию кислородом в пределах от 1 до 30 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений - 10%; концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси от 60 ± 5%; максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, 80 см. вод. столба; контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре в диапазоне от 15 до 50 см. вод столба; контроль давления менее 5 см. вод. столба в выходном дыхательном контуре; возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,6 Мпа. |
| Акустические и визуальные сигналы тревог | низкое и высокое давление в дыхательных путях, утечка в контуре пациента, апноэ, высокая частота дыхания, низкий заряд аккумуляторной батареи, попытка самостоятельного вдоха при ИВЛ |
| Минимальное время работы аппарата от внутреннего аккумулятора 4 часа (в режиме ингаляции – 1,5 часа) | Наличие |
| Максимальное время заряда внутреннего аккумулятора до полной ёмкости 4 часа. | Наличие |
| Редуктор-ингалятор кислородный с 2 л баллоном | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| Понижение давления кислорода от 200(150) до 4 атм. | Наличие |
| Кислородная ингаляция с диапазоном потока кислорода, | не менее от 2 до 15 л/мин. |
| Наличие выхода для подключения аппаратуры ИВЛ | Наличие |
| Возможность ингаляции лекарственными веществами | Наличие |
| Подсоединение к кислородному баллону без применения инструментов | Наличие |
| Баллон кислородный 2 л | 1 шт. |
| Возможность крепления на борт автомобиля | Наличие |
| Масса, не более | 8 кг |
| Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| ## Наименование параметра | ## Технические требования |
| Возрастная категория | взрослые и дети старше 6 лет |
| Максимальный дозируемый расход кислорода, не менее (л/мин) | 15 +- 0,4 |
| Максимальный дозируемый расход закиси азота, не менее (л/мин) | 12 +- 0,4 |
| Экстренная подача кислорода в обход смесителя газов для ингаляции легких пациента (л/мин) | не менее 45 и не более 75 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном (кПа) | 5,0 +- 0,5 |
| Потеря давления газа в линии пассивного выдоха (на постоянном потоке газа 25 л/мин), кПа | не более 0,15 |
| Автоматическое поддержание заданного состава и количества смеси кислорода и закиси азота при проведении ингаляционного наркоза | наличие |
| Возможность подачи вместо чистого кислорода кислородно-воздушной смеси с концентрацией кислорода 60+- 5% | наличие |
| Возможность проведения ингаляции кислородом и кислородо-воздушной смесью (кислородом до 15 л/мин) | наличие |
| Потеря давления газа в линии пасивного выдоха на постоянном потоке газа 25 л/мин, Кпа, не более 0,15 | наличие |
| Утечка в линии подачи сжатого газа в дыхательном контуре, не более л/мин:1 |  |
| Автоматическое отключение закиси азота при отсутствии подачи кислорода | наличие |
| Питание аппарата | возможность работы от внешней сети газов |
|  | возможность работы от собственного источника питания (баллон с кислородом и баллон с закисью азота) |
| Аспиратор пневматический или электрический с питанием от бортовой сети и возможностью автономной работы | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Наименование параметра | Технические требования |
| Состав аппарата |  |
| вакуумный насос; | Наличие |
| бактериальный фильтр; | Наличие |
| инжектор для регулирования разрежения; | Наличие |
| индикатор разрежения, встроенный в корпус; | Наличие |
| пластмассовые банки-сборники емкостью 0,8 л - 2 шт.; | Наличие |
| защитный клапан от переполнения сборника; | Наличие |
| запорный кран; | Наличие |
| сигнализация включения сети и насоса; | Наличие |
| крышки для стандартной стеклянной банки емкостью 2-3 л - 2 шт. | Наличие |
| кронштейны для закрепления на вертикальной стене | Наличие |
| канюли для соединения трубок различного диаметра | Наличие |
| наконечники аспирационные трех типоразмеров; | Наличие |
| трубка медицинская; | Наличие |
| кабель питания с педалью и сетевой вилкой для подключения к сети переменного тока; | Наличие |
| ### Технические характеристики |  |
| Максимальное разрежение | 0,85 кгс/см2 |
| Пределы регулирования разрежения | 0,05-0,85 кгс/см2 |
| Максимальная производительность с предварительным установлением максимального разряжения, не менее по воде при свободном расходе, не менее | 8,0 л/мин 2,0 л/мин |
| Время создания максимального разрежения | 60 с |
| Режим работы | непрерывный |
| Режим питания: переменное напряжения постоянное напряжение постоянное напряжение | 220 В, 50 Гц 12-18 В 24-30 В |
| Потребляемая мощность по сети 220 В, не более по постоянному напряжению, не более | 40 ВА 30 ВА |
| Емкость сборника при использовании стандартных стеклянных банок | 0,8 л х 2 3,0 л х 2 |
| Габариты | 350х300х200 мм |
| Масса в комплекте поставки | 5 кг |
| Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 шт. |
| Механизм распыления: поршневой компрессор; | Наличие |
| Размер частиц: 2.0 мкм (MMAD с 0,9% NaCl в системе API) либо 5.0 мкм (MMD с 0,9% NaCl в системе Malvern); | Наличие |
| Максимальная емкость: 6 мл; | Наличие |
| Скорость распыления: 0,35 мл/мин; | Наличие |
| Воздушный поток: 5 л/мин; | Наличие |
| Уровень аккустического шума: 52 дБА на расстоянии 1 м; | Наличие |
| Рабочие условия: 10-40°С, 10% - 95% влажности; | Наличие |
| Условия хранения: -25 - +70°С, 10% - 95% влажности; | Наличие |
| Атм. давление хранения: 500-1060 миллибар; | Наличие |
| Работа от батареек | Наличие |
| Рабочее напряжение: 230В, 50Гц; | Наличие |
| Размеры: 38х78х119 мм; | Наличие |
| Вес: 310 г; | Наличие |
| Определитель объёмной скорости потока воздуха при выдохе | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические характеристики: |  |
| Яркая легко читаемая шкала значений | Наличие |
| Цветовая шкала должных значений | Наличие |
| Диапазон значений | 60-900 л/мин |
| Однонаправленный клапан | Наличие |
| Один пластиковый загубник (стерилизуется) | Наличие |
| # Прочие характеристики | Наличие |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
| Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 шт. |
| Измерение за 5 секунд. | Наличие |
| Для теста требуется 1-2 мкл крови. | Наличие |
| 10 тест-полосок, 10 стерильных ланцетов и автоматическая ручка для прокалывания в комплекте. | Наличие |
| Память на 350 результатов с регистрацией даты и времени. | Наличие |
| Автоматический подсчет среднего результата за 7, 14 и 30 дней. | Наличие |
| Возможность выбора места прокола - палец, предплечье, плечо, ладонь в области большого пальца, бедра или икры. | Наличие |
| Инфракрасный порт для связи с компьютером. | Наличие |
| Крупный дисплей. | Наличие |
| Жёсткий футляр для хранения и переноски глюкометра. | Наличие |
| Бессрочная гарантия. | Наличие |
| Транспортный монитор | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (номер и дата) | Укажите |
| Технические характеристики |  |
| Параметры электрического питания |  |
| - от сети 220 В, 50 Гц | Наличие |
| - от встроенной аккумуляторной батареи (минимальное время автономной работы 2 часа) | Наличие |
| TFT цветной дисплей, диагональ, не менее | 8 дюймов |
| Одновременное отображение на экране, не менее | 5 кривых |
| Тренды по всем мониторируемым параметрам | Наличие |
| Визуальные или звуковые сигналы тревоги по мониторируемым параметрам | Наличие |
| Вес, не более | 10 кг |
| Мониторируемые параметры |  |
| ЭКГ |  |
| - Мониторирование по 2 каналам | Наличие |
| - Диапазон кардиотахиметрии, не менее | От 30 до 240 мин -1. |
| Пульсоксиметрия и плетизмограмма пульса: |  |
| - Диапазон SaO2,, не менее | От 70 до 100% |
| - Диапазон частоты пульса, не менее | От 30 до 240 мин -1. |
| Дыхание: |  |
| - Диапазон частоты дыхания, не менее | От 5 до 150 мин -1. |
| - Диапазон обнаружения апное, не менее | От 5 до 30 сек |
| Неинвазивное давление |  |
| - Диапазон интервалов между измерениями в ручном и автоматическом режимах, не менее, | От 5 до 120 мин. |
| - Длительность измерения в непрерывном режиме, не более | 5 мин. |
| Температура |  |
| -Диапазон измерения, не менее | От 20 до 43 0 С |
| Интерфейс | Русскоязычный или в виде общепринятых символов |
| Дополнительные требования |  |
| ЭКГ кабель | 1 шт. |
| Комплект электродов одноразовых, не менее | 10 шт. |
| Комплект манжет (не менее 2 размеров) для измерения АД | Наличие |
| Многоразовый пульсоксиметрический датчик для детей (1 шт.) и для взрослых (1 шт.) | Наличие |
| ЭКГ- электроды , не менее | 10 шт. |
| Эксплуатационная документация | 1 комплект |
| Пульсоксиметр | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Сертификат соответствия на использования в транспортных средствах | Наличие |
| Технические требования |  |
| Параметры электрического питания |  |
| - от сети 220 В, 50 Гц | Наличие |
| - от бортовой сети автомобиля (12 В) | Наличие |
| - от встроенной аккумуляторной батареи с индикацией заряда | Наличие |
| Цифровая индикация в реальном времени данных пульса и SpО2 | Наличие |
| Диапазон измерения: |  |
| - SpО2,, не менее | От 70 до 99 % |
| - Пульс, не менее | От 30 до 240 мин -1 |
| - Погрешность измерения, не более | 3% |
| Тревожная сигнализация по параметрам пульса, SpО2 и плохому контакту | Наличие |
| Время реакции на изменение параметра, не более | 15 с |
| Интерфейс | Русскоязычный или в виде общепринятых символов |
| Устройство для дозированного введения лекарственных веществ и инфузионных растворов под дозированным давлением транспортное | 1 шт. |
| Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Сертификат соответствия на использования в транспортных средствах | Наличие |
| Технические параметры |  |
| Датчики размера и установки шприца | Наличие |
| Изменяемый пользователем список шприцов | Наличие |
| Список используемых лекарств с возможностью введения новых | Наличие |
| Интерактивное меню параметров – возможность конфигурации функций | Наличие |
| Возможность задания скорости инфузии по времени и заданному обьёму лекарства | Наличие |
| Два типа болюса: программируемый и ручной | Наличие |
| Скорость болюса: 300-1700 мл/ч | Наличие |
| Система анти-болюса (A.B.S.) или антисифонная система | Наличие |
| Программируемый промежуток остановки инфузии(Standby) | Наличие |
| Визуальная и звуковая сигнализации, возможность отключения звуковой | Наличие |
| RS232, DC, вызов медперсонала (дополнительные опции) | Наличие |
| Шприцы: 10,20,30,50/60,100мл известных фирм, в том числе и российских | Наличие |
| Скорость инфузии: 0.1-1500 мл/ч | Наличие |
| Точность: ±2% (механическая точность: ±1%) | Наличие |
| Программируемый обьём инфузии: 0.1-999 мл или без ограничения | Наличие |
| Суммарный обьём выполненой инфузии: 0.1-9999.9 мл | Наличие |
| Уровень окклюзии: 120, 80, 40 kPa | Наличие |
| Двухстрочный ЖК дисплей с подсветкой | Наличие |
| Тип аккумулятора: NiMH 9,6V 1300mAh | Наличие |
| До 8 часов работы от встроенного аккумулятора | Наличие |
| Ударопрочный корпус | Наличие |
| Виброустойчивое исполнение | Наличие |
| Возможно питание от внешнего источника 12V | Наличие |
| Класс II, CF, IPX4 | Наличие |
| CE 0408. FDA | Наличие |
| Датчики размера и установки шприца | Наличие |
| Изменяемый пользователем список шприцов | Наличие |
| Список используемых лекарств с возможностью введения новых | Наличие |
| Интерактивное меню параметров – возможность конфигурации функций | Наличие |
| Возможность задания скорости инфузии по времени и заданному обьёму лекарства | Наличие |
| Два типа болюса: программируемый и ручной | Наличие |
| Скорость болюса: 300-1700 мл/ч | Наличие |
| Система анти-болюса (A.B.S.) или антисифонная система | Наличие |
| Программируемый промежуток остановки инфузии(Standby) | Наличие |
| Визуальная и звуковая сигнализации, возможность отключения звуковой | Наличие |
| RS232, DC, вызов медперсонала (дополнительные опции) | Наличие |
| Шприцы: 10,20,30,50/60,100мл известных фирм, в том числе и российских | Наличие |
| Скорость инфузии: 0.1-1500 мл/ч | Наличие |
| Точность: ±2% (механическая точность: ±1%) | Наличие |
| Программируемый обьём инфузии: 0.1-999 мл или без ограничения | Наличие |
| Суммарный обьём выполненой инфузии: 0.1-9999.9 мл | Наличие |
| Уровень окклюзии: 120, 80, 40 kPa | Наличие |
| Двухстрочный ЖК дисплей с подсветкой | Наличие |
| Тип аккумулятора: NiMH 9,6V 1300mAh | Наличие |
| До 8 часов работы от встроенного аккумулятора | Наличие |
| Ударопрочный корпус | Наличие |
| Виброустойчивое исполнение | Наличие |
| Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические характеристики |  |
| Возможность сложения в продольном и поперечном направлениях |  |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более | 210х60х20 см |
| Габаритные размеры в сложенном состоянием, мм, не более | 110х35х20 см |
| Четыре опоры для установки и крепления носилок | наличие |
| Регулируемые по длине ремни с застежками для фиксации пострадавшего | наличие |
| Грузоподъемность носилок, не менее | 150 кг |
| Масса, не более | 9 кг |
| Комплектация |  |
| Носилки продольно-поперечного сложения | 1 шт. |
| Эксплуатационная документация | 1 комплект |
| Носилки бескаркасные | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические характеристики |  |
| Количество пар ручек, не менее | 4 |
| Стропы для фиксации пациента, не менее | 3 |
| Плечевые регулируемые ремни для перемещения пострадавшего в положении «сидя» | Наличие |
| Материал: влагостойкая ткань | Наличие |
| Упор для ног | Наличие |
| Грузоподъемность, не более | 150 кг |
| Масса, не более | 2 кг |
| Комплектация |  |
| Носилки | 1 шт. |
| Эксплуатационная документация | 1 комплект |
| Носилки кресельные складные | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические характеристики |  |
| Число секций кресельных носилок, не менее | 3 |
| Положения «сидя-лежа» | наличие |
| Диаметр колес, не менее | 100 мм. |
| Складные ручки | наличие |
| Комплектация |  |
| Носилки кресельные | 1 комплект |
| Эксплуатационная документация | 1 комплект |
| Комплект шин транспортных складных | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические характеристики |  |
| Рентгенопрозрачность | Наличие |
| Ремни с застежками для фиксации в нужном положении | Наличие |
| Водонепроницаемость | Наличие |
| Комплектация |  |
| Шина для верхней конечности детская | 2 типоразмера |
| Шина для нижней конечности детская | 2 типоразмера |
| Шина для верхней конечности взрослая | 2 типоразмера |
| Шина для нижней конечности взрослая | 2 типоразмера |
| Комплект шин-воротников транспортных | 4 типоразмера |
| Повязки косыночные | 4 шт. |
| Сумки упаковочные | 5 шт. |
| Эксплуатационная документация | 1 комплект |
| Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| ### Технические характеристики |  |
| Положения пациента | Горизонтальное, наклонное |
| Камера с синтетическими гранулами и клапаном | Наличие |
| Съемный защитный чехол | Наличие |
| Парные регулируемые ремни для фиксации пациента | Наличие |
| Ремни для утяжки матраса в свернутое для транспортирования положение | Наличие |
| Ручки для переноски пациента, не менее | 8 шт |
| Рентгенопрозрачность | Наличие |
| Размеры камеры матраса, мм, не менее | 2200х850 |
| Комплектация |  |
| Матрас вакуумный иммобилизирующий | 1 шт. |
| Насос вакуумный | 1 шт. |
| Набор для ремонта | 1 комплект |
| Сумка транспортировочная | 1 шт. |
| Эксплуатационная документация | 1 комплект |
| Укладка врача скорой помощи | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические требования |  |
| Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем вложениям укладки в открытом состоянии | Наличие |
| Сумка с жестким каркасом | Наличие |
| Съемный тканевый чехол стойкий к истиранию | Наличие |
| Плечевой ремень | Наличие |
| Размещение медицинского имущества в функциональных вкладышах, карманах, ячейках | Наличие |
| Манипуляционный столик при открытом положении футляра | Наличие |
| Ампулодержатель, количество ячеек для размещения ампул, не менее | 190 |
| Флаконодержатель, количество ячеек для размещения флаконов, не менее | 4 |
| Габаритные размеры в сумке, не более | 450х300х300 мм |
| Масса, не более | 6 кг |
| Комплектация |  |
| Перевязочные материалы и кровоостанавливающие изделия, изделия для инфузий и инъекций, средства диагностики (измеритель артериального давления с фонендоскопом), инструмент медицинский, (Согласно Приказу Минздрава РФ №100 от 26.03.1999 г.) | 1 комплект |
| Сумка каркасная | 1шт. |
| Эксплуатационная документация | 1 комплект |
| Набор реанимационный для скорой помощи | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические требования |  |
| Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем вложениям укладки в открытом состоянии | Наличие |
| Сумка с жестким каркасом | Наличие |
| Съемный чехол стойкий к истиранию | Наличие |
| Плечевой ремень | Наличие |
| Размещение медицинского имущества в функциональных вкладышах, карманах, ячейках | Наличие |
| Вкладыш для размещения не менее 70 ампул | Наличие |
| Габаритные размеры в сумке, не более | 450х300х400 мм |
| Масса, не более | 7 кг |
| Набор травматологический для скорой помощи | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические характеристики |  |
| Сумка тканевая пыле, брызгозащитная, с ручками для переноски, плечевой ремень, дно из водонепроницаемого материала | Наличие |
| Размещение медицинского имущества в функциональных вкладышах | Наличие |
| Габаритные размеры набора, не более | 500х300х300 |
| Масса, не более | 6,5 кг |
| Комплектация |  |
| Перевязочные материалы и кровоостанавливающие изделия, комплекты шин транспортных, шины- воротники, инструмент медицинский, прочие медицинские изделия (Согласно Приказу Минздрава РФ №100 от 26.03.1999 г.) | 1 комплект |
| Сумка | 1 шт. |
| Эксплуатационная документация | 1 комплект |
| Набор акушерский | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические характеристики |  |
| Перевязочные материалы и кровоостанавливающие средства: |  |
| Салфетка дезинфицирующая | 1шт. |
| Салфетка стерильная | 1 уп. |
| Инструмент |  |
| Зажим для пуповины одноразовый | 5 шт. |
| Зажим Кохера | 5 шт. |
| Игла атравматическая с нитью стерильной | 2 шт. |
| Иглодержатель обще хирургический | 1 шт. |
| Ножницы для пересечения пуповины | 1 шт. |
| Скальпель | 1 шт. |
| Стетоскоп акушерский | 1 шт. |
| Прочие медицинские изделия |  |
| Грелка солевая многоразовая | 1 шт. |
| Катетер уретральный | 1 шт. |
| Комплект белья акушерского | 2 шт. |
| Лоток почкообразный пластиковый | 1 шт. |
| Маска хирургическая одноразовая | 2 шт. |
| Одеяло детское | 1 шт. |
| Пакет гипотермический | 1 шт. |
| Перчатки стерильные | 2 пары |
| Спринцовка | 1 шт. |
| Размеры, мм | 400х210х220 |
| Вес, кг | 3,5 |
| #### Прочие характеристики |  |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
| Набор при эндогенных отравлениях | 1 шт. |
| Документы: |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические характеристики: |  |
| в пластиковой укладке УМСП-01-П | наличие |
| размеры не более, мм | 440х252х330 |
| Зонд желудочный | 5 шт. |
| Воронка пластмассовая | 2 шт. |
| Роторасширитель винтовой | 1 шт. |
| Языкодержатель | 1 шт. |
| Загубник полимерный | 1 шт. |
| Фиксатор рук пациента | 1 шт. |
| Шприц Жане одноразовый стерильный | 1 шт. |
| Шприц 20 мл. одноразовый стерильный (для отбора пробы) | 1 шт. |
| Перчатки хирургические нестерильные | 5 пар |
| Фартук полиэтиленовый одноразовый | 5 шт. |
| Салфетка для обработки рук | 6 шт. |
| Пакет полиэтиленовый | 5 шт. |
| Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддерживанием температуры инфузионных растворов | 1 шт. |
| Документы: | . |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| Технические характеристики: |  |
| Назначение: создание, сохранение и поддержание температурного режима от +25 до +38 °С при транспортировании и временном хранении инфузионных растворов в автомобилях скорой помощи | Соответствие |
| Исполнение: | на 6 флаконов |
| # Прочие характеристики |  |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
| Штатив разборный для вливаний | 1 шт. |
| Назначение: |  |
| проведение инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому | наличие |
| Особенности: |  |
| c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. | наличие |
| Состав комплекта: |  |
| стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол | наличие |
| Размеры, мм | высота — 710…1860 |
| Размеры упакованном виде, мм | 450х80х140 |
| Материал: | алюминиевая трубка |
| Вес не более, кг. | 1,8 |