Согласовано:	Утверждаю:

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Облицовка парапетной стены по ул. Павленко от пер. Иронского до ул. Осетинской

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 457 320,00 руб.

- Средства  на оплату труда 17460 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

## Проверил Черноглазова С.В.

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,02 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 193 | 34 | 159 11 | 179,8 3,596 | 45,63 0,9126 |
| 2 | ТЕР46-02-009-2 | Срубка бетона | 100 м2 | 0,25 | 204,70 | 204,70 |  | 51 | 51 |  | 22,82 5,705 |  |
| 3 | ТЕР6-01-092-1 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 0,25 | 418,88 | 299,32 | 74,76 10,41 | 105 | 75 | 19 3 | 32,82 8,205 | 0,8 0,2 |
| 4 | СЦМ-204-0066 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм | т | 0,25 | 10787,69 |  |  | 2697 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР15-01-002-3 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 1,6 | 13119,66 | 9307,64 | 1104,34 133,52 | 20991 | 14892 | 1767 214 | 770,5 1232,8 | 11,44 18,304 |
| 6 | СЦМ-412-1642 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: известняк | м2 | 160 | 102,13 |  |  | 16341 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-01-009-1 | Облицовка поверхностей плитами каменными -крышки парапетной стены | 100 м2 поверхности облицовки | 0,29 | 8935,07 | 7432,35 | 55,00 13,15 | 2591 | 2155 | 16 4 | 598,9 173,681 | 1,1 0,319 |
| 8 | СЦМ-445-6000 | Плиты (блоки) железобетонные стеновые | м3 | 1,45 | 1849,38 |  |  | 2682 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр51-06-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,03 | 4229,82 | 697,20 | 3532,62 | 127 | 21 | 106 | 83 2,49 | 42 1,26 |
| 10 | ССЦ 2003 г. | Транспортировка на 10 км | т | 7 | 15,48 |  | 15,48 | 108 |  | 108 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 45886 | 17228 | 2175 232 | 1426,48 | 21,00 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 45600 | 17156 | 1961 232 | 1418,28 | 19,74 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 45600 | 17156 | 1961 232 | 1418,28 | 19,74 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 26483 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1961 |  | 1961 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 17388 | 17156 | 232 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 18286 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 45,00) |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 78,00) |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 17 265,00) |  |  |  |  |  |  |  | 18128 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8159 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 45,00) |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 77,00%*0,85 ФОТ (от 78,00) |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 17 265,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8071 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 72045 |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 51 |  | 5,70 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 51 |  | 5,70 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 51 |  |  |  |
| Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 51,00) |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 51,00) |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 21 | 106 | 2,49 | 1,26 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 21 | 106 | 2,49 | 1,26 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 106 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |
| Накладные расходы 75,00% ФОТ (от 21,00) |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 21,00) |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 45886 | 17228 | 2175 232 | 1426,48 | 21,00 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 18358 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8199 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 72442 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (72 441,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 387559 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 69761 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 457320 |  |  |  |  |