ДЮСШ №8

сог.

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 30-2007

(локальная смета)

/о . на замена оконных бло

ичный ремонт системы водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный ак Сметная стоимость

848,1996 тыс, руб

Средства на оплату труда

18,8346 тыс, руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.

|  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | ТЕРр65-09-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 5 мм (100 м трубопроводов) | 0,14 | 4053,36 860,47 | 63,84 2,52 | 567,47 | 120,47 | 8.94 0,35 | 77,8 | 10.892 |
| 1.2 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм ( 1 00 м трубопроводов) | 0.87 | 4594.94 950,05 | 63.84 2,52 | 3997.6 | 826.54 | 55,54 2,19 | 85.9 | 74,733 |
| 1.3 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм 100 м трубопроводов) | 0.21 | 5007.71 1048.82 | 63,84 2,52 | 1051.62 | 220,25 | 13,41 0.53 | 94.83 | 19,9143 |
| 1.4 | ТЕРр65-09-4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм 100 м трубопроводов) | 0.18 | 6008.9 1273.01 | 63.84 2.52 | 1081.6 | 229 Л 4 | 11,49 0.45 | 115,1 | 20.718 |

| 1.5 | ТЕРр65-09-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм ( 1 00 м трубопроводов) | 0.24 | 6841.57 1342.68 | 63.84 2,52 | 1641.98 | 322,24 | 15.32 0,60 | 121,4 | 29,136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм (100 м трубопроводов) | 0.16 | 8349,46 1491,99 | 175,11 3,60 | 1335.91 | 238,72 | 28,02 0,58 | 134,9 | 21,584 |
| 2.1 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 39.7 | 12,4 |  | 492,28 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-05-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (100шт.) | 0.04 | 5486,07 1074,29 | 8,89 | 219,44 | 42,97 | 0,36 | 103 | 4,12 |
| 4 | ТЕРр65-05-1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (100шт.) | 0.06 | 3206.24 844,83 | 3,7 | 192,37 | 50,69 | 0.22 | 81 | 4.86 |
| 5 | ТЕРр65-05-5 | Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных (100шт.) | 0.04 | 4424,71 347,32 | 3,7 | 176,99 | 13.89 | 0,15 | 33,3 | 1,332 |
| 6 | ТЕРр65-05-7 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки (100шт.) | 0.06 | 17934,12 2086,00 | 6,67 | 1076,05 | 125,16 | 0,4 | 200 | 12 |
| 7 | ТЕРр65-05-6 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой (100шт.) | 0.04 | 24383.5 2781,68 | 10,37 | 975.34 | 111,27 | 0,41 | 266,7 | 10,668 |
| 8 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" (100 приборов) | 0.04 | 40387.39 4304,46 | 71,6 9,01 | 1615,5 | 172.18 | 2,86 0,36 | 412,7 | 16.508 |
| 9 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов умывальников (100 приборов) | 0,06 | 17325.78 2211,16 | 66,83 8,41 | 1039,55 | 132,67 | 4,01 0.50 | 212 | 12.72 |
| 10 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0.12 | 11800,76 2554,66 | 47,74 6,01 | 1416,09 | 306,56 | 5,73 0,72 | 220,8 | 26,496 |
| 11 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0.08 | 15921.11 2701,60 | 85,92 10,81 | 1273,69 | 216,13 | 6,87 0,86 | 233,5 | 18.68 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 18153,48 | 3128,88 | 153,73 7,14 |  | 284.36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2320,65 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1568,01 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Сантехнические работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1.1-1.6.2.1.3-11 |  |  |  |  |  | 18153.48 | 3128.88 | 153,73 7.14 |  | 284,36 |
| Накладные расходы 74% ФОТ (от 3 136.02) |  |  |  |  |  | 2320,65 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 136.02) |  |  |  |  |  | 1568,01 |  |  |  |  |

| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 22042.14 |  |  |  | 284.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 14870,87 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 153,73 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 3136,02 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2320,65 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1568,01 |  |  |  |  |
| 22042.14*3.58 |  |  |  |  |  | 78910.86 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 78910,86 |  |  |  | 284,36 |
| Раздел 2. Оконные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) | 0.08 | 1491.24 1207.49 | 283,75 25.18 | 119,3 | 96.6 | 22.7 2,01 | 128.73 | 10.2984 |
| 13 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов) | 0.66 | 444.58 424,67 | 19,91 11.17 | 293,42 | 280.28 | 13,14 7,37 | 46.11 | 30,4326 |
| 13.1 | ТЕРр56-03-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных (100м2) | 0.126 | 874,67 874,67 |  | 110,21 | 110.21 |  | 94.97 | 1 1 ,9662 |
| 14 | ТЕР10-01-027-2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) | 0.66 | 4076.84 1403.04 | 738,67 81.22 | 2690,71 | 926,01 | 487,52 53,61 | 134,52 | 88Л832 |
| 15 | Счет№7от1 2.03.2007 | Блоки оконные индивидуального изготовления (м2) | 66 | 479,24 |  | 31629,84 |  |  |  |  |
| 16 | Счет№7от1 2.03.2007 | Подоконник металлопластиковый(300/3.58) (м) | 41 | 83,8 |  | 3435,8 |  |  |  |  |
| 17 | Счет№7 от!2.03.2007 | Отлив металлический (м) | 41 | 69,83 |  | 2863,03 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных ( 1 00 м2 отремонтированной поверхности) | 0.26 | 6665.79 3953,18 | 24.84 13,93 | 1733.1 | 1027.83 | 6.46 3.62 | 383,06 | 99,5956 |
| 19 | ТЕР9-06-001-2 | Монтаж оконных решеток ( 1 т конструкций) | 1.227 | 729.91 498,25 | 140.44 1,86 | 895,6 | 611,35 | 172,32 2.28 | 50.79 | 62,3193 |
| 20 | СЦМ-204-9120-1 | Каркасы арматурные (т) | 1,227 | 7796.38 |  | 9566.16 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 53337.18 | 3052,28 | 702,14 68.89 |  | 303.4 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3069.19 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2002,01 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Оконные проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  | 1416,58 |  |  |  | 52,7 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 42392,49 |  |  |  | 88,78 |

| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 3063.69 |  |  |  | 99.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | 11535,62 |  |  |  | 62,32 |
| Итого |  |  |  |  |  | 58408.38 |  |  |  | 303,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 49582.76 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 702,14 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 3121,17 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3069,19 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2002,01 |  |  |  |  |
| 58408,38*3.58 |  |  |  |  |  | 209102 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Оконные проемы |  |  |  |  |  | 209102 |  |  |  | 303,4 |
| Раздел 3. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) | 0.81 | 81,83 81,63 | 0,2 | 66.28 | 66,12 | 0.16 | 9,1 | 7,371 |
| 22 | ТЕР46-04-008-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия) | 3.68 | 173.03 128,99 | 44,04 | 636,75 | 474,68 | 162.07 | 14.38 | 52,9184 |
| 23 | ТЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых (100 мЗ кладки) | 0,035 | 107254,36 5427.32 | 3632,07 605,67 | 3753.9 | 189.96 | 127,12 21.20 | 563 | 19,705 |
| 24 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил ( 1 мЗ древесины в конструкции) | 13,5 | 2549,44 230.06 | 37,26 2,33 | 34417,44 | 3105,81 | 503.01 31.46 | 24,09 | 325,215 |
| 24,2 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1т) | 0.18 | 14334.85 3206.80 | 58,27 3,88 | 2580,27 | 577,22 | 10.49 0.70 | 315,01 | 56.7018 |
| 24.1 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (100м2) | 4.41 | 2170,21 194,71 | 20,92 3,84 | 9570.63 | 858,67 | 92.26 16.93 | 21,35 | 94.1535 |
| 25 | ТЕР26-01-055-1 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) | 4.41 | 4085,81 964,20 | 18,52 | 18018,42 | 4252,12 | 81,67 | 95,94 | 423,0954 |
| 25.1 | СЦМ-101-2101 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 (м2) | 908,46 | 11,61 |  | 10547.22 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРЮ-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (10 мЗ древесины в конструкции) | 2.64 | 775.24 84,24 | 22.74 0,78 | 2046,63 | 222,39 | 60,03 2.06 | 8,5 | 22,44 |
| 27 | ТЕР46-03-009-3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см (100 шт.) | 0.11 | 1968.58 483.33 | 1485.25 169,15 | 216,54 | 53.17 | 163.37 18,61 | 45,77 | 5,0347 |

| 29 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) | 4.41 | 1042,48 356.78 | 519,82 43,05 | 4597.34 | 1573,4 | 2292,41 189.85 | 35.5 | 156,555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1-3 5 (т) | 0.039 | 38529,83 |  | 1502.66 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм (т) | 2.48 | 12279,88 |  | 30454,1 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( 100 м2 покрытия) | 0.32 | 8274,5 1106,08 | 23,81 3,П | 2647.84 | 353,95 | 7,62 1,00 | 112,75 | 36.08 |
| 32 | ТЕР12-01-009-1 | Устройство желобов настенных (100 м желобов) | 0,32 | 17222.05 831,40 | 299.87 32,77 | 5511.06 | 266,05 | 95.96 10,49 | 84,75 | 27,12 |
| 33 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) | 2,64 | 336,04 65,04 | 21,9 1.71 | 887.15 | 171,71 | 57,82 4,51 | 6.63 | 17,5032 |
| 34 | СЦМ-203-0002 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, , пл.0.75 м2 (м2) | 1.32 | 583,23 |  | 769,86 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР12-01-012-1 | Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) | 0.32 | 3389,71 67,90 | 57.33 4,50 | 1084,71 | 21,73 | 18,35 1,44 | 6,67 | 2,1344 |
| 36 | ТЕР15-05-001-8 | Остекление оконным стеклом дверей балконных с одинарным переплетом ( 1 00 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) | 0.0132 | 3056,79 1 84,04 | 18.94 1,55 | 40,35 | 2.43 | 0,25 0,02 | 18,76 | 0,2476 |
| 37 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.. количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,124 | 1254,87 723,39 | 2.44 0,12 | 155,6 | 89,7 | 0.3 0,01 | 71,06 | 8.8114 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 129504,75 | 12279.11 | 3672,89 298.28 |  | 1255.09 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 13941,54 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 8384.83 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 1503.41 |  |  |  | 60,29 |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 4083,31 |  |  |  | 19,7 |
| Кровли |  |  |  |  |  | 105332.15 |  |  |  | 697,96 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  | 35794.24 |  |  |  | 423,1 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 4428.85 |  |  |  | 39,94 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  | 345.75 |  |  |  | 5,03 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 343,41 |  |  |  | 9.06 |

| Итого | 151831,12 |  |  |  | 1255,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 113552,75 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3672,89 |  |  |  |  |
| ФОТ | 12577,39 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 13941,54 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8384,83 |  |  |  |  |
| 151 831.12*3.58 | 543555,41 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Кровля | 543555,41 |  |  |  | 1255,09 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 200995,41 | 18460,27 | 4528,76 374,31 |  | 1842,84 |
| Накладные расходы | 19331,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11954,85 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | 22042,14 |  |  |  | 284,36 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных | 1762,33 |  |  |  | 57,73 |
| Деревянные конструкции | 46821,34 |  |  |  | 128,73 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 3063,69 |  |  |  | 99,6 |
| Строительные металлические конструкции | 11535,62 |  |  |  | 62,32 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 1503,41 |  |  |  | 60.29 |
| Стены (ремонтно-строительные) | 4083,31 |  |  |  | 19,7 |
| Кровли | 105332,15 |  |  |  | 697,96 |
| Теплоизоляционные работы | 35794,24 |  |  |  | 423,1 |
| Отделочные работы | 343,41 |  |  |  | 9,06 |
| Итого | 232281,64 |  |  |  | 1842,84 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 178006,38 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 4528,76 |  |  |  |  |
| ФОТ | 18834.58 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 19331,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11954,85 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 4645,63 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 236927,27 |  |  |  |  |
| 236927.27*3.58 | 848199,63 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 848199,63 |  |  |  | 1842,84 |

Составил Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕ

Средняя Общеобразовательная Школа №3

("наименование стройки}

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	290097,28 руб.

Средства на оплату труда	4389,86 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.

| Го ПИ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой | 100 коробок | 0.31 | 1491,24 | 1207.49 | 283.75 | 25.18 | 462.28 | 374.32 | 87.96 | 7.81 | 128,73 | 39,9063 | 2,15 | 0.6665 |
|  |  | штукатурки откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: | 100м2 | 1.2008 | 444.58 | 424.67 | 19.91 | 11.17 | 533.85 | 509.94 | 23.91 | 13.41 | 46.11 | 55.3689 | 0,93 | 1.1167 |
|  |  | остекленных | оконных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | переплетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -> ^ | ТЕР10-01-027- | Установка в жилых и общественных | 100м2 | 1.2008 | 3768,17 | 1094.37 | 738.67 | 81.22 | 4524.82 | 1314.12 | 886.99 | 97.53 | 104.9256 | 125.9947 | 7.4 | 8.8859 |
|  | 02 | зданиях блоков оконных с | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэф-ты к позиции: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пластиковых и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлопластиковых взамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | деревянных ОЗП=0.78; Т3=0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | Л з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | счет. ЛЬ 7 от 12.03.2007 | Блоки оконные индивидуального изготовлен ия металлопластиковые | м2 | 120.08 | 479,24 |  |  |  | 57547.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | счет. лр. 7 от 12.03.2007г | Подоконник металлопластиковый (35см) 350/3.58 | пм | 44,5 | 97,76 |  |  |  | 4350.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | счет. Л» 7 от 12.03.2007г | Отлив металлический 250/3.58 | пм | 42 | 69.83 |  |  |  | 2932.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРрб 1-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,47 | 6665.79 | 3953.18 | 24,84 | 13.93 | 3132.92 | 1857,99 | 11,67 | 6.55 | 383.06 | 180.0382 | 1,16 | о >452 |
| 8 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0.47 | 1791,59 | 442,73 | 1 1.54 | 0,24 | 842.05 | 208,08 | 5.42 | 0.1 | 42,9 | 20,163 | 0,17 | 0,0799 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 74326,24 | 4264,45 | 1015,95 | 125.41 |  | 421,47 |  | 1 1 25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2869.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2247,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021,14 |  |  |  |  | 95,28 |  | 1 /К |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6491.25 |  |  |  |  | 125,99 |  | х хч |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64830,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5003,05 |  |  |  |  | 1 80,04 |  | о - . |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098,12 |  |  |  |  | 20,16 |  | оох |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 79443,88 |  |  |  |  | 421.47 |  | 1 1 25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69045.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4389.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2869.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2247.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007 79 443.88 * 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 284409,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  | 284409,09 |  |  |  |  | 421,47 |  | II, 2'> |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 74326.24 | 4264,45 | 1015,95 | 125.41 |  | 421.47 |  | 1 1,29 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2869.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2247.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 996.13 | 884.26 | 111,87 | 21.22 |  | 95.28 |  | 1,78 |
| Накладные расходы 82%*0.7 ФОТ (от 905.48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.75 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 ¦ 2 ¦ 3 4 5 6 7 ¦ 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 62%*0.9 ФОТ (от 905.48) | 505.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2021.14 |  |  |  |  | 95,28 |  | 1,78 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 | 4524.82 | 1314.12 | 886.99 | 97.53 |  | 125.99 |  | 8.89 |
| Накладные расходы 1 18%*0.7 ФОТ (от 1 41 1.65) | 1 166,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*0.9 ФОТ (от 1 4 И. 65) | 800.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 6491,25 |  |  |  |  | 125.99 |  | 8.89 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-6 | 64830.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 3132.92 | 1857.99 | 11,67 | 6.55 |  | 1 80.04 |  | 0.55 |
| Накладные расходы 79%*0.7 ФОТ (от 1 864.54) | 1031,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.9 ФОТ (от 1 864.54) | 839.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5003.05 |  |  |  |  | 1 80,04 |  | 0,55 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 | 842.05 | 208,08 | 5,42 | 0.11 |  | 20,16 |  | 0.08 |
| Накладные расходы 105%*0.7 ФОТ (от 208,19) | 153.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%*0.9 ФОТ (от 208.19) | 103.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1098,12 |  |  |  |  | 20,16 |  | 0,08 |
| Итого | 79443.88 |  |  |  |  | 421,47 |  | 11,29 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 69045.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1015.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 4389.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 2869.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2247.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1588.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 81032,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007 81 032.76 * 3.58 | 290097.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 290097,28 |  |  |  |  | 421,47 |  | 1 1 ,2'> |

Средняя Общеобразовательная Школа с. Балта

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 608037,9 руб.

Средства на оплату труда 13757,34 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007г. (без НДС)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. ИЗ. VI. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т7з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100м2 покрытий кровель | 3.15 | 157,60 | 156,17 | 1,43 |  | 496,44 | 491,94 | 4,50 |  | 17,41 54.8415 |  |
| 2 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, парапетов и т.п. | 100м труб и покрытий | 0.75 | 81.83 | 81,63 | 0,20 |  | 61,37 | 61,22 | 0,15 |  | 6,825 |  |
| 3 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного | 1 мЗ кладки | 28,5 | 1070,67 | 51,57 | 37.25 6,21 | 981,85 | 30514,10 | 1469,75 | 1061,63 176,99 | 27982,72 | 5.4 153.9 | 0,4 11,4 |
| 4 | ГЕР 10-01 - 002-1 | Установка стропил | 1 мЗ древесины в конструкции | 10,8 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 2,33 | 2282,12 | 27533,95 | 2484,65 | 402,41 25,16 | 24646,89 | 24.09 260,172 | 0.37 3.996 |
| 5 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 3,8 | 2170,21 | 194,71 | 20.92 3.84 | 1954,58 | 8246,80 > | 739,90 | 79,50 14,59 | 7427,40 | 21,35 81,13 | 0.51 1.938 |

| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляци-онного слоя из пленки | 10()м2 поверх- | 3.8 | 4085,81 | 964.20 | 18,52 | 3103,09 | 15526,08 | 3663.96 | 70.38 | 11791.74 | 95.94 364,572 | 0.25 0.95 |
|  |  | полиэтиленовой | ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | покры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ляции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | ТЕР 10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок. | ЮмЗ древе- | 1.764 | 775,24 | 84.24 | 22.74 0,78 | 668.26 | 1367,52 | 148.60 | 40.! 1 1.38 | 1178,81 | 8.5 14.994 | 0.17 0,2999 |
|  |  | балок, стропил, мауэр- | сины в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | латов | конст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 | 100шт. | 0.9 | 1968.58 | 483,33 | 1485,25 169.15 |  | 1771.72 | 435,00 | 1336.72 152,24 |  | 45.77 41,193 | 14,62 13,158 |
|  |  | мм при толщине стен до 25 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЕР6-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда | 1 т | 0.11 | 14334,85 | 3206,80 | 58,27 3.88 | 11069,78 | 1576,83 | 352,75 | 6,41 0,43 | 1217,67 | 315,01 34,6511 | 0,62 0,0682 |
|  |  | с заделкой длиной до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профили- | 100м2 покры- | 3,8 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 165,88 | 3961,42 | 1355,76 | 1975,32 163,59 | 630,34 | 35,5 134,9 | 2,93 11,134 |
|  |  | рованного листа при высоте здания до 25 м | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая | г | 2,09 | 12279,88 |  |  | 12279,88 | 25664,95 |  |  | 25664,95 |  |  |
| 12 | СЦМ-101-1735 | Винты само нарезающие СМ 1-35 | т | 0.025 | 38529,83 |  |  | 38529,83 | 963,25 |  |  | 963,25 |  |  |
| 13 | ТЕР 12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (коньки, бранд- | 100м2 покры- | 0.832 | 8274,50 | 1106,08 | 23,81 3.11 | 7144,61 | 6884,38 | 920,26 | 19,81 2,59 | 5944,31 | 112,75 93,808 | 0,27 0,2246 |
|  |  | мауэры, парапеты, све- | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сы, ендовы и т.п.) из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | листовой оцинкованной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных | 100м желобов | 0.75 | 17222,05 | 831.40 | 299.87 32,77 | 16090,78 | 12916.54 | 623,55 | 224,90 24.58 | 12068,09 | 84.75 63,5625 | 3.19 2,3925 |
| 15 | ТЕРр58-10-01 0311*0.7: ЭМ*0,7; ЗПМ*0.7: | Устройство водосточных труб Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0.7: ЭМ=0.7: | 100м | 0.72 | 7262,47 | 252,71 | 6.74 | 7003,02 | 5228.98 | 181.95 | 4.85 | 5042.18 | 25.76 18,5472 | 0,091 0,0655 |
|  | Т3*0,7; | ЗПМЮ.7: Т3=0.7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0.7 | ТЗМ=0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТЕРр58-10-06 ОЗП*0.7: ЭМ*0.7: ЗПМ*0.7: 13*0.7: ТЗМ*0.7 | Устройство водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0,7: ЭМ=0.7: ЗПМ=0.7: Т3=0.7: ТЗМ=0.7 | 100шт. | 0.12 | 7684,77 | 364,64 | 4,14 | 7315,99 | 922.17 | 43.76 | 0.50 | 877,91 | 37.17 4.4604 | 0.056 0,0067 |
| 17 | ТЕРр58-10-03 ОЗП*0.7: ЭМ*0.7: ЗПМ*0.7: Т3*0.7: ТЗМ*0.7 | Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0.7: ЭМ=0.7: ЗПМ=0,7; Т3=0.7: ТЗМ=0.7 | 100шт. | 0.24 | 4156,93 | 438,80 | 4.14 | 3713,99 | 997,66 | 105.31 | 0.99 | 891,36 | 44.73 10,7352 | 0,056 0.0134 |
| 18 | ТЕР 10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 | 336,04 | 65,04 | 21,90 1,71 | 249,10 | 336,04 | 65,04 | 21,90 1,71 | 249,10 | 6.63 6,63 | 0,22 0,22 |
| 19 | СЦМ-203-0002 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9. пл.0.75 м2 | м2 | 0,9 | 583,23 |  |  | 583,23 | 524,91 |  |  | 524,91 |  |  |
| 20 | ТЕР 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 10()м ограждения | 0,7 | 3389,71 | 67,90 | 57,33 4,50 | 3264,48 | 2372,80 | 47,53 | 40,13 3,15 | 2285.14 | 6,67 4.669 | 0.43 0.301 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 147867,91 | 1 3 1 90,93 | 5290,21 566,41 | 129386,77 | 1349.59 | 46,17 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10206,42 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8438,41 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 5, 15-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15953,42 | 1624.08 | 90,49 14.59 | 14238,85 | 1 76,54 | 2,02 |
| Накладные расходы 83%*0,7 ФОТ (от 1 638,67) |  |  |  |  |  |  |  |  | 952.07 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50°о*0.9 ФОТ (от 1 638,67) |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,40 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см, прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 17642.89 |  |  |  | 176,54 | 2.02 |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30514.10 | 1469,75 | 1 06 1 ,63 1 76,99 | 27982.72 | 1 53.90 | 11,40 |
| Накладные расходы 122°о*0.7 ФОТ (от 1 646,74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1406,32 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80%*(),9 ФОТ (от 1 646.74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1185,65 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 33106.07 |  |  |  | 153,90 | 1 1 ,40 |

| 1. 2. 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ 6. 7. 8. 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 129386.77 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5290,21 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 13757,34 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 10206.42 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8438,41 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 3330,25 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 169842,99 |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 169 842,99 * 3,58 | 608037,90 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете /7 | 608037,90 |  |  |  | 1349,59 | 46,17 |

СоставШ^^38^^

Балбашов А.Ю.

__
",_	'

2Юолжтость, подпись^ инициалы, ф

V

Провер

Кучиев Т.Ю.,

С!*/*>1 А	—	^	А	•/—?

У	уЧж/должность, подпись^ инициалы, фсышлия)]

Средняя образовательная школа №18

сог

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25-2007

(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный Сметная стоимость

453,5242 тыс. руб

Средства на оплату труда

8,8306 тыс, руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | рабочих, чел. -ч. не |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | обслуживанием |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  | эксплуатация |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  |  | машин | 0 |  | машин |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты |  |  | в т.ч. оплаты |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда |  |  |  |  | на единицу | всего |
|  |  |  |  |  | труда |  |  | труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой | 0.8 | 81.83 | 0,2 | 65,46 | 65.3 | 0.16 | 9.1 | 7.28 |
|  |  | стали поясков, сандриков, желобов, отливов. |  | 81.63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свесов и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м труб и покрытий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных | 4.32 | 157.6 | 1.43 | 680.83 | 674,65 | 6.18 | 17.41 | 75.2112 |
|  |  | материалов |  | 156,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 покрытий кровель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР12-01-009-1 | Устройство желобов настенных | 0.71 | 17222,05 | 299.87 | 12227.66 | 590.29 | 212.91 | 84.75 | 60.1725 |
|  |  | (100 м желобов) |  | 831,40 | 32.77 |  |  | 23.27 |  |  |
| 6.1 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил | 6.02 | 2549.44 | 37,26 | 15347.63 | 1384.96 | 224.31 | 24, 01) | 145.0218 |
|  |  | 1 мЗ древесины в конструкции) |  | 230.06 | 2,33 |  |  | 14.03 |  |  |

| 6.2 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и | 1.32 | 2170.21 | 20.92 | 2864.68 | 257.02 | 27.61 | 21.35 | 28.182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | брусков под кровлю из листовой стали |  | 194.71 | 3.84 |  |  | 5.07 |  |  |
|  |  | (100м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | ТЕР 10-0 1-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок. | 1,1 | 775.24 | 22.74 | 852,76 | 92.66 | 25.01 | 8.5 | 9,35 |
|  |  | балок, стропил, мауэрлатов |  | 84.24 | 0.78 |  |  | 0.86 |  |  |
|  |  | (10 мЗ древесины в конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | ТЕР6-0 1-0 15-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с | 0.05 | 14334.85 | 58,27 | 716,74 | 160,34 | 2.91 | 315,01 | 15.7505 |
|  |  | заделкой длиной до 1 м |  | 3206.80 | 3.88 |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  | (1т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | ТЕР1 1-01-005-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой | 1.08 | 4684.84 | 32,7 | 5059,63 | 1942.2 | 35,32 | 153.18 | 165.4344 |
|  |  | пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой |  | 1798.33 | 1.32 |  |  | 1.43 |  |  |
|  |  | рубероидом первый слой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | ТЕР12-01-013-1 | Утепление покрытий плитами из пенопласта | 1.08 | 1315.9 | 127,76 | 1421.17 | 222,71 | 137,98 | 21,02 | 22,7016 |
|  |  | полистирольного на битумной мастике в один |  | 206.21 | 9.01 |  |  | 9,73 |  |  |
|  |  | слой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | ТЕР12-01-013-2 | Утепление покрытий плитами из пенопласта | 2.14 | 1032.49 | 123,02 | 2209,53 | 315,52 | 263,26 | 15,03 | 32.1642 |
|  |  | полистирольного на битумной мастике на каждый |  | 147.44 | 9.01 |  |  | 19.28 |  |  |
|  |  | последующий слой92.34Х2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | СЦМ-104-0103 | 1 1диты теплоизоляционные из пенопласта | 16.55 | 1126.06 |  | 18636,29 |  |  |  |  |
|  |  | полистирольного ПСБС-40(234ХОЛ5Х1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (мЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | ТЕР12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно- | 1.08 | 1918,04 | 242,88 | 2071.48 | 263,69 | 262,31 | 27.22 | 29,3976 |
|  |  | пссчаных толщиной 15 мм |  | 244,16 | 25,14 |  |  | 27.15 |  |  |
|  |  | ( 100 м2 стяжек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ТЕР12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно- | 16,07 | 66,14 | 2.86 | 1062,87 | 14.46 | 45.96 | 0,1 | 1,607 |
|  |  | песчаных на каждый 1 мм изменения толщины |  | 0,90 | 0,39 |  |  | 6,27 |  |  |
|  |  | добавлять или исключать к (12-01-017-01)2.34X15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м 2 стяжек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | ТЕР6-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,27 | 478.35 | 36.05 | 129,15 | 34.74 | 9,73 | 12.64 | 3.4 12Х |
|  |  | ( 1 т) |  | 128,68 | 2.48 |  |  | 0.67 |  |  |
| 6.12 | СЦМ-204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой | 0.27 | 8562.88 |  | 2311,98 |  |  |  |  |
|  |  | стали Вр-1 диаметром 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | СЦМ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку | 0,27 | 2614.14 |  | 705.82 |  |  |  |  |
|  |  | каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.14 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из | 1.32 | 1042.48 | 519.82 | 1376.07 | 470.95 | 686.16 | 35.5 | 46.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | профилированного листа при высоте здания до 25 |  | 356.78 | 43.05 |  |  | 56.83 |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 100 м2 покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1-3 5 | 0.035 | 38529,83 |  | 1348.54 |  |  |  |  |
|  |  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Дог.цена | Стальной гнутый профиль (профилированный | 162 | 122.27 |  | 19807,74 |  |  |  |  |
|  |  | настил )(290х1. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры. | 0.35 | 8274.5 | 23.81 | 2896.08 | 387.13 | 8.33 | 112.75 | 39.4625 |
|  |  | парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной |  | 1106.08 | 3,11 |  |  | 1,09 |  |  |
|  |  | сдали |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 100 м2 покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР12-01-011-1 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 8 | 364.83 | 0,74 | 2918.64 | 151.44 | 5.92 | 1,93 | 15.44 |
|  |  | (1 колпак) |  | 18.93 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-011-2 | Устройство колпаков над шахтами на каждые | 24 | 183.5 | 0.74 | 4404 | 228.48 | 17.76 | 0,97 | 23,28 |
|  |  | последующие два канала сверх двух добавлять (к |  | 9.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12-01-011-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 1 колпак) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | 1 | 336.04 | 21,9 | 336,04 | 65.04 | 21.9 | 6,63 | 6.63 |
|  |  | ( 1 слуховое окно) |  | 65.04 | 1,71 |  |  | 1.71 |  |  |
| 11 | СЦМ-203-0252 | Створки оконные для жилых зданий пл. 0.4-0. 5 м2 | 2 2 | 185.84 |  | 408.85 |  |  |  |  |
|  |  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со | 1 | 27,33 |  | 27.33 |  |  |  |  |
|  |  | спаренными и одинарными переплетами для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жилых зданий двустворных (независимо от |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высоты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (компл) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР1 5-05-003-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | 0.022 | 5168.07 | 22.16 | 113.7 | 13,71 | 0.49 | 63.51 | 1,3972 |
|  |  | окон с одинарным переплетом |  | 623.03 | 3.57 |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | (100 м2 площади проемов по наружному обводу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр53-23-1 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в | 12 | 135.33 | 0,98 | 1623,96 | 406.08 | 11.76 | 3.45 | 41.4 |
|  |  | рядах) в 4 кирпича |  | 33.84 | 0,16 |  |  | 1.92 |  |  |
|  |  | ( 1 м карниза) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР8-08-005-1 | Кладка вентканалов | 2.3 | 1410.01 | 49.89 | 3243,02 | 299.81 | 114.75 | 12.97 | 29,831 |
|  |  | (1 мЗ кладки (без вычета пустот)) |  | 130,35 | 5.44 |  |  | 12,51 |  |  |
| 16 | ТЕР12-01-008-1 | Устройство обделок на фасадах (наружные | 4.62 | 930.69 | 2,22 | 4299.79 | 607.3 | 10.26 | 13.4 | 6 1 ,908 |
|  |  | подоконники, пояски, балконы и др.) включая |  | 131,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водосточные трубы с изготовлением элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 фасадов без вычета проемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого прямые затраты по раздел} в ценах 2001г. | 109167.44 | 8648.48 | 2130.98 182.09 |  | 861.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 9193.33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5837.99 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли | 13030.2 |  |  |  | 276.11 |
| Кровли | 75538.41 |  |  |  | 271.09 |
| Деревянные конструкции | 19794.87 |  |  |  | 161 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 4249.69 |  |  |  | 19.16 |
| Отделочные работы | 135.76 |  |  |  | 1.4 |
| Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях | 2448,12 |  |  |  | 41,4 |
| Стены | 3730.24 |  |  |  | 29.83 |
| Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 5271.47 |  |  |  | 61.91 |
| Итого | 124198,76 |  |  |  | 861.89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 98387.98 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2130.98 |  |  |  |  |
| ФОТ | 8830.57 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9193,33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5837.99 |  |  |  |  |
| 124 198.76*3.58 | 444631.56 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 444631,56 |  |  |  | 861,89 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 109167,44 | 8648.48 | 2130.98 182,09 |  | 861,89 |
| Накладные расходы | 9193,33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5837.99 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли | 13030.2 |  |  |  | 276,11 |
| Кровли | 75538,41 |  |  |  | 271,09 |
| Деревянные конструкции | 19794.87 |  |  |  | 161 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 4249.69 |  |  |  | 19,16 |
| Отделочные работы | 135.76 |  |  |  | 1.4 |
| Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях | 2448.12 |  |  |  | 41.4 |
| Стены | 3730.24 |  |  |  | 29.83 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 5271.47 |  |  |  | 61.91 |
| Итого | 124198.76 |  |  |  | 861.89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 98387.98 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2130.98 |  |  |  |  |
| ФОТ | 8830.57 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9193.33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5837.99 |  |  |  |  |

| Непредвиденные затраты 2% | 2483,98 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с непредвиденными | 126682,74 |  |  |  |  |
| 126682.74*3.58 | 453524.21 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете ^лл***»^и» | 453524,21 |  |  |  | 861,89 |

Средняя образовательная школа №44

(иаименованив стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №24-2007

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

677,332 тыс, руб

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

15,5461 тыс, руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал2007 г.

УТВЕРЖДАЮ:

М

1200/г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | рабочих, чел. -ч, не |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых |  |
| № 1111 | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | обслуживанием |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  | эксплуатация |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  |  | машин | о , |  | машин |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты |  |  | в т.ч. оплаты |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда |  |  |  |  | на единицу | всего |
|  |  |  |  |  | труда |  |  | труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой | 0.958 | 81.83 | 0,2 | 78,39 | 78.2 | 0.19 | 9,1 | 8.7178 |
|  |  | стали поясков, сандриков, желобов, отливов. |  | 81,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свесов и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м груб и покрытий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил | 18.1 | 2549,44 | 37.26 | 46144.86 | 4164,09 | 674,41 | 24.09 | 436,029 |
|  |  | (1 мЗ древесины в конструкции) |  | 230,06 | 2,33 |  |  | 42,17 |  |  |
| 3 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и | 5.5 | 2170,21 | 20.92 | 11936Л6 | 1070.91 | 115.06 | 21.35 | 117,425 |
|  |  | брусков под кровлю из листовой стали |  | 194,71 | 3,84 |  |  | 21,12 |  |  |
|  |  | (100м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР26-0 1-055-1 | Установка пароизоляционного слоя из пленки | 5.5 | 4085.81 | 18.52 | 22471,96 | 5303.1 | 101,86 | 95.94 | 527.67 |
|  |  | полиэтиленовой |  | 964.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 поверхности покрытия изоляции) |  |  |  |  |  |  |  |  |