Центр творческого развития детей и юношества "Нарт"

v. Дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №30/1-2007

(локальная смета)

(/ замена дверей, отделочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

401,5693 тыс. руб

22,8953 тыс. руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.

| № пп | Шифр и помер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
| Раздел 1. Новый Раздел Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм (100 шт.) | 0.05 | 3206.24 844.83 | 3.7 | 160.31 | 42.24 | 0,19 | 81 | 4,05 |
| 2 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки 100 шт.) | 0.02 | 17934.12 2086.00 | 6.67 | 358.68 | 41.72 | 0.13 | 200 | 4 |
| 3 | ТЕРр65-06-01 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 50 мм 100 приборов) | 0.02 | 15604.11 1001.28 | 31.51 3.96 | 312.08 | 20.03 | 0.63 0.08 | 96 | 1.92 |
| 4 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных (100 приборов) | 0.02 | 4020.68 795.81 | 13.15 1.56 | 80.41 | 15.92 | 0.26 0.03 | 76.3 | 1.526 |