Согласовано:	Утверждаю:

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство набережной декоративным камнем по ул.К.Маркса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 2 008 561,00 руб.

- Средства  на оплату труда 86439 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР6-01-092-1 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 0,7 | 418,88 | 299,32 | 74,76 10,41 | 293 | 210 | 52 7 | 32,82 22,974 | 0,8 0,56 |
| 2 | СЦМ-101-0870 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 оцинкованная | м2 | 740 | 2,21 |  |  | 1635 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-01-002-3 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 30 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 7,4 | 13119,66 | 9307,64 | 1104,34 133,52 | 97085 | 68877 | 8172 988 | 770,5 5701,7 | 11,44 84,656 |
| 4 | СЦМ-412-1642 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: известняк | м2 | 740 | 102,13 |  |  | 75576 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР15-01-009-1 | Облицовка поверхностей плитами известняк -крышки парапетной стены | 100 м2 поверхности облицовки | 1,03 | 8935,07 | 7432,35 | 55,00 13,15 | 9203 | 7655 | 57 14 | 598,9 616,867 | 1,1 1,133 |
| 6 | СЦМ-412-1642 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: известняк | м2 | 103 | 102,13 |  |  | 10519 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-01-037-2 | Облицовка крышки парапета базальтовыми плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 | 26756,31 | 16541,00 | 6579,10 2317,10 | 2141 | 1323 | 526 185 | 1390 111,2 | 210,86 16,8688 |
| 8 | СЦМ-412-1565 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина, мм 30 | м2 | 8 | 312,39 |  |  | 2499 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР15-01-010-1 | Облицовка ступеней и подступенков плитами из базальта | 100 м2 поверхности облицовки | 0,94 | 9291,86 | 7607,16 | 97,71 30,57 | 8734 | 7151 | 92 29 | 621,5 584,21 | 2,56 2,4064 |
| 10 | СЦМ-412-1565 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина, мм 30 | м2 | 94 | 312,39 |  |  | 29365 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 237050 | 85216 | 8899 1223 | 7036,95 | 105,62 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 237050 | 85216 | 8899 1223 | 7036,95 | 105,62 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 237050 | 85216 | 8899 1223 | 7036,95 | 105,62 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 142936 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 8899 |  | 8899 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 86439 | 85216 | 1223 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 90794 |  |  |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 217,00) |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 86 222,00) |  |  |  |  |  |  |  | 90533 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 47589 |  |  |  |  |
| 77,00% ФОТ (от 217,00) |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 86 222,00) |  |  |  |  |  |  |  | 47422 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 375433 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 237050 | 85216 | 8899 1223 | 7036,95 | 105,62 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 90794 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 47589 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 375433 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009г. (375 432,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 2008561 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2008561 |  |  |  |  |