30/07/2007     16:30         2526321

ЬЕР'-ЛМЕТ

СТР.      01

ехнические характенистики ИФА

| № | Предмет счете |  | Кол-во | нам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотометр лабораторный медицинский серии 31а1Рах модель 2100 с принадлажь (Ашагепе5& Тесппо1оау. 1пс.- США) стандартный набор фильтров 405, 450, 492 и 630 нм, дидпазон линейности измор* 0,20 до 3}00 оптических единиц, с точностью 1%, алфавитно-цифровой 2*24 зндчн дисплей, зерметичная 29-клавишн$я клавиатура, память на 50 программ и калибр* кривых: режимы расчета: линейная калибровка, калибровд спомощью нескольких стандартов с построением кривой, полиномиальная регрессия, линейная реяресси измерение си1-о#, отклонения оптич&скои плотности от калибровочной кривой в 9 измерения и расчета результатов одновопланшета - 2 мин; корпус из ударопрочна пластика с металлическим каркасом, габариты 40*370*180 (и) мм, масса 13, 7 кз | юстями »н ия от -ьЮ ЖК-э< очных я & время Т | 1 | шт. |
| 2 | Принтер Ерзоп 1.Х-300+ с кабелем |  | 1 | шт. |
| 3 | 51а*Рах 2200, инкубатор-шейкев (Аи/агепезз Тесппо!оау, !пс., США) для сЗаух планшет, диапазон температур от комнатной до 40 С с разрешением 0, 1 гомогенность температурь/ 0,4 С; 8-ступвнчатая регулировка скорости от 6756 об/мин, режим непрерывный или пульсирующий, про&раммиру&мый таймер от 1 се/ мин 99 сек, 3»зн&чныи светодиодный индикатор, герметичная 16-клявишная клави корпус из ударопрочного пластика с металлическим каркасом, заба^лпы 260*260*1 | ^ 1500 »^ура: Ю (Ь) мм, | 1 | шт. |
| 4 | 8*а*Рах 2600, устройство для промывки микропланшет (Адеагепезз ТвсИпо1оду: 1 8-кднальныи (может комплектоваться 12- и 16-к$нальными наездками), для промь планшетов с плоским, сферическим и У-образным дном; автоматически капибруег определяет положение плашки, пзмять на 50 программ (б уже запроврзммироввнь программируемая автоматическая сушка; поставляется в комплекте с 3 бутыяя | ¦с.а США) $ки ся и ГУ С ГЪ | 1 | ШТ. |
| 5 | Дозатор пипеточный переменного объема доз восьмиканалы л Колор ДПМП1 ГТеомо Электоон, Россия) | 8-6^50 | 1 | шт. |
| 6 | Дозатор липеточный переменного объема доз ваеьмиканэльный Колор ДПМЛ¦ (Теомо Элею-оон. Россия^ 1 | 8-50-300 | 1 | шт. |
| 7 | Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема колор, 0,5-10 мкл ,'! |  | 1 | шт. |
| 8 | Дозатор пипаточный одноканальный переменного объема Колор Дп6пц-1-б-$¦¦> Электоон. Россия) | (Термо | 1 | ШТ |
| 9 | Дозатор пипеточный одноканальнь;й переменного ооъема Колоо ДПОПц-1-2оф | И " | 1 | шт. |
| -4 • ",..•' ' ' |  |  |  |  |

| 10 | Дозатор пи п&точный одноканальный переменного объема Колор ДПОПц-1-ЮО-ЮоЗ |  | 1 | ШТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ГТеомо Электоон. Россия* ; |  |  |  |
| 11 | Дозатор пипеточный с переменным объемом доз одноканальный Колор ДПОПц-1$1000- |  | 1 | ШТ. |
|  | 5000 (Теомо Эпвктоои Россия* |  |  |  |
| 12 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП "Термо Эле»с | гфн''0,2 | 1 | уп, |
|  | 10 мкл. МИКРО (1000 шт.*. #9400310 /Теомо Электоон- Россия* | ¦ |  |  |
| 13 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП "Термо Элег | г он", 1- | 2 ] | уп. |
|  | каи 05 - 250 мкл /1000 шт в упаковке* [! |  |  |  |
| 14 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП иТермо Электрон", 1- |  | 5 | уп |
|  | кан.. 0.5 - 250 мкл <96 шт, в штативе*. #9401262 |  |  |  |
| 1Ь | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП "Термо Злекфон", 1- |  | Г * | уп. |
|  | §сан„ 100 - 1000 мкл (1000 шт. в Упаковке* |  |  |  |
| 1Ь | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП "Термо Элеип |  | 1 | уп. |
|  | иан,, 100 - 1000 мкл (96 шт. в штативе* |  |  |  |
| 1/ | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП "Термо Элей | рон", 1- | 1 | уп |
|  | кзн , 1 5 мл (100 шт. в Упаковке! Я 9402053 (Теомо Элеетвон. Россия* _ ..- |  |  |  |
| 16 | ш гатив для пипеток настольный Дигитал (на 7 шт.), 9420290 (Термо Электрон, Рсйсин) |  | 1 | ШТ, |
| 19 | Реактивы |  |  |  |

.007  16:19   2526321

5ЕРУ1М5Т

Рах 2100-
Иммунофермеитйый планшетный
анализатор.  Внешний принтер.
Стандартный	встроенный

дисплей. Открытая система для работы с тест-системами любых производителей. Фильтры 405. 450, 492, 630 нм.

Рах 3200 -

Иммуноферментный планшетный
анализатор, Встроенный принтер.
Фильтры 405, 450, 492, 630 им.
Открытая гсигггама   для работы с
те ст - с и сте м з м и	л ю б ых

производителей.

1АШШЕНЕ55

\ ТЕСНМОШОУ 1МС

5 а* Рах 303-1-

И 1Муноферментный стриповый
а^ ализатор.	Встроенный

щ. ^нтер, Открытая система для р* 5оты с тест системами любых щ оизводителей. Фильтры 405, 45 ), 492, 630 нм.

Сравнительная характеристика

1Ш-: '«адящ? *рг- ющ/фея^       +$.

^ин^^м^реЦ*!:^^,,!,Л,*/.

51а*Рах2100

ЩббБрёцйя, ^1:

ттипоСЬет-2100

20:06

2526321

5ЕРУ1М5Т

СТР.  Э1

| Коммерческое предложение N СТ-03100 / 57 ¦ с^^х*+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Действ | ительн | ^ до 26 се | -ГГйОрЯ 2Ш7 Г. |
| № | Предмет счета | Кол- | Ед, изм | Цена | Сумма | Ставка НДС | 2уммя НДС | Су м мае НДС |
|  |  |  |  | е*_б- | РУб- | % | руб. | руб, |
| 1 | Фотометр лабораторный медицинский серии 5*а1Рэх | 1 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | модель 3300 (Ау/агепезз ТесИПФ1оау. 1пс,, США) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерения оптической плотности по методам; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конечная точка, фиксированное время реакции, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двухволновое измерение, кинв-тика, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мультиетандарт (калибровка максимально по 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | точкам); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открымая системе - 120 каналов! в позиций (340, |  |  | х- |  |  |  |  |
|  | 405, 505, 545, 580 нм и 2 свободные позиции). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выбор фильтра автоматический (через софт) или с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помощью клавиатуры. 10 Вт залозе^овея лампа с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматическим отключением. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кюветйдвржатель (термостатированный, 37" С!) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проточной цилиндрически (2.3 х 5 мм) кюветы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объем реакционной смеси - 250 мкп; регулируемый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | засасыз&емый объем от 250 До 500 мкл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10мм квадратной кюветы, объем реакционной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смеси - 300 мкл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12 мм круглой пробирки, объем реакционной смеси - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 мкл (1 мл). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встроенный широкий термальный принтер на 40/80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | знал-о* в строке, бум&з&-1 10 мм; графический |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жидкокристаллический дисплей на 240x128 пикселей; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клавиатура на 20 клавиш; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | микропроцессор 2180 н^ 1 Мб, с оперативной |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5{а{Рд,х ЗЙОО - внешний термдетат на 18 пробирок для | 1 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | 5*а*рдх 3300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внешняя клавиатура для ${а!,Рах 3300 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | Брррсиликатные пробирки 12x75 мм (250 шт.} | 1 | УП. |  |  |  |  |  |
| 5 | Дозатор пипетйчный одноканэльный переменного объема Колоо, 0,5-10 мкл | 1 | ШТ. |  |  |  |  |  |
| 6 | Дозатор пипеточный одноканальный переменного | 1 | ШТ, |  |  |  |  |  |
|  | объема Колоо Д ПОП и- 1-5-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дозатор пипеточный однокднальный переменного | 1 | ШТ. |  |  |  |  |  |
|  | объема Колоо ЛПОПи-1 -20-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дозатор липеточный однокэнальный переменного Объема Колоо ДПОПьИ-1 00-1 000 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |
| 9 | Дозатор пипеточный с переменным объемом доз одноканальный Колоо ППОПц-1 -1000-5000 | 1 | ШТ, |  |  |  |  |  |
| 10 | Ндкрнечник полимерный одноразовый к дозаторам | 1 | уп. |  |  |  |  |  |
|  | пипеточным 0.2-10 мкл, МИКРО (1000 шт.У 9400310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Нйконечник полимерный одноразовый к дозаторам | 1 | уп. |  |  |  |  |  |
|  | пипеточным, 1-кан., 0,5 - 250 мкл (1000 шт. в упаковке) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам | 1 | уп. |  |  |  |  |  |
|  | пипеточным, 1-кдн., р}§ - 250 мкл (96 шт. в штативе), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9401262 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП "Термо Электрон", 1-к;ан., 100 - 1000 | 1 | уп. |  |  |  |  |  |
|  | мкл ПООО шт в упаковке^ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным, 1-кан., 100 - 1000 мкл Об шт. б штативе) | 1 | уп. |  |  |  |  |  |

Приложение №2

"Аппарат (камера) 8АНАКА 1п1ше для подогрева биоматериалов (компонентов крови,

кровезаменителей, инфузионных растворов)"

Общие технические характеристики Аппарата (камера) 8АНАКА I п!ше для подогрева биоматериалов (компонентов крови, кровезаменителей, инфузионных растворов):

№ и/и

Описание требований

1.

3.

Назначение и применение прибора:

Обеспечение подогрева компонентов крови, кровезаменителей и растворов при проведении
инфузионной и трансфузионной терапии

Принцип работы аппарата:

- непрерывный подогрев потока жидкости, протекающей по инфузионной магистрали через
алюминиевый нагревательный элемент, обеспечивает равномерность подогрева компонентов
крови, кровезаменителей и инфузионных растворов

Теплообменник алюминиевый, конической, формы с боковыми фиксаторами

4.

Тип работы - постоянный

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Порт для подключения принтера протокола

Микропроцессорный контроллер с самотестированием

Дополнительный независимый ограничитель температуры в случае дефекта терморегулятора
Возможность самостоятельной проверки функций прибора пользователем

Сенсорная панель управления

.яркий, хорошо читаемый цифровой дисплей, даже с больших расстояний.
Изменяемая яркость дисплея для различных условий освещения

Одновременная индикация фактической и заданной температуры
Индивидуальная установка температурных единиц(°С/°Р)

Установка температуры нагревательного элемента:

- по умолчанию не < 38,5°С

- диапазон задаваемой температуры 37 - 42° С

- пошаговое изменение температуры 0,5° С

- сохранение в памяти заданной базовой температуры

13.

14.

15.

Сигналы тревоги

- звуковые

- визуальные

- по низкой температуре < 36,5° С

- по высокой температуре > 42° С

- автоматические отключение аппарата > 42° С

Требования к электропитанию

- напряжение и частота питания 230В 50 Гц

- потребляемая мощность не более 280 Вт

Требования к электробезопасности

- Класс защиты!

- Степень водонепроницаемости, зашита от брызг 1РХ4

16.

Вес прибора 3 кг

17.

Габариты 225x290x170 мм

18.

Специальная ручка для переноса аппарата

19. Поворотный универсальный захват для фиксации на инфузионных стойках или стандартных

стр.1 из 2