Согласовано:                                                                                                          Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«---------« Гадиев Э.Б.

Набережная по ул.К.Маркса. Вторая очередь

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Наружное освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 836 143,00 руб.

- Средства  на оплату труда 36359 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 36 | 191,08 | 38,68 | 132,94 12,18 | 6879 | 1392 | 4786 438 | 3,8 136,8 | 0,97 34,92 |
| 2 | ТЕРм8-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 12 | 138,89 | 22,11 | 58,64 5,90 | 1667 | 265 | 704 71 | 1,83 21,96 | 0,4 4,8 |
| 3 | ТЕРм8-02-369-4 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник "Шар венчающий" | шт. | 30 | 145,67 | 15,46 | 72,07 7,30 | 4370 | 464 | 2162 219 | 1,28 38,4 | 0,49 14,7 |
| 4 | ТЕРм8-02-369-2 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами люминесцентными | шт. | 4 | 216,67 | 28,27 | 130,26 13,36 | 867 | 113 | 521 53 | 2,34 9,36 | 0,88 3,52 |
| 5 | ТЕРм8-03-572-7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100 | шт. | 1 | 1363,80 | 53,12 | 110,15 6,37 | 1364 | 53 | 110 6 | 4,66 4,66 | 0,82 0,82 |
| 6 | ТЕРм8-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 250 | шт. | 1 | 57,51 | 34,39 | 1,49 0,06 | 58 | 34 | 1 | 2,81 2,81 | 0,008 0,008 |
| 7 | ТЕРм8-03-545-7 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4 | шт. | 3 | 312,86 | 37,84 | 5,43 0,14 | 939 | 114 | 16 | 3,5 10,5 | 0,018 0,054 |
| 8 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 44 | 203,35 | 17,07 | 1,70 0,03 | 8947 | 751 | 75 1 | 1,56 68,64 | 0,004 0,176 |
| 9 | ТЕРм8-01-052-2 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 | шт. | 108 | 8,40 | 5,09 | 2,52 0,18 | 907 | 550 | 272 19 | 0,46 49,68 | 0,016 1,728 |
| 10 | ТЕРм8-02-363-2 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 2 | шт. | 16 | 339,95 | 51,14 | 240,14 24,69 | 5439 | 818 | 3842 395 | 4,55 72,8 | 1,62 25,92 |
| 11 | ТЕРм8-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 2 | 12,79 | 9,92 | 2,46 0,16 | 26 | 20 | 5 | 0,87 1,74 | 0,02 0,04 |
| 12 | ТЕРм8-01-053-1 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до 10 | шт. | 6 | 106,72 | 26,88 | 12,90 0,93 | 640 | 161 | 77 6 | 2,43 14,58 | 0,1 0,6 |
| 13 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 15 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 12305 | 2273 | 8192 735 | 13,7 205,5 | 4 60 |
| 14 | ТЕРм8-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 2,8 | 272,13 | 84,97 | 9,85 0,62 | 762 | 238 | 28 2 | 7,86 22,008 | 0,08 0,224 |
| 15 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 5,4 | 2224,56 | 2224,56 |  | 12013 | 12013 |  | 248 1339,2 |  |
| 16 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 5,4 | 1040,60 | 1040,60 |  | 5619 | 5619 |  | 121 653,4 |  |
| 17 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 15 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 19539 | 1100 | 18439 1162 | 6,63 99,45 | 9,98 149,7 |
| 18 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,1 | 3686,67 | 3686,67 |  | 4055 | 4055 |  | 411 452,1 |  |
| 19 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,1 | 1040,60 | 1040,60 |  | 1145 | 1145 |  | 121 133,1 |  |
| 20 | ТЕР1-02-005-2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,9 | 588,23 | 146,76 | 441,47 42,00 | 529 | 132 | 397 38 | 14,96 13,464 | 3,63 3,267 |
| 21 | ТЕР33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 36 | 54,90 | 4,13 | 50,77 7,45 | 1976 | 149 | 1828 268 | 0,44 15,84 | 0,48 17,28 |
| 22 | ТЕР33-04-016-5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 36 | 14,68 | 2,35 | 12,33 2,17 | 528 | 85 | 444 78 | 0,25 9 | 0,14 5,04 |
| 23 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 74 | 21,95 | 12,72 | 2,46 0,16 | 1624 | 941 | 182 12 | 1,15 85,1 | 0,02 1,48 |
| 24 | ТЕРм8-02-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 | 100 шт. | 2,58 | 143,78 | 143,78 |  | 371 | 371 |  | 13 33,54 |  |
| 25 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9014-070 | Панель уличного освещения ЩО-70-1-94 | шт. | 1 | 6490,00 |  |  | 6490 |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ01/2006 г п.550-1001-018 | Рубильник 250 а | шт. | 1 | 370,00 |  |  | 370 |  |  |  |  |
| 27 | ССЦ 01/2006 г п.550-1010-015 | Счетчик электронный 7,5 а | шт. | 2 | 438,00 |  |  | 876 |  |  |  |  |
| 28 | ССЦ 01/2006 г п.500-9700-044 | Трансформатор тока Т-0,66 250/5 а | шт. | 6 | 200,00 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 29 | Прайс-лист | Светильник ЖТУ-06-70,021"Икар" (2650:5,45) | шт. | 30 | 486,24 |  |  | 14587 |  |  |  |  |
| 30 | ССЦ 01/2006 г п.503-9042-015 | Светильник ЖКУ-16-250,250 Вт | шт. | 12 | 460,00 |  |  | 5520 |  |  |  |  |
| 31 | ССЦ 01/2006 г.п.546-0304 | Лампа ДНаТ-250 | 10 шт | 1,2 | 1710,00 |  |  | 2052 |  |  |  |  |
| 32 | ССЦ 01/2006 г.п.546-0301 | Лампа ДНаТ-70 | 10 шт | 3 | 881,00 |  |  | 2643 |  |  |  |  |
| 33 | ССЦ 01/2006 г п.546-0502-017 | Прожектор 400 вт | шт. | 4 | 1596,00 |  |  | 6384 |  |  |  |  |
| 34 | Прайс-лист | Лампа меллогалогенная,400 вт (1390:5,45) | шт. | 4 | 255,05 |  |  | 1020 |  |  |  |  |
| 35 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9871 | Ящики кабельные | шт. | 3 | 487,00 |  |  | 1461 |  |  |  |  |
| 36 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9011-007 | Выключатель автоматический 220 в,16 а | шт. | 44 | 321,00 |  |  | 14124 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-110-0041 | Изоляторы | 100шт | 1,08 | 747,82 |  |  | 808 |  |  |  |  |
| 38 | Прайс-лист | Опора металлическая 2-х рожковая (6000:5,45) | шт. | 2 | 1100,92 |  |  | 2202 |  |  |  |  |
| 39 | Прайс-лист | Опора металлическая 4-х рожковая (7500:5,45) | шт. | 2 | 1376,15 |  |  | 2752 |  |  |  |  |
| 40 | Прайс-лист | Опора металлическая ,Н-10 м под прожектор (7000:5,45) | шт. | 2 | 1284,40 |  |  | 2569 |  |  |  |  |
| 41 | Прайс-лист | Опора "Торшер" (5000:5,45) | шт. | 30 | 917,43 |  |  | 27523 |  |  |  |  |
| 42 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9001-012 | КабельАВБбШв-1 кв сеч 4*25 мм2 | 1000 м | 1,1 | 39612,00 |  |  | 43573 |  |  |  |  |
| 43 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9001-012 | КабельАВБбШв-1 кв сеч 4*16 мм2 | 1000 м | 0,3 | 27895,80 |  |  | 8369 |  |  |  |  |
| 44 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9001-058 | КабельАВБбШв-1 кв сеч 4*10 мм2 | 1000 м | 0,1 | 21823,10 |  |  | 2182 |  |  |  |  |
| 45 | ССЦ 01/2006г.п.501-0704 | Кабель АВВГ-0,66 кв сеч.3*4 мм2 | 1000 м | 0,28 | 4635,00 |  |  | 1298 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 240572 | 32856 | 42081 3503 | 3493,63 | 324,28 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 32744 | 24590 | 7455 822 | 2752,90 | 60,51 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 32744 | 24590 | 7455 822 | 2752,90 | 60,51 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 701 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 7455 |  | 7455 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 25412 | 24590 | 822 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 20958 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 2 410,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2530 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 22 832,00) |  |  |  |  |  |  |  | 18266 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 170,00) |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 11805 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 2 410,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1446 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 22 832,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10274 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 170,00) |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 65507 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 207828 | 8266 | 34626 2681 | 740,73 | 263,77 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 207828 | 8266 | 34626 2681 | 740,73 | 263,77 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 164936 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 34626 |  | 34626 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 10947 | 8266 | 2681 |  |  |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 10 947,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10400 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 10 947,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7116 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 225343 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 240572 | 32856 | 42081 3503 | 3493,63 | 324,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 31357 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 18921 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 290850 |  |  |  |  |
| Перевод цен на 4 кв.2009 г (290 851,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1556053 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 280090 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1836143 |  |  |  |  |