Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

I

на Общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. Доватора 23 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

115146руб. 6210,2 руб. _0 чел.час 200   г.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 3,4 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 |  | 18035 | 6210,2 | 200,84 |  |  |  |  |  |
| 2 | Каталог "Стройцена н | Транспортировка мусора на 10 км | т | 2,1 | 15,18 |  | 15,18 |  | 32 |  | 31,88 |  |  |  |  |  |
| [того прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18066 | 6210,2 | 232,72 |  |  |  |  |  |
| [акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4037 |  |  |  |  |  |  |  |
| [тоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18035 | 6210,2 | 200,84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 6 210,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 210,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 27226 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 31,88 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 27258 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 11623 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 6210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 5154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4037 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 27 257,50 * 3,58 | 97582 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 97582 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 18066 | 6210,2 | 232,72 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 5154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | 18035 | 6210,2 | 200,84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 6 210,20) | 5154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 210,20) | 4037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 27226 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 32 |  | 31,88 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 27258 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 11623 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 6210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 5154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4037 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 27 257,50 * 3,58 | 97582 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 17565 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете^ | 1Т5147 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

ТЕX^

Резаз

Дата.

Страница 2

Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ШОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт кровли жилого дома по ул. Доватора,23

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена рулонной кровли | 100м2 | 3,4 |  |
| 2 | Транспортировка мусора на 10 км | т | 2,1 |  |

Составил:

ТЕХНАДЗО Ревазов Б. А.

Согласовано:

Страница 1

200  г.

Ремонт кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на На общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. А.Кесаева,5 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

587443 руб.

_31051,01 руб.

О чел.час

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 года

| • | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ^здел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена рулонной кровли | 100м2 | 17 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 |  | 90173 | 31051,01 | 1004,19 |  |  |  |  |  |
|  | Транспортировка мусора на 10 км | т | 13,5 | 15,18 |  | 15,18 |  | 205 |  | 204,93 |  |  |  |  |  |
|  | )аты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 90378 | 31051,01 | 1209,12 |  |  |  |  |  |
| ;ы |  |  |  |  |  |  |  | 25772 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20183 |  |  |  |  |  |  |  |
| v 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| темонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90173 | 31051,01 | 1004,19 |  |  |  |  |  |
| .оды 83% ФОТ (от 3 1 05 1 ,0 1 ) |  |  |  |  |  |  |  | 25772 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 65% ФОТ (от 31 05 1,01) |  |  |  |  |  |  |  | 20183 |  |  |  |  |  |  |  |
| чыми и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 136128 |  |  |  |  |  |  |  |
| к | '-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  | 204,93 |  |  |  |  |  |
|  | оды 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ть 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью | 205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 136333 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 58117 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1209 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 31051 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 25772 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 136 333,02 * 3,58 | 488072 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 488072 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 90378 | 31051,01 | 1209,12 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 25772 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | 90173 | 31051,01 | 1004,19 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 31 051,01) | 25772 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 31 051,01) | 20183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 136128 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 205 |  | 204,93 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 136333 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 58117 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1209 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 31051 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 25772 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты -2%^^^""- | 2727 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 139060 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 139 059,68 * 3,58 | 497834 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% [{§ -Цу •{' Л 3 | 89610 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете у: | 587444 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил:

Составил:

ТЕХНАДЗОР

Ревазов Б. А.
Дата

Страница 2

Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

ор ВМУП /СЕЗ !

ЗЕ]ЦОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт кровли жилого дома по ул.	А.Кесаева,5

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена рулонной кровли | 100м2 | 17 |  |
| 2 | Транспортировка мусора на 10 км | т | 13,5 |  |

Согласовано:

ТЕХНАДЗОР\ВМУП Ревазов Б. А. Лята

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2>

(локальная смета)

на Ремонт кровли жилого дома по ул. Кантемирова23 корпус 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

СОГЛ

Техн

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_304364 руб.
_16073,46 руб.
	0 чел.час

200  г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з м; Все! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 8,8 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 |  | 46678 | 16073,46 | 519,82 |  |  |  |  |  |
| 2 | Каталог "Стройцена и | Транспортировка мусора на 10 км | т | 5,6 | 30,36 |  | 15,18 |  | 170 |  | 85,01 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 46848 | 16073,46 | 604,83 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13341 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10448 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46678 | 16073,46 | 519,82 |  |  |  |  | „ |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 16 073,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13341 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 16 073,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10448 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 70466 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  | 85,01 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стр;

)МЕТА

ревазов БД

| .3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ;; ыми и см. прибылью | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70636 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30169 |  |  |  |  |  |  |  |
| чанизмы | 605 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16073 |  |  |  |  |  |  |  |
| -СХОДЫ | 13341 |  |  |  |  |  |  |  |
| ыль | 10448 |  |  |  |  |  |  |  |
| южания 70 636,32 * 3,58 | 252878 |  |  |  |  |  |  |  |
| у 1 Новый Раздел | 252878 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| раты по смете в ценах 2001г. | 46848 | 16073,46 | 604,83 |  |  |  |  |  |
| 1Ы | 13341 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10448 |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46678 | 16073,46 | 519,82 |  |  |  |  |  |
| :оды 83% ФОТ (от 16 073,46) | 13341 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 65% ФОТ (от 16 073,46) | 10448 |  |  |  |  |  |  |  |
| !ыми и см. прибылью | 70466 |  |  |  |  |  |  |  |
| у-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 170 |  | 85,01 |  |  |  |  |  |
| оды 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ь 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ыми и см. прибылью | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70636 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30169 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1НИЗМЫ | 605 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16073 |  |  |  |  |  |  |  |
| [ОДЫ | 13341 |  |  |  |  |  |  |  |
| гсь | 10448 |  |  |  |  |  |  |  |
| !атраты 2% | 1413 |  |  |  |  |  |  |  |
| денными у^^сЁЯмяЗ^^у | 72049 |  |  |  |  |  |  |  |
| жания 72 049,05^%^^-^^%^': <§\ | 257936 |  |  |  |  |  |  |  |
| // ~^ ^с!$" ""и*?* «•'^ч.''^ ^" ^^" | 46428 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1$/^*#&№&?т | 304364 |  |  |  |  |  |  |  |
| ;!¦31!*ШШЙ'^ Ь^т^т/^1! Проверил: | ТРХНА | ДЗОЬ | Г) |  |  |  |  |  |

Страница 2

Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАН

Подпись

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт кровли жилого дома по ул. Кантемирова 23 корп. 1

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена рулонной кровли | 100м2 | 8,8 |  |
| 2 | Транспортировка мусора на 10 км | т | 5,6 |  |

Составил:

Согласовано:

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200  г.

Ремонт кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № V

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. Дзусова 3 корп.2 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_512623 руб. _21987,12 руб.

0 чел.час

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 ОСН. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 12 | 7189,87 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 86278,44 | 21918,36 | 708,84 | 68,76 |  |  |  |  |
| 2 | Каталог "Стройцена »! | Транспортировка мусора | тн | 9,84 | 15,18 |  | 15,18 |  | 149,37 |  | 149,37 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 86427,81 | 21918,36 | 858,21 | 68,76 |  |  |  | ! |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18249,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14291,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86278,44 | 21918,36 | 708,84 | 68,76 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 1 987, 1 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18249,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 21 987,12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14291,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 118819,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,37 |  | 149,37 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью |  | 149,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 118968,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 63651,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 858,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 21987,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 18249,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 14291,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 118 968,75 * 3,58 |  | 425908,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  | 425908,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •тгого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  | 86428 | 21918,36 | 858,21 | 68,76 |  |  |  |  |
| €акладные расходы |  | 18249 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 14292 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ятоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  | 86278 | 21918,36 | 708,84 | 68,76 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 1 987,12) |  | 18249 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 1 987,12) |  | 14292 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  | 118819 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  | 149 |  | 149,37 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 118969 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 63651 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 858 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 21987 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 18249 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 14292 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% „-»»™,__ |  | 2379 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными пз*^?хЧ |  | 121348 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания/12 1 348,13 * 3,58 |  | 434426 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  | 78197 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете /' |  | 512623 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил:

Составил

ТЕХН

Страница 2

Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт кровли по Дзусова 3/2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 . Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена рулонной кровли | 100м2 | 12 |  |
| 2 | Транспортировка мусора | тн | 9,84 |  |

Проверил:

ТЕХНАДЗОР Ревазов Б.А..

Страница 1

Гранд-СМЕТА ^СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. ДзусоваУ корп.З'У (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_228354 руб. 12092,92 руб. _0 чел .час 200   г.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| ^ № пг! _/ ь! _У 1 _/• 2 ^ 1 % \ 1 | (^Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 ОСН. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | ^к.ма | л/пме |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
|  | ~" 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [^ч'алькуляци а ' | Смена рулонной кровли | 100м2 | 6,6 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 35008 | 12055,1 | 389,86 | 37,82 |  |  |  |  |
|  | ^Каталог н^'стройцена II ' | Транспортировка мусора | тн | 5,96 | 15,18 |  | 15,18 |  | 90 |  | 90,47 |  |  |  |  |  |
|  | "¦ прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 35099 | 12055,1 | 480,33 | 37,82 |  |  |  |  |
|  | ^щные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т^ая прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГИЯ по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЬП1¦Ши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | то^)го Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 35008 | 12055,1 | 389,86 | 37,82 |  |  |  |  |
|  | ^ладные расходы 83% ФОТ (от 12 092,92) |  |  |  |  |  |  |  | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мутная прибыль 65% ФОТ (от 12 092,92) |  |  |  |  |  |  |  | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т0(>го с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 52906 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оч(1ие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ^»го Поз. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90,47 |  |  |  |  |  |
|  | ^ладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ^л-ная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1¦2¦ 3 1 4 ¦ 5 б¦78[9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 52996 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 22563 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 12093 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 52 996,17 * 3,58 | 189726 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 189726 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 35099 | 12055,1 | 480,33 | 37,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | 35008 | 12055,1 | 389,86 | 37,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 12 092,92) | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 092,92) | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 52906 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 90 |  | 90,47 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 52996 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 22563 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 12093 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 54056 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 54 056.09 * 3.58 | 193521 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% У^Й^оИМ^нлл^Ц^ | 34834 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете } /,' ? ^<Щ | 228355 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

р •» Ля

Страница 2

Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАН^

ВМУП СЕЗ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт кровли жилого дома по ул. Дзусова 7/3"а"

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 . Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена рулонной кровли | 100м2 | 6,6 |  |
| 2 | Транспортировка мусора | тн | 5,96 |  |

Согласовано:

технадзор;

Ревазов Б. А.
Дата

траница 1

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200  г.

Ремонт кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ^-

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту кровли по ул. ДзусоваЗ корп Г'а" (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_228321 руб. _12092,92 руб.

0 чел.час

200 г.

,^.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 6,6 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 35008 | 12055,1 | 389,86 | 37,82 |  |  |  |  |
| 2 | Каталог "стройцена 1* | Транспортировка мусора | т | 5,46 | 15,18 |  | 15,18 |  | 83 |  | 82,88 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затрагы по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 35091 | 12055,1 | 472,74 | 37,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35008 | 12055,1 | 389,86 | 37,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 12 092,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 092,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 52906 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  | 82,88 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 I 2 . ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 52989 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 22563 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 473 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 12093 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 52 988,58 * 3,58 | 189699 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 189699 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 35091 | 12055,1 | 472,74 | 37,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | 35008 | 12055,1 | 389,86 | 37,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 12 092,92) | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 092,92) | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 52906 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 83 |  | 82,88 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 52989 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 22563 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 473 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 12093 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 10037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными .^»„ | 54048 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожи» 54 048,35<^¦$8 | 193493 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% />^^.:' ;:-^Ш\. | 34829 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по см^Ж^:'" ,^ЧьХ% «Л | 228322 |  |  |  |  |  |  |  |
| Я.% гМУ ШТ. 1*1» \ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сосшшл:

ПР°верил:

Потя

.] 7

Центр ГРАНД

| УТВЕРЖДАЮ ^*<^- V г > | 7^8Й«С | едзор-ВШП < | "1 V.,- =»со ^СО | ( ¦ | РАБОТ № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • -^Я | дата |  |  |  |  |
|  | Подпись | ВЕДОМОСТЬ |  | ОБЪЕМОВ |  |

Ремонт кровли жилого дома по ул. Дзусова 3 корп. 1 "а"

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 . Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена рулонной кровли | 100м2 | 6,6 |  |
| 2 | Транспортировка мусора | т | 5,46 |  |

Согласовано:

Дата

Страница 1

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

н

Технадзор ВМУП СЕЗ

™1

200   г.

^Подпись

Ремонт  кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Пушкинская 5 корпус 1, ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Ъ 18898,52 руб. _16817,61 руб.

О чел.час

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 года

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кальку, мни я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 9,15 | 5304,27 | 1832,26 | 59,07 | 5,73 | 48534,07 | 16765,18 | 540,49 | 52,43 |  |  |  |
| 2 | Каталог Стройцена | Транспортировка мусора | т | 5,63 | 15,18 |  | 15,18 |  | 85,46 |  | 85,46 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 48619,53 | 16765,18 | 625,95 | 52,43 |  |  |  |
| Накладные расходы / » |  |  |  |  |  |  |  |  | 13958,62 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль ' ' ^ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10931,45 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73424,14 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,46 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 73509,6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее улорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 264953,9 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31228,4 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,95 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16817,61 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13958,62 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10931,45 |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

Составил Проверил

| 1 1 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэфициент текущих цен 74 009,47 * 3,58 |  | 264953,9 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  | 264953,9 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  | 48619,53 | 16765,18 | 625,95 | 52,43 |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 13958,62 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 10931,45 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  | 73424,14 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  | 85,46 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 73509,6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  | 318898,52 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 31228,4 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 625,95 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 16817,61 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы ^^гг-;: :^*. |  | 13958,62 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль У^Э^ипго »-Х"°'%?чч |  | 10931,45 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% //"* | 1^йПед<^, *ъ | \ 1480,19 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными /У^с^Г | Ш~* ^Щ\ъ | с^ 75489,66 |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент текущих цен 75 489,66 * 3,58 ¦ о з | \н | 0070252,98 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% 15 ¦ | ме | 3 148645,54 "Ч ] Г |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете ^Л-а с. | ', V '-П -^- ^Г ^-^\ * &• . | &Ш18898.52 |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Дефектный акт

200

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Главного инженера ВМУП «Служба единого заказчика» Ревазова Б.А. главного инженера ВМУЖЭП № 3 Майрамукаева К.К начальника участка ВМУП «Владремстрой» Кцоева Р.Ф., нач-ка ПТО Городней Л.А. произвели осмотр кровли жилого дома по ул. Пушеинской ,5 корпус 1 и составили настоящий акт в том, что   необходимо произвести нижеследующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена рубероидного покрытия кровель | М2 | 915 |
| 2 | Транспортировка мусора | т | 5,63 |

Главный инженер         ВМУП «СЕЗ» Главный инженер ВМУЖЭП - 3 Начальник участка ВМУП «Владремстрой» Начальник ПТО

ЕВАЗОВ Б.А. МАЙРАМУКАЕВ К.К. КЦОЕВ Р.Ф. ГОРОДНЯЯ Л.А

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Пушкинская 5 корп. 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Пушкинская 5 корп2,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_318863,62 руб. _16817,61 руб.

О чел.час

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 9,15 | 5304,27 | 1832,26 | 59,07 | 5,73 | 48534,07 | 16765,18 | 540,49 | 52,43 |  |  |  |  |
| 1 | Каталог "Стройцена м | Транспортировка мусора | т | 5,1 | 15,18 |  | 15,18 |  | 77,42 |  | 77,42 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 48611,49 | 16765,18 | 617,91 | 52,43 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13958,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10931,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73424,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 73501,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 264924,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31228,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16817,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13958,62 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ | 8 | 1 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  | 10931,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 74 001,37 * 3,58 |  |  | 264924,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  | 264924,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО | СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  | 48611,49 | 16765,18 | 617,91 | 52,43 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 13958,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 10931,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 73424,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 77,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 73501,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  |  | 318863,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  | 31228,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  | 617,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  | 16817,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы ___. |  |  | 13958,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | ^ | <^55*РЕС""«' | Ч^чч ' |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% //^ ч^^^~~^. |  |  | •^ -^1-480,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными // ^ ^/^^^~"'~:- |  |  | ^._<75481,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 75 481,40 * 3,58 | \$ША&* |  | 270223,4! |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | II | 4! Ж* **1 ъя** | 48640,2.) |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | №%^^ш* |  | 318863,¦б1 „^-, / ;' ,^ 1 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

ТЕ^НАДЗО

Ревазов Б. А.
Дата

Проверил:

Страница 2

Дефектный акт

200      г

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Главного инженера ВМУП «Служба единого заказчика» Ревазова Б.А. главного инженера ВМУЖЭП № 3 Майрамукаева К.К начальника участка ВМУП «Владремстрой» Кцоева Р.Ф., нач-ка ПТО Городней Л.А. произвели осмотр кровли жилого дома по ул. Пушеинской ,5 корпус 2 и составили настоящий акт в том, что   необходимо произвести нижеследующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена рубероидного покрытия кровель | М2 | 915 |
| 2 | Транспортировка мусора | т | 5,3 |

РЕВАЗОВ Б.А. МАЙРАМУКАЕВ К.К. КЦОЕВ Р.Ф. ГОРОДНЯЯ Л.А

Главный инженер         ВМУП «СЕЗ» Главный инженер ВМУЖЭП - 3 Начальник участка ВМУП «Влддремстро Начальник ПТО

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200  г.

| Ремонт подъездов |  |
| --- | --- |
|  | < ~" ¦ Дага^" и 9ПП г |
|  | \_^ .— „„ } Подпись |
| (наименование стройки) "• — — -"•"" ; ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /О (локальная смета) -' Ремонт подъездов жилого дома по ул. Московская. 1 7 " |  |
| (наименование работ и затрат, наименование Основание: Сметная стоимость строительных работ | объекта) 216646 руб. |
| Средства на оплату труда | 11808,53руб. |
| Сметная трудоемкость | 1187,39 чел.час |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 200 г. |  |

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 | Т/3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН. раб.на | ОСН. раб. | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | V | ед. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных | 100 м2 | 9,6 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 6005 | 2264,93 | 7,1 |  | 24,05 | 230,88 | 0,01 | 0,1 |
|  | 01 | поверхностей цементно-поливинилацетатным | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составом с: лесов и земли | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 | 11,3 | 1456,7 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 16461 | 2017,95 | 74,35 | 13,56 | 18,02 | 203,63 | 0,16 | 1,81 |
|  | 01 | известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионнной краски с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 5,26 | 1509,4 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 7940 | 3461,19 | 34,61 | 6,31 | 66,4 | 349,26 | 0,16 | 0,84 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,53 | 1639,5 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 869 | 387,41 | 3,49 | 0,64 | 73,76 | 39,09 | 0,16 | 0,08 |
| 5 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,58 | 1174,1 | 800,03 | 0,74 |  | 681 | 464,02 | 0,43 |  | 80,73 | 46,82 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,59 | 3396,5 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 2004 | 1219,68 | 8,46 | 4,75 | 203,07 | 119,81 | 0,67 | 0,4 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 33959 | 9815,18 | 128,44 | 25,26 |  | 989,49 |  | 3,24 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 35948 | 11778,22 | 154,13 | 30,31 |  | 1187,39 |  | 3,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9432 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5904 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31955 | 8595,5 | 119,98 | 20,51 |  | 869,68 |  | 2,84 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 33699 | 10314,6 | 143,98 | 24,61 |  | 1043,62 |  | 3,41 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 10 339,21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8271 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 339,21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 47140 |  |  |  |  | 1043,62 |  | 3,41 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 1219,68 | 8,46 | 4,75 |  | 119,81 |  | 0,4 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250 | 1463,62 | 10,15 | 5,7 |  | 143,77 |  | 0,48 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 1 469,32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1161 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 469,32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 4145 |  |  |  |  | 143,77 |  | 0,48 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 51285 |  |  |  |  | 1187,39 |  | 3,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11809 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9432 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5904 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 51 284,54 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183599 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 183599 |  |  |  |  | 1187,39 |  | 3,89 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 339591 9815,181 128,44 |  |  | 25,261 |  | 989,491 |  | 3,24 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 12 3 45б¦7¦89 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ятого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 35948 | 11778,22 | 154,13 | 30,31 |  | 1187,39 |  | 3,89 |
| Накладные расходы | 9432 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5904 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-5 | 31955 | 8595,5 | 1 19,98 | 20,51 |  | - 869,68 |  | 2,84 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 33699 | 10314,6 | 143,98 | 24,61 |  | 1043,62 |  | 3,41 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 10 339,21) | 8271 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 339,21) | 1 5170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 47140 |  |  |  |  | 1043,62 |  | 3,41 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 | 2004 | 1219,68 | 8,46 | 4,75 |  | 119,81 |  | 0,4 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 2250 | 1463,62 | 10,15 | 5,7 |  | 143,77 |  | 0,48 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 1 469,32) | 1161 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 469,32) | 735 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4145 |  |  |  |  | 143,77 |  | 0,48 |
| Итого | 51285 |  |  |  |  | 1187,39 |  | 3,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 24016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 11809 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9432 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5904 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 51 284,54 * 3,58 | 183599 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% ^»—~«_ | 33048 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете ^К^ &дада<*^>^\ | 216646 |  |  |  |  | 118739 |  | 3,89 |

Составил:

Страница 3

Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

надзор

Дата Подпись

ШОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Тюдъездов жилого дома по ул. Московская , 17

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли | 100м2 ошпаклеванн ой поверхности | 9,6 |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой краской с добавлением водоэмульсионнной краски с расчисткой старой краски: до 10 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 11,3 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 5,26 |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,53 |  |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,58 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,59 |  |

Составил:

Согласовано:

ТЕХНАДЗОРОМ^ Ревазов Б. А Дата

Страница 1

"Транд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

АНи МУП С€3

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ( 3>

(локальная смета)

Подпись

.200   г.

на Общестроительные работы по ремонту подъездов по ул. Пушкинской 5 корпус 2 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_170900,93 руб. _8955,48 руб. 901,75 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 года

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | осн. | раб. | мех. | мех. |
| пп |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | раб. на ед. | Всего | наед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/П1УЮ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных | 100 м2 | 1,56 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 976 | 368,05 | 1,15 |  | 24,05 | 37,52 | 0,01 | 0,02 |
|  | 01 | поверхностей цементно-поливинилацетатным | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составом с: лесов и земли | аннои |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 | 9,54 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 13897 | 1703,65 | 62,77 | 11,45 | 18,02 | 171,91 | 0,16 | 1,53 |
|  | 01 | известковой краской с добпалением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 6,15 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 9283 | 4046,82 | 40,47 | 7,38 | 66,4 | 408,36 | 0,16 | 0,98 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

ранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,42 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 689 | 307 | 2,76 | 0,5 | 73,76 | 30,98 | 0,16 | 0,07 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,34 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 456 | 193,61 | 2,24 | 0,41 | 57,46 | 19,54 | 0,16 | 0,05 |
| 6 | ТЕРр62-35- 02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,03 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1209 | 824,03 | 0,76 |  | 80,73 | 83,15 | 0,01 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26510 | 7443,16 | 110,15 | 19,74 |  | 751,46 |  | 2,66 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 28020 | 8931,79 | 132,18 | 23,69 |  | 901,75 |  | 3,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7164 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26510 | 7443,16 | 110,15 | 19,74 |  | 751,46 |  | 2,66 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 28020 | 8931,79 | 132,18 | 23,69 |  | 901,75 |  | 3,19 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 955,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7164 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 955,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 39662 |  |  |  |  | 901, "75 |  | 3,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18956 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8955 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7164 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4478 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 39 662,42 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141991 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 1Я991 |  |  |  |  | 901,75 |  | 3,19 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26510 | 7443,16 | 110,15 | 19,74 |  | 751,46 |  | 2,66 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 28020 | 893 1 ,79 | 132,18 | 23,69 |  | 901,75 |  | 3,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7164 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26510 | 7443,16 | 110,15 | 19,74 |  | 751,46 |  | 2,66 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 28020 | 8931,79 | 132,18 | 23,69 |  | 901,75 |  | 3,19 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 955,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7164 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 955,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 39662 |  |  |  |  | 901,75 |  | 3,19 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| И 2 | 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 18956 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 8955 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 7164 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 4478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  | 793 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  | 40456 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 40 455,67^1:3з$&,^ |  | 144831 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 1 8% ^^^ * РЕСа>ьё?^ч |  | 26070 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете /^^^^Г^^Г^Ъ с^\ |  | 170901 |  |  |  |  | 901,75 |  | 3,19 |

Проверил:

Страница 3

Центр ГРАНД

УТВЕРЯ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт подъездов жилого дома по ул. Пушкинской 5 корпус 2

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| \ | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей | 100м2 | 1,56 |  |
|  | цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли | ошпаклеванн |  |  |
|  |  | ой |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой | 100м2 | 9,54 |  |
|  | краской с добпалением водоэмульсионной краски с | окрашиваемо |  |  |
|  | расчисткой старой краски: до 10% | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 | 100м2 | 6,15 |  |
|  | раз с расчисткой старой краски: более 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с | 100м2 | 0,42 |  |
|  | подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с | 100м2 | 0,34 |  |
|  | подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных | 100м2 | 1,03 |  |
|  | металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |

Составил:

ТЕХНАДЗОР ВМУП СЕЗ

Ревазов Б.А|

Дата.

Согласовано:

Страница 1

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ошестроительные работы по ремонту подъездов жилого дома по ул. Пушкинской 5 коорп.1 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_171080,42 руб.

8966,81 руб.

902,9 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Смета составлена в текщих ценах по сосотоянию на 1-й квртал 2007 года.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з | Т/з | Т/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  | осн. раб.на | осн. раб. | мех. на | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | \Лы | ед. | Всего |  |  |
| 1, | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных | 100 м2 | 1,6 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 1000,8 | 377,49 | 1,18 |  | 24,05 | 38,48 | 0,01 | 0,02 |
|  | 01 | поверхностей цементно-поливинилацетатным | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составом с: лесов и земли | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРР62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 | 9,54 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 13897,3 | 1703,65 | 62,77 | 11,45 | 18,02 | 171,91 | 0,16 | 1,53 |
|  | 01 | известковой краской с добпалением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: до 10% | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 6,15 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 9282,93 | 4046,82 | 40,47 | 7,38 | 66,4 | 408,36 | 0,16 | 0,98 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

. -.нд-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,42 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 688,6 | 307 | 2,76 | 0,5 | 73,76 | 30,98 | 0,16 | 0,07 |
| 5 ' | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,34 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 455,69 | 193,61 | 2,24 | 0,41 | 57,46 | 19,54 | 0,16 | 0,05 |
| 6 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,03 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1209,34 | 824,03 | 0,76 |  | 80,73 | 83,15 | 0,01 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26534,66 | 7452,6 | 110,18 | 19,74 |  | 752,42 |  | 2,66 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 28047,22 | 8943,12 | 132,22 | 23,69 |  | 902,9 |  | 3,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7173,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4483,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26534,66 | 7452,6 | 110,18 | 19,74 |  | 752,42 |  | 2,66 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 28047,22 | 8943,12 | 132,22 | 23,69 |  | 902,9 |  | 3,19 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 966,81) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7173,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 966,81) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4483,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 39704,08 |  |  |  |  | 902,9 |  | 3,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18971,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8966,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7173,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4483,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 39 704,08 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142140,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 142140,61 |  |  |  |  | 902,9 |  | 3,19 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26534,66 | 7452,6 | 110,18 | 19,74 |  | 752,42 |  | 2,66 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 28047,22 | 8943,12 | 132,22 | 23,69 |  | 902,9 |  | 3,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7173,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4483,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26534,66 | 7452,6 | 110,18 | 19,74 |  | 752,42 |  | 2,66 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 28047,22 | 8943,12 | 132,22 | 23,69 |  | 902,9 |  | 3,19 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 966,8 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7173,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 966,81) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4483,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 39704,08 |  |  |  |  | 902,9 |  | 3,19 |

Страница 2

^.анд-СМЕТА

Состав

Проверил:      ^„дддо

Ревазов Б. А. Дата

| . 1 2 ¦ 3 4¦5б¦789 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ш/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 18971,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 132,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8966,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 7173,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4483,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 794,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 40498,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорояр#&'$1г$$&$&* 3,58 | 144983,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| ндс 18% /§22 2 §г | 26097,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по с^^^биа^гт | 171080,42 |  |  |  |  | 902,9 |  | •Л..Я С > |

Страница 3

Центр ГРАНД

Ремонт подъездов жилого дома по ул. Пушкинская корп. 1

С О ВАН О

УТВЕРЖД^

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей | 100м2 | 1,6 |  |
|  | цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли | ошпаклеванн |  |  |
|  |  | ой |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой | 100м2 | 9,54 |  |
|  | краской с добпалением водоэмульсионной краски с | окрашиваемо |  |  |
|  | расчисткой старой краски: до 1 0 % | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 | 100м2 | 6,15 |  |
|  | раз с расчисткой старой краски: более 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с | 100м2 | 0,42 |  |
|  | подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с | 100м2 | 0,34 |  |
|  | подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных | 100 м2 | 1,03 |  |
|  | металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |

Составил:

Согласовано:

Страница 1

—•   I рзнд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200  г.

Ремонт подъездов

(наименование строжи)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №    / /

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. А.Кесаева,5 корп.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Основание:

314269,46 руб. _17494,66 руб.

1761,38 чел.час

200   г.

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. | Т/3 | Т/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | ОСН. раб. | мех. на | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего | ед. |  |
| .1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | ТЕРр62-27- | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных | 100 м2 | 1,36 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 851 | 320,86 | 1,01 |  | 24,05 | 32,71 | 0,01 | 0,01 |
|  | 01 | поверхностей цементно-поливинилацетатным | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составом с: лесов и земли | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРР62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 | 13,97 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 20351 | 2494,76 | 91,92 | 16,76 | 18,02 | 251,74 | 0,16 | 2,24 |
|  | 01 | известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 14,54 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 21947 | 9567,61 | 95,67 | 17,45 | 66,4 | 965,46 | 0,16 | 2,33 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

ранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,34 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 2197 | 979,49 | 8,82 | 1,61 | 73,76 | 98,84 | 0,16 | 0,21 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,33 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 442 | 187,91 | 2,17 | 0,4 | 57,46 | 18,96 | 0,16 | 0,05 |
| 6 | ТЕРр62-35- 02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,24 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1456 | 992,04 | 0,92 |  | 80,73 | 100,11 | 0,01 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 47243 | 14542,67 | 200,51 | 36,22 |  | 1467,82 |  | 4,85 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 50192 | 17451,2 | 240,61 | 43,46 |  | 1761,38 |  | 5,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13996 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8747 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47243 | 14542,67 | 200,51 | 36,22 |  | 1467,82 |  | 4,85 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 50192 | 17451,2 | 240,61 | 43,46 |  | 1761,38 |  | 5,82 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 17 494,66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13996 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 17 494,66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8747 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 72935 |  |  |  |  | 1761,38 |  | 5,82 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17495 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13996 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8747 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 72 935,17 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261108 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 261108 |  |  |  |  | 1761,38 |  | 5,82 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 47243 | 14542,67 | 200,51 | 36,22 |  | 1467,82 |  | 4,85 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 50192 | 17451,2 | 240,61 | 43,46 |  | 1761,38 |  | 5,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13996 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8747 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47243 | 14542,67 | 200,51 | 36,22 |  | 1467,82 |  | 4,85 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; 31 1М=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 50192 | 17451,2 | 240,61 | 43,46 |  | 1761,38 |  | 5,82 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 17 494,66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13996 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 17 494,66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8747 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 72935 |  |  |  |  | 1761,38 |  | Ч,«? |

Страница 2

'" Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 8)9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 32500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 17495 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 13996 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8747 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1459 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными , | 74394 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 74 393,87 * 3.58 | 266330 |  |  |  |  |  |  |  |
| ндс 18% /^х^%:^а^ | 47939 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете ЖЗйЕЕЖ! "^\ | 314269 |  |  |  |  | 1761,38 |  | 5,82 |

1 (роверил:

Соста

ТЕХНАДЗ Ревазов 5. А. Дата

Стоаниня

Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ТЬ ОЬЪКМОИ РАБОТ Лх

Ремонт подъездов жилого дома по ул. А Кесаева,5 корпус 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинштацетатным составом с: лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванн ой поверхности | 1,36 |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой краской с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой старой краски: до 1 0 % | 100 м2 окрашиваемо и поверхности | 13,97 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 14,54 |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 1,34 |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,33 |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 1,24 |  |

\

Ревазов Б. А. Составил:

Страница 1