Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

2007 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления здравоохранения

г. Влад

Капитальный ремонт котельной поликлиники №7 г. Владикавказ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на приобретение оборудования для теплообменного пункта по производству горячей воды (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: спецификация, проект №176/07

Сметная стоимость руб.	462 012,48

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4-й квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | 4 Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| • .. «• . г - ^ - ?- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика | Теплообменник М 1 ОВРО | шт | 1 | 193320 |  |  |  | 193320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цена поставщика | Регулятор РТТ 32 | шт | 1 | 15480 |  |  |  | 15480 |  |  |  |  |  |  |  |
| з | Цена поставщика | Насос Оте§аТ8- 180-2 Ик\У | шт | 2 | 75816 |  |  |  | 151632 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Дисковый поворотный затвор ЭК 1 00 | шт | 8 | 2412 |  |  |  | 19296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Кран шаровой ВЫ 40 | шт | 4 | 396 |  |  |  | 1584 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика | обратный клапан | шт | 2 | 1944 |  |  |  | 3888 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цена поставщика | ФильтрУ 82 1ВК 100 | шт | 1 | 2988 |  |  |  | 2988 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цена поставщика | Термометр | шт | 4 | 216 |  |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Манометр | шт | 6 | 252 |  |  |  | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Кран трёхходовой манометрический | шт | 6 | 162 |  |  |  | 972 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 | 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 8 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  | 391536 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ не задан |  |  | 391536 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 391536 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого материалы |  |  | 391536 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Вид работ не задан |  |  | 391536 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 391536 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого материалы |  |  | 391536 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  | 391536 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  | 70476,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 462012,48 |  |  |  | - |  |  |  |

Составил

Дзусов И.В.

Малкаров Р.В.

Страница 2

капитальный ремонт котельной поликлиники №7 г. Владикавказа

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управлении г. Владикавказа

УТВЕРЖ/

Главврач

(наименование стройки)

^сохранения

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

_Бекузарова О. Г

Г,.;

5

(локальная смета)

на монтажные и демонгтажные работы котельного и теплообменного оборудования

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

641243,00

Основание: Рабочий проект 176-06 Сметная стоимость руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика | Насос подпиточный Адиа]е1; 82 | 1 насос | 1 | 2260.64 | 2260.64 |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Насос УР8 40* 125 | 1 насос | 2 | 2978.72 | 5957.44 |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Водоподготовительная установка на ионообменных смолах производительностью до бмЗ/ч с регенерацией по водосчетчику | шт | 1 | 14467.8 | 14467,8 |  |  |
| 7 | Цена поставщика | Система контроля загазованности по СО и СН | к-т | 1 | 4654.26 | 4654.26 |  |  |
| 7.1 | Цена поставщика | Мембранный бак для систем отопления типа Яейех | шт | 1 | 3723,4 | 3723,4 |  |  |
| 7.2 | Цена поставщика | ТРМ- 1 | шт | 2 | 1229.78 | 2459,56 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  | 33523.1 |  |  |
| Вид работ не задан |  |  |  |  |  | 33523.1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 33523.1 |  |  |
| Накладные расходы 0.00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Вид работ не задан |  |  |  |  |  | 33523,1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 33523.1 |  |  |
| Накладные расходы 0.00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 33523,1 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  | 33523.1 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 4 | Цена поставщика | Насос У Р8 40* 125 | 1 насос | 2 | 2978.72 | 5957,44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР 18-0 1-002-6 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводнмх па жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт(Гкал/ч)до0.21 (0.18) | 1 котел | 2 | 1210,76 | 2421,52 |  |  |
| 9 | ТЕР18-05-001-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0. 1 т | 1 насос | 5 | 280,85 | 1404,25 |  |  |
| 10,1 | ТЕР18-04-001-2 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0.15 мЗ | 1 бак | 1 | 537.89 | 537,89 |  |  |
| 10.2 | ТЕРмб-03-005-3 | Подогреватель пароводяной, производительность, т/ч 200 | т | 0,06 | 138895,9 | 8333,75 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  | 12697,41 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 4363,66 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4363,66 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 1 733,76) |  |  |  |  |  | 2219,21 |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 1 733,76) |  |  |  |  |  | 1439.02 |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 8021,89 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  | 8333,75 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 8333,75 |  |  |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 150,33) |  |  |  |  |  | 120,26 |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 150,33) |  |  |  |  |  | 90,2 |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  | 8544,21 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 12697,41 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2339.48 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1529,22 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 16566,11 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  | 8021,89 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  | 8544,21 |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Трубопроводы котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 16-02-006-4 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | 19067,01 | 1906,7 |  |  |
| 12 | ТЕР16-02-006-2 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм | 100м трубопровода | 0,07 | 9279,07 | 649,53 |  |  |
| 13 | ТЕР1 6-02-006-1 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм | 100м трубопровода | 0,16 | 6314.52 | 1010,32 |  |  |
| 14 | ТЕР 16-05-00 1-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 8 | 47?35 | 378,8 |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 4 | Цена поставщика | Насос УР8 40* 125 | 1 насос | 2 | 2978.72 | 5957.44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 II II | 7 | 47,03 | 329,21 |  |  |
| 17 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | ни | •ч 3 | 87.39 | 262.17 |  |  |
| 18 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровой В-В размером 1 | шт | 4 | 132,5 | 530 |  |  |
| 19 | ТЕР19-01-013-2 | Установка затворов гидравлических диаметром до 100 мм | 1 прибор, устройство | 2 | 974.29 | 1948,58 |  |  |
| 20 | ТЕР19-01-013-1 | Установка затворов гидравлических диаметром до 80 мм | 1 прибор, устройство | 4 | 902,01 | 3608,04 |  |  |
| 21 | Т ЕР1 8-07-00 1-4 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 1 3 | 374,13 | 1122.39 |  |  |
| 22 | ТЕР18-07-001-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 5 | 249.87 | 1249.35 |  |  |
| 23 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 | 47,03 | 94,06 |  |  |
| 24 | СЦМ-300-1489 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т тах = 120 град С, О = 15 мм | шт | 2 | 109,65 | 219,3 |  |  |
| 25 | ТЕР16-05-003-1 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм | 1 шт | 2 | 63,98 | 127,96 |  |  |
| 26 | СЦМ-300-1666 | Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17чЗбр1 диаметром 25 мм | шт | 1 | 217,25 | 217,25 |  |  |
| 27 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 5 | 47,03 | 235,15 |  |  |
| 28 | 300-9203-054 | стоимость треххоодвого клапана | шт | 5 | 75 | 375 |  |  |
| 33 | ТЕР16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 1 | 47,35 | 47,35 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  | 14311,16 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 14311,16 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 14311.16 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 1 012,64) |  |  |  |  |  | 1296,18 |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 1 012.64) |  |  |  |  |  | 840.49 |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 16447,83 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 14311,16 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 1 012,64) |  |  |  |  |  | 1296.18 |  |  |
| Сметная прибыль 83.00% ФОТ (от 1 012,64) |  |  |  |  |  | 840,49 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 16447,83 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  | 16447.83 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 4 | Цена поставщика | Насос 1'Р8 40* 125 | 1 насос | 2 | 2978.72 | 5957.44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ТЕР16-02-003-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопровода | 0,04 | 3731,37 | 149,25 |  |  |
| 43 | ТЕР16-02-004-3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100м трубопровода | 0,02 | 9449,04 | 188,98 |  |  |
| 44 | ТЕР16-02-003-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопровода | 0,08 | 3177,82 | 254,23 |  |  |
| 46 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 | 47,03 | 94,06 |  |  |
| 47 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 2 | 87.39 | 174,78 |  |  |
| 48 | ТЕР16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 47,35 | 94,7 |  |  |
| 49 | ССЦ-300-9230-014 | Кран шаровой диаметром 32мм | шт | 2 | 91,74 | 183,48 |  |  |
| 50 | ССЦ-01/2005П 300-9230-054 П стр224 | Кран трехходовой для манометра 1 1Б18бк диаметром 15мм Ц0=99:2,24 | шт | 2 | 44,2 | 88,4 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 4 |  |  |  |  |  | 1227,88 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 1227,88 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1227,88 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 120,67) |  |  |  |  |  | 154.46 |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 120,67) |  |  |  |  |  | 100,16 |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 1482,49 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1227,88 |  |  |
| Накладные расходы 128.00% ФОТ (от 120.67) |  |  |  |  |  | 154,46 |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 120,67) |  |  |  |  |  | 100.16 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 1482,49 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  | 1482,49 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР18-01-001-5 | Демонтаж котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0.06 МВт (0.05 Гкал/ч), количеством секций до 26 | 1 котел | 5 | 2629.38 | 13146.9 |  |  |
| 62 | ТЕР1 8-05-001-1 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0. 1 т | 1 насос | 5 | 280.85 | 1404,25 |  |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 4 | Цена поставщика | Насос УРЗ 40* 125 | 1 насос | 2 | 2978.72 | 5957.44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | ТЕРмб-02-014-5 | Демонтаж газопроводов с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов па газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч 160 | т | 0.24 | 3481,31 | 835,51 |  |  |
| 64 | ТЕР 16-05-00 1-3 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 22 | 90,11 | 1982,42 |  |  |
| 65 | ТЕРмб-03-005-5 | Демонтаж теплообменника водоводяного, производительностью, т/ч 40 | т | 0,81 | 7311,1 | 5921,99 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 5 |  |  |  |  |  | 23291,07 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 16533,57 |  |  |
| Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%,ОЗП--50%,ЭМ=-50%,ЗПМ=-50%,МАТ=-50% |  |  |  |  |  | -8266.78 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 8266,78 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 3 621,64) |  |  |  |  |  | 4635.69 |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 3 621,64) |  |  |  |  |  | 3005,96 |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 15908,43 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  | 6757,5 |  |  |
| Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%,ОЗП=-50%,ЭМ=-50%,ЗПМ=-50%,МАТ=-50% |  |  |  |  |  | -3378,75 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 3378,75 |  |  |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 816,22) |  |  |  |  |  | 2252.98 |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 2 816,22) |  |  |  |  |  | 1689.73 |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  | 7321,46 |  |  |
| Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%,ОЗП=-50%,ЭМ=-50%,ЗПМ=-50%,МАТ=-50% |  |  |  |  |  | -11645,54 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 11645,54 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6888.67 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4695.69 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 23229,89 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  | 15908.43 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  | 7321.46 |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРм8-02-370-2 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя | шт. | 2 | 52,91 | 105,82 |  |  |
| 74 | Пр1 517-1998 | Стоимость щитка | шт. | 2 | 1809.72 | 3619,44 |  |  |
| 75 | ТЕРм8-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный. устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А. до 100 | шт. | 10 | 259,22 | 2592,2 |  |  |
| 76 | ССЦ-02/2005П 500-9011-300 | Стоимость автоматического выключателя ИЭК-С20 | шт. | 10 | 49,06 | 490.6 |  |  |
| 77 | ТЕРм8-02-407-1 | Монтаж кабеля ВВГ-Зх2,5мм2 в трубах и металлорукаве | 100 м | 0,46 | 2447,06 | 1125,65 |  |  |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

| 4 | Цена поставщика | Насос УР8 40* 125 | 1 насос | 2 | 2978.72 | 5957.44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | ССЦ02/2005П 501-0662-009 | Стоимость кабеля ВВГЗх2,5мм2 | км | 0,046 | 3559.41 | 163,73 |  |  |
| 79 | ТЕРм8-02-407-1 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100м | 0,46 | 2447,06 | 1125,65 |  |  |
| 80 | СЦМ-103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм | м | 46 | 6,86 | 315.56 |  |  |
| 81 | ТЕРм8-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2. до 2.5 | 100м | 0.46 | 222,71 | 102,45 |  |  |
| 81,1 | ТЕРм! 1-03-001-1 | Прибор ТРМ-1 | шт. | 2 | 6.97 | 13.94 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 6 |  |  |  |  |  | 9655,04 |  |  |
| Вид работ не задан |  |  |  |  |  | 9641.1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 9641.1 |  |  |
| Накладные расходы 0.00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Вид работ не задан |  |  |  |  |  | 9641,1 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  | 13,94 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 13.94 |  |  |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 1 1,86) |  |  |  |  |  | 9.49 |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 11,86) |  |  |  |  |  | 7.12 |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  | 30,54 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 9655.04 |  |  |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 11,86) |  |  |  |  |  | 9.49 |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 1,86) |  |  |  |  |  | 7.12 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 9671,64 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  | 9641,1 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  | 30.54 |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРп7-02-001-1 | Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе теплопроизводительностью, Гкал/ч. до 1 | 1 котел | 2 | 3782,5 | 7565 |  |  |
| 84 | ТЕРп7-03-001-1 | Горелка газомазутная или газовая | 1 горелка | 2 | 182.68 | 365.36 |  |  |
| 85 | ТЕРп7-03-04Ы | Установки контактного теплообмена производительностью, Гкал/ч, до 0.5 | 1 установка |  | 4630.03 | 4630.03 |  |  |
| 86 | ТЕРп7-04-026-1 | Установки для коррекционной обработки воды производительностью, мЗ/ч. до 25 | 1 установка |  | 2507,73 | 2507.73 |  |  |
| 89 | ТЕРп1-13-011-1 | Агрегат, включающий в себя механизмы в количестве, шт.. до 2 | комплекс | 2 | 1716,98 | 3433.96 |  |  |
| 91 | ТЕРп 1-03-025-1 | Схема, количество блокируемых аппаратов до 2 | схема | 4 | 131.03 | 524.12 |  |  |

Страница 6

Гранд-СМЕТА

| 4 Цена поставщика Насос УР8 40*125 1 насос 2 2978.72 | 5957.44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 92 ТКРн 1-09-00 1-2 Датчик с числом цепей управления до 5 тт. 6 107,56 | 645.36 |  |  |
| 93 Т1<;Рн 1-09-0 10-2 Функциональная группа с общим числом внешних шт. 2 108.94 блокировочных связей до 5 | 217.88 |  |  |
| Итого прямые штриты но разделу 7 | 19889.44 |  |  |
| Пусконаладо ч ч ые работы | 19889,44 |  |  |
| ИТОГО | 19889.44 |  |  |
| 1 1иклидныс расходы 65,00% ФОТ (от 19 889,44) | 12928,14 |  |  |
| Сметная прибыль 40,00% ФОТ (от 19 889,44) | 7955.78 |  |  |
| ИТОГО Пусконаладочные работы | 40773,35 |  |  |
| ИТОГО | 19889,44 |  |  |
| Накладные расходы 65,00% ФОТ (от 19 889,44) | 12928.14 |  |  |
| Сметная прибыль 40,00% ФОТ (от 19 889,44) | 7955.78 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | 40773,35 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты | 40773,35 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 114595,1 |  |  |
| Вид работ не задан | 43164.2 |  |  |
| ИТОГО | 43164.2 |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |
| ИТОГО Вид работ не задан | 43164,2 |  |  |
| Сантехнические работы | 36436,27 |  |  |
| Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%,ОЗП=-50%,ЭМ=-50%.ЗПМ=-50%,МАТ=-50% | -8266.78 |  |  |
| ИТОГО | 28169.48 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 6 488,70) | 8305.54 |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 6 488.70) | 5385,63 |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 41860,65 |  |  |
| Монтажные работы | 15105,19 |  |  |
| Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=~50%.ОЗП=-50%.ЭМ=-50%,ЗПМ=-50%,МАТ--50% | -3378.75 |  |  |
| ИТОГО | 11726,44 |  |  |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 978,41) | 2382.73 |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 2 978.41) | 1787,05 |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 15896,21 |  |  |
| Пусконстадочные работы | 19889,44 |  |  |
| ИТОГО | 19889.44 |  |  |
| Накладные расходы 65,00% ФОТ (от 19 889,44) | 12928.14 |  |  |
| Сметная прибыль 40,00% ФОТ (от 19 889.44) | 7955.78 |  |  |
| ИТОГО Пусконаладочные работы | 40773,35 |  |  |
| Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%.ОЗП=-50%.ЭМ--50%.ЗПМ=-50%.МАТ=-50% | -11645.54 |  |  |
| ИТОГО | 102949.56 |  |  |
| Накладные расходы | 23616.41 |  |  |

Страница 7

Гранд-СМЕТА

| 4 ¦ Цена поставщика ¦ Насос 1)Р$ 40* 125 ¦ 1 насос ¦ 2\ 2978.72 | 5957.44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль. | 15128.45 |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 141694,42 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 85024,85 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы | 15896.21 |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |
| в т.ч. 1 1рочие затраты | 40773.35 |  |  |
| 1 1спредвиденные затраты 2% | 2833,89 |  |  |
| Итого с непредвиденными | 144528.31 |  |  |
| Итого в текущих ценах с К=3,76 | 543426,45 |  |  |
| НДС 18% | 97816.76 |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 641243,00 |  |  |

Малкаров Р.В.

Проверил

Составил

\7

Дзусов И.В.

Страница 8