ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   ////

Наименование стройки

Объект:Текущий ремонт ул: пр.Коста,ул.Гадиева,ул.Кирова,ул.Волгоградская,ул.Дзержинского, ул.Плиева,ул.Нальчикская,ул.Пашковского,ул.Барбашова,Гизельскии въезд, ул.Кирова, ул.бр.Темировых,ул.Митькина,ул.Гагарина,ул.Кубалова,ул.Спартака,ул.бр.Газдановых, ул.Кольбуса,ул.Леваневского,ул.Гончарова,ул.Кесаева,ул.Кцоева,ул.НКВД,ул.Гастелло, ул.Таутиева,ул.Веселая,ул.К.Маркса,ул.Коблова,пр.Доватора,ул.Ватаева,ул.Костанаева, ул.Кырджалийская,ул.Алагирская,ул.Галковского,ул.Коцоева,ул.Щорса, ул.Мамсурова, ул.Х.Мамсурова,ул.Набережная,ул.Калоева

ЗАКАЗЧИК: УДСБиО АМС г.Владикавказ

Сметная стоимость: 2032974руб.

| № пи | Обоснование | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пл.мех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пл мех. |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| 2 | 1-02-057-3 | Погрузка разобранных материалов вручную |  | мЗ | 250 | 13,81 | 13.81 |  |  | 3453 | 3453 |  |  |
| 3 | Стройцена т.2.8 | Отвозка разобранных материалов |  | тн | 500 | 13,88 |  |  |  | 6940 |  |  |  |
| 4 | 66-22-1 | Поднятие оголовков колодцев |  | шт | 15 | 9fi9,72 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 14546 | 667 | ill | 23 |
| 5 | 68-15-1 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия т.бсм. |  | м2 | 3000 | 97,447 | 10,98 | 9,81 | 0,96 | 292341 | 32940 | 29430 | 2880 |
| 7 | 68-15-1 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия т.7см. |  | м2 | 1000 | 112,49 | 12,10 | 10,08 | 1,03 | 112490 | 12100 | 10080 | 1030 |
| 7 | 27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов |  | тн | 15 | 1841,85 |  | 45,95 | 10,48 | 27628 |  | 689 | 157 |
| 8 | Счет постав. | Битум |  | тн | 15 | 473,12 |  |  |  | 7097 |  |  |  |
| 9 | 27-06-027 | Добавление песка или доломита |  | мЗ | 15,3 | 5,201 |  | 5,201 | 0,633 | 80 |  | 80 | 10 |
| 10 | Счет постав. | Стоимость доломита |  | мЗ | 15,3 | 329,27 |  |  |  | 5038 |  |  |  |
| 11 | Счет постав. | Люка |  | шт | 15 | 914,63 |  |  |  | 13719 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483332 | 49160 | 40390 | 4100 |
| Интенсивность движения 20% (49160+40390) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17910 |  |  |  |
| Накладные расходы 133% от ФОТ х 50495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66243 |  |  |  |
| 95% х 3453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3280 |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 95% х 50495 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47317 |  |  |  |
| 50% х 3453 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1727 |  |  |  |
| Итого но акту |  |  |  |  |  |  |  |  | 619809 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ с к-3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032974 |  |  |  |

Составил: Проверил:

2Смета №6 Текущий ремонт улиц"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 Текущий ремонт улиц Иристонского МО

Smeta WIZARD 3.5

Ул.Джанаева,М.Горького, Армянская,Шмулевича,Койбаева,Павленко, Комсомольская,Кантемирова,Бородинская,Томаева,Революции.

| Составлена в ценах Января |  | 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Количеств о | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Основно й зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплаты | Всего | Основно й зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплат ы | Проч. материал ы | Осн. матери алы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРр68-12-04 (0) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 мЗ | 1,8 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 20615 | 4183 | 16432 | 887 | 0 |  |
| 2 | ТЕРр68-14-01 (0) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,6 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 4458 | 1082 | 3376 | 174 | 0 |  |
| 3 | ТЕРО1-02-060-02 (0) | Погрузка скола и бетонного бордюра на а/машины | 100 мЗ | 1,87 | 531,48 | 531,48 | 0 | 0 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | ССЦ09.2005 Табл.0-0 | Перевозка строймусора | тн | 374 | 16,73 | 0 |  |  | 6257 |  | 6257 |  | 0 | 0 |

Страница 1 из 5

29 января 2007 г.

|  | га №6 Текущий | ремонт улиц" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Smeta WIZARD 3.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | ТЕР27-02-010-02 (0) | Установка бортовых камней бетонных | 100 м | 1,6 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 8013 | 1183 | 139 | 18 | 6691 |  |
| 6 | [счет] | Камни бортовые бетонные | пм | 160 | 51,83 | 0 |  |  | 8293 |  |  |  |  | 8293 |
| 7 | ССЦ09.2005 Табл.0-0 | Т ранспортировка бортовых камней | тн | 15,8 | 16,73 | 0 |  |  | 264 |  | 264 |  | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР07-05-011-01 (0) | Установка плит перекрытий с опиранием по контуру площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | 0,08 | 6837,82 | 2375,05 | 2588,79 | 417,98 | 547 | 190 | 207 | 33 | 150 |  |
| 8.1 | [440-9001] | Конструкции сборные железобетонные. | шт | 8 | 431,04 |  |  |  | 3448 |  |  |  | 3448 | 0 |
| 9 | ТЕР23-04-011-01 (0) | Установка дождеприемных решеток | 1 ШТ. | 14 | 18,77 | 12,98 | 5,18 | 1.09 | 264 | 182 | 73 | 15 | 9 |  |
| 10 | [счет] | Решетки дождеприемные | шт | 14 | 671,26 | 0 |  |  | 9398 |  |  |  |  | 9398 |
| 11 | ТЕРр66-22-01 (0) | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 15 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 14516 | 667 | 111 | 23 | 13738 |  |
| 12 | [счет] | Люка чугунные (комплект малого люка) | 1 люк | 15 | 1544,54 | 0 |  |  | 23168 |  |  |  |  | 23168 |

Страница 2 из 5

29 января 2007 г.

| ;^мета №6 Текущий |  | ремонт улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Smeta WIZARD 3.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О О | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | ТЕР27-04-005-01 | Устройегео оснований толщиной 15 см из щебня (7см) | 1000м2 основани я | 3 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 163618 | 1049 | 17140 | 2400 | 145429 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать: к расценкам с 27-04-005-1 | 1000 м2 основани я | -3 | 25625 | 0 | 2064 | 296 | -76875 | 0 | -6192 | -888 | -70683 |  |
|  | (0) | V=-3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева | 100 мЗ | 1,8 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 | 213,04 | 4400 | 261 | 4119 | 383 | 20 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | [408-9040] | Отсев для строительных работ природный. | мЗ | 180 | 78,29 |  |  |  | 14092 |  |  |  | 14092 | 0 |
| 16 | ТЕРр68-15-03 | Ремонт асфальтобето нно го покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5м2 | 100 м2 | 30 | 11249,28 | 1239,59 | 1093,98 | 103,01 | 337478 | 37188 | 32819 | 3090 | 267471 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,4 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 | 368,11 | 14120 | 275 | 1007 | 147 | 12838 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоаница 3 из 5

29 января 2007 г.

| ИТОГО: ^мета №6 Текущий |  | ремонт улиц" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Smeta WIZARD 3.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | ТЕРр68-16-01 (0) | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 | 2 | 9934,47 | 1059,06 | 743,29 | 64,79 | 51660 | 7735 | 3931 | 473 | 39994 |  |

Интенсивность движения

Кзпл=0,2; Кзмш=0,2

ИТОГО:

Земляные работы, выполняемые ручным способом (3, 4)

608728       54989        79683        6755    474056
12349       10998	1351        1351	0

621077         65987	81034	8106       474056

0 0

| Накладные расходы |  | 0,56 | 668 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  | 0,405 | 483 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Фундаменты ленточные (сборные и монолитные); на монолитной плите бетонные и > строительстве (8) |  | келезобетонные сборные |  |  | конструкции |  | в жилищно-гражданском |  |  |
| Накладные расходы |  | 0,735 | 197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль |  | 0,693 | 186 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (9, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 0,91 | 215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль |  | 0,80 | 189 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильные дороги(5, 6, 7, 13, 14, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 0,994 | 5256 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль |  | 0,855 | 4521 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе |  | (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 0,994 | 503 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль |  | 0,855 | 433 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

Наружные инженерные сети: разборка, очистка труб при капитальном ремонте (11, 12)

29 января 2007 г.

| Накладные расходы | 0,91 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,80 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство при капитальном ремонте (1,2, 16) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,728 | 40713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,54 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (18)

| Накладные расходы | 0,728 | 7171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,54 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 718546 | 65987 | 81034 | 474056 | 5176 |
| В текущих ценах | 3,48 | 2500540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2500540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

ФОРМА № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № /&'

на восстановление разрытии по улицам Промышленного М.О:

Миллера-100м2,Иристонская-120м2,Маркуса-120м2,Титова-100м2,Навагинская-80м2,Чапаева-100м2,Воробьева-60м2,Ростовская-50м2,Маркова-100м2, Терский переулок-20м2,Автобусный переулок-400м2,Стаханова-40м2,Бзарова-40м2,Интернациональная-30м2,О.Кошевого-200м2,Бесланская-60м2,Минина-20м2,

Яшина-50м2,Р.Люксембург-30м2,Курская-60м2,Чкалова-140м2,Черняховского-50м2,Зортова-20м2,Томаева-40м2,Л.Толстого-140м2,Мичурина-100м2
Основание	Сметная стоимость -	587,070 тыс.руб

Чертежи №	Нормативная трудоемкость -    5008,00 чел-ч

Сметная заработная плата -      47,137 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

| № | Шифр и номер | Наименование работ | ед. изм. | Количес | Стоимость на |  | здиницу, руб |  |  | ( | Эбщая стоимость, руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | и затрат |  | тво | Всего | Основн | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основн | Экспл. | В т.ч. | Проч. | Осн. |
|  | норматива |  |  |  |  | ой | машин | зарпла |  | ой | машин | зарплат | материа | матери |
|  |  |  |  |  |  | зарплат |  | ты |  | зарплат |  | ы | лы | алы |
|  |  |  |  |  |  | ы |  |  |  | ы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий | 100 мЗ | 0,76 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 8704 | 1766 | 6938 | 375 | 0 |  |
|  |  | асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРО1-02-057- | Разработка фунта | 100 мЗ | 8,17 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 18175 | 18175 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 03 | вручную в траншеях | фунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной до 2 м без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | креплений с откосами, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группа фунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-005- | Устройство | 1000 м2 | 2,27 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 123806 | 794 | 12970 | 1816 | 110042 |  |
|  | 01 | оснований толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 см из щебня | основан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-005- | На каждый 1 см | 1000 м2 | 34,05 | 3203,39 | 0 | 258,27 | 36,89 | 109075 | 0 | 8794 | 1256 | 100281 |  |
|  | 04 | изменения толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя добавлять или | основан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРр68-14-01 (0) | Разборка бортовых камней | 100м | 0,6 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 1672 | 406 | 1266 | 65 | 0 |  |
| 6 | ТЕР27-02-010-02 (0) | Установка бортовых камней бетонных | 100 м | 0,4 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 2004 | 296 | 35 | 4 | 1673 |  |
| 6.1 | 413-9010 | Камни бортовые. | м | 40 | 51,83 |  |  |  | 2073 |  |  |  |  | 2073 |
| 7 | ТЕРр66-22-01 (0) | Замена люков и поднятие горловин колодцев и камер | 1 люк | 2 | 1193,82 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 2388 | 89 | 15 |  | 2284 |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-04 (0) | Установка бортовых камней природных | 100 м | 0,2 | 53685,46 | 1040,95 | 86,94 | 11,18 | 10737 | 208 | 17 | 2 | 10512 |  |
| 9 | ТЕР27-02-010-02 (0) | Установка бетонного поребрика | 100 м | 0,2 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 1001 | 148 | 17 | 2 | 836 |  |
| 9.1 | 413-9010 | Поребрик | м | 20 | 32,62 |  |  |  | 652 |  |  |  |  | 652 |
| 10 | ТЕР27-06-020-01 (0) | Устройствоа\бет. покрытия толщиной 10 см | 1000 м2 | 2,27 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 7366 | 962 | 5825 | 730 | 579 |  |
| 10.1 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная. | т | 219,282 | 316,34 |  |  |  | 69368 |  |  |  |  | 69368 |
| 10.2 | 101-9010 | Битум. | т | 0,02451 6 | 2280,48 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 |
| 11 | ТЕР27-06-021-01 (0) | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать | 1000 м2 покрыт ия | 27,24 | 3,91 | 1 | 2,91 | 0 | 106 | 27 | 79 | 0 | 0 |  |
| 11.1 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная. | т | 329,604 | 316,34 |  |  |  | 104267 |  |  |  |  | 104267 |
| 11.2 | 101-9010 | Битум. | т | 0,03813 6 | 2280,48 |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ТЕРО 1-02-057-03 (0) | Погрузка ранее разработанного грунта,скола,бордюра | 100 мЗ | 8,96 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 19932 | 19932 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | ССЦ09.2005 Табл.0-0 | Перевозка | тн | 1629,4 | 16,72 | 0 |  |  | 27244 |  | 27244 |  | 0 | 0 |
| 14 | ТЕРО 1-01-016-02 (0) | Работа на отвале, группа фунтов: 2-3 | 1000 мЗ грунта | 0,817 | 410,29 | 32,74 | 368,59 | 65,74 | 335 | 27 | 301 | 54 | 7 |  |

20% за интенсивность движения аУгранспорта от 47137 ИТОГО:

0	0	0

4307     226214     176503

9427	0	0

518475       42830         63501

| Итого | 518475 | 42830 | 63501 | 402717 | 4727 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом | (14) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 0,95 | 76,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,5 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (2, 12, 13)

| Накладные расходы | 0,8 | 30485,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,5 | 19053,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.40 Строительство, | реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. | В том числе: |  | (3, | 4 | 6,8,9 | И) | П) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 1,42 |  | 8867,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 0,95 |  | 5932,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.23 Наружные сети канализации разборка, очистка при кап.ремонте (7)

| Накладные расходы | 0,74 | 68,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,47 | 43,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (1, 5)

| Накладные расходы | 0,9776 | 2553,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,564 | 1473,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 587070,18 | 42830 | 63501 | 402717 | 4727 |
| Новый коэффициент /ffiy%$ | 3,28 | 1925590,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

ФОРМА № 4

Наименование стройки -

Объект Пос.Спутник Детская площадка между домами № 48-50

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

Сметная стоимость -Нормативная Сметная заработная

155,147тыс.руб. 507,00 чел-ч 5,432 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

| № п/п | Шифр и номер | Наименование работ и | ед. изм. | Количеств | Стоимость на |  | гдиницу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | позиции норматива | затрат |  | о | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплат ы | Всего | Основн ой зарплат ы | Экспл. машин | В т.ч. зарплат ы | Проч. материалы | Осн. Матери алы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1 .Благоустройство

| 1 | TEP01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом | 1000 мЗ грунта | 0,012 | 7 204,58 | 280,94 | 6 914,68 | 1 239,14 | 86 | 3 | 83 | 15 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.0-0 | Перевозка грунта на 10км | тн | 21,6 | 16,72 | 0 |  |  | 361 |  | 361 |  | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРО1-02-027-03 | Планировка площадей механизированным гппгпйпм гпуппя | 1000 м2 | 0,8 | 162,95 | 0 | 162,95 | 25,51 | 130 | 0 | 130 | 20 | 0 |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев | 100 мЗ | 0,24 | 2 554,64 | 144,78 | 2 394,25 | 226,07 | 614 | 35 | 575 | 54 | 4 |  |
| 4,1 | 408-0200 | Стоимость ГПС | мЗ | 24 | 129,8 |  |  |  | 3 115 |  |  |  |  | 3 115 |
| 5 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований из щебня тол. 15см | 1000 м2 | 0,8 | 54 539,68 | 349,78 | 5 713,44 | 799,97 | 43 632 | 280 | 4 571 | 640 | 38 781 |  |

| i | 2 | i | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | TEP27-04-001-01 (0) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 мЗ | 0,4 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 | 213,04 | 977 | 58 | 915 | 85 | 4 |  |
| 6.1 | 408-9040 | Стоимость песка | мЗ | 40 | 149,48 |  |  |  | 5979 |  |  |  |  | 5979 |
| 7 | TEP27-06-020-01 (0) | Устройство а\бетонного покрытия толщиной 4 см | 1000 м2 | 0,8 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 2596 | 339 | 2053 | 257 | 204 |  |
| 7.1 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная. | т | 77,28 | 278,74 |  |  |  | 21541 |  |  |  |  | 21541 |
| 7.2 | 101-9010 | Битум. | т | 0,00864 | 2873,6 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |
| 8 | TEP27-06-021-01 (0) | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покры тия | 1,6 | 3,91 | 1 | 2,91 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
| 8.1 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная. | т | i9,36 | 278,74 |  |  |  | 5396 |  |  |  |  | 5396 |
| 8.2 | 101-9010 | Битум. | т | 0,00224 | 2873,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 9 | TEP27-02-010-02 (0) | Установка бортовых камней бетонных | 100 м | 1,2 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 6009 | 887 | 104 | 13 | 5018 |  |
| 9.1 | 413-9010 | Камни бортовые. | м | 120 | 82,1 |  |  |  | 9852 |  |  |  |  | 9852 |

2.Установка спортснарядов

| 10 | ТЕР01-02-058-03 (0) | Копание ям вручную для бетонирования боскетбольных и волейбольных стоек | 100 мЗ грунта | 0,00912 | 3686,67 | 3686,67 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТЕР06-01-001-13 (0) | Бетонирование стоек | 100 мЗ | 0,009 | 78790,37 | 5868,93 | 1898,4 | 304,96 | 709 | 53 | 17 | 3 | 639 |  |
| 12 | Счет | Баскетбольная стойка со щитом и кольцом | шт | 2 | 2712,6 | 0 |  |  | 5425 |  |  |  |  | 5425 |
| 13 | Счет | Волейбольные стойки | к-т | 1 | 601,6 | 0 |  |  | 602 |  |  |  |  | 602 |
| 14 | Счет | Футбольные ворота | шт | 2 | 1565,4 | 0 |  |  | 3131 |  |  |  |  | 3131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЕР01-02-058-03 (0) | Копание ям вручную грунт 3 группы | 100 мЗ | 0,0614 | 3686,67 | 3686,67 |  | 0 |  | 0 |  | 226 |  | 226 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 16 | ТЕР06-01-001-13 (0) | Бетонирование м/столбов | 100 мЗ | 0,06 | 78790,37 | 5868,93 |  | 1898,4 |  | 304 | ,96 | 4727 |  | 352 | 114 | 18 |  | 4261 |  |
| 17 | Тива 29.11.06 | Труба Д-76 | тн | 1,265 | 8126,44 | 0 |  |  |  |  |  | 10280 |  |  |  |  |  |  | 10280 |
| 18 | ТЕРр68-25-01 (0) | Монтаж ограждения из сетки | 1 м2 | 240 | 7,23 | 7,23 |  | 0 |  | 0 |  | 1735 |  | 1735 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 19 | Счет | Сетка " Рабица" | м2 | 240 | 9,6 | 0 |  |  |  |  |  | 2304 |  |  |  |  |  |  | 2304 |
| 20 | Тива29.11.06 | Труба д-15 | тн | 0,45 | 8126,44 | 0 |  |  |  |  |  | 3657 |  |  |  |  |  |  | 3657 |
| 21 | -\\- | Арматура д-12 | тн | 0,334 | 8333,33 | 0 |  |  |  |  |  | 2783 |  |  |  |  |  |  | 2783 |
| 22 | -\\- | Арматура д-8 | тн | 0,047 | 9364,94 | 0 |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  | 440 |
| 23 | -\\- | Электроды | кг | 25 | 9,8 | 0 |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  | 245 |
| 24 | ТЕР09-03-039-01 (0) | Монтаж чугунных оголовников | 1 т | 0,384 | 1422,76 | 836,69 |  | 330,02 |  | 4 | 21 | 546 |  | 321 | 127 | 2 |  | 98 |  |
| 25 | Счет | Оголовник круглый-вес 6кг | шт | 64 | 147,4 | 0 |  |  |  |  |  | 9434 |  |  |  |  |  |  | 9434 |
| 26 | ССЦ09.2005 Табл.0-0 | Перевозка а\бетона на 10км | тн | 96,64 | 16,72 | 0 |  |  |  |  |  | 1616 |  |  | 1616 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146654 |  | 4325 | 10671 |  | 1107 | 49009 | 82649 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 146654 |  | 4325 |  | 10671 |  | 131658 |  | 438 |  |  |
| 2.1 Земляные и подготовительные работы, вьшолняемые механизированным способом (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 0 | 665 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3,45 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (10, 15)

| Накладные расходы | 0,56 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,405 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1 Земляные и подготовительные работы по другим видам рабо (подготовительным, сопуствующим, |  | укрепительным) (3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 0,56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,405 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2 Фундаменты ленточные (сборные и монолитные); на монолитной плите бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (11, 12, 13, 14, 16, 17)

| Накладные расходы | 0,84 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,693 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7 Строительные металлические конструкции (24, 25, 26)

| Накладные расходы | 0,63 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,765 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.40 Строительство, | реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе: (4, |  | 5,6,7,8 | 9) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы |  |  | 0,994 |  | 2634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль |  |  | 0,855 |  | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.35 Озеленение и благоустройство при кап.ремонте (18, 19, 20, 21, 22, 23)

| Накладные расходы | 0,728 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,54 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 156713 | 4325 | 10671 | 133224 | 438 |
| Новый коэффициент | 3,48 | 545361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты 2% |  | 10907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по смете: ,/,"; |  | 556268 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

ФОРМА № 4

Основание Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №   «2 на благоустройство дворов Промышленного Муниципального округа

Сметная стоимость -	113,643 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -    614,00 чел-ч Сметная заработная плата -       6,262 тыс.руб

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Колич ество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Основн ой зарплат ы | Экспл. машин | В т.ч. зарплат ы | Всего | Основн ой зарплат ы | Экспл. машин | В т.ч. зарплат ы | Проч. материа лы | Осн. материа лы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка а\бет. покрытий | 100 мЗ | 0,3 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 3436 | 697 | 2739 | 148 | 0 |  |
| 2 | ТЕР01-01-014-0 6 (0) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосва лы экскаваторами | 1000 мЗ грунта | 0,05 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 503 | 20 | 482 | 86 | 1 |  |
| 3 | ТЕРО 1-02-057-0 3 (0) | Доработка грунта вручную | 100 мЗ грунта | 0,08 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | ТЕРр66-22-01 (0) | Замена люков и поднятие горловин колодцев и камер | шт | 4 | 1193,82 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 4776 | 178 | 30 | 6 | 4568 |  |
| 5 | ТЕРр68-14-01 (0) | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,1 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 279 | 68 | 211 | 11 | 0 |  |
| 6 | ТЕРО 1-02-057-0 3 (0) | Погрузка скола, грунта, камней,бодюра | 100 мЗ | 0,91 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |

| ■ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ССЦ09.2005 Табл.0-0 | Перевозка | тн | 171,2 | 16,72 | 0 |  |  | 2862 |  | 2862 |  | 0 | 0 |
| 8 | ТЕРО1-02-027-0 3 (0) | Планировка площадей мех.спос. | 1000 м2 | 0,7 | 162,95 | 0 | 162,95 | 25,51 | 114 | 0 | 114 | 18 | 0 |  |
| 9 | ТЕР27-04-005-0 1 (0) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня | 1000 м2 основан ия | 0,106 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 5782 | 37 | 606 | 85 | 5139 |  |
| 10 | ТЕР27-04-005-0 1 (0) | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня | 1000 м2 основан ия | 0,7 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 38178 | 245 | 3999 | 560 | 33934 |  |
| 11 | ТЕР27-04-005-0 4 (0) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | 1000 м2 основан ия | -3,5 | 3203,39 | 0 | 258,27 | 36,89 | -11212 | 0 | -904 | -129 | -10308 |  |
| 12 | ТЕР27-06-020-0 1 (0) | Устройство а\бет. покрытия толщиной 6 см | 1000 м2 | 0,8 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 2596 | 339 | 2053 | 257 | 204 |  |
| 12.1 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная. | т | 77,28 | 316,34 |  |  |  | 24447 |  |  |  |  | 24447 |
| 12.2 | 101-9010 | Битум. | т | 0,0086 4 | 2280,48 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 13 | ТЕР27-06-021-0 1 (0) | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать | 1000 м2 покрыта я | 3,2 | 3,91 | 1 | 2,91 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 |  |
| 13.1 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная. | т | 38,72 | 316,34 |  |  |  | 12249 |  |  |  |  | 12249 |

| I | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | TEPp68-15-01 (0) | Ремонт а/бет, покрытия т.5см | 100 м2 | 0,8 | 8240,08 | 955,96 | 867,58 | 89,08 | 6592 | 765 | 694 | 71 | 5133 |  |
| 15 | TEP27-04-001-0 1 (0) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 мЗ | 0,47 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 | 213,04 | 1149 | 68 | 1076 | 100 | 5 |  |
| 15.1 | 408-9040 | Песок для строительных работ природный. | мЗ | 47 | 54,7 |  |  |  | 2571 |  |  |  |  | 2571 |
| 16 | TEPp68-10-02 (0) | Устройство искусственных неровностей | 100 т смеси | 0,01 | 57744,97 | 948,06 | 3503,5 | 511,44 | 577 | 9 | 35 | 5 | 533 |  |
| 17 | TEP27-02-010-0 2 (0) | Установка бетонного поребрика | 100 м | 0,5 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 2504 | 370 | 43 | 6 | 2091 |  |
| 17.1 | 413-9010 | Поребрик | м | 50 | 32,62 |  |  |  | 1631 |  |  |  |  | 1631 |
| 18 | TEP27-06-020-0 1 (0) | Устройство а\бет. покрытия толщиной 4 см | 1000 м2 | 0,05 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 162 | 21 | 128 | 16 | 13 |  |
| 18.1 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная. | т | 4,83 | 316,34 |  |  |  | 1528 |  |  |  |  | 1528 |

5022        14177	1240       41313        42446

ИТОГО:

102958

| Итого | 102958 | 5022 | 14177 | 83759 | 535 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом | [2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 0,95 | 100,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (3, 6, 7)

| Накладные расходы | 0,8 | 1761,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,5 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 Земляные и подготовительные работы по другим видам рабо (подготовительным, сопуствующим, укрепительным) (8)

| Накладные расходы | 0,95 | 17,1 | 0 | 0 ¦ 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

^метная прибыль

0,5

| 2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. | В том числе: |  | (9, | ю, | 11, 12, |  | 13, 15, 17, 18) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 1,42 |  | 2808,76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 0,95 |  | 1879,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.23 Наружные сети канализации разборка, очистка при кап.ремонте (4)

| Накладные расходы | 0,74 | 136,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,47 | 86,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (1, 5, 14, 16)

| Накладные расходы | 1,04 | 1844,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,5 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 113642,86 | 5022 | 14177 | 83759 | 535 |
| Новый коэффициент | 3,28 | 372748,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

УТВЕРЖДАЮ:

Объект: ул. В.Абаева, 87-         "Спортплощадка"

2007г.

СМЕТА

на устройство металлического ограждения "спортплощадки" из сетки "рабица",   устоновка баскетбольных стоек, футбольных

ворот и скамеек

сметная стоимось -    195,7 т.руб

| № п/п | Обоснован ие | Наименование работ | Единица измерения | количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. з/п | всего | в т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-02-058-3 | рытье ям вручную, грунт 3-й кат . | ЮОмЗ | 0,061 | 3686,67 | 3686,67 | 225 | 225 |
| 2 | 6-01-001-1 | оетонирование м/труо, оаскетоольных стоек, футбольных ворот и скамеек | ЮОмЗ | 0,06 | 66929,34 | 1625,61 | 4016 | 98 |
| 3 | тива 26.12.06 | труба д-76 | тн. | 0,97 | 7810,3 | 0 | 7576 | 0 |
|  | счет | баскетбольная стойка со щитом и кольцом | шт. | 2 | 2712,6 | 0 | 5425 |  |
|  | счет | футбольные ворота | шт. | 2 | 1520,4 | 0 | 3041 | 0 |
|  | счет | скамейка "овальная" | шт. | 8 | 1415,8 | 0 | 11326 | 0 |
|  | счет | скамейка "дворовая" на "Т" образных ножках | шт. | 2 | 509,4 | 0 | 1019 | 0 |
|  | счет | чугунный люк "малый" | к-т | 1 | 1544,4 | 0 | 1544 | 0 |
| 4 | 68-25-1 | монтаж м/ограждений из сетки "рабица" | м2 | 180 | 27,5 | 7,23 | 4950 | 1301 |
|  | тива 26.12.06 | труба д-15 | тн. | 0,388 | 7925,3 | 0 | 3075 | 0 |
|  | тива 26.12.06 | арматура д-10 | тн. | 0,174 | 8534,5 | 0 | 1485 | 0 |
|  | тива 26.12.06 | арматура д-8 | тн. | 0,037 | 9364,9 | 0 | 347 | 0 |
|  | тива 26.12.06 | проволока д- 4,5 | тн. | 0,0089 | 6206,9 | 0 | 55 | 0 |
|  | тива 26.12.06 | электроды | кг | 22,5 | 9,8 | 0 | 221 | 0 |
|  | счет | круг отрезной | шт. | 8 | 10,1 | 0 | 81 | 0 |
|  | счет | круг зачисной | шт. | 2 | 14,4 | 0 | 29 | 0 |
| 5 | 9-03-039-1з/п | монтаж оголовников | тн. | 0,306 | 1422,79 | 840,9 | 435 | 257 |
|  | счет | оголовник, тип "круглый" | шт. | 51 | 147,4 | 0 | 7517 | 0 |
|  | тива 26.12 06 | электроды | кг. | 5,8 | 9,8 | 0 | 57 | 0 |
| 6 | эсм 400001 | а/машина г/подъемностью 5тн бортовая | м/ч | 4 | 74,06 | 15,61 | 296 | 62 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 52720 |  |

накладные расходы от ФОТ:

126

77

947

162

80%х0,7=56%

сб.1

сб.6 и п. 6

сб. 68

сб.9

225

160

1301

257

120%х0,7=84%

104%х0,7=72,8%

90%х0,7=63%

плановые накопления от ФОТ :

|  | .'/0x0,9=40,5% | сб.1 |
| --- | --- | --- |
|  | 77%х0,9=69,3% | сб.6 и п.6 |
|  | 60%х0,9= 54% | сб.68 |
|  | 85%х0,9=76,5% | сб.9 |
| Итого |  |  |
| Итого | С ИНД. | 3,48 |
| непредвиденные затраты |  | 2% |
| итого по | смете |  |

91

111

703

197

55 133

191 863

3 837

195 700

Проверил: