Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

200   г.

Начальник МУ "Управление по строителььству
^S	^ ЦгоевК.Д.

Строительство комплекса "Памятник воинам-пограничникам по ул.Хадарцева в г.Владикавказе"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

42-2008

(локальная смета)

на установку памятника и благоустройство территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

121,607 тыс.руб.

1,542 тыс.руб.

129,61 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ! 1 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта г погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов:3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.37Разработка грунта экскаваторами: в котлованах при объеме котлована до ЗООмЗ или при площади котлована до 100м2, при объема котлована до ЗОООмЗ и счучае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникации и прочие строит-ионтаж.работы: при глубине котлована до Зм независимо от объема котлована или его площади: при разработке траншеи ОЗП 1,2: Ж 1,2, ЗИМ 1,2: ТЗ 1,2, ТЗМ 1,2 | 1000 мЗ грунта | 0 016 | 12037.79 | 469.5? | II5S7O6 | 7071,13 | 14? 6 | 7,51 | 184.91 | 33 14 |
| 2 | ТЕР46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 мЗ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 мЗ | 1,3 | 2073,29 | 234,85 | 1820,98 | 119,98 | 2695,28 | 305,31 | 2367,27 | 155,97 |
| 3 | СЦЭМ-400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | м-час | 6,3 | 84,11 |  | 84,11 |  | 529,89 |  | 529,89 |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ 0,8; ОЗП 0,8; ЭМ 0,8: ЗПМ 0,8; МАТ 0,8; ТЗ 0,8; ТЗМО.Н | 100 мЗ сборных железобетонных конструкций | 0,01 | 23584,02 | 4520,66 | 17813,43 | 2084,25 | 235,84 | 45,21 | 178,13 | 20,84 |
| 5 | ТЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 мЗ сборных железобетонных конструкций | 0,01 | 29480,02 | 5650,82 | 22266,79 | 2605,31 | 294,8 | 56,51 | 222,67 | 26,05 |
| 6 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,53 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 2747,62 | 135,18 | 160,26 | 23,77 |
| 7 | ТЕР2 7-07-002-02 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 6.89 | 413,35 | 5,25 | 9,62 | 1,16 | 2847,98 | 36,17 | 66,28 | 7,99 |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,557 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 10,56 | 2789.46 | 411,9 | 48,43 | 5,88 |
| 9 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | мЗ | 1,02 | 1884,74 |  |  |  | 1922,43 |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 0,39 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 | 6,48 | 1022,5 | 155,11 | 62.38 | 2,53 |
| 11 | СЦМ-403-0106 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 39 | 120,64 |  |  |  | 4704,96 |  |  |  |
| 12 | ТЕР47-01-049-01 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под нветники в гоунтах 3 группы О1П 1.4: Т'1 1.4 | 100 м2 цветников | 0,05 | 3548,26 | 596,26 |  |  | 177,41 | 29,81 |  |  |
| 13 | ТЕР47-01-049-02 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-1 | 100 м2 цветников | 0,05 | 787,43 | 49,43 |  |  | 39,37 | 2,47 |  |  |
| 14 | ТЕР47-01 050-01 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1.6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,05 | 2009,95 | 1483,69 | 1022,15 | 128,16 | 145,5 | 74,18 | 51.11 | 6,41 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20345,64 | 1259,36 | 3871,33 | 282.58 |
| ! (акладныс расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974,53 |  |  | i |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310,73 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чемляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.55 |  |  |  |
| Работы но реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разбо |  |  |  | ih<t и возведение отдельных |  | сонструк гивных злен |  | 4ентов) | 4055.48 |  |  | ) |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 850.15 |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 17880,06 |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,66 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 23630,9 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15214,95 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3871,33 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1541,94 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974,53 |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

ист УпС АСМг.Владикавказ

Мамиев ОХ.

Соста!

Пров

| 1 1 2 ¦ | 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 7 ¦ ! | * 1 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1310,73 |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  | 425,36 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 24056,26 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  | 481,13 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  | 24537,39 |  |  |  |
| 2кватал2008г. 24 537,39 * 4,2 |  |  |  |  |  |  | 103057,04 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 18550,27 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 121607,31 |  |  |  |