I,

СОГЛАСОВАНО:

л

'а

Благоустройство Набережной р. Терек- Четвертая Оч (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19-07

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Основание: Объемы работ

Сметная стоимость496639.29 руб.

Средства на оплату труда5233,55 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР2 7-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 1 00 м2 тротуара | 4Д | 2621,79 | 397,71 | 159,96 | 6,48 | 10749,34 | 1630,61 | 655,84 | 26,5? |
| 2 | СЦМ-445-2100 | Блоки решетки железобетонные | мЗ | 20,5 | 1844,05 |  |  |  | 37803,03 |  |  |  |
| 3 1 | ТЕР27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: 1л" ппптгшггииг-тч' пг,ть-г*ъ т/т" гЯ.-лгя-шгг, ^ртгчмЯ | 100 мЗ лотка | 0,004 | 42445,6 | 3489,01 | 16898,38 | 1992,96 | 169,78 | 13,96 | 67,59 | 7,97 |
| 1 | ГПМ 401 «0&0~! | !1(^! К'Н Г(^()П!!1Лг бег!Г5НП!.!е О!КПК!Т!Л^ НЧ ПР'ГОЛЯ М?()() | м! | 0.4 | 1409.64 |  |  |  | 563.86 |  |  |  |
| 5 | Т Ь;Р 11 -01 -01 5-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,3 | 3398,64 | 368,72 | 2Ы38 | 33,22 | 1019.59 | 110,62 | 64.3 1 | 9,97 |
| 6 | • III 1 -Ш -01 5-02 | УсТрОЙСГВО 1мтпннии. (н.шммых нн КЯЖ/1МС 5 vi vi изменения толщины | ИМ/ VI/ 1Н1КМП1 1 ИЯ | 4.2 | 407.05 | 10. о^ | 4.48 | 2.2о | 1 709.61 | I Г ~ "7 -^^.^ 1 | 18.82 | 9.58 |
| 1 "1 1 ТГ ГП Г»"Ч Т 0"» 0»0 0* 1\/~ -.„ гС — , ,—- „_ ^~ 1 1 / \1 \, , 2 1 ! ~1 *.*>«»» 1 I ТЛП«1 Ч/АП/Н 1МЯА1 1 1 1 Л } < « 1 - - — - , — ^1, ^ ¦ .: ~:а;:^~Аи ^.^..:^.. ^^.^лиц , ^/и.м ¦ -,- ¦ '' > \ _ ' \ _!1 1 ' ^' Ч __1!11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > X» ЛИ | --^п « . 1 г:> ^4 ¦ |  |
| л | •^1_1,1Т1-445-2 1 ОУ | Ц«егочницы (?е!-онные | мЗ | 4/^ | [844,05 |  |  |  | X 1 / <-»• Л > |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 1 00 м2 дорожек и тротуаров | 3 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 15552,57 | 765,15 | 907,11 | 134,52 |
| 10 | ТЕР27-07-002-02 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 24 | 413,35 | 5,25 | 9,62 | 1,16 | 9920,4 | 126 | 230,88 | 27,84 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 97407 | 4984,36 | 2214,06 | 249,19 |

| 1 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 7398 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4937 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 106664 |  |  |  |
| Полы | 3077 |  |  |  |
| Итого | 109742 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 90208 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2214 |  |  |  |
| ФОТ | 5234 |  |  |  |
| Накладные расходы | 7398 |  |  |  |
| . Сметная прибыль | 4937 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 2195 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 111936 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 1 1 1 936,37 * 3.76 | 420881 |  |  |  |
| НДС 18% | 75759 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 496639 |  |  |  |

Составил Проверил

^микрорайон г.Владикавказ

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВУ

(наименование стройки)	^>	*""^>ч УТВЕРЖДАЮ:

Началъщк МУ "Управлейдада строительству
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №   м	'*"°^

итель главы С г.Владикавказ Тамаев М.М.

2007 г.

?ИгоевК.Д,

(локальная смета)

на хозбытовую канализацию МКР-19 г.Владикавказ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект инженерных сетей МКР-19

Сметная стоимость руб.	681 740,00

Средства на оплату труда руб.	17101

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.

| Мо тттт | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) |  |
| .Пи 1111 |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозбытовая канализация в МКР-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов 2 | ЮООмЗ грунта | 0,89 | 3400,35 | 3026 |  |  |
| 2 | ТЕР1-01-003-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов 4 | ЮООмЗ грунта | 0,76 | 5386,25 | 4094 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 1 00 мЗ грунта | 0,92 | 2224,56 | 2047 |  |  |
| 4 | ТЕР23-01 -001-1 | Устройство основания песчаного | 10 мЗ основания | 1,8 | 1773,64 | 3193 |  |  |
| 5 | ТЕР23-01 -005-2 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 200 мм | 100м трубопровода | 3,55 | 7281,95 | 25851 |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР23-03-001-3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих | 10 мЗ железобетонн ых и бетонных конструкций колоднев | 2,6 | 16308,94 | 42403 |  |  |
| 7 | СЦМ-1 03-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 13 | 619,04 | 8048 |  |  |
| 7,1 | ТЕР23-04-008-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 1 | 251,1 | 251 |  |  |
| 8 | СЦМ-101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,35 | 6594,1 | 2308 |  |  |
| 9 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 1 00 мЗ грунта | 3,25 | 1040,6 | 3382 |  |  |
| 10 | ТЕР1 -01-033-6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с.), 3 группа грунтов | ЮООмЗ грунта | 1,3 | 433,87 | 564 |  |  |
| 11 | ТЕР1 -02-066-2 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых | 100м2 креплений | 12,84 | 348,78 | 4478 |  |  |
| 12 | СЦМ-203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 308,12 | 63,95 | 19704 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 119349 |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 119349 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 119349 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  | 88745 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  | 15402 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  | 17101 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 17755 |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 316,00) |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |
| 80,00% ПЗ (от 5 429,00) |  |  |  |  |  | 4343 |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 7 754,00) |  |  |  |  |  | 10080 |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 602,00) |  |  |  |  |  | 2082 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 11173 |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 1 316,00) |  |  |  |  |  | 658 |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 8 03 1,00) |  |  |  |  |  | 3614 |  |  |
| 89,00% ФОТ (от 7 754,00) |  |  |  |  |  | 6901 |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 148277 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 119349 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  | 88745 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  | 15402 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  | 17101 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 17755 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 11173 |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 148277 |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

Составил Проверил

| 1 1 2 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевод в прогнозные цены 2-го полугодия 2007 г. (148 277,00 х 3,82) | 566418 |  |  |
| Общестроительные работы (148 277,00 х 3,82) | 566418 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (9 592,00 х 3,82) | 36641 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (12 216,00 х 3,82) | 46665 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (99 034,00 х 3,82) | 378310 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (27 435,00 х 3,8 | 104802 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 566418 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11328 |  |  |
| Итого с непредвиденными | 577746 |  |  |
| НДС 18% | 103994 |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ Ш _ _ | 681740 |  |  |

Страница 3

согл

Строительство Автодрома на Набережной р. Терек (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18-07

(локальная смета)

Основание: Объемы работ

Сметная стоимость6426078,59 руб.

Средства на оплату труда86715,57 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Ограждение ^^^\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР0 1-0 1-0 14-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 3 | 1 000 мЗ грунта | 0,1905 | 10033,36 | 391,27 | 9630.88 | 1725,94 | 1911,36 | 74,54 | 1834.68 | 328,79 |
| 2 | Каталог иСтройценам | Перевозка грунта на 1 км | т | 343,5 | 3,94 |  |  |  | 1353,39 |  |  |  |
| 3 | ТЕР06-0 1-00 1-20 | Устройство ленточных фундаментовО: бетонных 465x0,4x1,1 | 100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в дел с | 2,05 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 | 339,97 | 153469,11 | 6856,08 | 4390,96 | 696,94 |
| 4 | 1 Е РО 6-0 1 -0 1 5-06 | Установка стальных конструкции, ос^шощился в теле бетона | 1 1 | 1,3215 | Ю7о,2о |  | -ТОО, -г 1 | 27,18 | 1424,95 | О / /.13 | О-4 1' . -» ^ | 35,92 |
| 1 С 1/^1 1*4 <^Л1 ОТТ^ МГ„^„ . „.„,,„„ |  |  | 1 1 Г» 1 4 1 ТП/Ш '7(11 1 1 |  |  |  |  |  | П'Л 1 и 1 \ |  |  | 1 |

I массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой

III        'I

|  |  | стали иез отверстии и сиоросварочных операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР07-01-054-05 | Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой: до 1,6 м | 100м оград | 4,65 | 10724,85 | 2662,94 | 5592,5 | 678,82 | 49870,55 | 12382,67 | 26005,13 | 3156,51 |
| 7 | СЦМ-201-0778 | Стоимость металлоконструкций ограды(со столбами) | т | 22,3065 | 12046,62 |  |  |  | 268717,93 |  |  |  |

| 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.. количество окрасок 2 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 8.37 | 1254.87 | 723.39 | 2.44 | 0,12 | 10503.26 | 6054.77 | 20.42 | 1 |
|  | Раздел 2. ^ | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРО 1-0 1-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5-1) мЗ. группа грунтов: 3 | 1 000 мЗ грунта | 0.25 | 4132,16 | 118.58 | 4013,58 | 448,97 | 1033,04 | 29.65 | 1003,39 | 112.24 |
| 10 | ТЕРО 1-0 1-03 1-08 | Перемещение грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 121 (165) кВт (л. с.), 4 группа грунтов | 1 000 мЗ грунта | 0.25 | 1928.62 |  | 1928,62 | 215,25 | 482,16 |  | 482,16 | 53.81 |
| 11 | ТЕРО 1-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 1 00 мЗ грунта | 0,05 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 69,07 | 69,07 |  |  |
| 12 | ТЕР06-0 1-00 1-20 | Устройство ленточных фундаментовО: бетонных (1,2хО,7х119,6пм) | 1 00 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1.004 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 | 339,97 | 75162,43 | 3357,81 | 2150,5 | 341,33 |
| 13 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-Ш диаметром И) мм | т | 1,12 | 7932,18 |  |  |  | 8884,04 |  |  |  |
| 14 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром К) мм | т | 1,12 | 1514,96 |  |  |  | 1696,76 |  |  |  |
| 15 | ТЕР06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (цокольная часть) 0,7x0.4x1 19.6пм | 1 00 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,445 | 87859.26 | 3598, | 2172,92 | 318,85 | 39097.37 | 1601,15 | 966,95 | 141,89 |
| 16 | ТЕР06-0 1-024-01 | Устройство стен: бетонных 5,5x0,3x1 19,6пм | 1 00 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1,9734 | 87859,26 | 3598,1 | 2172,92 | 318,85 | 173381,46 | 7100,49 | 4288,04 | 629,22 |
| 17 | ТЕР06-01-041-01 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 мЗ в деле | 0,504 | 119828,02 | 9425,2 | 2946, | 461,26 | 60393,32 | 4750,3 | 1484,83 | 232,48 |
| 18 | СЦМ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-Ш диаметром 8 мм | т | 2,4 | 8106,29 |  |  |  | 19455,1 |  |  |  |
| 10 | ГЦМ-204-0035 | Нятт^япк™ к- ттрням заготовок- чя гбппкл и гкяпкх/ тгяпкяггт \л | т | 2.4 | 171797 |  |  |  | 4123.13 |  |  |  |
|  |  | сеток плоских диаметром 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 | СЦМ-204-0021 | \ орячекатаная арматурная сталь периодическою профиля класса А-Ш диаметром 10 мм | 1 | 2.8 | 753118 |  |  |  | 22210,1 |  |  | 1 |
|  |  | сеток плоских диаметпом 10 мм |  |  |  |  |  |  | Н-^Ч I , О 7 |  |  | I |
| 2.2. | СЦМ-204-1МШ | 1 орячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-Ш диаметром 12 мм | Т | 7,6 | 7629,37 |  |  |  | :>/УбЗ,21 |  |  |  |
| 23 | СЦМ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | т | 7,6 | 1425,8 |  |  |  | 10836,08 |  |  |  |
| 24 | ТЕР1 1-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1мЗ подстилающего слоя | 20 | 464,83 | 37,97 | 59,17 | 6,36 | 9296,6 | 759,4 | 1183,4 | 127,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ТЕР1 1-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 мЗ подстилающего слоя | 14 | 787.39 | 35.28 | 0,24 |  | 11023,46 | 493.92 | 3,36 |  |
| 26 | ТЕРП-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 1 00 м2 стяжки | 5.4 | 1712,98 | 360.33 | 31,82 | 15,25 | 9250,09 | 1945.78 | 171.83 | 82,35 |
| 27 | ТЕР1 1-01-01 1-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 10,8 | 338,5 | 4,56 | 5.68 | 2,52 | 3655,8 | 49,25 | 61.34 | 27,22 |
| 28 | ТЕРЮ-01-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ древесины в конструкции | 5.4 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 13766,98 | 1242,32 | 201.2 | 12.58 |
| 29 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 2,7 | 2170.21 | 194,71 | 20,92 | 3.84 | 5859,57 | 525,72 | 56,48 | 10.37 |
| 30 | ТЕР 10-0 1-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 мЗ древесины в конструкции | 0,8 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0,78 | 620,19 | 67,39 | 18,19 | 0,62 |
| 31 | ТЕР6-0 1-0 15-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,1 | 14334,85 | 3206,8 | 58,27 | 3,88 | 1433,49 | 320,68 | 5,83 | 0.39 |
| 32 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 1 00 м2 покрытия | 2,7 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 | 2814.7 | 963.31 | 1403,51 | 116,24 |
| 33 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 1,485 | 12279,88 |  |  |  | 18235,62 |  |  |  |
| 34 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1 -35 | т | 0,03 | 38529,83 |  |  |  | 1155,89 |  |  |  |
| 35 | ТЕР 12-0 1-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 1 00 м желобов | 0,18 | 5914,11 | 308,13 | 23,08 | 2,48 | 1064,54 | 55,46 | 4,15 | 0,45 |
| 36 | ТЕРр58-10-01 | Устройство водосточных труб Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП^О, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; | 100м | 0,18 | 7262,47 | 252,71 | 6,74 |  | 1307,24 | 45,49 | К21 |  |
|  |  | 73=0, 7; ТЗМ=0, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр58-10-06 | Устройство водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; 73=0, 7; ТЗМ=0, 7 | 100шт. | 0,03 | 7684,77 | 364,64 | 4,14 |  | 230,54 | 10,94 | 0,12 |  |
| 38 | ТЕРр58-10-03 | Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей ТУ „ Л, .„ | 100шт. | 0,06 | 4156,93 | 438.8 | 4,14 |  | 249,42 | 26,33 | 0,25 |  |
|  |  | л\и^1^-ггю1 к позиции. Новый коэффициент ОЗП=0, 7: ЭМ=0, 7: ЗПМ=0, 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73=0, 7; 73М=0, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРМ08-03-572-09 | Блок упрацления шкафною исполнения или | шт. | 1 | 886,56 | 26,45 | 57,53 | 3.26 | 886,56 | 26,45 | 57,53 | 3,26 |
| 40 | ГГ11П7/П5/47.8 | Шкяф гиттожш [ПРГМЯУЧ | тттт | 1 | 4160 |  | ,__ : |  | 4160 |  |  |  |
| 41 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000 | шт. | 1 | 1122,3 | 39,79 | 81,55 | 4,5 | 1122,3 | 39,79 | 81,55 | 4,5 |
| 42 | ССЦ6/310 | Стоимость щитка | шт | 1 | 1931,57 |  |  |  | 1931,57 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100м | 4.5 | 1046,76 | 399.97 | 176,72 | 69,97 | 4710.42 | 1799.87 | 795.24 | 314,87 |
| 44 | ссцб-310 | Стоимость кабеля ВВГнгЗ*2.5мм2 | 1000м | 0.45 | 7880.87 |  |  |  | 3546.39 |  |  |  |
| 45 | ТЕРм8-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100шт. | 0,24 | 7588,17 | 1006,62 | 1777,65 | 586,74 | 1821,16 | 241,59 | 426,64 | 140,82 |
| 46 | ТЕРм8-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,08 | 401,12 | 367,08 | 9,85 | 0.62 | 32,09 | 29,37 | 0,79 | 0,05 |
| 47 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 8 | 6,5 |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 48 | ТЕРм8-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,07 | 2039.87 | 836,76 | 29,56 | 1.86 | 142,79 | 58,57 | 2.07 | 0,13 |
| 49 | ТЕР15-01-047-08 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нательников | 100м2 поверхности облицовки | 2,7 | 12557,21 | 6161 | 188,6 | 3,84 | 33904,47 | 16634.7 | 509.22 | 10,37 |
| 50 | СЦМ- 101 -0740 | Листы гипсокартонные толщиной 1 0 мм | м2 | 270 | 34,53 |  |  |  | 9323,1 |  |  |  |
| 51 | ТЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 1 00 м2 облицовки | 2,81 | 2114,43 | 529,58 | 82,07 | 1,32 | 5941,55 | 1488,12 | 230,62 | 3,71 |
| 52 | СЦМ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | т.м2 | 0.284 | 99789,33 |  |  |  | 28340,17 |  |  |  |
| 53 | ТЕР07-0 1-054-05 | Установка металлических перилл (35+8+8) | 1 00 м оград | 0,51 | 10724,85 | 2662,94 | 5592,5 | 678,82 | 5469,67 | 1358.1 | 2852,18 | 346,2 |
| 54 | СЦМ-201-0778 | Стоимость металлоконструкций перилл | т | 0,816 | 12046,62 |  |  |  | 9830,04 |  |  |  |
| 55 | ТЕР09-04-ОП-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 2,5 | 3759,56 | 536,5 | 2696,11 | 139,92 | 9398,9 | 1341,25 | 6740,28 | 349,8 |
| 56 | СЦМ-201-0778 | Стоимость металлоконструкций перилл | т | 2,5 | 12046,62 |  |  |  | 30116,55 |  |  |  |
| Раздел 3. Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 3 | 1 000 мЗ грунта | 0,15 | 6505,42 | 158,77 | 6346,65 | 1082,94 | 975,81 | 23,82 | 951,99 | 162,44 |
| 58 | ТЕ РО 1-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 мЗ грунта | 0,15 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 333,68 | 333,68 |  |  |
| ! 59 |  | Уклалка стальных волоттроволных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | ОЛ> | МЧ7 ^*> |  | 7ММ 47 |  |  | *ЬУ,03 | ^ ! Х2 | 4!.4> |
| 60 СЦМ-103-0146 ¦ Трубы стальные электросвариые прямошовные со снятой 8 1НЬяРКгт тмяметппм пт ^0 то 177 мм т гтятм мяпгнг кГ"т'Нти |  |  | Г * 1 | --,»• у— зга,Т— •• |  |  |  | ~"{ 5002.5 ! |  |  |  |  |

I     !

ььт/пс-ьелчпс, наружный диаметр э / мм, полшмна стенки 4 мм

| 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 844,63 | 1 о т Л \ | 170.27 | -><~> 1 | тЩ |
|  |  |  | 218,44 |  |
|  |  | * |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | км трубопровода | 0,15 | 584.14 | 556.23 |  |  | 87.62 | 83,43 |  |  |
| 64 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 мЗ железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,15 | 23553,85 | 1068,32 | 3119,77 | 321.22 | 3533.08 | 160,25 | 467.97 | 48.18 |
| 65 | СЦМ-103-0753 | Люки чугунные легкие для колодцев | шт | 2 | 407.9 |  |  |  | 815.8 |  |  |  |
| 66 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 | 97,24 | 17.87 | 62,18 | 5,78 | 97.24 | 17,87 | 62,18 | 5.78 |
| 67 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов: 1 | 100 мЗ грунта | 0,15 | 761, | 761, |  |  | 114,17 | 114,17 |  |  |
| 68 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л. с.), 3 группа грунтов | ЮООмЗ грунта | 0,15 | 731,83 |  | 731,83 | 160,89 | 109,77 |  | 109,77 | 24,13 |
| 69 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 25,46 | 10,28 | 0,74 |  | 25,46 | 10,28 | 0,74 |  |
| 70 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(К) кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм | шт | 1 | 283.45 |  |  |  | 283,45 |  |  |  |
| 71 | ТЕР22-03-ОП-03 | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | 1355,08 | 19,42 | 4,69 | 0,31 | 1355,08 | 19,42 | 4,69 | 0,3 1 |
| Раздел 4. Наружное электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1 ) мЗ, группа грунтов: 3 | 1 000 мЗ грунта | 0,15 | 4132,16 | 118,58 | 4013,58 | 448,97 | 619,82 | 17,79 | 602,03 | 67,35 |
| 73 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 мЗ грунта | 0,15 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 333,68 | 333,68 |  |  |
| 74 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 мЗ грунта | 0,05 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 111,23 | 111,23 |  |  |
| 75 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка крутую траншей, пазух котлованов и ям, группа грушов: >' | 1ПП »Л Г™М1ТП 1 ЧУЧУ т~» 1 ^>у 111С1 1 | 0,15 | 835,92 | 835,92 |  |  | 125 39 1_ | 125,39 |  |  |
| 76 | Т К РО 1-0 1-033-02 . | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 1 1000 мЗ грунта 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л. с.), 2 группа • |  | 0. 1 5 | 626.38 |  | 626.58 | 13 7. 75 | 93.99 |  | 93.99 | 20,66 § •= |
| 77 78 | Т1ГРмПЯ.П?.1 47.01 | л^гтпгшгтрп погтрттм пгш опиши к-я^рттр « тпяитттрр | 100 м к-ябртта | 26 ' « , " | П02.62 ' | 74 ^П ' "_"_' 12. | 1220,29 | 7749 | ' ,.. | 19066 ' ....__ | 3196;15 | 20147 171,21 |
|  | ~71ГЛ_ -"Г'Т^Г ." ."Г" ""Г". """ 1 11<ж м0о— О^ь— 143—01 | _______ .... . _ Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11т,:>2 | ОЭ,»} | /УУ^УЭ | 1»/,/ | //1Э,/Э |  |
| 79 | ТЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,02 | 6554,04 | 3191,58 | 91,86 | 6,06 | 131,08 | 63,83 | 1,84 | 0,12 |
| 80 | СЦМ-103-0981 | Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 1 00 мм | м | 20 | 27,35 |  |  |  | 547 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | СЦМ-1 03-0709 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 100 мм. наружный диаметр муфт 175 мм | шт | 5 | 9,07 |  |  |  | 45,35 |  |  |  |
| 82 | ТЕРм08-02-141-01 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 | 1 00 м кабеля | 2,6 | 820,34 | 151,52 | 546.14 | 49,01 | 2132,88 | 393,95 | 1419.96 | 127,43 |
| 83 | ССЦ 6/306 | Кабель марки АВВГ 4x25 | 1000м | 0,26 | 25852,79 |  |  |  | 6721,73 |  |  |  |
| 84 | ТЕРЗЗ-04-0 16-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 4 | 14,68 | 2.35 | 12,33 | 2,17 | 58,72 | 9,4 | 49,32 | 8,68 |
| 85 | ТЕРм08-02-406-02 | Монтаж металлических опор | т | 0,8 | 10451,08 | 3124,09 | 2107,87 | 25,94 | 8360,86 | 2499,27 | 1686,3 | 20,75 |
| 86 | СЦМ-20 1-0778 | Стоимость опор | т | 0.8 | 12046,62 |  |  |  | 9637,3 |  |  |  |
| 87 | ТЕРм08-02-141-01 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 | 1 00 м кабеля | 3.2 | 820,34 | 151,52 | 546,14 | 49,01 | 2625,09 | 484.86 | 1747.65 | 156,83 |
| .88 | С ЦМ-50 1-0048 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | 1000м | 0.28 | 45451.11 |  |  |  | 12726,31 |  |  |  |
| 89 | СЦМ-503-0385 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ. с числом жил - 4 и сечением 4 | 1000м | 0,04 | 6968,67 |  |  |  | 278,75 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1271421,91 | 78351,98 | 71705,17 | 8363,59 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 91167,74 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 57370,02 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1343412,84 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 76546,83 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1419959,67 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121364,76 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 71705,17 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 86715,57 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 91167.74 |  |  |  |
| ,, |  |  |  |  |  |  |  |  | ,--,,-,,> ,.-, |  |  |  |

v мел пая 1Шки;ь;ль

| Непредвиденные ли рты 2'/ о ¦ 25399, Г/¦ ; |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| И 101 0 С | непредвиденными ¦ 1448358,86¦ } |  |
| Г. «г:.;.,:. | их ч.гн.^ ?-,окк>.п,-я-«»2П07. 1 Д-^^^^^^.ТГ, . - ;- ¦ Г11^^.^! ¦ | ! ! [1 |
| НПГ1Я% 1 980249.281 1 г "• - - - • • • |  | 1 |
| ВГ^ГО | по смете 1 6426078.591 I | ! |
| Составил (^гьъ-^*- х~~^\ /.-^2. х^~*\ с-*/^^ц^~"' ' / Проверил /;ПС / . ,ол>^- — — • — ^=: ^> |  |  |