Техническое  задание лот№1

- Расположение  объекта,  не  завершенного   строительством – г. Владикавказ.

Общая  площадь  приобретаемого в  рамках программы  Фонда  содействия реформированию  ЖКХ   жилья  1271,34 кв.м  по  цене 25083 руб., на  общую  сумму  31888920,0 руб., в том числе:

- двенадцать однокомнатных квартир площадью одной квартиры от 33,0 кв.м  до 38 кв.м., общей площадью 429,0 кв.м. на сумму 10760607,0 тыс.руб.

- семнадцать двухкомнатных квартир площадью одной квартиры от 43,0 кв.м. до 54,0 кв.м., общей площадью 842,34 кв.м на сумму 21128313,0 руб.

Итого 29 квартир площадью 1271,34 кв.м

Требования  к  предоставляемому  жилью:

1. внутренняя  отделка  в  муниципальном  исполнении:

-улучшенная  отделка  стен и потолков  с  покраской;

- наличие  установленных  металлических  входных  дверей;

-наличие  установленных внутренних  дверей  и оконных  блоков;

-установка керамической  плитки  на  пол  в  сан  узлах;

-установка  с  подключением  к  инженерным  сетям  санфаянса  (ванные, унитазы, умывальники, мойки);

-установка  газовых  плит  и  газовых  счетчиков;

-установка  приборов  учета  на  горячую  и  холодную   воду;

-напольное  покрытие  в  квартирах- линолеум;

-лестничные  клетки  с  улучшенной  отделкой  керамической  плиткой  на  площадках, и  лифтом при  этажности  более  5  этажей.

2. Наличие  благоустроенной  территории,  прилегающей  к  сдаваемому  дому

3.Оснащение  объекта  инженерными  сетями.

Перечень  необходимых  документов от  организаций  застройщиков

1. Правоустанавливающий  документ на  земельный участок (аренда, собственность);

2. Разрешение  на  строительство;

3.  Учредительные  документы – копии

4. Если  застройщик  не  является  строительной  организацией  то  необходимо  наличие договора  на  СМР с  лицензированной  организацией.