Извещение о проведении открытого конкурса  на право заключения муниципального  контракта на поставку фотометра лабораторного с принтером, инкубатором шейкером, устройством промывки с планшетами модели «STAT-FAX-2100»; анализатора биохимического модели STAT FAX  330- USA; аппарата для подогрева биоматериалов модели SAHARA  INLINE, с удлинительной инфузионной магистралью 5м и роликовым зажимом для нужд ВМУЗ «Родильный дом №1»  г. Владикавказа   РСО-Алания.

- Форма торгов: открытый конкурс № 83-07

- Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика и уполномоченного органа: заказчик расположен по адресу: 362008,  РСО – Алания, г.Владикавказ, ул. Дзержинского,32. ВМУЗ «Родильный дом №1». Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление по закупкам и торгам Администрации местного самоуправления: г. Владикавказ, 362040,   РСО – Алания,  пл. Штыба, 2, этаж 3, каб. 309; контактное лицо- Габисов Сергей Хазбиевич; тел. 75-00-59

- Предмет муниципального  контракта: право заключения муниципального  контракта на поставку фотометра лабораторного с принтером, инкубатором шейкером, устройством промывки с планшетами модели «STAT-FAX-2100»;  аппарата для подогрева биоматериалов модели SAHARA  INLINE, с удлинительной инфузионной магистралью 5м и роликовым зажимом; анализатора биохимического модели STAT FAX  3300- USA для нужд ВМУЗ «Родильный дом №1» г.Владикавказа: Лот №1- поставка фотометра лабораторного с принтером, инкубатором шейкером, устройством промывки с планшетами модели «STAT-FAX-2100». Технические характеристики фотометра лабораторного с аксессуарами: стандартный набор фильтров 405,450,492 и 630нм, диапазон линейности измерения от 0,20 до 3,00 оптических единиц, с точностью 1%, алфавитно- цифровой 2*24 значный ЖК-дисплей, герметичная 29-клавишная клавиатура, память на 50 программ и калибровочных кривых, габариты 40*370*180мм, масса 13,7кг и т.д. -1штука; принтер Epson LX-300 с кабелем – 1штука; инкубатор- шейкер для двух планшет, диапазон температур от комнатной до 40градусов, 8- ступенчатая регулировка скорости от 575 до 1500об/мин, режим непрерывный или пульсирующий, программный таймер, герметичная 16-клавишная клавиатура, габариты 260*260*100мм и т.д.- 1штука; устройство для промывки микропланшет – 1штука или эквивалент  (техническое  задание более подробно приведен в приложении №1 конкурсной документации); Лот №2-  поставка анализатора биохимического модели STAT FAX  330- USA. Технические характеристики аппарата: внешний термостат на 18 пробирок- 1шт. дозатор пипеточный- 1шт. наконечник полимерный одноразовый к дозатором -1шт. штатив, центрифуга, угловой ротор по 1шт. комплект реагентов для биохимического анализатора -1шт. или эквивалент (техническое задание более подробно приведен в приложении №2 конкурсной документации).

Лот №3- поставка аппарата для подогрева биоматериалов модели SAHARA  INLINE, с удлинительной инфузионной магистралью 5м и роликовым зажимом. Технические характеристики аппарата: удлинительная инфузионная магистраль 5м с роликовым зажимом и Люэр замком – 1комплект или эквивалент (техническое  задание более подробно приведен в приложении №3 конкурсной документации).

4.Место выполнения  работ: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Дзержинского,32 ВМУЗ «Родильный дом №1»

5.  Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): общая цена контракта 890000,00 руб. Лот №1- 410000руб; Лот №2- 250000руб; Лот №3- 230000руб;   В цену контракта включены все расходы  на поставку товара, с учетом оплаты всех налоговых сборов и платежей.

6. Сроки, место и порядок предоставления конкурсной документации: срок предоставления конкурсной документации  -  с 26 сентября по 29 октября  2007 года по адресу: 362040,   РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба,2 в здании администрации, каб. №309. 29 октября 2007г. конкурсная документация выдается до 1500 (время московское), официальный сайт alania.osetia.ru, http://vladikavkaz.osetia.ru. Конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению в течение двух дней с занесением в журнал регистрации. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов: день вскрытия конвертов 29 октября 2007 года 362040,   РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, здание Администрации местного самоуправления, кабинет 310, в 1500 часов (время московское). Процедура  рассмотрения конкурсных заявок будет происходить 30 октября 2007 года по адресу: г. Владикавказ пл. Штыба,2 здание Администрации местного самоуправления, подведения итогов 31 октября 2007года

8.  Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе учитываются следующие критерии:

-цена контракта - значение критерия - 80%;

- срок выполнения контракта – значение критерия - 20%

При оценке заявок на участие в конкурсе  будет применяться бальная методика оценки.

9. Преимущество для учреждений исправительной системы и организациям инвалидов:  не предоставляются.

10. Срок заключения  контракта с победителем конкурса - в течение двадцати дней но не менее десяти дней с момента   подписания протокола оценки и сопоставления.

11. Срок заключения контракта с поставщиком, занявшим второе место в случае отказа победителя конкурса - в течение тридцати дней с момента подписания протокола оценки  и сопоставления заявок.

12.Срок подписания контракта с единственным участником размещения заказа признанным участником  конкурса (если в указанной заявке сумма не превышает начальную цену контракта), - в течение двадцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

руководитель

Управления по закупкам и торгам.                                                                     К. Гиоев