## Наладка
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Электромонтаж"
___________________ | [8 empty] | _______________________________ |  | Махичев В.В.
" _____ " ________________ 2010 г. | [8 empty] | "______ " _______________2010 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
| на | пусконаладочные работы АСКУЭ
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ФЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (GSM-модем) | шт. | 1 | 473.44 | 473.44 | 0 | 0 | 473.44 | 473.44 | 0 | 0
| ФЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм | диаграмма | 1 | 25.57 | 25.57 |  |  | 25.57 | 25.57
| ФЕРм10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (счетчик) | сетевой элемент | 1 | 295.9 | 295.9 | 0 | 0 | 295.9 | 295.9 | 0 | 0
| ФЕРп02-01-002-01 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 40 | система | 1 | 260.59 | 260.59 | 0 | 0 | 260.59 | 260.59 | 0 | 0
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1055.5 | 1055.5 | 0 | 0
Накладные расходы | [6 empty] | 65% | ФОТ | 686.075
Сметная прибыль | [6 empty] | 60% | ФОТ | 633.3
Итоги по по пусконаладочным работам: | [8 empty] | 2374.875
Индекс изменения сметной стоимости | [6 empty] | К= | 5.91 | 14035.5112
ВСЕГО по смете: | [8 empty] | 14035.5112
НДС не облагается

## монтаж
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Электромонтаж"
___________________ | [8 empty] | _______________________________ |  | Махичев В.В.
" _____ " ________________ 2010 г. | [8 empty] | "______ " _______________2010 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
| на | электромонтажные работы по монтажу оборудования АСКУЭ
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Электромонтажные работы
1 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 | 11.33 | 8.63 | 2.31 | 0.14 | 11.33 | 8.63 | 2.31 | 0.14
2 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, демонтируемые: трехфазные. К=0,5 к поз.ФЕРм08-03-600-02 | шт. | 1 | 5.665 | 4.315 | 1.155 | 0.07 | 5.665 | 4.315 | 1.155 | 0.07
3 | ФЕРм08-02-146-08 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 (100 м кабеля) | м | 0.1 | 3171.12 | 141.56 | 1183.04 | 106.25 | 317.112 | 14.156 | 118.304 | 10.625
4 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7 | шт. | 4 | 64.51 | 3.66 | 1.15 | 0.07 | 258.04 | 14.64 | 4.6 | 0.28
5 | ФЕРм08-03-525-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25А | шт. | 1 | 186.16 | 20.13 | 2.74 | 0.05 | 186.16 | 20.13 | 2.74 | 0.05
6 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь (GSM-модем) | шт. | 1 | 198.52 | 111.91 | 39.6 | 4.43 | 198.52 | 111.91 | 39.6 | 4.43
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 976.827 | 173.781 | 168.709 | 15.595
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1953.654 | 173.781 | 168.709 | 15.595
Накладные расходы,% от ФОТ: | [7 empty] | 95% | 165.0919
Сметная прибыль, % от ФОТ: | [7 empty] | 65% | 112.9577
Итоги по по электромонтажным работам: | [8 empty] | 2231.7036
Работы внутри ТП и РП при наличии допусков | [6 empty] | К= | 1.35 | 3012.7999
Индекс изменения сметной стоимости | [6 empty] | К= | 5.91 | 17805.6472
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 17805.6472
НДС не облагается

## Затраты
1. Суммарные затраты на автоматизацию сбора данных (АСКУЭ)
Количество объектов - 1
Количество счетчиков - 1
Количество каналов учета - 2
№ п/п | Наименование продукции (марка, тип) | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма, руб.
1. Оборудование и материалы:
1 | Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный СЕ 303 S31 543 JAVZ | шт. | 1 | 5000 | 5000
2 | GSM модем, антенна, блок питания* | комплект | 1 | 7000 | 7000
3 | Автоматический выключатель 2-х полюсный | шт. | 1 | 75 | 75
4 | DIN-рейка | шт. | 1 | 10 | 10
5 | Провод ПВС 2х0,75 | метр | 5 | 10 | 50
6 | Кабель витая пара FTP сat 5 | метр | 5 | 12 | 60
Всего: |  |  |  |  | 12195
7 | Транспортные, заготовительно-складские услуги и неучтенные расходы: |  |  | 6% | 731.7
Итого с учетом п.7: |  |  |  |  | 12926.7
2. Работы
1 | Монтаж |  |  |  | 17805.6472
2 | Пуско-наладка и обучение персонала |  |  |  | 14035.5112
Итого стоимость работ: |  |  |  |  | 31841.1584
Итого: |  |  |  |  | 44767.8584
* - без учета стоимости SIM-карты