СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный вцаа КБСП

Начальник управления здравоохранения АМС г. Вл

2007 г.

-'...;. v-."

Капитальный ремонт глазного отделения КБСП г.Владикавказа (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № %

(локальная смета)

на Пожарная сигнализация, Глазное отделение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Объемы работ

Сметная стоимость руб.	300 000,00

Средства на оплату труда руб.	33 808

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ■ В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ССЦ6-07г | Прибор приемный "С 2000" | шт | 1 | 866,21 |  |  |  | 866 | 866 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 10-08-001-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 | 190,9 | 185,12 | 0,25 |  |  | 191 | 185 |  |  | 16 | 16 |
| з | ССЦ5-07г | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20" | шт | 2 | 2545 |  |  |  | 5090 | 5090 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт | 2 | 461,97 | 451,23 | 0,25 |  |  | 924 | 902 | 1 |  | 39 | 78 |
| 5 | ССЦ5-07г | Извещатель дымовой (ДИП-ЗМ)ИП212-5М | шт | 330 | 187 |  |  |  | 61710 | 61710 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 330 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 8204 | 7300 | 83 |  | 2 | 660 |
| 7 | ССЦ5-07-Г | Извещатель ручной И IIP | шт | IS | 138,9 |  |  |  | 2084 | 2084 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм 10-08- 002-1 | Монтаж | шт. | 15 | 12,31 | 11.06 | 0,09 |  |  | 185 | 166 | 1 |  | 1 | 15 |
| 9 | Прайс-лист | Резервированный источник питания РИП-12 1987:2.18=911.47 | пп | 2 | 91 1,47 |  |  |  | 1823 | 1823 |  |  |  |  |  |

Страница 1

| 1 | i | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕРм 10-08- 003-3 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля | шт. | 2 | 62.61 | 58,7 | 0,21 |  |  | 125 | 117 |  |  |  | 10 |
| 11 | СЦМ-512-0005 | Коробка универсальная марки УК-П | шт | 200 | 6.39 |  |  |  |  | 1278 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм 10-06-037-8 | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до 200x200 | шт. | 200 | 12,25 | 10,69 | 0,27 |  |  | 2450 | 2138 | 54 |  | 1,09 | 218 |
| 13 | Прайс лист | Извещатель тепловой ИП 105-2/1 65.3:2,18=29,95 | шт | 8 | 29.95 |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм 10-08-002-1 | Извешатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 8 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 98 | 88 | 1 |  | 1 | 8 |
| 15 | СЦМ-530-0014 | Трубы винилпластовые диаметром 40 мм | Юм | 2 | 190,74 |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм8-02-409- 2 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 100 м | 0,2 | 2835,67 | 371,86 | 895,26 | 318,61 |  | 567 | 74 | 179 | 64 | 34,4 | 6,88 |
| 17 | ССЦ5-07г | Резистор типа МЛТ-0,5 | шт | 345 | 0,79 |  |  |  | 273 | 273 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм 11-03-001-1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 | шт. | 345 | 6,97 | 5,93 |  |  |  | 2405 | 2046 |  |  | 0,52 | 179,4 |
| 19 | П-т 1601-2 | Реле типа РЭС-42 | шт | 40 | 87 |  |  |  | 3480 | 3480 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм11-02-001-1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 | шт. | 40 | 13,57 | 11,74 |  |  |  | 543 | 470 |  |  | 1,03 | 41,2 |
| 21 | ТЕРм 10-06-029-18 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до 20x2 | шт. | 2 | 649,52 | 77,42 | 72,98 | 9,37 |  | 1299 | 155 | 146 | 19 | 7 | 14 |
| 22 | ССЦ6-2007г | Кабель марки ВВГнг-П-Ь8-Зх2,5мм2 | 1000 м | 0,05 | 17695 |  |  |  |  | 885 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,5 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 | 69.97 |  | 523 | 200 | 88 | 35 | 37 | 18.5 |
| 24 | СЦМ-504-0101 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп. диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 20 | 1000м | 0,06 | 14980,72 |  |  |  |  | 899 |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля 100 м кабеля | 0.2 | 728.12 | 137.14 | 515,39 | 46.08 |  | 146 | 27 | 103 | 9 | 12,4 | 2.48 |
| 26 | ТЕРмЮ-01- 055-2 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной |  | 0,4 | 1576.39 | 386,95 | 147,22 | 17.7 |  | 631 | 155 | 59 | 7 | 37.1 | 14.84 |
| 27 | Прайс лист | Кабель марки КПСВ 2хО,5мм2 | м | 3450 | 1.41 |  |  |  |  | 4865 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРмЮ-01- 055-2 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг. по стене кирпичной | 100 м кабеля | 34,5 | 1576,39 | 386,95 | 147,22 | 17,7 |  | 54385 | 13350 | 5079 | 611 | 37,1 | 1279,95 |
| 29 | ТЕРм 10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 2 | 75,27 | 22,12 | 41,35 | 5,31 |  | 151 | 44 | 83 | 11 | 2 | 4 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156701 | 27417 | 5877 | 756 |  | 2566.25 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75566 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75566 |  |  |  |  |  |
| 11акладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75566 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81135 | 27417 | 5877 | 756 |  | 2566,25 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6659 | 5483 | 1175 | 151 |  | 513,25 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87794 | 32900 | 7052 | 907 |  | 3079,5 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31077 |  |  |  |  |  |
| 80.00% ФОТ (от 13 528,80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10823 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 19 788,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19788 |  |  |  |  |  |
| 95.00% ФОТ (от 490.80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21298 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 13 528,80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8117 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 20 278.80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13181 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140170 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%.ЭМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6659 | 5483 | 1175 | 151 |  | 513,25 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163360 | 32900 | 7052 | 907 |  | 3079,5 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31077 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21298 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215736 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140170 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75566 |  |  |  |  |  |
| в т.ч | 1рочие затрать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140170 |  |  |  |  |  |
| Временные 1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1682 |  |  |  |  |  |

Страница 3

^

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ -> ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 8 9 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 141852 |  |  |  |  |  |
| Удорожание в зимнее время 0.47% | 667 |  |  |  |  |  |
| Премия за ввод 1.72% Страхование 3% | 2440 |  |  |  |  |  |
|  | 4256 |  |  |  |  |  |
| Итого | 149215 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 75566 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием | 224781 |  |  |  |  |  |
| (224781,00x3.65) | 300000 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 300000 |  |  |  |  |  |

Составил Кораева Проверил Гутнова

Страница 4

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач КБСП г.Владик&каза

2007,

СОГЛАСОВАНО:

Начальник \ир,ш 1сния здравоохранения АМС 1

-   ^ "^  Х^оН?г.

Капитальный ремонт глазного отделения КБСП г.Владикавказа

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(локальная смета)

на Оповещение о пожаре, Глазное отделение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Объемы работ

Сметная стоимость руб.	200 000,00

Средства на оплату труда руб.	10 380,00

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| N" пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс лист | Оповещатель речевой МЕТА 7632 1160:2,18=532.11 | шт | 130 | 532,11 |  |  |  | 69174 | 69174 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 10-08-002-1 | Монтаж | шт. | 130 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 1600 | 1438 | 12 |  | 1 | 130 |
| 3 | ССЦ6-07г | Коробка=У197 | шт | 100 | 4,17 |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-530-0044 | Трубы винилпластовые диаметром 40 мм | Юм | 2 | 190,74 |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм8-02-409- 2 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 100 м | 0,2 | 2835,67 | 371,86 | 895,26 | 318,61 |  | 567 | 74 | 179 | 64 | 34,4 | 6,88 |
| 6 | ССЦ6-07г | Кабель марки ВВГнг-П-Ь8-Зх2,5мм2 | 1000 м | 0,025 | 13156 |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |
| 6,1 | ТЕРм8-02-403- 3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,25 | 1046,76 | 399.97 | 176,72 | 69,97 |  | 262 | 100 | 44 | 17 | 37 | 9,25 |
| 7 | ССЦ6-07г | Кабель марки ВВГнг-Ь8-2х1,5мм2 | 1000 м | 1,365 | 10024 |  |  |  |  | 13683 |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 13 | 1046.76 | 399,97 | 176,72 | 69,97 |  | 13608 | 5200 | 2297 | 910 | 37 | 481 |
| 9 | ТЕРм8-02-412- | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0,2 | 222,71 | 60,64 | 2,46 | 0,16 |  | 45 | 12 |  |  | 5,61 | 1,122 |
| 10 | ТЕРм8-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2. до 6 | 100 м | 0,45 | 177,87 | 24,75 | 2,46 | 0,16 |  | 80 | 11 | 1 |  | 2,29 | 1,0305 |
| Комплекс речевого пожарного оповещения "Октава-С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Предварительный усилитель "УП-02" 8518:2.18=3907.34 | шт | 1 | 3907,34 |  |  |  | 3907 | 3907 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРмЮ-08-003-1 | Монтаж | шт. | 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 |  |  | 128 | 124 |  |  | 11 | 11 |
| 14 | Прайс лист | Блок бесперебойного питания БРП-02" 7220:2.18=3311.93 | шт | 1 | 3311,93 |  |  |  | 3312 | 3312 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм 10-08-003-6 | Монтаж | шт. | 1 | 101,58 | 95,2 | 0,27 |  |  | 102 | 95 |  |  | 8 | 8 |
| 16 | Прайс лист | Усилитель мощности "УМ-02" 8518:2.18=3907.34 | шт | 1 | 3907,34 |  |  |  | 3907 | 3907 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм 10-08-003-1 | Монтаж | шт. | 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 |  |  | 128 | 124 |  |  | 11 | 11 |
| 18 | Прайс лист | Дополнительный усилитель мощности "УМБ-02" 7910:2.18=3628.44 | шт | 3 | 3628,44 |  |  |  | 10885 | 10885 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм 10-08-003-1 | Монтаж | шт. | 3 | 127,84 | 123,64 | 0,21 |  |  | 384 | 371 |  |  | 11 | 33 |
| 20 | Прайс лист | Блок вентиляторов "БВ-01" 3245:2.18=1488.53 | шт | 1 | 1488.53 |  |  |  | 1489 | 1489 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм 10-08-003-9 | Монтаж | шт. | 1 | 35,21 | 32,43 | 0,21 |  |  | 35 | 32 |  |  | 3 | 3 |
| 22 | Прайс лист | Выносной микрофон 1217:2.18=558.26 | шт | 1 | 558,26 |  |  |  | 558 | 558 |  |  |  |  |  |
| 23 | Прайс лист | Коммутатор на 8 зон вещания 4868:2.18=2233.03 | шт | 1 | 2233,03 |  |  |  | 2233 | 2233 |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ТЕРм 10-03-013-5 | Коммутатор служебной связи | шт. | 1 | 123.68 | 74.77 | 25,98 | 3,12 |  | 124 | 75 | 26 | 3 | 6,76 | 6.76 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127338 | 7656 | 2560 | 994 |  | 702,04 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95465 |  |  |  |  |  |
| ИTOI О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95465 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95465 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31873 | 7656 | 2560 | 994 |  | 702,04 |
| Стесненные условия ОЗП=20%.ЭМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043 | 1531 | 512 | 199 |  | 140,41 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33916 | 9187 | 3072 | 1193 |  | 842,45 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9454 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 714,40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2172 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 7 665,60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7282 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6611 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 2 714,40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1629 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 7 665,60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4983 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49981 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043 | 1531 | 512 | 199 |  | 140,41 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129381 | 9187 | 3072 | 1193 |  | 842,45 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9454 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6611 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145446 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49981 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95465 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49981 |  |  |  |  |  |
| Временные 1,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50581 |  |  |  |  |  |
| Удорожание в зимнее время 0,47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |
| Премия за ввод 1,72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 |  |  |  |  |  |
| Страхование 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53206 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95465 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148671 |  |  |  |  |  |
| (148671,00x3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |

Составил Кораева Проверил Гутнова

Страница 3