Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«____»______Э.Б.Гадиев

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Весенняя (от ул. Дзусова до ул. А. Кесаева)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 5444,907 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 336,79 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 3 кв.2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-013-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,31 | 6927,28 | 190,01 | 6730,77 968,61 | 2147 | 59 | 2087 300 | 24,36 7,55 | 70,65 21,9 |
| 2 | ФЕР01-02-057-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,54 | 2321,28 | 2321,28 |  | 1253 | 1253 |  | 297,6 160,7 |  |
| 3 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,21 | 1934,40 | 1934,40 |  | 406 | 406 |  | 248 52,08 |  |
| 4 | ФСЦП310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 тонна | 596 | 8,66 |  | 8,66 | 5161 |  | 5161 |  |  |
| 5 | ФЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | 37 | 1792,62 | 49,56 | 1730,13 87,87 | 66327 | 1834 | 64015 3251 | 5,81 214,97 | 6,06 224,22 |
| 6 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,16 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 464,51 | 996 | 239 | 757 74 | 179,8 28,77 | 45,63 7,3 |
| 7 | ФСЦП310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 тонна | 466 | 8,66 |  | 8,66 | 4036 |  | 4036 |  |  |
| 8 | ФЕРр66-22-1 | Поднятие горловин колодцев без замены люков 294,73 = 864,25 - 1 x 569,52 | 1 люк | 6 | 294,73 | 38,64 | 8,72 | 1768 | 232 | 52 | 4,53 27,18 |  |
| 9 | ФЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 1,2 | 27015,34 | 304,66 | 5220,48 658,44 | 32418 | 366 | 6265 790 | 37,29 44,75 | 49,92 59,9 |
| 10 | ФЕР27-04-005-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 1000 м2 основания | -1,2 | 7681,05 |  | 1192,05 150,75 | -9217 |  | -1430 -181 |  | 12,55 -15,06 |
| 11 | ФЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных-из отсева | 1000 м2 основания | 3,1 | 27015,34 | 304,66 | 5220,48 658,44 | 83748 | 944 | 16183 2041 | 37,29 115,6 | 49,92 154,75 |
| 12 | ФСЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -46,5 | 130,00 |  |  | -6045 |  |  |  |  |
| 13 | ФСЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -585,9 | 103,00 |  |  | -60348 |  |  |  |  |
| 14 | ФСЦМ-408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5 (3)-10 мм (расход на 5 см) | м3 | 241,8 | 139,40 |  |  | 33707 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-04-005-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 1000 м2 основания | -3,1 | 2384,10 |  | 2384,10 301,50 | -7391 |  | -7391 -935 |  | 25,1 -77,81 |
| 16 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 2,52 | 51432,00 | 212,48 | 2656,80 296,92 | 129609 | 535 | 6695 748 | 21,77 54,86 | 21,5 54,18 |
| 17 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 6,6 | 54732,40 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 361234 | 2432 | 15749 1733 | 38,3 252,78 | 19,08 125,93 |
| 18 | ФЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 6,6 | 25943,56 | 3,48 | 12,40 | 171227 | 23 | 82 | 0,36 2,38 |  |
| 19 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 12 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 52960 | 7724 | 956 110 | 76,08 912,96 | 0,68 8,16 |
| 20 | ФССЦ-403-8022 | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 120 | 76,34 |  |  | 9161 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,24 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 464,51 | 1495 | 359 | 1136 111 | 179,8 43,15 | 45,63 10,95 |
| 22 | ФЕР01-02-057-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,18 | 2321,28 | 2321,28 |  | 418 | 418 |  | 297,6 53,57 |  |
| 23 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,18 | 1934,40 | 1934,40 |  | 348 | 348 |  | 248 44,64 |  |
| 24 | ФСЦП310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 тонна | 75 | 8,66 |  | 8,66 | 650 |  | 650 |  |  |
| 25 | ФЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева | 100 м2 дорожек и тротуаров | 5 | 3037,68 | 221,99 | 273,89 35,00 | 15188 | 1110 | 1369 175 | 26,24 131,2 | 3,17 15,85 |
| 26 | ФЕР27-07-002-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | 100 м2 дорожек и тротуаров | -5 | 1625,89 | 31,99 | 63,00 7,07 | -8129 | -160 | -315 -35 | 3,78 -18,9 | 0,7 -3,5 |
| 27 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 12 | 3566,51 | 140,46 | 57,68 0,57 | 42798 | 1686 | 692 7 | 15,12 181,44 | 0,05 0,6 |
| 28 | ФЕР27-07-001-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 12 | 2323,88 | 86,20 | 33,60 | 27887 | 1034 | 403 | 9,28 111,36 |  |
| 29 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 12 | 2263,61 | 278,54 | 6,57 0,95 | 27163 | 3342 | 79 11 | 35,08 420,96 | 0,07 0,84 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 980975 | 24184 | 117231 8200 | 2842 | 588,21 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 43329 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 24811 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 2641 |  |  | 7,55 | 21,9 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 5293 |  |  | 310,99 |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | 9847 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 995573 |  |  | 2075,32 | 565,47 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 2177 |  |  | 27,18 |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 33584 |  |  | 420,96 | 0,84 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1049115 |  |  | 2842 | 588,21 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 839560 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 117231 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 32384 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 43329 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 24811 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1049115 |  |  | 2842 | 588,21 |
| Перевод в цены на 3 кв 2010г. К -5,19 5444907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)