3^

^УТВЕРЖ^Ю:

СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Муниципатьное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №92

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 99-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы     Приложение №3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	200551руб.

Средства на оплату труда	6657,94 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснонамие | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-05-001- 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  | 94,7 | 30,66 | 9,12 |  | 1,47 | 2,94 | 0,02 | 0,04 |
| 2 | СЦМ-300-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41 нж диаметром 50 мм | шт | 2 | 716,12 |  |  |  | 1432,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-300- 9506-1 | Фланцы стальные для соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50мм | компл | 4 | 73,82 |  |  |  | 295,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопров одов | 1,28 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 | 2,52 | 5881,52 | 1216,06 | 81,72 | 3,23 | 85,9 | 109,952 | 0,42 | 0,5376 |

| ! | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРр65-09-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных груб диаметром: 25 мм | 100 м трубопров о до в | 0.4 | 5007.71 | 1048.82 | 63.84 | 2.52 | 2003.08 | 419.53 | 25.54 | 1.01 | 94.83 | 37.932 | 0.42 | 0.168 |
| 6 | ТЕРр65-09-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопров одов | 0.44 | 6008.9 | 1273.01 | 63.84 | 2.52 | 2643.92 | 560.12 | 28.09 | l.ii | 115,1 | 50.644 | 0.42 | 0.1848 |
| 7 | ГЕРр65-09-05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопров одов | 0.54 | 6841.57 | 1342.68 | 63.84 | 2.52 | 3694.45 | 725,05 | 34.47 | 1.36 | 121,4 | 65.556 | 0.42 | 0,2268 |
| 8 | ТЕРр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопров одов | 0.68 | 8349,46 | 1491.99 | 175,11 | 3.6 | 5677.63 | 1014.55 | 119,07 | 2.45 | 134.9 | 91.732 | 0,6 | 0,408 |
| 9 | ТЕРр65-09-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 89 мм (регистры) | 100 м трубопров одов | 0.96 | 11418.49 | 1933.29 | 272,27 | 4.32 | 10961,75 | 1855.96 | 261,38 | 4,15 | 174.8 | 167.808 | 0.72 | 0,6912 |
| 10 | СЦМ-300- 0483 | Кронштейны для крепления регистров, радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм | 100шт | 0,73 | 1033.28 |  |  |  | 754.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТКР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ги | 0,6 | 944,69 | 413.21 | 2.44 | 0.12 | 566,81 | 247,93 | 1.46 | 0,07 | 40,59 | 24,354 | 0,04 | 0,024 |
| 12 | ТЕРр69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич | 100 отверстий | 0,4 | 766,94 | 766,94 |  |  | 306,78 | 306,78 |  |  | 85,5 | 34,2 |  |  |
| 13 | ТЕР 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопров ода | 4 | 114.38 | 66.98 | 43.1 |  | 457.52 | 267,92 | 172,4 |  | 5.01 | 20.04 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 34769,97 | 6644,56 | 733,25 | 13.38 |  | 605,16 |  | 2,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6860.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4020,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги но разделу 1 Отопление : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 HP 128% ФОТ; СП 83% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,39 |  |  |  |  | 2,94 |  | 0,04 |
| Итого Поз. 2-3, 13 HP 128% ОЗП; СП 83% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750.35 |  |  |  |  | 20,04 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909,74 |  |  |  |  | 22,98 |  | 0,04 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30862,35 | 5791,27 | 550,27 | 13,31 |  | 523,62 |  | 2,22 |

| 12 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 5 804.58) | 5978.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 804.58) | 3482.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 40323.82 |  |  |  |  | 523.62 |  | 2 ">-> |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 | 754.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 11оз. 11 | 566,81 | 247.93 | 1.46 | 0.07 |  | 24.35 |  | 0,02 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 248.00) | 260.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%* 1 ФОТ (от 248.00) | 136,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 963.61 |  |  |  |  | 24,35 |  | 0.02 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12 | 306,78 | 306.78 |  |  |  | 34,2 |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 306,78) | 239,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 306,78) | 153,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 699,46 |  |  |  |  | 34,2 |  |  |
| Итого | 45650.92 |  |  |  |  | 605,16 |  | 2.28 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 27392.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 733.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 6657.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11акладные расходы | 6860,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4020.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| В цепах ^квартала 2007г 45 650,92 * 3,65 | 166625,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Отопление | 166625,86 |  |  |  |  | 605,16 |  | 2,28 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 34769,97 | 6644.56 | 733.25 | 13.38 |  | 605.16 |  | 2.28 |
| Накладные расходы | 6860,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4020,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1 HP 128% ФОТ: СП 83% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | 94.7 | 30.66 | 9.12 |  |  | 2,94 |  | 0.04 |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 30,66) | 39.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83%* 1 ФОТ (от 30,66) | 25,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 159.39 |  |  |  |  | 2,94 |  | 0.04 |
| Итоги по Поз. 2-3. 13 HP 128% ОЗП; СП 83% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3. 13 | 2185.04 | 267,92 | 172,4 |  |  | 20,04 |  |  |
| Накладные расходы 128% ОЗП (от 267,92) | 342,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смет на» прибыль 83% ФОТ (от 267,92) | 222,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2750,35 |  |  |  |  | 20,04 |  |  |
| Итого | 2909,74 |  |  |  |  | 22,98 |  | 0,04 |
| Внутренние санитарно-техничеекие работы: смена труб (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-9 | 30862,35 | 5791,27 | 550,27 | 13,31 |  | 523,62 |  | 2,22 |

|  | 0 ¦ 7 | 8 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 5 804.58) |  | 5978.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 804.58) |  | 3482,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с накладными и см. прибылью |  | 40323.82 |  |  |  |  | 523,62 |  | 2 22 |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 10 |  | 754.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 11 |  | 566,81 | 247,93 | 1,46 | 0.07 |  | 24.35 |  | 0.02 |
|  | 1 [акладные расходы 105% ФОТ (от 248.00) |  | 260,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 248,00) |  | 136.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с накладными и см. прибылью |  | 963,61 |  |  |  |  | 24.35 |  | 0.02 |
|  | Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 12 |  | 306,78 | 306,78 |  |  |  | 34,2 |  |  |
|  | Накладные расходы 78% ФОТ (от 306.78) |  | 239,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 306,78) |  | 153,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с накладными и см. прибылью |  | 699,46 |  |  |  |  | 34,2 |  |  |
|  | Итого |  | 45650.92 |  |  |  |  | 605,16 |  | 2.28 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | 27392 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  | 733 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  | 6658 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 6861 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% |  | 913 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с непредвиденными |  | 46564 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 ценах 2 квартала 2007г 46 563.94 * 3,65 |  | 169958 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  | 30593 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете |  | 200551 |  |  |  |  | 605,16 |  | 2,28 |

Балбашов А.Ю Кучиев Т.Ю.